
[image: image1.png]



Broj: 790/8-2019
Datum: 27.11.2019.godine
Na osnovu člana 63. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, br. 124 /12, 14/2015 I 68/2015) Komisija za javnu nabavku dobara - medicinske opreme – kreveti, obrazovana Rešenjem direktora broj: 790/5-2019 od 19.11.2019. godine, sačinila je dana 27.11.2019. godine
IZMENE I DOPUNE
KONKURSNE DOKUMENTACIJE ZA JAVNU NABAVKU
MEDICINSKE OPREME - KREVETI
JN MV 18/2019
-U delu: 
3. VRSTA, TEHNIČKE KARAKTERISTIKE, KVALITET, KOLIČINA I OPIS DOBARA, NAČIN SPROVOĐENjA KONTROLE I OBEZBEĐENJE GARANCIJE KVALITETA, ROK IZVRŠENJA, MESTO IZVRŠENJA I EVENTUALNE DODATNE USLUGE I SL.
       3.1.  VRSTA, TEHNIČKE KARAKTERISTIKE (SPECIFIKACIJE) – str. 4
   Menja se: 
Tražene karakteristike ponuđač dokazuje originalnim katalozima (originalni katalog izdat od strane proizvođača), nije dozvoljeno dostavljanje izjava kako se ponuđeno dobro može prilagoditi i/ili proizvesti isključivo za potrebe tendera naručioca. 

  Tako da sada glasi:

Tražene karakteristike ponuđač dokazuje originalnim katalozima (originalni katalog izdat od strane proizvođača), a  zaštitu materijala koja se  vrši  hemijskim odmašćivanjem i plastifikacijom epoxy antibakterijskim prahom po standardu EN 22196:2011  dokazuje se  dostavljanjem  nalaza akreditivane laboratorije koji glasi na ime proizvođača ponuđenog medicinskog sredstva– kreveti.

Nije dozvoljeno dostavljanje izjava kako se ponuđeno dobro može prilagoditi i/ili proizvesti isključivo za potrebe tendera naručioca. 

U ostalom delu Konkursna dokumentacija ostaje nepromenjena. 
Izmene i dopune Konkursne dokumentacije i izmenjenu Konkursnu dokumentaciju Naručilac će bez odlaganja objaviti na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici (www.veternik.org.rs). 

DOM „VETERNIK“, Veternik, Kninska 157


Tel/Faks:021/821-034, 821-240, 821-407;Žiro račun: 840-1620-21


Matični broj:08066159; Poreski ID broj:100734977;Šifra del:8720


Internet adresa:�HYPERLINK "http://www.veternik.org.rs"�www.veternik.org.rs�; E-mail:veternikddo@minrzs.gov.rs








_1636364875.psd

