
[image: image1.png]



Broj: 907/8-2019
Datum: 14.01.2019.godine
Na osnovu člana 63. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, br. 124 /12, 14/2015 I 68/2015) Komisija za javnu nabavku radova - Izvođenje radova na sanaciji i adaptaciji dela kompleksa zgrada za socijalnu zaštitu-paviljon b ( servisni prostori-trpezarija, kuhinja i stara kotlarnica-podstanica), obrazovana Rešenjem direktora broj: 907/5-2018 od 18.12.2018. godine, sačinila je dana 14.01.2019. godine
IZMENE I DOPUNE
KONKURSNE DOKUMENTACIJE ZA JAVNU NABAVKU
RADOVA   NA SANACIJI I ADAPTACIJI  DELA KOMPLEKSA ZGRADA ZA SOCIJALNU ZAŠTITU-PAVILJON B ( SERVISNI PROSTORI-TRPEZARIJA, KUHINJA I STARA KOTLARNICA-PODSTANICA 

JN OP 16/2018
-U delu: USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE- DODATNI USLOVI- Kadrovski kapacitet (str.13):
   Menja se: 

	Pozicija
	Broj lica
	Minimalno iskustvo kao odgovorni izvođač radova(minimalni broj izvedenih objekata)

	Diplomirani mašinski  inženjer (licenca 413) 
	1
	3


  Tako da sada glasi:

	Pozicija
	Broj lica
	Minimalno iskustvo kao odgovorni izvođač radova(minimalni broj izvedenih objekata)

	Diplomirani mašinski  inženjer (licenca 430) 
	1
	3


-U delu: OBRAZAC STRUKTURE CENE SA UPUTSTVOM KAKO DA SE POPUNI  -  I ARHITEKTONSKO-GRAĐEVINSKI RADOVI - 13. OSTALI RADOVI (str.55)
Briše se: 

Tačka 13.1. :

	13.1
	Zamena sanitarnih elemenata u rekonstruisanim sanitarnim čvorovima.U cenu uračunati potrebne slavine i tuš baterije

Obračun po komadu 

*wc solja sa vodokotlićem

*umavionik

*tuš kabina
	Kom

Kom

Kom
	2,00

2,00

1,00


 -U delu: OBRAZAC STRUKTURE CENE SA UPUTSTVOM KAKO DA SE POPUNI  INSTALACIJE VODOVODA I KANALIZACIJE 2.KOTLARNICA – 2. INSTALACIJE VODOVODA 
Menja  se tačka 2.1  – (str.66): 

	2.1
	Nabavka i montaža čelilčnopocinkovanih vodovodnih cevi sa svim potrebnim fazonskim komadima (fitinzima) na cevnoj mreži. Pozicija obuhvata kačenje cevi o zid i konstrukciju, štemovanje i probijanje zidova međuspratne konstrukcije, kao i poterban iskop sa zatrpavanjem.

Obračun po m gotovog cevovoda.

Ø 15 mm

Ø65 mm

Ø150 mm

Ø200 mm
	M

M

M

M
	10,00

30,00

20,00

10,00


    Tako da sada glasi:
	2.1
	Nabavka i montaža čelilčnopocinkovanih vodovodnih cevi sa svim potrebnim fazonskim komadima (fitinzima) na cevnoj mreži. Pozicija obuhvata kačenje cevi o zid i konstrukciju, štemovanje i probijanje zidova međuspratne konstrukcije, kao i poterban iskop sa zatrpavanjem.

Obračun po m gotovog cevovoda.

Ø 15 mm

Ø65 mm


	M

M


	10,00

30,00




-U delu: OBRAZAC STRUKTURE CENE SA UPUTSTVOM KAKO DA SE POPUNI  INSTALACIJE VODOVODA I KANALIZACIJE 2.KOTLARNICA – 2. INSTALACIJE VODOVODA 
Menja  se tačka 2.4  – (str.67):
	2.4
	Nabavka i montaža termoizolacije za cevi od POLIURETENA ili odgovarajućeg drugog penastog izolatora.

Obračun po m'.

Ø 20-32mm

Ø 40-65 mm

Ø 150-200 mm
	M

M

M
	0,00

30,00

30,00


Tako da sada glasi:
	2.4
	Nabavka i montaža termoizolacije za cevi od POLIURETENA ili odgovarajućeg drugog penastog izolatora.

Obračun po m'.

Ø 20-32mm

Ø 40-65 mm
	M

M


	0,00

30,00




-U delu: OBRAZAC STRUKTURE CENE SA UPUTSTVOM KAKO DA SE POPUNI  INSTALACIJE VODOVODA I KANALIZACIJE 2.KOTLARNICA – 5. SANITARNA ARMATURA
Menja  se tačka 5.1  – (str.68):

	5.1
	Nabavka i montaža propusnih ventila sa unutrašnjim navojem i to:

- propusni ventili sa točkom i ispusnom slavinom:

Ø 15 mm

Ø 65 mm

Ø 150 mm

Ø 200 mm

- propusni ventili sa točkom:

Ø 15 m
	Kom

Kom

Kom

Kom

kom
	1,00

1,00

1,00

1,00

1,00


Tako da sada glasi:
	5.1
	Nabavka i montaža propusnih ventila sa unutrašnjim navojem i to:

- propusni ventili sa točkom i ispusnom slavinom:

Ø 15 mm

Ø 65 mm

- propusni ventili sa točkom:

Ø 15 m
	Kom

Kom

kom
	1,00

1,00

1,00


U ostalom delu Konkursna dokumentacija ostaje nepromenjena. 

Izmene i dopune Konkursne dokumentacije i izmenjenu Konkursnu dokumentaciju Naručilac će bez odlaganja objaviti na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici (www.veternik.org.rs). 

DOM „VETERNIK“, Veternik, Kninska 157


Tel/Faks:021/821-034, 821-240, 821-407;Žiro račun: 840-415661-80


Matični broj:08066159; Poreski ID broj:100734977;Šifra del:8720


Internet adresa:� HYPERLINK "http://www.veternik.org.rs" �www.veternik.org.rs�; E-mail:veternikddo@minrzs.gov.rs








_1608975651.psd

