DOM „VETERNIK“

Kninska 157, 21203 Veternik
Faks: 021/ 821-034
E-mail: veternikddo@minrzs.gov.rs
Internet stranica: www.veternik.org.rs
KONKURSNA DOKUMENTACIJA
OTVORENI POSTUPAK
JAVNA NABAVKA USLUGA – IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE
Redni broj nabavke  JNOP 19/2017
Veternik, novembar  2017. godine

Na osnovu čl. 32. i 61. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/12, 14/15 i 68/15, u daljem tekstu: Zakon), čl. 2. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl. glasnik RS” br. 86/2015), Odluke o pokretanju otvorenog postupka javne nabavke br. JNOP 19/2017, int.broj 1076/4-2017 od 17.11.2017.g. i Rešenja o obrazovanju komisije za javnu nabavku u otvorenom postupku br. JNOP 19/2017, int.broj 1076/5-2017 od 17.11.2017. godine, pripremljena je:
KONKURSNA DOKUMENTACIJA za javnu nabavku u otvorenom postupku br. JNOP 19/2017
usluge – izrada projektne dokumentacije
	1.
	Opšti podaci o javnoj nabavci
	3

	2.
	Podaci o predmetu javne nabavke
	4

	3.
	Vrsta i tehničke specifikacije usluga, kvalitet, način sprovođenja kontrole i obezbeđenje garancije kvaliteta, rok izvršenja usluge
	5

	4.
	Uslovi za učešće u postupku javne nabavke iz člana 75. I 76. Zakona i uputstvo kako se dokazuje ispunjenost tih uslova
	16

	5.
	Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu
	23

	6.
	Obrazac ponude
	35

	6.1
	Obrazac strukture cene sa uputstvom kako da se popuni
	38

	7.
	Model ugovora
	39

	8.
	Obrazac troškova pripreme ponude
	44

	9.
	Obrazac izjave o nezavisnoj ponudi
	45

	10.
	Obrazac izjave o poštovanju obaveza iz člana 75. stav 2. Zakona
	46

	11.
	Obrazac izjave da ponuđene usluge u svemu odgovaraju uslovima iz konkursne dokumentacije i da ponuđač u potpunosti prihvata navedene uslove u konkursnoj dokumentaciji
	47

	12.
	Izjava ponuđača da će priložiti instrument obezbeđenja za dobro izvršenje posla i za povraćaj uplaćenog avansa
	48

	13.
	Potvrda za reference  
	49

	14.
	Potvrda o obilasku lokacije
	50

	
	Obrazac za prednju stranu koverte
	51


Konkursna dokumentacija sadrži 51 stranu.
1. OPŠTI PODACI O JAVNOJ NABAVCI
1.1. Podaci o naručiocu
          Naručilac: Dom „Veternik“
          Adresa:  Kninska 157, 21203 Veternik
          PIB: 100734977
          Matični broj: 08066159
1.2. Vrsta postupka javne nabavke:

Predmetna   javna   nabavka   se   sprovodi  u otvorenom postupku   javne nabavke,   u skladu sa čl. 32. Zakona i podzakonskim aktima kojima se uređuju javne nabavke.

1.3. Predmet javne nabavke
           Predmet javne nabavke  su usluge – izrada projektne dokumentacije za potrebe 
          Doma „Veternik“
1.4. Cilj postupka
Predmetna javna nabavka se sprovodi radi zaključenja ugovora o javnoj nabavci. Ugovor će biti zaključen sa ponuđačem kojem naručilac odlukom dodeli ugovor.
1.5. Napomena ukoliko je u pitanju rezervisana javna nabavka
          Nije u pitanju rezervisana javna nabavka.

1.6. Napomena ukoliko se sprovodi elektronska licitacija
          Ne sprovodi se elektronska licitacija.

1.7. Kontakt (lice ili služba)

          Lice za kontakt: Radmila Radić
          E-mail: veternikddo@minrzs.gov.rs
          Faks: 021/ 821-034
Konkursna dokumentacija se može preuzeti sa Portala javnih nabavki i sa Internet stranice naručioca.
2.    PODACI O PREDMETU JAVNE NABAVKE
2.1. Predmet javne nabavke
Predmet javne nabavke br. JNOP 19/2017 su usluge – izrada projektne dokumentacije, u svemu prema tehničkoj specifikaciji predmeta nabavke u okviru ove Konkursne dokumentacije.

2.2. Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke: 

71200000 – arhitektonske i srodne usluge
2.3. Partije
         Javna nabavka nije oblikovana po partijama.
NAPOMENA: 
Prilikom izrade ponude, molimo da predmetnu konkursnu dokumentaciju detaljno proučite i u svemu postupite po njoj. Za dodatne informacije i objašnjenja, potrebno je da se blagovremeno obratite naručiocu. Zainteresovana lica dužna su da prate portal Javnih nabavki kako bi blagovremeno bili obavešteni o izmenama, dopunama i pojašnjenjima konkursne dokumentacije, jer je naručilac  u skladu sa čl. 63. stav 1. Zakona dužan  da sve  izmene i dopune konkursne dokumentacije objavi na Portalu Javnih nabavki i svojoj internet stranici  . U skladu sa čl. 63. stav 2. i 3. Zakona o javnim nabavkama, naručilac će, dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude, objaviti na portalu javnih nabavki i svojoj internet stranici.
3.   VRSTA, TEHNIČKE KARAKTERISTIKE, KVALITET, KOLIČINA I OPIS USLUGA, NAČIN  SPROVOĐENJA KONTROLE I OBEZBEĐENJE GARANCIJE KVALITETA, ROK IZVRŠENJA USLUGE
                                                   PROJEKTNI ZADATAK
(ARHITEKTONSKO - GRAĐEVINSKI RADOVI)
Naručilac:                   Dom „VETERNIK“ Veternik

Objekat:                      KOMPLEKS ZGRADA ZA SOCIJALNU ZAŠTITU SA PRATEĆIM OBJEKTIMA 
1. OPŠTI PODACI O PREDMETU PROJEKTNOG ZADATKA

· Predmet projektne dokumentacije:

a) Zgrada za socijalnu zaštitu – Paviljon B
b) Vešernica 
c) Kotlarnica
d) Dogradnja farme

Za postojeće objekte u sklopu kompleksa ustanove za socijalnu zaštitu u Veterniku  za koji postoji upotrebna dozvola i koji je u funkciji potrebno je izraditi Projekte adaptacije, sanacije rekonstrukcije i dogradnje.

Projektom rekonstrukcije predvideti zamenu svih oštećenih delova objekta (obloga poda, plafona, spoljašnjih i unutrašnjih obloga zidova, sanitarija, otvora na objektu). 

Projekat rekonstrukcije adaptacije sanacije i dogradnje treba da sadrži sledeće faze i dokumentaciju.

1. Snimak postojećeg stanja sa pregledom stanja objekta. Fotodokumentaciju objekta sa svim oštećenjima i prikazom svih elemenata i sklopova objekta koji će biti predmet projeta rekonstrukcije i sanacije. 
2. Digitalizacija arhitektonskih nacrta postojećeg stanja objekta
3. Projekat rekonstrukcije objekata treba da sadrži sledeće:

3.1. Izrada arhitektonske faze projekta rekonstrukcije (do nivoa PZI)

3.2. Pregled stanja konstrukcije i izradu Elaborata o proceni stanja konstrukcije (koji treba da sadrži kontrolne statičke proračune konstrukcije objekta-evidentna je pojava pukotina u zidovima objekta te je stoga potrebno analizirati postojeće stanje konstrukcije i dokazati njenu nosivost statičkim i dinamičkim proračunima konstrukcije, te u slučaju da postojeće stanje konstrukcije ne zadovoljava sa aspekta nosivosti potrebno je uraditi projekat sanacije konstruktivnih elemenata.

  3.3 Projektom sanacije konstrukcije predvideti sanaciju svih oštećenih konstruktivnih elemenata. Projekat sanacije konstruktivnih elemenata treba da  sadrži statičke i dinamičke proračune sanirane konstrukcije kojima se dokazuje nosivost sanirane konstrukcije.

3.4. S obzirom da su se na objektu pojavile vidne pukotine potrebno je Izvršiti geomehanička ispitivanja tla na kome je objekat fundiran i analizirati nosivost tla.
3.5. Izvršiti geodetsko snimanje i merenje sleganja objekta te analizirati relativna sleganja objekta u odnosu na rezultate nosivosti tla i po potrebi predvideti mere za ojačanje nosivog tla ispod objekta.

4. Izrada projekta parternog uređenja, ispred paviljona B i sa sanacijom pristupne saobraćajnice od asfaltnog zastora. Izvršiti pregled i snimanje postojeće konstrukcije. Prema proceni projektanta ukoliko je potrebno izvršiti ispitivanje postojeće kolovozne konstrukcije od asfaltnog zastora.

5. U slučaju da se pregledom stanja objekta utvrdi da je to potrebno projektom je potrebno predvideti i sledeće faze projekta rekonstrukcije.

5.1.  Izrada projekta rekonstrukcije elektro instalacija (do nivoa PZI)
5.2. Izrada projekta rekonstrukcije vodovodne i kanalizacione mreže (do nivoa PZI)
5.3. Izrada projekta rekonstrukcije mašinskih i termodinamičkih instalacija (do nivoa PZI)
5.4. Izrada projekta PP zaštite
5.5. Izrada projekta telekomunikacionih i signalnih instalacija (do nivoa PZI) . Rekonstrukcija sistema video nadzora i obezbeđivanje wi-fi lokacija. Obuhvatiti projektovanje potrebnih građevinskih radova na postavljanju šahtova na mestima predviđenim za uvod kablova u objekte kao i uvodne cevi u objekte komunikacionog čvorišta. Optički čvor mora da bude odgovarajuće veličine tako da omogući završavanje svih kablova (dolaznih i odlaznih) za FTTH zonu od 3000 P2P (point-to-point topologija) korisnika kao i optičke kablove koji dolaze od potencijalnih drugih operatora. Takođe omogućiti smeštaj aktivne i pasivne mrežne opreme i potencijalnih operatora. Sve ovo zajedno mora da omogući brži internet u školama i bolji video nadzor kao i integrisanje u jedinstven sistem bezbednosti.,

· Poslovna zgrada - zgrada za socijalnu zaštitu - paviljon „B“ 
U prizemlju objekta su sobe za smeštaj pokretne i nepokretne dece, ambulanta, trpezarija sa kuhinjom, fiskulturna sala. Na spratu objekta su sobe za smeštaj dece i učionice. Generalno je paviljon podeljen na deo za smeštaj dece i tehnički deo.

Projekat adaptacije i sanicije objekta poslovne zgrade paviljona „B“ treba da predvidi i zamenu instalacija i opreme vodovoda i kanlizacije.

Vodovodna mreža će se voditi tako da maksimalno koristi pretežno postojeću trasu. Cevni razvod se predviđa najkvalitetnijim materijalima i adekvatnom termo i mehaničkom zaštitom, sa fiksiranjem cevi uz zidove na propisnoj udaljenosti. Unutrašnja mreža sanitarnog vodovoda projektovati od polipropilen (PP-R) vodovodnih cevi.

Mašinske instalacije u poslovnoj zgradi paviljon “B” obuhvataju sistem radijatorskog grejanja, temperaturnog režima 90/70°C. U objektu predvideti sanaciju i adaptacija radijatora i cevne mreže

· Objekat vešernice Pomoćni objekat vešeraja je prizemni objekat i sastoji se od prostorije za smeštaj mašina za pranje i sušenje veša, pomoćne kotlarnice za pripremu pare, sanitarni blok i pomoćne prostorije za osoblje.

U ovom objektu je kompletna elektro instalacije već dotrajala. U zavisnosti od stanja elektro instalacije, projektom elektroenergetske instalacije predvideti zamenu svetiljki, zamenu instalacione opreme (prekidači i priključnice), zamena razvodnih ormana i instalacionih kablova.

Projekat adaptacije i sanacije objekta vešernice obuhvatiti zamenu instalacija vodovoda i kanalizacije. 

Projekat mašinske instalacije u vešernici treba da predvidi sistem grejanja objekta, sistema grejanja za mašine za sušenje i pranje veša (instalacija grejanja mašina za sušenje i pranje veša obuhvata cevnu mrežu parne instalacije, kondenz mrežu, rezervoar kondenzata, pumpu za transport kondenzata do glavnog kondenznog rezervoara u kotlarnici i redukcionu stanicu), sistema ventilacije i sistema hlađenja objekta.

· Objekat kotlarnica

Pomoćni objekat- kotlarnica prizemne spratnosti je centralna kotlarnica za pripremu tople vode za zagrevanje prostorija i sanitarne tople vode. Osnovni energent za zagrevanje vode je gas.

U ovom objektu je kompletna elektro instalacije već dotrajala.

U zavisnosti od stanja elektro instalacije,  projektom elektroenergetske instalacije

predvideti kompletnu zamenu svetiljki, zamenu instalacione opreme (prekidači i

priključnice), zamenu razvodnih ormana i instalacionih kablova.

Projekat adaptacije i sanacije objekta kotlarnice treba da obuhvata zamenu instalacija vodovoda i kanalizacije. 

Projekat mašinske instalacije u kotlarnici treba da obuhvata zamenu parnog kotla sa pripadajućom opremom, kao i zamenu celokupne instalacije parnog i toplovodnog kotla. Toplovodni kotao se ne zamenjuje, tako da je predmet projekta samo toplovodna instalacija cirkulacione pumpe i uređaj za održavanje pritiska u sistemu toplovoda, predmet projekta je parna kotlarnica sa celokupnom opremom i instalacijom. 

Objekat farme se nalazi u kompleksu ustanove za socijalnu zaštitu. Postojeći  objekat je neophodno proširiti za cca 200 m2 prema zahtevima investitora prateći postojeći konstruktivni sistem. Za ovaj objekat izraditi kompletnu projektnu dokumentaciju do nivoa PZI (Projekta za izvođenje)

Tehničku dokumentaciju izraditi u skladu sa :

-Zakonom o planiranju I izgradnji ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US i 24/2011, 121/2012, 42/2013-odluka US, 50/2013 – odluka US, 98/2013 2013 – odluka US, 132/2014 i 145/2014), 

- Pravilnikom o sadržini, načinu i postupku izrade i načinu vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni (Sl.glasnik RS. br.23/2015 i 77/2015) 

2. CILJ I SVRHA IZRADE TEHNIČKE DOKUMENTACIJE

Cilj izrade tehničke dokumentacije je prostorno,  funkcionalno, tehničko i tehnološko unapređenje i osavremenjavanje  uslova i standarda rada, svih neophodnih instalacija, sistema i opreme za efikasan, siguran i bezbedan boravak , kao i odvijanje  radnih procesa   korisnika doma „Veternik“.

3. PODACI O TEHNIČKIM PODLOGAMA ZA IZRADU DOKUMENTACIJE

Tehničke podloge  I podaci za izradu tehničke dokumentacije predstavljaju sledeća dokumenta:

-  Kopija plana kompleksa 

-  ''Lična karta doma - Veternik''

4. OPŠTI PODACI O OBJEKTIMA

Vlasnik objekta  DOMA „VETERNIK“ je AP Vojvodina (javna svojina). 

Površina katastarske parcele        KP3255........................9ha  84a 51m2

Površina katastarske parcele        KP3254........................         18a 27m2
Površina katastarske parcele        KP3253........................         65a 31m2
[image: image1.jpg]



Objekti  u okviru kompleksa DOMA „VETERNIK“ (namena, spratnost i kapacitet):
	R.BR.
	NAMENA OBJEKTA
	SPRATNOST
	POVRŠINA POD OBJEKTOM

	1.


	B paviljon

Sadržaj: Prizemlje – spavaonice za smeštaj telesno invalidnih lica, umereno i teže ometenih, i nepokretnih korisnika, priručna ambulanta, prostorije za vaspitno-obrazovni rad sa stambenim prostorom, kinezi-terapijski kabinet, sportska sala, kuhinjski blok sa pratećim prostorom i velikom trpezarijom.Sanitarni čvor. Sprat: spavaonice  za smeštaj nepokretnih korisnika sa priručnom ambulantom, učionice i spavaonice za odrasle korisnike.

	(P+1)

(sprat iznad ~55% objekta )


	3746m²

	
	vešernica
	P
	517 m2

	
	kotlarnica
	P
	~250 m2

	2.
	farma


	P


	~328 m2



5. PROGRAMSKI I PROSTORNI ZAHTEVI
Tehničku dokumentaciju izraditi prema programskim zahtevima korisnika, pojedinačno za svaki objekat, prema planu intervencija i uvida u postojeće stanje objekata. Zbog nedostatka  projektne dokumentacije, potrebno je na terenu  izvršiti  arhitektonsko snimanje postojećeg stanja i postojećeg stanja svih instalacija. Tako će se utvrditi i neto površina objekatata na kojima se planiraju intervencije: 

Objekti koji su premet adaptacije i sanacije (namena, spratnost i kapacitet):

	R.B.
	NAMENA OBJEKTA
	SPRATNOST
	POVRŠINA 

POD OBJEKTOM
	PLANIRANE INTERVENCIJE

(arh. građ.radovi)
	PLANIRANE INTERVENCIJE

(instalaterski radovi)

	1.
	B paviljon

(sa dečijom trpezarijom i sanitarnim čvorom)
	(P+1)


	3482m2
(sprat iznad ~55% objekta )


	Putnički lift na hidraulični pogon, nosivost Q=630 kg/8 osoba. U okviru prostora kuhinje i trpezarije predvideti novi sanitarni čvor i garderobu za osoblje kuhinje.

Sanacija vlage; zamena stolarije - unutrašnje dotrajale i fasadne nepromenjene i energetski neefikasne; sanacija krova uz ispitivanje postojeće krovne konstrukcije i eventualnu zamenu pojedinih dotrajalih delova iste, zameniti postojeći krovni pokrivač, uz povećanje energetske efikasnosti istog; zamena horizontalnih i vertikalnih oluka i postavljanje snegobrana; sanacija podnih i zidnih obloga; sanacija, adaptacija i modernizacija sanitarnih čvorova, sa mogućošću korištenja osoba sa invaliditetom; sanacija i adaptacija spoljnih fasadnih zidova, molersko - farbarski radovi
	

	
	vešernica
	P
	517 m2
	Sanacija vlage; zamena stolarije - unutrašnje dotrajale i fasadne nepromenjene i energetski neefikasne; sanacija krova uz ispitivanje postojeće krovne konstrukcije i eventualnu zamenu pojedinih dotrajalih delova iste, zameniti postojeći krovni pokrivač, uz povećanje energetske efikasnosti istog; zamena horizontalnih i vertikalnih oluka i postavljanje snegobrana; sanacija podnih i zidnih obloga; sanacija, adaptacija i modernizacija sanitarnih čvorova; sanacija i adaptacija spoljnih fasadnih zidova, molersko - farbarski radovi
	

	
	kotlarnica
	P
	~250 m2
	Sanacija vlage; zamena stolarije - unutrašnje dotrajale i fasadne nepromenjene i energetski neefikasne; sanacija krova uz ispitivanje postojeće krovne konstrukcije i eventualnu zamenu pojedinih dotrajalih delova iste, zameniti postojeći krovni pokrivač, uz povećanje energetske efikasnosti istog; zamena horizontalnih i vertikalnih oluka i postavljanje snegobrana; sanacija podnih i zidnih obloga; sanacija, adaptacija i modernizacija sanitarnih čvorova; sanacija i adaptacija spoljnih fasadnih zidova, molersko - farbarski radovi
	

	2.
	Farma-poljoprivredni objekat
	P
	~328 m2
	Objekat izraditi od čvrstog materija (blok) sa termo izolacijom, pod objekta izvesti od betonske košuljice, krov od samonosećih panela sa termoizolacijom. Za osoku iz farme izvesti jamu osočaru, boksovi za držanje svinja od metalnih cevi, priprema tople vode iz el. Bojlera. Objekat će biti priključen na postojeću vodovodnu, kanalizacionu I elektro mrežu.
	Instalacije vodovodne i kanalizacione mreže; hidrantske mreže; elektro energetske instalacije sa osvtljenjem; mašinske instalacije, grejanje, ventilacije 


6.  OPŠTI ZAHTEVI 

- Adaptacijom, sanacijom i dogradnjom objekata zadržava se osnovna namena objekata.

- Sa aspekta tehnologije, postojeće instalacije i sisteme u objektima koji su predmet adaptacije i      

   sanacije zameniti novim.

- Sva vidljiva oštećenja na konstrukciji objekata sanirati i trajno zaštiti.

- Na nivou kompleksa povećati nivo fizičke i tehničke zaštite.

- Povećati nivo bezbednog pristupa i prilaza za sve kategorije korisnika.

- Sve završne obrade podova, zidova i plafona predvideti sa atestom na trajnost i izdržljivost.

- Materijalizaciju adaptacije i sanacije objekata, projektovati u odnosu na njihovu namenu

   potrebnu solidnost i uvažavanje karaktera objekta.         

7. ARHITEKTURA
Tehničku dokumentaciju rekonstrukcije, sanacije i dogradnje objekata DOMA „VETERNIK“ uraditi na osnovu programskih, prostornih i opštih zahteva korisnika, uvida u postojeće stanje objekata, njihovih mogućnosti i potencijala, bez promene postojeće namene prostorija u objektima, sem u paviljonu B gde  u okviru prostora kuhinje i trpezarije treba  predvideti novi sanitarni čvor i garderobu za osoblje kuhinje.

Oblikovanje i materijalizacija

Adaptacijom i sanacijom objekata u svemu zadržati postojeći spoljni karakter objekata i elemente oblikovanja uz zamenu prozorskih otvora novim savremenijim, poboljšane funkcionalnosti i energetskih karakteristika u istoj geometriji.  

Za zamenu podnih, zidnih obloga, sanaciju krova i obradu fasade predvideti atestirane mateijale koji su svojim kvalitetom i estetikom primereni planiranoj  nameni objekata.

8. KONSTRUKCIJA

Za eventualna oštećenja na postojećoj konstrukciji projektom definisati radnju, tip ili vrstu preparata za sanaciju pukotina.

9. POSEBNI ZAHTEVI

Termička zaštita i  hidrozaštita objekata

Idejnim projektom adaptacije i sanacije objekata, sve planirane intervencije projektovati u skladu sa važećim Zakonom o energetskoj efikasnosti i ostalim važećim pravilnicima o energetskoj efikasnosti za ovu vrstu objekata.

Termička zaštita

Predvideti povećanje termičke izolovanosti spoljašnjih zidova, i krovnih međuspratnih konstrukcija njihovim oblaganjem  odgovarajućim termoizolacionim materijalima, prema zahtevima za odgovarajući razred energetske efikasnosti.

Hidro zaštita

Radi bolje hidroizolacije, sprečavanja postojećeg problema na objektima - vlaženja i kondenzacije unutrašnjih prostora predvideti podsecanje zidova i postavljanje hidroizolacije.

Sanitarni uređaji

Projektom predvideti zamenu sanitarnih uređaja u svim sanitarnim čvorovima.

- WC šolje predvideti, sa ugradbenim vodokotlićem i sanitarnim montažnim elementom;

- Umivaonike predvideti sa baterijama za toplu i hladnu vodu;

- Pisoare predvideti zidne sa senzorom;

Sve sanitarne uređaje uskladiti sa projektom arhitekture.

10. HIDROTEHNIČKE INSTALACIJE – FARMA

Projekat adaptacije, sanacije i dogradnje uraditi u skladu sa ovim Projektnim zadatkom i važećim zakonima i propisima za ovu vrstu objekta i instalacija.

Projekat uraditi na osnovu informacija dobijenih od starane korisnika i na osnovu snimanja postojećeg stanja objekta.

Za potrebe rekonstrukcije i adaptacije objekta uraditi projekat hidrotehničkih instalacija, i to:

Vodovod, kanalizacija i hidrantska mreža

U okviru projketa vodovoda, kanalizacije i hidrantske mreže potrebno je predvideti sledeće instalacione sisteme:

-vodovodnu mrežu sanitarne vode;

-mrežu fekalne kanalizacije;

-hidrantsku mrežu;

Imajući u vidu starost instalacija, projektom rekonstrukcije, sanacije i dogradnje je potrebno predvideti kompletnu zamenu instalacija kanalizacije.

Za izvođenje sistema vodovoda i kanalizacije predvideti savremene materijale u skladu sa propisima i standardima.

11. ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE -FARMA

Napajanje objekata električnom energijom vrši se preko postojeće transformatorske stanice. Trafo stanica je u dobrom stanju i ne predviđati njenu rekonstrukciju.

Unutrašnje elektroenergetske instalacije

· Razvod el. Energije

· Instalacije za napajanje tehnoloških, termotehničkih i hidrotehničkih potrošača

· Instalacije osvetljenja i priključnice opšte namene

Instalacija spoljnog osvetljenja

12. TERMOTEHNIČKE INSTALACIJE - FARMA

- Instalacije grejanja

- Toplovodne instalacije

- Ventilacija i klimatizacija

13. Etapnost realizacije radova

Projektnom dokumentacijom predvideti mogućnost fazne realizacije projekta, po principu jedan objekat jedna faza.

Rok izvršenja usluga: Rok izvršenja usluge izrade projektne dokumentacije   -  do 60 kalendarskih dana od dana uplate avansa.
Obilazak lokacije:

Zadatak ponuđača je da izvrši uvid u kompletno stanje objekata pre nego što se pristupi izradi projektne dokumentacije. Zainteresovana lica moraju u cilju pripreme ponude da izvrše obilazak objekata naručioca, uz obavezno prisustvo ovlašćenog lica Doma „Veternik“.

Posetu lokacije naručioca (Dom „Veternik“, Kninska 157, Veternik) je moguće izvršiti svakog radnog dana u periodu od 10:00 do 14:00 časova. Krajnji rok za obilazak lokacije je 7 dana pre isteka roka za podnošenje ponuda ;  kontakt osoba: Mile Vijuk.
Nakon obilaska lokacije naručilac će svakom ponuđaču potpisati potvrdu, koja se nalazi u okviru konkursne dokumentacije, sa navođenjem datuma obilaska lokacije i potpisom ovlašćenog lica, koja predstavlja dokaz da je ponuđač izvršio svoju obavezu.

Ponuđač je dužan da potpisanu i overenu potvrdu priloži uz svoju ponudu.

4.  USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE IZ ČLANA 75. ZAKONA I UPUTSTVO KAKO SE DOKAZUJE ISPUNJENOST TIH USLOVA
Pravo na učešće u postupku predmetne javne nabavke ima ponuđač koji ispunjava OBAVEZNE USLOVE za učešće u postupku javne nabavke definisane čl. 75 Zakona, i to:
	USLOV
	Da je ponuđač registrovan kod nadležnog organa, odnosno upisan u odgovarajući registar (čl. 75. st.1. tač. 1) Zakona;

	DOKAZ
	Pravna lica i preduzetnici: IZVOD iz registra Agencije za privredne registre, odnosno IZVOD iz registra nadležnog Privrednog suda; 

Fizička lica: /


	USLOV
	Da ponuđač i njegov zakonski zastupnik nije osuđivan za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare (čl. 75. st.1. tač. 2) Zakona;

	DOKAZ
	Pravna lica: 

· Za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare -  UVERENJE Osnovnog i UVERENJE Višeg suda na čijem području se nalazi sedište domaćeg pravnog lica, odnosno sedište predstavništva ili ogranka stranog pravnog lica, kojim se potvrđuje da pravno lice nije osuđivano za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare;                                                                                                 (Napomena: Ako Uverenje Osnovnog suda obuhvata i podatke iz kaznene evidencije za krivična dela koja su u nadležnosti redovnog krivičnog odeljenja Višeg suda, nije potrebno dostavljati Uverelje Višeg suda)

· Za dela organizovanog kriminala – UVERENJE posebnog odeljenja (za organizovani kriminal) Višeg suda u Beogradu, ul. Ustanička br.29, 11000 Beograd, kojim se potvrđuje da pravno lice nije osuđivano za neko od krivičnih dela organizovanog kriminala;

Zakonski zastupnici pravnih lica:

· Izvod iz kaznene evidencije, odnosno UVERENJE nadležne policijske uprave MUP-a, kojim se potvrđuje  da  zakonski zastupnik ponuđača nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo   primanja   ili   davanja   mita,   krivično   delo   prevare   i  neko  od krivičnih dela organizovanog kriminala;

(Napomena: Ukoliko Ponuđač ima više zakonskih zastupnika dužan je da dostavi dokaze za svakog od njih).
Preduzetnici i fizička lica:

· Izvod iz kaznene evidencije, odnosno UVERENJE nadležne policijske uprave MUP-a, kojim se potvrđuje  da  zakonski zastupnik ponuđača nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo   primanja   ili   davanja   mita,   krivično   delo   prevare   i  neko  od krivičnih dela organizovanog kriminala;

(Napomena: Zahtev se može podneti prema mestu rođenja ili prema mestu prebivališta)

	
	Dokaz ne može biti stariji od 2 (dva) meseca pre otvaranja ponuda.


	USLOV
	Da je izmirio dospele poreze, doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima  Republike Srbije ili strane države kada ima sedište na njenoj teritoriji (čl. 75. st.1. tač. 4) Zakona;

	DOKAZ
	Pravna lica, preduzetnici i fizička lica: 

UVERENJE Poreske uprave Ministarstva finansija Republike Srbije da je izmirio dospele poreze, doprinose i druge javne dažbine i UVERENJE nadležne uprave lokalne samouprave – grada/opštine da je izmirio obaveze po osnovu izvornih lokalnih javnih prihoda 

ili
POTVRDA Agencije za privatizaciju da se ponuđač nalazi u postupku     privatizacije.

	
	Dokaz ne može biti stariji od 2 (dva) meseca pre otvaranja ponuda.


	USLOV
	Da ima važeću dozvolu nadležnog organa za obavljanje delatnosti koja je predmet javne nabavke.

Važeća dozvola nadležnog organa za vršenje geomehaničkih  usluga

Akreditovana laboratorija mora imati sledeće akreditovane opite u svom obimu:

određivanje vlažnosti tla SRPS.U.B1.012;

određivanje zapreminske mase SRPS.U.B1.013;

određivanje granulometrijskog sastava SRPS.U.B1.018;

određivanje Atteberg-ovih granica konsistencije SRPS.U.B1.020;

određivanje optimalne vlažnosti po Proktorovom opitu SRPS.U.B1.038;

određivanje laboratorijskog CBR-aSRPS.U.B1.042.
uzimanje uzoraka asfaltnih mešavina za kolovoze i mase za zalivanje sastavaka

merenje defleksija fleksibilnih kolovoza  SRPS U.E8.016;



	DOKAZ
	Sertifikat o akreditaciji izdat od ATS-a sa obimom akreditacije ili potvrda o akreditaciji izdata od ATS ili identično  evropskog akreditacionog tela sa obimom akreditacije u kojem su markirani traženi opiti.


	USLOV
	Ponuđač je dužan da pri sastavljanju ponude izričito navede da je poštovao obaveze koje proizilaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine, kao i da mu nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti, koja je na snazi u vreme objavljivanja poziva za podnošenje ponuda (čl. 75. st. 2. Zakona).

	DOKAZ
	Ukoliko se ponuda podnosi samostalno:

Potpisan i overen OBRAZAC IZJAVE (deo 10. konkursne dokumentacije). Izjava mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača i overena pečatom.

Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača:

OBRAZAC IZJAVE (deo 10. konkursne dokumentacije) mora biti potpisan od strane ovlašćenog lica svakog ponuđača iz grupe ponuđača i overen pečatom.


Pravo na učešće u postupku predmetne javne nabavke ima ponuđač koji ispunjava DODATNE USLOVE za učešće u postupku javne nabavke definisane čl. 76. Zakona, i to:
1. Da Ponuđač raspolaže neophodnim finansijskim kapacitetom: 
	1.1. USLOV
	Da u periodu od godinu dana pre dana izdavanja izveštaja (BON-JN od APR-a) i potvrde (od NBS- Odsek za prijem osnova i naloga) nije bio nelikvidan ni jedan dan.

	          DOKAZ
	Potvrda o nelikvidnosti izdata od NBS-a

	1.2. USLOV
	Da je u prethodne tri (2014,2015,2016) godine imao prihod od najmanje 30.000.000,00 dinara.

	          DOKAZ
	Izveštaj o bonitetu za javne nabavke od Agencije za privredne registre kojim dokazuje da je za navedene tri godine imao ukupan prihod najmanje u navedenom iznosu.


2. Da Ponuđač raspolaže neophodnim poslovnim kapacitetom:
	2.1. USLOV
	Da je ponuđač u periodu 2011., 2012., 2013., 2014., 2015., 2016. i u tekućoj 2017. godini  do dana objave Poziva na Portalu javnih nabavki realizovao ugovore u ukupnoj vrednosti od najmanje 15.000.000,00 dinara bez  poreza na dodatu vrednost, a koji se odnose na:
Minimum pet projekta rekonstrukcije, adaptacije i sanacije javnih ustanova

Minimum jedan projekt saobraćajnih površina

Minimum dva projekta rekonstrukcije elektroinstalacija

Minimun dva projekta kanalizacione mreže

Minimum dva projekta vodovodne mreže

Minimum dva projekta rekonstrukcije mašinskih instalacija

Minimum tri projekta video nadzora škola

Minimum tri projekta wi-fi lokacija

Minimum  (tri) glavna/idejna projekta optičke telekomunikacione mreže za zatvorenu urbanu celinu (gradsko naselje, industrijska zona, fabrički krug i sl),  

Minimum dva elaborata energetske efikasnosti

Minimum dva projekta zaštite od požara

	          DOKAZ
	- Spisak najvažnijih izvršenih usluga projektovanja 

- Potvrde naručilaca (mogu biti na originalnom obrascu iz konkursne dokumentacije, ili na obrascu Ponuđača) tj. Investitora za projekte koji su navedeni u referenc listi, ili Ugovori, ili računi, okončane situacije.. 

Potvrde naručilaca mogu se odnositi na Glavne projekte, Projekte za građevinsku dozvolu i Projekte za izvođenje.


3. Da Ponuđač raspolaže neophodnim kadrovskim kapacitetom: Ponuđač mora da ima zaposleno ili na drugi način angažovano u skladu sa Zakonom o radu:
	3.1.USLOV
	Minimum 1 (jedan) odgovorni projektant arhitektonskih projekata sa važećom licencom  300

	3.2.USLOV
	Minimum 2 (dva) odgovorna projektanta građevinskih konstrukcija objekata visokogradnje, niskogradnje i hidrogradnje sa važećom licencom 310 ili 311

	3.3.USLOV
	Minimum 1 (jedan) odgovorni projektant saobraćajnica sa važećom licencom 315 ili 312 

	3.4.USLOV
	Minimum 1 (jedan) odgovorni projektant hidrotehničkih objekata i instalacija vodovoda i kanalizacije sa važećom licencom 313 ili 314

	3.5.USLOV
	Minimum 1 (jedan) odgovorni projektant elektroenergetskih instalacija niskog i srednjeg napona sa važećom licencom 350 

	3.6.USLOV
	Minimum 1 (jedan) odgovorni projektant telekomunikacionih mreža i sistema sa važećom licencom 353

	3.7.USLOV
	Minimum 1 (jedan) odgovorni projektant upravljanja el.pogonima-automatika merenja i regulacija sa važećom licencom 352

	3.8.USLOV
	Minimum 1 (jedan) odgovorni projektant termotehnike, termoenergetike, procesne i gasne tehnike sa važećom licencom 330 

	3.9.USLOV
	Minimum 1 (jedan) odgovorni projektant objekata građevinske geotehnike sa važećom licencom 316.

	3.10.USLOV
	Najmanje 1 (jedan) odgovorni inženjer za energetsku efikasnost zgrada sa važećom licencom 381.

	3.11.USLOV
	Najmanje 1 (jedan) koorinator za bezbednost i zdravlje na radu u toku izrade projektne dokumentacije.

	DOKAZ
	- Za nosioce licenci i druge radnike koji su kod ponuđača zaposleni – fotokopiju ugovora o radu i M-A obrazac, odnosno za nosioce licenci i druge radnike koji nisu zaposleni kod ponuđača: ugovor – fotokopija ugovora o delu / ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova ili drugog ugovora o radnom angažovanju 
- Za koordinatora dostaviti uverenje o položenom stručnom ispitu za obavljanje poslova koordinatora za izradu projekta.
 - Dostaviti za sve projektante: kopija licence i potvrda o važnosti licence od inženjerske komore


4. Da Ponuđač raspolaže neophodnim tehničkim kapacitetom: Ponuđač mora da raspolaže (po osnovu vlasništva, zakupa, lizinga) sledećom tehničkom opremom:

	4.1. USLOV
	Ponuđač mora da raspolaže: sa najmanje jednom totalnom stanicom sa uverenjem o etaloniranju

	          DOKAZ
	Račun ili ugovor o kupovini
Obavezno dostaviti uverenje o etaloniranju izdato od akreditovane laboratorije za etaloniranje.


5. Ponuđač ili grupa ponuđača mora da ima uveden, primenjen i sertifikovan:
	5.1.USLOV
	Sistem menadžmenta kvalitetom u skladu sa zahtevima standarda ISO 9001 

	5.2.USLOV
	Sistem zaštite životne sredine i prevencije zaštite u skladu sa zahtevima standarda ISO 14001

	5.3.USLOV
	Sistem zaštite zdravlja i bezbednosti na radu u skladu sa zahtevima standarda OHSAS 18001 iz oblasti građevinarstva, 

	DOKAZ
	Fotokopije važećih sertifikata, koje ne mogu biti starije od tri godine. 


Ukoliko ponuđač podnosi ponudu sa podizvođačem, u skladu sa članom 80. Zakona, ponuđač je dužan da za podizvođača dostavi dokaze da ispunjava obavezne uslove iz člana 75. Zakona koji su definisani konkursnom dokumentacijom.
Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, u skladu sa članom 81. Zakona, Ponuđač je dužan da za svakog člana grupe dostavi dokaze da ispunjava obavezne uslove iz člana 75.  Zakona. 
Navedene dokaze o ispunjenosti uslova ponuđači mogu dostaviti u vidu neoverenih kopija, a Naručilac može pre donošenja Odluke o dodeli ugovora da traži od ponuđača, čija je ponuda na osnovu izveštaja komisije za javnu nabavku ocenjena kao najpovoljnija, da dostavi na uvid original ili overenu kopiju svih ili pojedinih dokaza.

Ako ponuđač u ostavljenom, primerenom roku koji ne može biti kraći od 5 (pet) dana, ne dostavi na uvid original ili overenu kopiju traženih dokaza, naručilac će njegovu ponudu odbiti kao neprihvatljivu.

Ponuđači koji su registrovani u registru koji vodi Agencije za privredne registre ne moraju da dostave dokaz iz čl. 75. st. 1. tač. 1) Izvod iz registra Agencije za privredne registre, koji je javno dostupan na internet stranici Agencije za privredne registre.
Ponuđači koji su registrovani u Registru ponuđača koji vodi Agencija za privredne registre i koji je javno dostupan na internet stranici Agencije za privredne registre ne moraju da dostavljaju dokaze, već samo da navedu internet stranicu na kojoj su traženi podaci javno dostupni.

Naručilac neće odbiti ponudu kao neprihvatljivu, ukoliko ne sadrži dokaz određen konkursnom dokumentacijom, ako ponuđač navede u ponudi internet stranicu na kojoj su podaci koji su traženi u okviru uslova javno dostupni.
Ukoliko je dokaz o ispunjenosti uslova elektronski dokument, ponuđač dostavlja kopiju elektronskog dokumenta u pisanom obliku, u skladu sa Zakonom kojim se uređuje elektronski dokument, osim ukoliko podnosi elektronsku ponudu kada se dokaz dostavlja u izvornom elektronskom obliku.
Ako se u državi u kojoj ponuđač ima sedište ne izdaju traženi dokazi, ponuđač može, umesto dokaza, priložiti svoju pisanu izjavu, datu pod krivičnom i materijalnom odgovornošću overenu pred sudskim ili upravnim organom, javnim beležnikom ili drugim nadležnim organom te države.
Ako ponuđač ima sedište u drugoj državi, naručilac može da proveri da li su dokumenti kojima ponuđač dokazuje ispunjenost traženih uslova izdati od strane nadležnih organa te države.
Ponuđač je dužan da bez odlaganja pismeno obavesti naručioca o bilo kojoj promeni u vezi sa ispunjenošću uslova iz postupka javne nabavke, koja nastupi do donošenja Odluke, odnosno zaključenja ugovora, odnosno tokom važenja ugovora o javnoj nabavci i da je dokumentuje na propisan način.
5.  UPUTSTVO PONUĐAČIMA KAKO DA SAČINE PONUDU
Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu sadrži podatke o zahtevima naručioca u pogledu sadržine ponude, kao i uslove pod kojima se sprovodi postupak javne nabavke.
5.1. Podaci o jeziku na kojem ponuda mora da bude sastavljena 

Ponuda i ostala dokumentacija koja se odnosi na ponudu mora biti na srpskom jeziku.
5.2. Način na koji ponuda mora da bude sačinjena
Ponuđač ponudu podnosi neposredno ili putem pošte u zatvorenoj koverti ili kutiji overenoj pečatom, tako da se prilikom otvaranja ponuda može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara. Na poleđini koverte ili na kutiji navesti tačan naziv i adresu ponuđača, broj telefona, ime i prezime osobe za kontakt. U slučaju da ponudu podnosi grupa ponuđača, na koverti ili kutiji je potrebno navesti da se radi o grupi ponuđača i navesti nazive i adrese svih učesnika u zajedničkoj ponudi.
Ponudu dostaviti na adresu: Dom „Veternik“, ul. Kninska 157, 21203 Veternik,
 sa naznakom »PONUDA ZA JAVNU NABAVKU USLUGA – izrada projektne dokumentacija, JNOP br. 19/2017 – NE OTVARATI«. Poželjno je da sva dokumenta budu povezana u celinu, a koverta zapečaćena.
Poziv za podnošenje ponuda objavljen je na Portalu javnih nabavki  i na internet           stranici   naručioca 21.11.2017. godine.
Ponuda se smatra blagovremenom ukoliko je primljena od strane naručioca do 21.12.2017. godine,  do 09,00 časova.
 Naručilac će, po prijemu određene ponude, na koverti, odnosno kutiji u kojoj se ponuda nalazi, obeležiti vreme prijema i evidentirati broj i datum ponude prema redosledu prispeća. Ponudu koju naručilac nije primio u roku određenom za podnošenje ponuda, odnosno koja je primljena po isteku dana i sata do kojeg se mogu ponude podnositi, smatraće se neblagovremenom. Po okončanju postupka javnog otvaranja ponuda, naručilac će vratiti neblagovremene ponude neotvorene, sa naznakom da su podnete neblagovremeno. Otvaranje blagovremeno prispelih ponuda je javno, u prostorijama naručioca, (Dom „Veternik“, ul. Kninska 157, 21203 Veternik), 21.12.2017. godine sa početkom u 10,00 časova.
Otvaranju ponuda mogu prisustvovati sva zainteresovana lica. Prisutni predstavnici ponuđača, pre početka javnog otvaranja ponuda, moraju Komisiji za javnu nabavku uručiti pismena ovlašćenja za učešće u postupku javnog otvaranja ponuda. Ovlašćenje mora biti overeno pečatom i potpisano od strane ovlašćenog lica.
Blagovremeno prispele ponude Komisija će otvarati po redosledu prispeća. O postupku otvaranja Komisija vodi zapisnik koji potpisuju članovi Komisije. Primerak zapisnika dostavlja se u roku od 3 (tri) dana od dana otvaranja ponuda, svim Ponuđačima koji su podneli ponudu.
5.3. Ponuda mora da sadrži
Obrazac ponude (deo 6. konkursne dokumentacije) -  uredno popunjen, pečatom overen i potpisan od strane ovlašćenog lica na posebno predviđenom mestu.
Obrazac strukture cene (deo 6.1 konkursne dokumentacije)
Sporazum o zajedničkom izvršenju javne nabavke – dostavlja se u slučaju podnošenja zajedničke ponude na sopstvenom memorandumu.
Model ugovora (deo 7. konkursne dokumentacije) – uredno popunjen, svaka strana parafirana i pečatom overena i potpisana poslednja strana od strane ovlašćenog lica na posebno predviđenom mestu.
Obrazac izjave o nezavisnoj ponudi (deo 9. konkursne dokumentacije) – uredno popunjen, pečatom overen i potpisan od strane ovlašćenog lica na posebno predviđenom mestu.

Dokazi o ispunjenosti obaveznih uslova iz člana 75. I 76. Zakona i Obrazac izjave o poštovanju obaveza iz člana 75. stav 2. Zakona (deo 10. konkursne dokumentacije) - uredno popunjeni, pečatom overeni i potpisani od strane ovlašćenog lica na posebno predviđenom mestu
Obrazac izjave (deo 11. konkursne dokumentacije) da ponuđene  usluge u svemu odgovaraju uslovima iz konkursne dokumentacije i da ponuđač u potpunosti prihvata navedene uslove u konkursnoj dokumentaciji. 
Izjavu (deo 12. konkursne dokumentacije) ponuđača da će prilikom potpisivanja ugovora priložiti instrumente obezbeđenja: za dobro izvršenje posla - bankarsku garanciju i bankarsku garanciju za povraćaj uplaćenog avansa. 
Potvrdu za reference  (deo 13. konkursne dokumentacije)
Potvrdu o obilasku lokacije (deo 14. konkursne dokumentacije)
5.4. Način popunjavanja Obrazaca datih u konkursnoj dokumentaciji
Ponuđač ponudu dostavlja u pisanom obliku, isključivo na Obrascima sadržanim u konkursnoj dokumentaciji. Dati Obrasci treba da budu popunjeni čitko hemijskom olovkom ili otkucani, a ovlašćeno lice ponuđača iste potpisuje i overava pečatom. Ukoliko se ponuda ne dostavi na ovim Obrascima ili ako ista ne sadrži sve tražene podatke ponuda može biti odbijena od strane Naručioca. 

U slučaju bilo kakvih korekcija ili ispravki na Obrascima, isti moraju da budu overeni pečatom i potpisani od strane ovlašćenog lica. 
Ukoliko ponuđači podnose zajedničku ponudu, grupa ponuđača može da se opredeli da Obrasce date u konkursnoj dokumentaciji potpisuju i pečatom overavaju svi ponuđači iz grupe ponuđača ili grupa ponuđača može da odredi  jednog ponuđača iz grupe koji će potpisivati i pečatom overavati Obrasce date u konkursnoj dokumentaciji, izuzev Obrazaca koji podrazumevaju davanje Izjava pod materijalnom i krivičnom odgovornošću koji moraju biti potpisani i overeni od strane svakog ponuđača iz grupe ponuđača. U slučaju da se ponuđači opredele da jedan ponuđač iz grupe potpisuje i pečatom overava Obrasce date u konkursnoj dokumentaciji (izuzev Obrazaca koji podrazumevaju davanje Izjava pod materijalnom i krivičnom odgovornošću), navedeno treba definisati Sporazumom kojim se ponuđači iz grupe međusobno i prema naručiocu obavezuju na izvršenje javne nabavke, a koji čini sastavni deo zajedničke ponude saglasno članu 81. Zakona.
Obrasci i Izjave moraju biti potpisani od strane ovlašćenog lica ponuđača i overeni pečatom. Ukoliko ova dokumenta potpisuje lice koje nije upisano u registar kao lice ovlašćeno za zastupanje, potrebno je da uz ponudu dostavi ovlašćenje za potpisivanje ovih dokumenata koji čine sastavni.
5.5. Partije
Javna nabavka nije oblikovana po partijama.
5.6. Ponuda sa varijantama 
       Podnošenje ponude sa varijantama nije dozvoljeno.
5.7. Način izmene, dopune i opoziva ponude
U roku za podnošenje ponude ponuđač može da izmeni, dopuni ili opozove svoju ponudu, u pisanom obliku, neposredno ili preporučeno poštom sa povratnicom. 
Ponuđač je dužan da jasno naznači koji deo ponude menja, odnosno koja dokumenta naknadno dostavlja i da izmenu, dopunu ili opoziv ponude dostavi na adresu Naručioca sa jasnom naznakom:
»IZMENA PONUDE ZA JAVNU NABAVKU USLUGA – izrada projektne dokumentacije, JNOP br. 19/2017 – NE OTVARATI« ili
»DOPUNA PONUDE ZA JAVNU NABAVKU USLUGA – izrada projektne dokumentacije, JNOP br. 19/2017 – NE OTVARATI« ili
»OPOZIV PONUDE ZA JAVNU NABAVKU USLUGA – izrada projektne dokumentacije, JNOP br. 19/2017 – NE OTVARATI« ili
»IZMENA I DOPUNA PONUDE ZA JAVNU NABAVKU USLUGA – izrada projektne dokumentacije, JNOP br. 19/2017 – NE OTVARATI« 
Na poleđini koverte ili na kutiji navesti naziv i adresu ponuđača. U slučaju da ponudu podnosi grupa ponuđača, na koverti je potrebno naznačiti da se radi o grupi ponuđača i navesti nazive i adresu svih učesnika u zajedničkoj ponudi.

Po isteku roka za podnošenje ponuda Ponuđač ne može da povuče niti da menja svoju ponudu.
5.8. Učestvovanje u zajedničkoj ponudi ili kao podizvođač
Ponuđač može da podnese samo jednu ponudu.

Ponuđač koji je samostalno podneo ponudu ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj ponudi ili kao podizvođač i obrnuto, niti isto lice može učestvovati u više zajedničkih ponuda. U suprotnom ponude će biti odbijene.
U Obrascu ponude (deo 6. konkursne dokumentacije), ponuđač navodi na koji način podnosi ponudu, odnosno da li podnosi ponudu samostalno, ili kao zajedničku ponudu, ili podnosi ponudu sa podizvođačem.
5.9. Ponuda sa podizvođačem
Ukoliko Ponuđač podnosi ponudu sa podizvođačem dužan je da u Obrascu ponude (deo 6. konkursne dokumentacije) navede da ponudu podnosi sa podizvođačem, procenat ukupne vrednosti nabavke koji će poveriti Podizvođaču, a koji ne može biti veći od 50% ukupne vrednosti nabavke, kao i deo predmeta nabavke koji će izvršiti preko Podizvođača.
Ponuđač u Obrascu ponude (deo 6. konkursne dokumentacije) navodi naziv i sedište podizvođača, ukoliko će delimično izvršenje nabavke poveriti podizvođaču.
Ukoliko ugovor o javnoj nabavci bude zaključen između Naručioca i ponuđača koji podnosi ponudu sa podizvođačem, taj podizvođač će biti naveden i u ugovoru o javnoj nabavci. 

Ponuđač  je dužan da za podizvođače dostavi dokaze o ispunjenosti uslova iz člana 75. Zakona u skladu sa uputstvom kako se dokazuje ispunjenost uslova 

Ponuđač u potpunosti odgovara Naručiocu za izvršenje obaveza iz postupka javne nabavke, odnosno, za izvršenje ugovornih obaveza, bez obzira na broj Podizvođača.

Ponuđač je dužan da Naručiocu na njegov zahtev, omogući pristup kod podizvođača radi utvrđivanja ispunjenosti uslova.

Ponuđač ne može angažovati kao podizvođača lice koje nije naveo u ponudi. U suprotnom, Naručilac će realizovati sredstvo obezbeđenja i raskinuti ugovor, osim ako bi raskidom ugovora Naručilac pretrpeo znatnu štetu. U tom slučaju Naručilac je dužan da obavesti organizaciju nadležnu za zaštitu konkurencije.
Ponuđač može angažovati kao podizvođača lice koje nije naveo u ponudi, ako je na strani podizvođača nakon podnošenja ponude nastala trajna nesposobnost plaćanja, ako to lice ispunjava sve uslove određene za podizvođača i ukoliko dobije prethodnu saglasnost naručioca.
5.10. Zajednička ponuda
Ponudu može podneti grupa ponuđača.
Sastavni deo zajedničke ponude mora biti Sporazum kojim se ponuđači iz grupe međusobno i prema Naručiocu obavezuju na izvršenje javne nabavke, a koji obavezno sadrži podatke iz člana 81. stav 4 tač. 1) do 2) Zakona:
· Član grupe koji će biti nosilac posla, odnosno koji će podneti ponudu i koji će zastupati grupu pred Naručiocem;
· Opis posla svakog od ponuđača iz grupe ponuđača u izvršenju ugovora;
U obrascu ponude članovi grupe ponuđača navode ime lica koje će biti odgovorno za izvršenje ugovora o javnoj nabavci.
Grupa Ponuđača je dužna da dostavi sve dokaze o ispunjenosti uslova u skladu sa Uputstvom kako se dokazuje ispunjenost uslova. 

Ponuđači iz grupe ponuđača odgovaraju neograničeno solidarno prema Naručiocu.

Zadruga može podneti ponudu samostalno, u svoje ime, a za račun zadrugara ili zajedničku ponudu u ime zadrugara. Ako zadruga podnosi ponudu u svoje ime za obaveze iz postupka javne nabavke i ugovora o javnoj nabavci odgovara zadruga i zadrugari u skladu sa Zakonom. Ako zadrugari podnose zajedničku ponudu u ime zadrugara za obaveze iz postupka javne nabavke i ugovora o javnoj nabavci neograničeno solidarno odgovaraju zadrugari.
5.11. Način i uslovi plaćanja, garantni rok, kao i druge okolnosti od kojih zavisi prihvatljivost ponude
· Zahtevi u pogledu načina, roka i uslova plaćanja:
· Uslovi plaćanja: AVANS 100%
· Način plaćanja: virmanski, na račun ponuđača

· Zahtevi u pogledu roka izvršenja usluge:
Rok izvršenja usluge izrade projektne dokumentacije: do 60 kalendarskih dana od dana uplate avansa.

Zahtevi u pogledu roka važenja ponude
· ponuda mora da važi najmanje 60 (šezdeset) dana od dana otvaranja ponuda;
· u slučaju isteka roka važenja ponude, Naručilac je dužan da u pisanom obliku zatraži od Ponuđača produženje roka važenja ponude; 
· Ponuđač koji prihvati zahtev za produženje roka važenja ponude ne može menjati ponudu;
· u slučaju da ponuđač navede kraći rok važenja ponude, ponuda će biti odbijena kao neprihvatljiva; 
5.12. Valuta i način na koji mora da bude navedena i izražena cena u ponudi
Cena i sve ostale vrednosti u ponudi moraju biti iskazane u dinarima, sa i bez poreza na dodatu vrednost, sa uračunatim svim troškovima koje Ponuđač ima u realizaciji predmetne javne nabavke, s tim da će se za ocenu ponude uzimati u obzir cena bez poreza na dodatu vrednost.

Cena je fiksna i ne može se menjati.
Ako je u ponudi iskazana neuobičajeno niska cena, naručilac će postupiti u skladu sa članom 92. Zakona, odnosno tražiće obrazloženje svih njenih sastavnih delova koje smatra merodavnim.
5.13. Podaci o vrsti, sadržini, načinu podnošenja, visini i rokovima obezbeđenja ispunjenja obaveza ponuđača
Ponuđač je dužan da uz ponudu dostavi izjavu o dostavljanju sredstva finansijskog obezbeđenja kojom potvrđuje da će u momentu potpisivanja ugovora dostaviti sredstvo finansijskog obezbeđenja ispunjenja svojih ugovornih obaveza i to: 

· Vrsta: Sredstvo obezbeđenja kojim ponuđač obezbeđuje dobro izvršenje posla, odnosno  obezbeđenje izvršenja svih ugovornih obaveza ( predaje samo ponuđač kome je dodeljen ugovor i to prilikom zaključenja ugovora, NE PREDAJE SE UZ PONUDU): bankarska garancija, kao garancija za dobro izvršenje posla, odnosno kao garancija za izvršenje svih ugovornih obaveza.

Sredstvo obezbeđenja za dobro izvršenje posla, odnosno za izvršenje svih ugovornih obaveza predaje samo ponuđač kome je dodeljen ugovor, znači NE PREDAJE SE UZ PONUDU, nego prilikom potpisivanja ugovora o javnoj nabavci.

Način podnošenja: prilikom zaključenja ugovora


Visina: 10% od ukupne vrednosti ugovora izražene u dinarima , bez pdv-a

Rok trajanja: 30 dana duži od dana okončanja realizacije ugovora

Naručilac je ovlašćen da unovči garanciju datu prilikom potpisivanja ugovora o javnoj nabavci, ako ponuđač ne izvršava sve ugovorne obaveze, što je detaljno regulisano ugovorom o predmetnoj javnoj nabavci.

· Vrsta: Sredstvo obezbeđenja kojim ponuđač obezbeđuje povraćaj uplaćenog avansa, odnosno  obezbeđenje izvršenja svih ugovornih obaveza ( predaje samo ponuđač kome je dodeljen ugovor i to prilikom zaključenja ugovora, NE PREDAJE SE UZ PONUDU): bankarska garancija, kao garancija za povraćaj uplaćenog avansa, odnosno kao garancija za izvršenje svih ugovornih obaveza.

Sredstvo obezbeđenja za povraćaj uplaćenog avansa, odnosno za izvršenje svih ugovornih obaveza predaje samo ponuđač kome je dodeljen ugovor, znači NE PREDAJE SE UZ PONUDU, nego prilikom potpisivanja ugovora o javnoj nabavci.

Način podnošenja: prilikom zaključenja ugovora


Visina: 100% od ukupne vrednosti ugovora izražene u dinarima , sa pdv-om

Rok trajanja: 30 dana duži od dana okončanja realizacije ugovora

Naručilac je ovlašćen da unovči garanciju datu prilikom potpisivanja ugovora o javnoj nabavci, ako ponuđač ne izvršava sve ugovorne obaveze, što je detaljno regulisano ugovorom o predmetnoj javnoj nabavci.

Napomena:
Napred navedena sredstva finansijskog obezbeđenja se vraćaju izabranom ponuđaču nakon konačne realizacije ugovora.

NEGATIVNE REFERENCE – IZVRŠENJE OBAVEZA PO  RANIJE ZAKLJUČENIM UGOVORIMA
Naručilac može da odbije ponudu ukoliko poseduje dokaz da je ponuđač u prethodne tri godine pre objavljivanja poziva za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke:

1) postupao suprotno zabrani iz čl. 23. i 25. Zakona o javnim nabavkama
2) učinio povredu konkurencije
3) dostavio neistinite podatke u ponudi ili bez opravdanih razliga odbio da zaključi ugovor o javnoj nabavci nakon što mu je ugovor dodeljen
4) odbio da dostavi dokaze i sredstva obezbeđenja na šta se u ponudi obavezao.

Naručilac može odbiti ponudu ukoliko poseduje dokaz koji potvrđuje da ponuđač nije ispunjavao svoje obaveze po ranije zaključenim ugovorima o javnim nabavkama koji su se odnosili na isti predmet nabavke, za period od prethodne tri godine, pre objavljivanja poziva za podnošenje ponuda.

Dokaz može biti:

1) pravosnažna sudska odluka ili konačna odluka drugog nadležnog organa
2) isprava o realizovanom sredstvu obezbeđenja ispunjenja obaveza u postupku javne nabavke ili ispunjenja ugovornih obaveza
3) isprava o naplaćenoj ugovornoj kazni
4) reklamacije potrošača, odnosno korisnika, ako nisu otklonjene u ugovorenom roku
5) izjava o raskidu ugovora zbog neispunjenja bitnih elemenata ugovora data na način i pod uslovima predviđenim zakonom kojim se uređuju obligacioni odnosi
6) dokaz o angažovanju na izvršenju ugovora o javnoj nabavci lica koja nisu označena u ponudi kao podizvođači, odnosno članovi grupe ponuđača
7) drugi odgovarajući dokaz primeren predmetu javne nabavke, koji se odnosi na ispunjenje obaveza u ranijim postupcima javne nabavke ili po ranije zaključenim ugovorima o javnim nabavkama
Naručilac može odbiti ponudu ako poseduje pravosnažnu sudsku odluku ili konačnu odluku drugog nadležnog organa, koje se odnose na postupak koji je sproveo, ili ugovor koji je zaključio i drugi naručilac, ako je predmet javne nabavke istovrstan. 

Institut negativne reference regulisan je odredbama čl. 82. Zakona.
5.14. Zaštita poverljivosti podataka koje naručilac stavlja ponuđačima na raspolaganje, uključujući i njihove podizvođače, kao i zaštita poverljivosti podataka koje ponuđač označi u ponudi
  Predmetna nabavka ne sadrži poverljive informacije koje Naručilac stavlja na raspolagalje.

Naručilac je dužan da čuva kao poverljive sve podatke o ponuđačima sadržane u ponudi koje je kao takve, u skladu sa Zakonom (Zakon o zaštiti poslovne tajne „Sl. glasnik“ broj 72/11), ponuđač označio u ponudi.
5.15. Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude
Zainteresovano lice može, isključivo u pisanom obliku elektronskom poštom na e-mail veternikddo@minrzs.gov.rs ili faksom na broj: 021/ 821-034 tražiti od naručioca dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi pripremanja ponude, pri čemu može da ukaže naručiocu i na eventualno uočene nedostatke i nepravilnosti u konkursnoj dokumentaciji, najkasnije 5 (pet) dana pre isteka roka za podnošenje ponude. Naručilac će  u roku od 3 (tri) dana od dana prijema pisanog zahteva za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima Konkursne dokumentacije, odgovor objaviti na Portalu javnih nabavki i na internet stranici naručioca  . Zahtev za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima upućuju se sa napomenom ''Zahtev za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima konkursne dokumentacije za JNOP br. 19/2017 – izrada projektne dokumentacije.
Ako naručilac izmeni ili dopuni konkursnu dokumentaciju 8 (osam) ili manje dana pre isteka roka za podnošenje ponuda, dužan je da produži rok za podnošenje ponuda i objavi obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda. Po isteku roka predviđenog za podnošenje ponuda Naručilac ne može da menja niti da dopunjuje konkursnu dokumentaciju.

Traženje dodatnih informacija ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude telefonom nije dozvoljeno. Komunikacija u postupku javne nabavke vrši se isključivo na način određen članom 20. Zakona. Napomena: Ako je dokument iz postupka javne nabavke dostavljen od strane Naručioca ili Ponuđača putem elektronske pošte ili faksom, strana koja je izvršila dostavljanje dužna je da od druge strane zahteva potvrdu prijema tog dokumenta, što je druga strana dužna i da učini, kada je to neophodno kao dokaz da je izvršeno dostavljanje.
5.16. Dodatna objašnjenja od ponuđača posle otvaranja ponuda i kontrola kod ponuđača, odnosno njegovog podizvođača
Posle otvaranja ponuda Naručilac može prilikom stručne ocene ponuda da u pisanom obliku zahteva od Ponuđača dodatna objašnjenja koja će mu pomoći pri pregledu, vrednovanju i upoređivanju ponuda, a može da vrši kontrolu (uvid) kod ponuđača, odnosno njegovog podizvođača (član 93. Zakona).

Ukoliko Naručilac oceni da su potrebna dodatna objašnjenja ili je potrebno izvršiti kontrolu (uvid) kod Ponuđača, odnosno njegovog Podizvođača, Naručilac će Ponuđaču ostaviti primereni rok da postupi po pozivu Naručioca, odnosno da omogući Naručiocu kontrolu (uvid) kod Ponuđača, kao i kod njegovog Podizvođača.

Naručilac može uz saglasnost Ponuđača da izvrši ispravke računskih grešaka uočenih prilikom razmatranja ponude po okončanom postupku otvaranja.

U slučaju razlike između jedinične i ukupne cene, merodavna je jedinična cena. Ako se Ponuđač ne saglasi sa ispravkom računskih grešaka, Naručilac će njegovu ponudu odbiti kao neprihvatljivu.
5.17. Elementi kriterijuma za dodelu ugovora
Izbor najpovoljnije ponude će se izvršiti primenom kriterijuma najniža ponuđena cena.
5.18. Elementi kriterijuma na osnovu kojih će Naručilac izvršiti dodelu ugovora u situaciji kada postoje dve ili više ponuda sa istom ponuđenom cenom 
Ukoliko dve ili više ponuda imaju istu cenu, ugovor će biti dodeljen ponuđaču  koji je ponudio kraći rok izvršenja usluge koja je predmet javne nabavke.
5.19. Poštovanje obaveza koje proizilaze iz važećih propisa
Ponuđač je dužan da u okviru svoje ponude dostavi Izjavu datu pod krivičnom i materijalnom odgovornošću da je poštovao sve obaveze koje proizilaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine, kao i da mu nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti koja je na snazi u vreme objavljivanja poziva za podnošenje ponuda  (deo 11. konkursne dokumentacije).
5.20. Obaveze ponuđača po članu 74. stav 2. Zakona
            Naknadu za korišćenje patenata, kao i odgovornost za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica snosi ponuđač.
5.22. Način i rok za podnošenje Zahteva za zaštitu prava ponuđača
· Postupak zaštite prava ponuđača regulisan je odredbama člana 138.- 167. ZJN-a.

· Zahtev za zaštitu prava može da podnese ponuđač, odnosno zainteresovano lice, koji ima interes za dodelu ugovora u konkretnom postupku javne nabavke i koji je pretrpeo ili bi mogao da pretrpi štetu zbog postupanja naručioca protivno odredbama ZJN.

· Zahtev za zaštitu prava podnosi se naručiocu a kopija se istovremeno dostavlja Republičkoj komisiji . 
· Zahtev za zaštitu prava se predaje naručiocu neposredno, elektronskom poštom na e-mail veternikddo@minrzs.gov.rs, faksom na broj 021/821-034 ili preporučenom pošiljkom sa povratnicom.
· Zahtev za zaštitu prava može se podneti u toku celog postupka javne nabavke, protiv svake radnje naručioca, osim ako ZJN-om nije drugačije određeno.

· Zahtev za zaštitu prava kojim se osporava vrsta postupka, sadržina poziva za podnošenje ponuda ili konkursne dokumentacije smatraće se blagovremenim ako je primljen od strane naručioca najkasnije sedam dana pre isteka roka za podnošenje ponuda, bez obzira na način dostavljanja i ukoliko je podnosilac zahteva u skladu sa čl.63 st.2 ZJN ukazao naručiocu na eventualne nedostatke i nepravilnosti a naručilac iste nije otklonio.

· Zahtev za zaštitu prava kojim se osporavaju radnje koje naručilac preduzme pre isteka roka za podnošenje ponuda, a nakon isteka roka iz prethodnog stava, smatraće se blagovremenim ukoliko je podnet najkasnije do isteka roka za podnošenje ponuda.

· Posle donošenja odluke o dodeli ugovora ili odluke o obustavi postupka, rok za podnošenje zahteva za zaštitu prava je deset dana od dana objavljivanja odluke na Portalu javnih nabavki.

· O podnetom zahtevu za zaštitu prava Naručilac objavljuje obaveštenje o podnetom zahtevu na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici, najkasnije u roku od dva dana od dana prijema zahteva za zaštitu prava.
· Zahtev za zaštitu prava mora da sadrži:

1) naziv i adresu podnosioca zahteva i lice za kontakt;

2) naziv i adresu naručioca;

3) podatke o javnoj nabavci koja je predmet zahteva, odnosno o odluci naručioca;

4) povrede propisa kojima se uređuje postupak javne nabavke;

5) činjenice i dokaze kojima se povrede dokazuju;

6) potvrdu o uplati takse iz člana 156. ovog zakona;

7) potpis podnosioca.

· Ako podneti zahtev za zaštitu prava ne sadrži sve gore navedene obavezne elemente, naručilac će takav zahtev odbaciti zaključkom.

· Podnosilac zahteva je dužan da na račun budžeta Republike Srbije, broj: 840-30678845-06 uplati taksu u iznosu od:

1) 120.000,00 dinara ako se zahtev za zaštitu prava podnosi pre otvaranja ponuda 

2) 120.000,00 dinara ako se zahtev za zaštitu prava podnosi nakon otvaranja ponuda i ako procenjena vrednost nije veća od 120.000.000,00 dinara;

· Kao dokaz o uplati takse, u smislu člana 151. stav 1. tačka 6) ZJN, prihvatiće se: 

1. Potvrda o izvršenoj uplati takse iz člana 156. ZJN koja sadrži sledeće elemente: 

(1) da bude izdata od strane banke i da sadrži pečat banke; 

(2) da predstavlja dokaz o izvršenoj uplati takse, što znači da potvrda mora da sadrži podatak da je nalog za uplatu takse, odnosno nalog za prenos sredstava realizovan, kao i datum izvršenja naloga; 

(3) iznos takse iz člana 156. ZJN čija se uplata vrši; 

(4) broj računa: 840-30678845-06; 

(5) šifru plaćanja: 153 ili 253; 

(6) poziv na broj: podaci o broju ili oznaci javne nabavke povodom koje se podnosi zahtev za zaštitu prava; 

(7) svrha: ZZP; naziv naručioca; broj ili oznaka javne nabavke povodom koje se podnosi zahtev za zaštitu prava; 

(8) korisnik: budžet Republike Srbije; 

(9) naziv uplatioca, odnosno naziv podnosioca zahteva za zaštitu prava za kojeg je izvršena uplata takse; 

(10) potpis ovlašćenog lica banke.

2. Nalog za uplatu, prvi primerak, overen potpisom ovlašćenog lica i pečatom banke ili pošte, koji sadrži i sve druge elemente iz potvrde o izvršenoj uplati takse navedene pod tačkom 1. 

3. Potvrda izdata od strane Republike Srbije, Ministarstva finansija, Uprave za trezor, potpisana i overena pečatom, koja sadrži sve elemente iz potvrde o izvršenoj uplati takse iz tačke 1, osim onih navedenih pod (1) i (10), za podnosioce zahteva za zaštitu prava koji imaju otvoren račun u okviru pripadajućeg konsolidovanog računa trezora, a koji se vodi u Upravi za trezor (korisnici budžetskih sredstava, korisnici sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje i drugi korisnici javnih sredstava); 

4. Potvrda izdata od strane Narodne banke Srbije, koja sadrži sve elemente iz potvrde o izvršenoj uplati takse iz tačke 1, za podnosioce zahteva za zaštitu prava (banke i drugi subjekti) koji imaju otvoren račun kod Narodne banke Srbije u skladu sa zakonom i drugim propisom.

5.23. Rok za donošenje odluke o dodeli ugovora i rok za zaključivanje ugovora
Naručilac može zaključiti ugovor o javnoj nabavci nakon donošenja odluke o dodeli ugovora, ako u roku predviđenom zakonom nije podnet zahtev za zaštitu prava ili je zahtev za zaštitu prava odbačen ili odbijen.
Ugovor o javnoj nabavci će biti zaključen sa Ponuđačem kojem je dodeljen ugovor u roku od 8 (osam) dana od dana proteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava.
Ako Ponuđač kojem je dodeljen ugovor odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci, Naručilac može da zaključi ugovor sa prvim sledećim najpovoljnijim ponuđačem. U slučaju da je podneta samo jedna ponuda Naručilac može zaključiti ugovor pre isteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava, u skladu sa članom 112. stav 2. tačka 5) Zakona.
5.24. Troškovi pripreme ponude
Troškove pripreme i podnošenja ponude snosi isključivo Ponuđač i ne može tražiti od Naručioca naknadu troškova. Ako je postupak javne nabavke obustavljen iz razloga koji su na strani Naručioca, Naručilac je dužan da ponuđaču nadoknadi troškove izrade uzoraka ili modela, ako su izrađeni u skladu sa tehničkim specifikacijama Naručioca i troškove pribavljanja sredstava obezbeđenja, pod uslovom da je ponuđač tražio naknadu tih troškova u svojoj ponudi.
6.  OBRAZAC PONUDE 
Ponuda broj _________________ od _________________ za javnu nabavku u otvorenom postupku, nabavka usluga JNOP broj 19/2017 – izrada projektne dokumentacije
1) OPŠTI PODACI O PONUĐAČU
	Naziv ponuđača 
	

	Adresa sedišta
	

	Matični broj
	

	PIB
	

	Šifra delatnosti
	

	E-mail
	

	Telefon
	

	Faks
	

	Žiro-račun
	

	Banka
	

	  Osoba za kontakt
	

	  Ovlašćeno lice za potpisivanje ugovora
	


2) PONUDU PODNOSI:
	A) SAMOSTALNO

	B) SA PODIZVOĐAČEM

	V) KAO ZAJEDNIČKU PONUDU

	Napomena:

	Zaokružiti način podnošenja ponude.



3) PODACI O PODIZVOĐAČU
	1)
	Naziv podizvođača
	

	
	Adresa 
	

	
	Matični broj
	

	
	PIB
	

	
	E-mail
	

	
	Telefon/faks
	

	
	Ime osobe za kontakt
	

	
	Procenat ukupne vrednosti nabavke koju će izvršiti podizvođač
	

	
	Deo predmeta nabavke koji će izvršiti podizvođač
	


Napomena: 
Tabelu „Podaci o podizvođaču“ popunjavaju samo oni ponuđači koji podnose ponudu sa podizvođačem. Ukoliko ima veći broj podizvođača od mesta predviđenih u tabeli, potrebno je da se navedeni obrazac iskopira u dovoljnom broju primeraka, popuniti ga i dostaviti za svakog podizvođača.
4) PODACI O UČESNIKU U ZAJEDNIČKOJ PONUDI
	Naziv učesnika u zajedničkoj ponudi
	

	Adresa sedišta
	

	Matični broj
	

	PIB
	

	E-mail
	

	Telefon/faks
	

	Ime osobe za kontakt
	


Napomena:
Tabelu „Podaci o učesniku  u zajedničkoj ponudi“ popunjavaju samo oni ponuđači koji podnose zajedničku ponudu, a ukoliko ima veći broj učesnika u zajedničkoj ponudi od mesta predviđenih u tabeli, potrebno je da se navedeni obrazac iskopira u dovoljnom broju primeraka, popuniti ga i dostaviti za svakog ponuđača koji je učesnik u zajedničkoj ponudi
5)  PREDMET NABAVKE – nabavka usluga – izrada projektne dokumentacije
	Ukupna cena bez pdv-a
	

	Ukupna cena sa pdv-om
	

	Rok plaćanja
	· AVANS 100%

	Rok važenja ponude (ne kraći od 60 dana)
	

	Rok izrade projektne dokumentacije
	 


       Mesto i datum:                                                                         Ponuđač:

                                                                                _____________​​​​​​​​​​​​​________________                                                                                                    ________________ , ___ . ___ . 2017.god.            (potpis i pečat ovlašćenog lica)
NAPOMENA:
Obrazac ponude ponuđač mora da popuni, overi pečatom i potpiše, čime potvrđuje da su tačni podaci koji su u obrascu ponude navedeni. Ukoliko ponuđači podnose zajedničku ponudu, grupa ponuđača može da odredi jednog ponuđača iz grupe koji će popuniti, potpisati i pečatom overiti obrazac ponude. 
6.1   OBRAZAC STRUKTURE CENE SA UPUTSTVOM KAKO DA SE POPUNI
	Ukupna cena bez pdv-a
	

	Zavisni troškovi vezani za pripremu ponude
	

	Ukupna cena sa pdv-om
	


Ukoliko se razlikuje cena iz OBRASCA PONUDE I OBRASCA STRUKTURE CENE vrednovaće se cena upisana u OBRAZAC PONUDE.    
                                         Mesto i datum:                                           Ponuđač:

                                                                                _____________​​​​​​​​​​​​​________________                                                                                                    ________________ , ___ . ___ . 2017.god.            (potpis i pečat ovlašćenog lica)
7.  MODEL UGOVORA
Izrada projektne dokumentacije
Model ugovora za javnu nabavku usluga – izrada projektne dokumentacije JNOP 19/2017
Zaključen dana ….........................u Veterniku, između:

1. Dom-a „Veternik“ Veternik, ulica Kninska 157, PIB: 100734977 Matični broj: :08066159  koga zastupa master defektologije Ana Vila, v.d. direktora  (u daljem tekstu: Naručilac)

i
2. _________________________________, adresa ____________________________ PIB ____________, MB__________________, račun br.________________________ otvoren kod poslovne banke___________________, koga zastupa ________________ (u daljem tekstu : ponuđač –vršilac usluge)

Osnov ugovora:

Ugovorne strane konstatuju sledeće:

Da je Naručilac, na osnovu čl. 32. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Republike Srbije“ br.124/2012, 14/2015 I 68/2015), na osnovu poziva za podnošenje ponuda za nabavku usluga izrada projektne dokumentacije, objavljenog na portalu javnih nabavki i  internet stranici naručioca:  21.11.2017.g. sproveo  otvoreni postupak javne nabavke  broj JNOP 19/2017.

 Da je izabrani ponuđač______________________________ ________________ godine dostavio ponudu zavedenu pod brojem____________, koja se sa strukturom cene nalazi u prilogu ugovora i sastavni je deo ovog ugovora;

 Da ponuda izvršioca u potpunosti odgovara zahtevima iz konkursne dokumentacije.

Da je naručilac u skladu sa čl. 108. Zakona, na osnovu ponude ponuđača i odluke o dodeli ugovora br. _____________ od _______________ godine, izabrao ponuđača za nabavku usluga - Izrada projektne dokumentacije (ovaj deo ne popunjava ponuđač)

Član 1.

Predmet Ugovora je nabavka usluga izrade projektne dokumentacije za potrebe Dom-a „Veternik“,  u svemu prema specifikaciji iz konkursne dokumentacije naručioca koja se nalazi u prilogu ovog ugovora i čini njegov sastavni deo.
Član 2.

Ponuđač-izvršilac usluge se obavezuje da za potrebe Naručioca, izradu projektne dokumentacije izvrši u svemu prema specifikaciji/projektnom zadatku iz  konkursne dokumentacije i u skladu sa ponudom broj _______ od _____ a sve prema važećim tehničkim propisima, standardima i normativima iz ove oblasti.

Ponuđač-izvršilac usluge se obavezuje da projektnu dokumentaciju iz člana 1. Ovog ugovora izradi stručno i kvalitetno, prema pravilima struke i sa pažnjom dobrog privrednika, a u svemu u skladu sa konkursnom dokumentacijom Naručioca i ostalim uslovima i nalozima Naručioca, uz poštovanje svih važećih propisa Republike Srbije, kao i važećim normama i standardima za vrstu projektovanja koje je predmet ovog Ugovora.

Naručilac je definisao specifikaciju za izradu projekta/projektni zadatak za izradu projektne dokumentacije, a sve druge neophodne podatke za izradu projektne dokumentacije iz člana 1. ovog ugovora  Ponuđač-izvršilac usluge će prikupljati uvidom u postojeću dokumentaciju koja se nalazi kod Naručioca i obilaskom samih objekata.

Član 3.

Sadržaj predmetnog Projekta mora biti u saglasnosti sa datom specifikacijom/projektnim zadatkom, tehničkim uslovima i zakonskim propisima.

Član 4.

Ukupno ugovorena cena iskazana je u dinarima, u visini od _________________(kao u ponudi) dinara, bez PDV-a, odnosno u visini od _________________(kao u ponudi) dinara, sa PDV-om.

Pod ugovorenom cenom za nabavku usluga izrada projektne dokumentacije podrazumeva se cena f-ko sedište Naručioca-Kupca (Dom „Veternik“ Veternik), sa svim pripadajućim troškovima.

Član 5.

Ugovorene cene, iz člana 4. ovog Ugovora ne mogu se menjati.

Član 6.

Rok i način plaćanja: AVANS 100%
Plaćanje se vrši uplatom na račun ponuđača-izvršioca usluge.  
Cena je fiksna i ne može se menjati. U cenu su uračunati cena usluge javne nabavke, troškovi prevoza i sredstava za rad, kao i  potrebnog materijala za stručnu i kvalitetnu realizaciju ugovorenih usluga, kao i sve ostale prateće troškove vezane za pružanje predmetnih usluga.

Član 7.

Rok za izradu projektne dokumentacije je: _________________________________
Član 8.

Ponuđač - izvršilac usluge se obavezuje da poslove iz člana 1. ovog Ugovora izvrši u skladu sa: Zakonom o planiranju I izgradnji ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US i 24/2011, 121/2012, 42/2013-odluka US, 50/2013 – odluka US, 98/2013 2013 – odluka US, 132/2014 i 145/2014)  i

Pravilnikom o sadržini, načinu i postupku izrade i načinu vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni (Sl.glasnik RS. br.23/2015 i 77/2015) 
Izvršilac usluge se obavezuje da postupi u skladu sa prethodno navedenim obavezama kao i u skladu sa pismenim instrukcijama Naručioca. Ako izvršilac usluge ne postupi u skladu sa obavezama i po instrukcijama Naručioca, Naručilac ima pravo da raskine Ugovor i izvrši naplatu garancije za dobro izvršenje posla i garanciju za povraćaj uplaćenog avansa.

Izvršilac usluge je dužan da o svom trošku vrši sve izmene i dopune projektne dokumentacije u slučaju donošenja novih propisa ili izmena propisa, kao i da izmeni i/ili dopuni dostavljenu projektnu dokumentaciju u skladu sa eventualnim primedbama nadležnih državnih organa.

Član 9.

Izvršilac usluge je dužan da Projektno tehničku dokumentaciju za svaki objekat dostavi u tri štampana primerka i u digitalnom formatu.

Izvršilac usluge je dužan da Idejni projekat propisno overi, potpiše i spremi za dobijanje  Rešenja o odobrenju izvođenja radova  (čl.145 Zakona),  u objedinjenoj proceduri.

Član 10.
Izvršilac usluge se obavezuje, da bez prethodne saglasnosti Naručioca, neće tokom rada, i nakon završetka usluge i Ugovora, objavljivati i činiti dostupnim trećim licima dokumentaciju i podatke na poslovima koji su predmet ovog Ugovora, bilo u celini ili delovima.
Član 11.

Izvršilac usluge se obavezuje da na dan zaključenja ugovora preda Naručiocu  instrumente obezbeđenja ugovorenih obaveza i to:

Vrsta: Sredstvo obezbeđenja kojim ponuđač obezbeđuje dobro izvršenje posla, odnosno  obezbeđenje izvršenja svih ugovornih obaveza -  bankarska garancija, kao garancija za dobro izvršenje posla, odnosno kao garancija za izvršenje svih ugovornih obaveza.
Visina: 10% od ukupne vrednosti ugovora izražene u dinarima , bez pdv-a

Rok trajanja: 30 dana duži od dana okončanja realizacije ugovora

Naručilac je ovlašćen da unovči garanciju datu prilikom potpisivanja ugovora o javnoj nabavci, ako ponuđač ne izvršava sve ugovorne obaveze, što je detaljno regulisano ugovorom o predmetnoj javnoj nabavci.
Vrsta: Sredstvo obezbeđenja kojim ponuđač obezbeđuje povraćaj uplaćenog avansa, odnosno  obezbeđenje izvršenja svih ugovornih obaveza - bankarska garancija, kao garancija za povraćaj uplaćenog avansa, odnosno kao garancija za izvršenje svih ugovornih obaveza.

Visina: 100% od ukupne vrednosti ugovora izražene u dinarima, sa pdv-om

Rok trajanja: 30 dana duži od dana okončanja realizacije ugovora

Naručilac je ovlašćen da unovči garanciju datu prilikom potpisivanja ugovora o javnoj nabavci, ako ponuđač ne izvršava sve ugovorne obaveze, što je detaljno regulisano ugovorom o predmetnoj javnoj nabavci.
Po izvršenim uslugama naručilac će predmetne bankarske garancije vratiti, na pisani zahtev ponuđača izvršioca usluge.

Član 12.

Naručilac zadržava pravo da pregleda izrađenu projektnu dokumentaciju iz člana 1. ovog ugovora, da o eventualnim nedostacima koje utvrdi komisija naručioca bez odlaganja obavesti izvršioca usluge. Ugovorne strane su saglasne da će primedbe na izrađenu projektnu dokumentaciju otkloniti u roku od 3 (tri) dana od dana kada su primedbe uručene izvršiocu usluge.

Član 13.

Naručilac kao korisnik usluge zadržava pravo da raskine Ugovor, ukoliko izvršilac usluge ne ispoštuje rokove i dinamiku izvršenja Ugovora, odnosno ukoliko postupi suprotno odredbama ovog Ugovora i uslovima iz konkursne dokumentacije i svoje ponude.
Član 14.

Ovaj ugovor se zaključuje do izvršenja usluge iz člana 1. ovog ugovora i stupa na snagu danom potpisivanja. 
Član 15.

Sve eventualne sporove koji nastanu iz/ili povodom ovog Ugovora, ugovorne strane će pokušati da reše sporazumno. Za sve što nije predviđeno ovim ugovorom važe odredbe Zakona o obligacionim odnosima i drugi propisi koji regulišu ovu materiju.

U slučaju da spor ne može biti rešen na način iz stava jedan ovog člana, Ugovorne strane ugovaraju nadležnost stvarno nadležnog suda u Novom Sadu.

Član 16.

U slučaju jednostranog raskida ugovora, Naručilac ima pravo da za uslugu koja je predmet ovog ugovora angažuje drugog izvršioca usluge i aktivira garanciju za dobro izvršenje posla i garanciju za povraćaj uplaćenog avansa, u kom slučaju će izvršilac usluge imati obavezu da Naručiocu naknadi štetu, koja predstavlja razliku između cene predmetne usluge po ovom ugovoru i cene usluge novog izvršioca usluge.

Ugovor je sačinjen u 6 (šest) istovetnih primeraka od kojih Izvršilac usluge zadržava 2 primerka a naručilac 4 primerka.

                 Naručilac                                                               Izvršilac usluge
____________________________                                                            ___________________________

                      v.d. Direktora
      Direktor   
     master defektologije Ana Vila
                             8.  OBRAZAC TROŠKOVA PRIPREME PONUDE
U skladu sa članom 88. stav 1. Zakona, ponuđač ____________________________________ (navesti naziv ponuđača), dostavlja ukupan iznos i strukturu troškova pripremanja ponude, kako sledi u tabeli:
	    Vrsta troškova
	Iznos

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	                            
	


UKUPNO:_______________________________
Troškove pripreme i podnošenja ponude snosi isključivo Ponuđač i ne može tražiti od Naručioca naknadu troškova.

Ako je postupak javne nabavke obustavljen iz razloga koji su na strani Naručioca, Naručilac je dužan da Ponuđaču nadoknadi troškove izrade uzorka ili modela, ako su izrađeni u skladu sa tehničkim specifikacijama naručioca i troškove pribavljanja sredstva obezbeđenja, pod uslovom da je Ponuđač tražio naknadu tih troškova u svojoj ponudi.
Napomena: 

Dostavljanje ovog obrasca nije obavezno.

Mesto i datum
________________, ___.___.2017.god.                                       Ponuđač
                                                                                  ____________________________

                                                                                 (potpis i pečat ovlašćenog lica)

9.  OBRAZAC IZJAVE O NEZAVISNOJ PONUDI
za javnu nabavku  usluga JNOP broj 19/2017 – izrada projektne dokumentacije
Na osnovu člana 26. Zakona o javnim nabavkama, ponuđač _________________________________________________(naziv ponuđača) 

sa sedištem u _______________ ul. ___________________, daje sledeću izjavu:
I   Z   J   A   V   A
Pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću POTVRĐUJEM  da sam ponudu u postupku javne nabavke broj 19/2017, podneo nezavisno, bez dogovora sa drugim ponuđačima ili zainteresovanim licima.
Napomena: 
U slučaju postojanja osnovane sumnje u istinitost izjave o nezavisnoj ponudi, Naručilac će odmah obavestiti organizaciju nadležnu za zaštitu konkurencije. Naručilac može odbiti ponudu ukoliko poseduje dokaz da je ponuđač u prethodne tri godine pre objavljivanja poziva za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke učinio povredu konkurencije u smislu odredbi člana 82. stav 1. tačka 2) Zakona.

U slučaju da Ponuđač nastupa sa podizvođačem ili Ponuđačem iz grupe ponuđača ovaj obrazac popunjava, potpisuje i overava i Podizvođač, odnosno ponuđač iz grupe ponuđača.

Za Podizvođače ili Ponuđače iz grupe ponuđača dozvoljeno je kopiranje ovog obrasca.
Mesto i datum                                                                               Ponuđač
________________,___.___.2017.god.                    ____________________________

                                                                                 (potpis i pečat ovlašćenog lica)
10.  OBRAZAC IZJAVE O POŠTOVANJU OBAVEZA IZ ČLANA 75. STAV 2. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA
za javnu nabavka usluga JNOP broj 19/2017 – izrada projektne dokumentacije
U skladu sa članom 75. stav 2. Zakona, kao zastupnik ponuđača ________________________________(naziv pravnog lica)  sa sedištem u ______________________, ul. ________________  br._____ dajem sledeću izjavu:

I   Z   J   A   V   A
Izričito navodim da sam poštovao obaveze koje proizilaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine kao i da nam nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti koja je na snazi u vreme objavljivanja poziva za podnošenje ponude.
Napomena: 
U slučaju da Ponuđač nastupa sa Podizvođačem ili Ponuđačem iz grupe ponuđača ovaj obrazac popunjava, potpisuje i overava i Podizvođač, odnosno Ponuđač iz grupe ponuđača.

Za Podizvođače ili Ponuđače iz grupe ponuđača dozvoljeno je kopiranje ovog obrasca.

Mesto i datum                                                                               Ponuđač
________________,___.___.2017.god.                    ____________________________

                                                                                (potpis i pečat ovlašćenog lica)

11.  OBRAZAC IZJAVE DA PONUĐENE USLUGE U SVEMU ODGOVARAJU USLOVIMA IZ KONKURSNE DOKUMENTACIJE I DA PONUĐAČ U POTPUNOSTI PRIHVATA NAVEDENE USLOVE U KONKURSNOJ DOKUMENTACIJI
____________________________________________________(naziv pravnog lica) 

iz_________________________, PIB___________________,
mat. broj_________________,
I   Z   J   A   V   LJ  U  J  E
pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću:

da ponuđene usluge u postupku javne nabavke broj 19/2017 – izrada projektne dokumentacije za potrebe Dom-a „Veternik“  Veternik, u svemu odgovaraju uslovima konkursne dokumentacije i tehničkoj specifikaciji koja je definisana i da u potpunosti prihvata sve uslove navedene u pozivu za podnošenje ponuda i u konkursnoj dokumentaciji
Napomena: 
U slučaju da Ponuđač nastupa sa Podizvođačem ili sa Ponuđačem iz grupe ponuđača ovaj obrazac popunjava, potpisuje i overava i Podizvođač, odnosno Ponuđač iz grupe ponuđača.

Za Podizvođače ili Ponuđače iz grupe ponuđača dozvoljeno je kopiranje ovog obrasca.
Mesto i datum                                                                              Ponuđač
________________,___.___.2017.god.                    ____________________________

                                                                                  (potpis i pečat ovlašćenog lica)
12.  OBRAZAC IZJAVE PONUĐAČA DA ĆE PRILOŽITI INSTRUMENT OBEZBEĐENJA ZA DOBRO IZVRŠENJE POSLA – BANKARSKU GARANCIJU I  INSTRUMENT OBEZBEĐENJA ZA POVRAĆAJ UPLAĆENOG AVANSA-BANKARSKU GARANCIJU
___________________(naziv pravnog lica) iz_____________________, PIB___________________,mat. broj_________________,
I   Z   J   A   V   LJ  U  J  E
pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću, u postupku javne nabavke usluga JNOP broj 19/2017 – izrada projektne dokumentacije za potrebe Dom-a „Veternik“ Veternik:
Bespogovorno se obavezujemo da ćemo prilikom zaključenja ugovora izdati Naručiocu instrument  obezbeđenja ugovornih obaveza –  bankarsku garanciju u visini od 10% od ukupne vrednosti ugovora izražene u dinarima , bez pdv-a, kao garanciju ispunjenja ugovorne obaveze, odnosno kao garanciju za dobro izvršenje posla.
Bespogovorno se obavezujemo da ćemo prilikom zaključenja ugovora izdati Naručiocu instrument  obezbeđenja ugovornih obaveza –  bankarsku garanciju u visini od 100% od ukupne vrednosti ugovora izražene u dinarima , sa pdv-om kao garanciju ispunjenja ugovorne obaveze, odnosno kao garanciju za povraćaj uplaćenog avansa.

Saglasni smo da se, po zahtevu Naručioca, izdati instrument obezbeđenja plaćanja može podneti banci garantu kod koje se vodi račun Isporučioca i to u slučaju da Isporučilac jednostrano raskine ugovor ili zakasni sa ispunjenjem ugovorne obaveze ili ne izvrši bilo koju ugovornu obavezu.

Mesto i datum                                                                            Ponuđač
________________,___.___.2017.god.                    ____________________________

                                                                                 (potpis i pečat ovlašćenog lica)
Napomena: Izjava se prilaže uz ponudu a bankarske garancije kao garancija za povraćaj avansa i za dobro izvršenje posla se dostavljaju prilikom potpisivanja ugovora.
13.  OBRAZAC POTVRDE

POTVRDA ZA REFERENCE
______________________________________________
Naziv Naručioca
_____________________________________________

Adresa Naručioca

Ovim potvrđujemo dа је:
 _____________________________________________________________
Iz _________________________________________________________________

                                           (naziv i sedište ponuđača)

za potrebe Naručioca kvalitetno i u roku izvršio usluge:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(navesti tačan naziv izvršenih usluga-projekata)
Na osnovu ugovora broj  ___________ оd _______________ godine.
U vrednosti od _________________________________________
Usluge su izvršene i projekat je isporučen:________________ godine
Lokalitet __________________________
Kontakt osoba Naručioca: ________________________________,

telefon: _______________________________________________,

Potvrđujem pečatom i potpisom da su gore navedeni podaci tačni:

U ________ ___, dana ___________________________

                                                                  ____________________________

                                                                   М.P. odgovorno lice naručioca
	14.  POTVRDA O OBILASKU LOKACIJE


Potvrđujem da je ponuđač ___________________________________________ (naziv ponuđača), dana ________________ u terminu od ________ časova izvršio

obilazak objekata naručioca Dom „Veternik, u Veterniku ul. Kninska 157, u cilju sagledavanja kompletnog stanja objekata i pripreme ponude za javnu nabavku  JN OP 19/2017 -  nabavka usluga – izrada projektne dokumentacije za potrebe Doma „Veternik“.
               Datum:                                    M.P.             Potpis ovlašćenog lica Dom „Veternik“

    ___________________                                                   ______________________

                                                                                                        Mile Vijuk
(Obilazak lokacije je OBAVEZAN uslov za učestvovanje u postupku. Potvrdu o

izvršenom obilasku lokacije potpisuje ovlašćeno lice naručioca, a ponuđač je OBAVEZAN da potvrdu o obilasku lokacije priloži uz svoju ponudu).

POŠILJALAC  (NAZIV I ADRESA) :

______________________________________________________________________
Adresa primaoca (naručioca)

DOM „VETERNIK“
Ul. Kninska 157, 21203 Veternik
NE OTVARATI
- PONUDA -

Otvoreni postupak javne nabavke 
redni broj: JNOP 19/2017
Nabavka USLUGA – izrada projektne dokumentacije
PAGE  
Strana 1 od 51

