KONKURSNADOKUMENTACIJA
IZVOĐENJE RADOVA NA SANACIJI I ADAPTACIJI DELA KOMPLEKSA ZGRADA ZA SOCIJALNU ZAŠTITU-PAVILJON B ( SERVISNI PROSTORI-TRPEZARIJA, KUHINJA I STARA KOTLARNICA-PODSTANICA)
Oznaka iz Opšteg rečnika nabavke: 45215100 –Radovi na izgradnji zgrada u funkciji zdravstvenih usluga
OTVORENI POSTUPAK
BROJ JAVNE NABAVKE: 15/2018
OBJAVLJЕNO NA PORTALU JAVNIH NABAVKI
	Rok za dostavlјanje ponuda


	29.10.2018.godine do 9 časova

	Javno otvaranje ponuda


	29.10.2018.godine do 10 časova


Na osnovu čl. 32. i 61. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnikRS” br. 124/12, 14/15 i 68/15), člana 2.Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („SlužbeniglasnikRS” broj86/15), Odluke o pokretanju postupka javne nabavke, broj odluke 718/4-2018-od 27.09.2018. godine, pripremlјena je: 
KONKURSNADOKUMENTACIJA
ZA JAVNU NABAVKU  RADOVA
NA SANACIJI I ADAPTACIJI  DELA KOMPLEKSA ZGRADA ZA SOCIJALNU ZAŠTITU-PAVILJON B ( SERVISNI PROSTORI-TRPEZARIJA, KUHINJA I STARA KOTLARNICA-PODSTANICA)
U OTVORENOM  POSTUPKU, JN BROJ: 15/2018
Konkursna dokumentacija sadrži :

3I. OPŠTI PODACI O JAVNOJ NABAVCI


4II. PODACI O PREDMETU JAVNE NABAVKE


5III. VRSTA, TEHNIČKE KARAKTERISTIKE, KVALITET, KOLIČINA I OPIS RADOVA, NAČIN SPROVOĐENJA KONTROLE I OBEZBEĐIVANJA GARANCIJE KVALITETA, ROK IZVRŠENJA, MESTO IZVRŠENJA,OBILAZAK LOKACIJE ZA IZVOĐENJE RADOVA I UVID U PROJEKTNU DOKUMENTACIJU


7IV. TEHNIČKA DOKUMENTACIJA 


8V. USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE IZ ČL.  75. I 76. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA I UPUTSTVO KAKO SE DOKAZUJE ISPUNJENOST TIH USLOVA


16VI. UPUTSTVO PONUĐAČIMA KAKO DA SAČINE PONUDU


26VII  OBRAZAC PONUDE


30VIII. OBRAZAC IZJAVE O NEZAVISNOJ PONUDI


31IX.  OBRAZAC TROŠKOVA PRIPREME PONUDE


32X.  OBRAZAC IZJAVE O POŠTOVANJU OBAVEZA  IZ ČL. 75. ST. 2. ZAKONA


33XI.  MODEL UGOVORA


X43II.  OBRAZAC STRUKTURE CENE SA


43UPUTSTVOM KAKO DA SE POPUNI


82XIII. OBRAZAC IZJAVE O TEHNIČKOJ OPREMLJENOSTI


83XIV-1, XIV-2. OBRAZAC REFERENTNE LISTE


85XV. POTVRDA O REALIZACIJI RANIJE ZAKLJUČENIH UGOVORA


86XVI.   OBRAZAC IZJAVE  O OBILASKU LOKACIJE ZA IZVOĐENJE RADOVA I IZVRŠENOM UVIDU U PROJEKTNU DOKUMENTACIJU


87XVII. OBRAZAC IZJAVE O KLJUČNOM TEHNIČKOM OSOBLJU


88XVIII.   OBRAZAC IZJAVE  ODGOVORNOG IZVOĐAČA DA ĆE SE STAVITI NA RASPOLAGANJE PONUDJAČU




I. OPŠTI PODACI O JAVNOJ NABAVCI

1.  Podaci o naručiocu:

 Dom “Veternik”

PIB 100734977

MB 08066159

http://www.veternik.org.rs

2. Vrsta postupka javne nabavke

Predmetna javna nabavka se sprovodi u otvorenom postupku, u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/12, 14/15 i 68/15 ) (u dalјem tekstu: Zakon), i podzakonskim aktima kojima se uređuju javne nabavke, kao i propisima kojima se uređuje izgradnja objekata, odnosno izvođenje građevinskih radova, građevinsko-zanatskih i instalaterskih radova.

3.  Vrsta predmeta javne nabavke

Predmet javne nabavke su radovi na adaptaciji i sanaciji dela kompleksa zgrada za socijalnu zaštitu – paviljon B ( servisni prostori-trpezarija, kuhinja i stara kotlarnica-podstanica)

Oznaka iz Opšteg rečnika nabavke:45215100 –Radovi na izgradnji zgrada u funkciji zdravstvenih usluga
4. Cilј postupka

Postupak javne nabavke se sprovodi radi zaklјučenja ugovora o javnoj nabavci.

5. Rezervisana javna nabavka

Naručilac ne sprovodi rezervisanu javnu nabavku u smislu odredbi člana 8.Zakona o javnim nabavkama.

6. Elektronska licitacija
Naručilac ne sprovodi elektronsku licitaciju u smislu člana 42.Zakona.

7.  Lice za kontakt ili služba

Lice (ili služba) za kontakt: Radić Radmila
e-mail adresa: veternikddo@minrzs.gov.rs
8. Rok u kome će naručilac doneti odluku o dodeli ugovora

Odluku o dodeli ugovora naručilac će doneti u roku od 25 dana od dana otvaranja ponuda.

II. PODACI O PREDMETU JAVNE NABAVKE
9. Predmet javne nabavke

Adaptacija i sanacija dela kompleksa zgrada za socijalnu zaštitu – paviljon B ( servisni prostori – trpezarija, kuhinja i stara kotlarnica/podstanica) podrazumeva izvođenje sledećih radova:

Radovi na adaptaciji i sanaciji trpezarije: 

Saniranje pukotina sa epoksidnim reparaturnim malterom, saniranje fleka na zidovima od prodora vlage, skidanje zidnih pločica i postavljanje novih, skidanje podne PVC obloge i postavljanje nove podne obloge PVC homogenog protivklizavnog poda, korita za pranje ruku – skidanje pločica i postavljanje novih sa ugradnjom ugaone AL lajsne i zamena slavina, zamena dvokrilnih vrata na vezi sa centralnim hodnikom, bojenje svih zidova i plafona disperzivnom bojom, skidanje slojeva ravnog krova na aneksu trpezarije, postavljanje termoizolacije od kamene vune, postavljanje drvene krovne konstrukcije, pokrivanje trpezastim limom.

Radovi na adaptaciji i sanaciji kuhinje

U prostoru kuhinje je loše stanje podnih i zidnih obloga. Na kuhinji su potrebni sledeći radovi na adaptaciji i sanaciji prostora i to: saniranje pukotina na zidovima epoksidnim reparaturnim malterom, saniranje fleka na zidovima od prodora vlage, skidanje podnih i zidnih pločica u svim prostorijama i postavljanje novih zidnih pločica sa sanitarnim karakteristikama završnog sloja i podnih protivkliznih pločica, garderoba zaposlenih, skidanje luka na vezi kuhinje i prostora pripreme hrane, zatvaranje prostora za izdavanje hrane koji se ne koristi i drugi radovi prema projektno-tehničkoj dokumentaciji

Radovi na sanaciji i adaptaciji kotlarnice

Prostor kotlarnice je u jako lošem stanju i potrebno je uraditi kompletnu adaptaciju prostora sa sledećim radovima: saniranje pukotina na zidovima, sanacija fleka od vlage, brušenje podne betonske podloge, zamena spoljnih vrata, zamena sanitarnih elemenata, gletovanje, bojenje svih zidnih površina.

Osnov za izvođenje navedenih radova je poboljšanje energetske efikasnosti objekta zbog nedovoljne izolacije fasadnih zidova, tavanskih površina.

10. Partije
Predmet javne nabavke nije oblikovan po partijama.

III. VRSTA, TEHNIČKE KARAKTERISTIKE, KVALITET, KOLIČINA I OPIS RADOVA, NAČIN SPROVOĐENJA KONTROLE I OBEZBEĐIVANJA GARANCIJE KVALITETA, ROK IZVRŠENJA, MESTO IZVRŠENJA,OBILAZAK LOKACIJE ZA IZVOĐENJE RADOVA I UVID U PROJEKTNU DOKUMENTACIJU 
1. Vrsta radova

Svi radovi predviđeni ovom nabavkom mogu se podeliti na sledeće grupe radova:

Arhitektonsko- građevinski radovi 

Instalacije vodovoda  i kanalizacije 

Elektro instalacije 

Mašinske instalacije

Isporuka i ugradnja radijatora, cevi, konzola, cirkulacionih pumpi i druge opreme za grejanje i ventilaciju

Radovi koji su predmet nabavke: u skladu sa tehničkom dokumentacijom, specifikacijama i tehničkim uslovima koji su sastavni deo Konkursne dokumentacije.

2. Tehničke karakteristike, kvalitet, količina, opis radova 
Tehničke karakteristike, kvalitet, količina i opis radova: u skladu sa tehničkom dokumentacijom, specifikacijama i tehničkim uslovima koji su sastavni deo Konkursne dokumentacije, dati su poglavlјu XII. OBRAZAC STRUKTURE CENE SA UPUTSTVOM KAKO DA SE POPUNI koje sadrži specifikaciju radova, jedinicu mere, ugradnju materijala i sl. kao i  količinu radova koju je potrebno izvršiti. 

3. Način sprovođenja kontrole i obezbeđivanje garancije kvaliteta

Za ukupan ugrađeni materijal Izvođač radova mora da ima sertifikate kvaliteta i ateste koji se zahtevaju po važećim propisima i merama za objekte te vrste u skladu sa projektnom dokumentacijom.

Dostavlјeni izveštaji o kvalitetu ugrađenog materijala moraju biti izdati od akreditovane laboratorije za taj tip materijala.

Ukoliko Naručilac utvrdi da upotreblјeni materijal ne odgovara standardima i tehničkim propisima, on ga može odbiti i zabraniti njegovu upotrebu. U slučaju spora merodavan je nalaz ovlašćene organizacije za kontrolu kvaliteta.

Izvođač radova je dužan da o svom trošku obavi odgovarajuća ispitivanja materijala. Pored toga, on je odgovoran ukoliko upotrebi materijal koji ne odgovara kvalitetu.

U slučaju da je zbog upotrebe nekvalitetnog materijala ugrožena bezbednost ili funkcionalnost objekta, Naručilac ima pravo da traži od Izvođača radova da poruši izvedene radove i da ih o svom trošku ponovo izvede u skladu sa tehničkom dokumentacijom i ugovornim odredbama. Ukoliko Izvođač radova u određenom roku to ne učini, Naručilac ima pravo da angažuje drugo lice na teret Izvođača radova.

Stručni nadzor nad izvođenjem ugovorenih radova se vrši u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja.

Izvođač radova se ne oslobađa odgovornosti ako je šteta nastala zbog toga što je pri izvođenju određenih radova postupao po zahtevima Naručioca.
Kontrola i obezbeđivanje garancije kvaliteta sprovode se preko stručnog nadzora koji, u skladu sa zakonom, određuje Naručilac, koji proverava i utvrđuje da li su radovi izvedeni u skladu sa tehničkom dokumentacijom i predviđenom specifikacijom radova u pogledu vrste, količine, kvaliteta  i roka za izvođenjeradova, o čemu redovno izveštava Naručioca, u skladu sa ugovorom o vršenju stručnog nadzora i prema zakonskim propisima.
Nakon okončanja svih predviđenih radova upisom u Građevinski dnevnik, izvođač radova je u obavezi da obavesti predstavnika naručioca i stručni nadzor, kako bi se potpisao Zapisnik o primopredaji radova.
Bitni zahtevi koji nisu uklјučeni u važeće tehničke norme i standarde, a koji se odnose na zaštitu životne sredine, energetsku efikasnost, bezbednost i druge okolnosti od opšteg interesa, moraju da se poštuju prilikom izvođenja građevinskih i građevinsko zanatskih radova, u skladu sa propisima kojima se uređuju navedene oblasti.

Kontrola izvođenja radova vršiće se i od strane lica odgovornog kod Naručioca za praćenje i kontrolisanje izvršenja ugovora.

4.Rok za izvođenje radova: 

Maksimalno 60 kalendarskih dana
Radovi na objektu izvode se u skladu sa dinamičkim planom radova.

5. Mesto izvođenja radova 



Dom „Veternik“



Kninska 157

Veternik
6. Obilazak lokacije za  izvođenje radova i uvid u projektnu  dokumentaciju

Radi obezbeđivanja uslova za pripremu prihvatlјivih ponuda, Naručilac će omogućiti obilazak lokacije za izvođenje radova i uvid u projektnu  dokumentaciju za predmetnu javnu nabavku.

Ponuđač ima  mogućnost  da izvrši uvid lokacije, mesta ugradnje predmetne opreme, uz obavezno prisustvo ovlašćenog lica Doma „Veternik“.

Posetu lokacije naručioca (Dom „Veternik“, Kninska 157, Veternik) je moguće izvršiti svakog radnog dana u periodu od 10:00 do 14:00 časova;  kontakt osoba: Mile Vijuk.

O izvršenom obilasku lokacije za izvođenje radova i o izvršenom uvidu u projektnu dokumentaciju, ponuđač daje izjavu na Obrascu izjave o obilasku lokacije za izvođenje radova i izvršenom uvidu u projektnu dokumentaciju (Poglavlјe XVI. Konkursne dokumentacije).
IV. TEHNIČKA DOKUMENTACIJA I PLANOVI
Tehničku dokumentaciju čini predmer i predračun koji sadrži specifikaciju radova, jedinicu mere, ugradnju materijala i sl. kao i  količinu radova koju je potrebno izvršiti..

V. USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE IZ ČL.  75. I 76. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA I UPUTSTVO KAKO SE DOKAZUJE ISPUNјENOST TIH USLOVA
1.OBAVEZNI USLOVI 

Pravo na učešće u postupku javne nabavke imaju ponuđači koji ispunjavaju OBAVEZNE USLOVE za učešće u postupku javne nabavke, koji su propisani članom 75. Zakona o javnim nabavkama (u dalјem tekstu: Zakon). Obavezni uslovi su:

1) Uslov: Ponuđač u postupku javne nabavke mora da dokaže  da je registrovan kod nadležnog organa, odnosno upisan u odgovarajući registar (član 75. stav 1. tačka 1) Zakona).

	Dokaz:

	Pravno lice:
	Izvod iz registra Agencije za privredne registre, odnosno izvod iz registra nadležnog Privrednog suda.

	Preduzetnik
	Izvod iz registra Agencije za privredne registre, odnosno izvod iz registra nadležnog Privrednog suda.

	Fizičko lice
	/


2) Uslov: Ponuđač u postupku javne nabavke mora da dokaže da on i njegov  zakonski zastupnik nije osuđivan za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare (član 75. stav 1. tačka 2) Zakona).

	Dokaz:

	Pravno lice


	1) Izvod iz kaznene evidencije, odnosno uverenje osnovnog suda na čijem području se nalazi sedište domaćeg pravnog lica, odnosno sedište predstavništva ili ogranka stranog pravnog lica, kojim se potvrđuje da pravno lice nije osuđivano za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare.

2) Izvod iz kaznene evidencije Posebnog odelјenja za organizovani kriminal Višeg suda, kojim se potvrđuje da pravno lice nije osuđivano za neko od krivičnih dela organizovanog kriminala;

3) Izvod iz kaznene evidencije, odnosno uverenje nadležne policijske uprave MUP-a, kojim se potvrđuje da zakonski zastupnik ponuđača nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare i za neko od krivičnih dela organizovanog kriminala ( zahtev se podnosi prema mestu rođenja ili prema mestu prebivališta zakonskog zastupnika. Ukoliko ponuđač ima više zakonskih zastupnika, dužan je da dostavi dokaz za svakog od njih.


	Preduzetnik i fizičko lice


	Izvod iz kaznene evidencije: 1) uverenje nadležne policijske uprave MUP-a kojim se potvrđuje da nije osuđivan za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare (zahtev se može podneti prema mestu rođenja ili prema mestu prebivališta). 


	DOKAZ O ISPUNJENOSTI USLOVA IZ ČLANA 75. STAV 1. TAČKA 2. ZAKONA, NE MOŽE BITI STARIJI OD DVA MESECA PRE OTVARANJA PONUDA.


3) Uslov: Ponuđač u postupku javne nabavke mora dokazati da je izmirio dospele poreze, doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije ili strane države kada ima sedište na njenoj teritoriji. (član 75. st. 1. tačka 4) Zakona).

	Dokaz:

	Pravno lice
	1) uverenje Poreske uprave  Ministarstva finansija da je izmirio dospele poreze i doprinose i 

2) uverenja nadležne lokalne samouprave da je izmirio obaveze po osnovu izvornih lokalnih javnih prihoda 

3) ili potvrda Ministarstva privrede da se ponudjač nalazi u postupku privatizacije (ukoliko se ponuđač nalazi u postupku privatizacije).

	Preduzetnik 
	1) uverenje Poreske uprave  Ministarstva finansija da je izmirio dospele poreze i doprinose i

2) uverenja nadležne lokalne samouprave da je izmirio obaveze po osnovu izvornih lokalnih javnih prihoda

	Fizičko lice
	1) uverenje Poreske uprave  Ministarstva finansija da je izmirio dospele poreze i doprinose i

2) uverenja nadležne lokalne samouprave da je izmirio obaveze po osnovu izvornih lokalnih javnih prihoda

	Organ nadležan za izdavanje:


	1) Republika Srbija - Ministarstvo finansija - Poreska  uprava Regionalni centar -  Filijala/ekspozitura - prema mestu sedišta poreskog obveznika pravnog lica, odnosno prema prebivalištu fizičkog lica, odnosno propisanoj nadležnosti za utvrđivanje i naplatu određene vrste javnog prihoda.

2) Grad, odnosno opština - gradska, odnosno opštinska poreska uprava prema mestu sedišta poreskog obveznika pravnog lica, odnosno prema prebivalištu fizičkog lica, odnosno propisanoj nadležnosti za utvrđivanje i naplatu određene vrste javnog prihoda. Ukoliko lokalna (opštinska) poreska uprava u svojoj potvrdi navede da se dokazi za određene izvorne lokalne javne prihode pribavlјaju i od drugih lokalnih organa/organizacija/ustanova ponuđač je dužan da uz potvrdu lokalne poreske uprave priloži i potvrde ostalih lokalnih organa/organizacija/ustanova.

3) Ministarstvo privrede – potvrda da se ponuđač nalazi u postupku privatizacije (ukoliko se ponuđač nalazi u postupku privatizacije).


	DOKAZ O ISPUNJENOSTI USLOVA IZ ČLANA 75. STAV 1. TAČKA 4. ZAKONA, NE MOŽE BITI STARIJI OD DVA MESECA PRE OTVARANJA PONUDA.


4) Uslov: Ponuđači su dužni da pri sastavlјanju svojih ponuda izričito navedu da su poštovali obaveze koje proizlaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošlјavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine, kao i da nemaju zabranu obavlјanja delatnosti koja je na snazi u vreme podnošenja ponude (član 75. stav 2. Zakona).

	Dokaz: Popunjena, potpisana i pečatom overena  Izjava o poštovanju obaveza koje proizlaze iz važećih propisa  o zaštiti na radu, zapošlјavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine, kao i da ponuđač nema zabranu obavlјanja delatnosti koja je na snazi u vreme podnošenja ponude. Obrazac navedene izjave  dat je u Poglavlјu X. Konkursne dokumentacije.


2. DODATNI USLOVI

Ponuđač koji učestvuje u postupku predmetne javne nabavke, mora ispuniti dodatne uslove za učešće u postupku javne nabavke, određene u članu 76.stav 2. Zakona, i to: da raspolaže potrebnim finansijskim, poslovnim, tehničkim i kadrovskim kapacitetom.
1) Finansijski kapacitet:

	Uslovi: 

(1) da ukupan ostvareni poslovni prihod za prethodne(tri)obračunske godine (2015, 2016. i 2017.) na izvođenju arhitektonsko-građevinskih radova i/ili instalaterskih radova mora da bude veći od 15.000.000,00  (petnaest miliona) dinara; 

(2) da ponuđač od 01.01.2016. godine nije nelikvidan.

	Dokazi: 

Izveštaj o bonitetu Centra za bonitet (Obrazac BON-JN) Agencije za privredne registre, koji mora da sadrži: statusne podatke ponuđača, sažeti bilans stanja i bilans uspeha za prethodne tri obračunske godine, pokazatelјe za ocenu boniteta za prethodne tri obračunske godine (2015, 2016. i 2017). 

Popunjen, overen pečatom i potpisan od strane odgovornog lica ponuđača Obrazac Referentne liste kao dokaz finansijskog kapaciteta pod tačkom 1) (1), koji je dat u Poglavlјu XIV-1. Konkursne dokumentacije.

Ukoliko Izveštaj o bonitetu ne sadrži podatak o danima nelikvidnosti ili je izdat pre dana objavlјivanja poziva za podnošenje ponuda na Portalu UJN, ponuđač je dužan da dostavi Potvrdu Narodne banke Srbije izdatu nakon objave poziva za podnosenje ponuda na Portalu UJN da ponuđač nije bio nelikvidan. 


	Privredni subjekti koji u skladu sa Zakonom o računovodstvu, vode poslovne knjige po sistemu prostog knjigovodstva, dostavlјaju:

- bilans uspeha, poreski bilans i poresku prijavu za utvrđivanje poreza na dohodak građana na prihod od samostalnih delatnosti izdat od strane nadležnog poreskog organa, na čijoj je teritoriji registrovano obavlјanje delatnosti za prethodne 3(tri)  obračunske godine (2015, 2016. i 2017).

- potvrdu poslovne banke o ostvarenom ukupnom prometu na poslovnom-tekućem računu za prethodne 3(tri) obračunske godine (2015, 2016. i 2017).

Privredni subjekti koji nisu u obavezi da utvrđuju finansijski rezultat poslovanja (paušalci), dostavlјaju:

- potvrdu poslovne banke o stvarnom ukupnom prometu na poslovnom-tekućem računu za prethodne 3 ( tri) obračunske godine (2015, 2016. i 2017). 


2) Poslovni kapacitet:

	Uslov:  

Da je ponuđač u prethodnih 5 (pet) godina do dana podnošenja ponude u ovom postupku javne nabavke samostalno ili kao nosilac posla realizovao:

1. Najmanje jedan posao na izgradnji/rekonstrukciji/dogradnji/sanaciji/adaptaciji objekata ustanova socijalne i/ili zdravstvene  zaštite  u iznosu od minimum 3.000.000,00 (tri miliona) dinara bez PDV po ugovoru/objektu. 
Navedeni projekti moraju biti započeti i uspešno okončani u traženom periodu.



	Dokaz: 

Popunjen, overen pečatom i potpisan od strane odgovornog lica ponuđača Obrazac Referentne liste kao dokaz poslovnog kapaciteta pod tačkom 2) 1., koji je dat u Poglavlјu XIV-2. Konkursne dokumentacije. Ponuđač je dužan da uz Referentnu listu dostavi potpisan i overen Obrazac potvrde o realizovanom ugovoru, od strane naručilaca navedenih u Referentnoj listi, koji je dat u Poglavlјu XV. Konkursne dokumentacije.

· Potvrde naručilaca o realizaciji zaklјučenih ugovora mogu biti na originalnom Obrascu iz Konkursne dokumentacije ili izdate od strane drugih naručilaca na njihovim obrascima, pri čemu takve potvrde moraju imati sve elemente koje sadrži Obrazac iz Konkursne dokumentacije i to: 

1) naziv i adresu naručioca, 

2) naziv i sedište ponuđača, 

3) oblik nastupanja za radove za koje se izdaje Potvrda ,

4) izjava da su radovi za potrebe tog naručioca izvršeni kvalitetno i u ugovorenom roku, 

5) vrsta radova, 

6) vrednost izvedenih radova, 

7) broj i datum ugovora, 

8) kontakt osoba naručioca i telefon ,

9) potpis ovlašćenog lica i pečat naručioca

· Fotokopije ugovora na koje se potvrda odnosi 

· Fotokopije okončane situacije po tim ugovorima, za uslov pod rednim brojem 1.

· Napomena: Potrebno je da se dostavi okončana/privremena situacija ili deo okončane/privremene situacije iz kojih se jasno vidi da su izvedeni predmetni radovi.


3) Tehnički kapacitet

	Uslov:
Ponuđač mora da raspolaže (po osnovu vlasništva, zakupa, lizinga) opremom za izvođenje sledećih radova: građevinsko-zanatskih radova, instalaterskih radova i drugih radova koji se izvode u okviru predmeta javne.
Minimalno zahtevana oprema kojom ponuđač mora da raspolaže: 

RB
NAZIV OPREME
BROJ KOMADA
1
Konzolna dizalica
1
2
Kamion kiper 
1
3

Lako dostavno vozilo

1




	Dokaz:

U slučaju da je osnov raspolaganja vlasništvo:

a) za opremu nabavlјenu do kraja godine koja prethodi godini u kojoj se sprovodi javna nabavka, popisna lista ili analitička kartica osnovnih sredstava na kojim će vidno biti označena tražena tehnička oprema. Popisna lista mora biti sa poslednjim datumom u godini koja prethodi godini u kojoj se javna nabavka sprovodi, potpisana od strane ovlašćenog lica i overena pečatom ponuđača.

b) za sredstva nabavlјena u godini u kojoj se javna nabavka sprovodi – račun i 

otpremnica;

U slučaju da je osnov raspolaganja ugovor o zakupu ili lizingu:

c) dokaz o zakupu – fotokopija ugovora o zakupu sa popisnom listom zakupodavca;

d) dokaz o lizingu – fotokopija ugovora o lizingu.

Naručilac zadržava pravo da od ponuđača naknadno zahteva dostavu originala ili overene fotokopije ugovora na uvid.

Ponuđač je dužan da popuni Obrazac izjave o tehničkoj opremlјenosti, koji je dat u Poglavlјu XIII. Konkursne dokumentacije. Obrazac mora biti overen pečatom i potpisan od strane odgovornog lica i dostavlјen uz ponudu. 


4)Kadrovski kapacitet:

	Uslov:
Ponuđač mora da raspolaže potrebnim brojem i kvalifikacijama osoblјa koji će biti odgovorni za izvršenje ugovora i to:

1. Najmanje 10 (deset) angažovanih lica  ( fotokopija ugovoru o radu, ugovora o delu, ugovora o privremenim i povremenim poslovima ili ugovor o  angažovanju )

2.Minimalno klјučno tehničko osoblјe:

Lica zaposlena kod ponuđača po ugovoru o radu na neodređeno ili određeno vreme ili da bude angazovana po nekom drugom osnovu ( fotokopija ugovora o delu, privremeno povremenim poslovima, ili ugovorao angažovanju.)
Pozicija

Broj lica
Minimalno iskustvo kao odgovorni izvođač radova(minimalni broj izvedenih objekata)
Diplomirani inženjer arhitekture/diplomirani građevinski inženjer (licenca400 ili 401 ili 410 ili 411)

1

3

Pozicija

Broj lica
Minimalno iskustvo kao odgovorni izvođač radova(minimalni broj izvedenih objekata)
Diplomirani elektro inženjer (licenca450) 
1

3




	Dokaz za uslov pod rednim brojem 1 (10 (deset) angažovanih lica po ugovoru o radu, ugovoru o delu, privremeno i povremenim poslovima ili ugovoru o angažovanju ):

	obaveštenje o podnetoj poreskoj prijavi PPP-PD, izvod iz pojedinačne poreske prijave za porez i doprinose po odbitku, a kojim ponuđač dokazuje da raspolaže sa potrebnim brojem izvršilaca. Ponuđač je u obavezi da dostavi izvod iz pojedinačne poreske prijave za porez i doprinose po odbitku koji pokriva obračunski period za jedan od dva meseca koja neposredno prethode mesecu u kome je predviđeno otvaranje ponuda, overenu pečatom i potpisom ovlašćenog lica ponuđača.
ili

Fotokopija ugovora o angažovanju

	Dokaz za uslov pod rednim brojem 2. (ključno tehničko osoblje):

	b)dokaz o radnom statusu: za nosioce licenci koji su kod ponuđača zaposleni – fotokopiju M-A obrazac, fotokopija ugovora  o radu

	c) dokaz o angažovanju: za nosioce licenci koji nisu zaposleni kod ponuđača: Izjava lica (nosioca licence) da će se staviti na raspolaganje ponuđaču po potpisivanju ugovora o izvođenju radova (Obrazac izjave u Poglavlju XVIII).

	d) fotokopije ličnih licenci sa potvrdama Inženjerske komore Srbije (uz svaku licencu) da su nosioci licenci članovi Inženjerske komore Srbije, kao i da im odlukom Suda časti izdate licence nisu oduzete (potvrda o važnosti licence). Fotokopije potvrda o važnosti licence moraju se overiti pečatom imaoca licence i njegovim potpisom;

	e) lične biografije potpisane od strane nosioca biografije iz kojih se jasno vide podaci koji odgovaraju traženim uslovima i rešenja poslodavca o određivanju lica kao odgovornog izvođača. 

	f) izjava ponuđača o ključnom tehničkom osoblju - Ponuđač je dužan da popuni Obrazac izjave o ključnom tehničkom osoblju, koji je dat u Poglavlјu XVII. Konkursne dokumentacije. Obrazac mora biti overen pečatom i potpisan od strane odgovornog lica i dostavlјen uz ponudu.


5) Obilazak lokacije

	Obilazak lokacije je predviđen za ponuđače kako bi ponuđač detalјno pregledao lokaciju i izvršio uvid u projektno tehničku dokumentaciju i dobio sve neophodne informacije potrebne za pripremu prihvatlјive ponude.
Uslovi i način obilaska lokacije  i uvida u projektnu dokumentaciju određeni su u  Poglavlјu III.VRSTA, TEHNIČKE KARAKTERISTIKE, KVALITET, KOLIČINA I OPIS RADOVA, NAČIN SPROVOĐENјA KONTROLE I OBEZBEĐIVANјA GARANCIJE KVALITETA, ROK IZVRŠENјA, MESTO IZVRŠENјA, OBILAZAK LOKACIJE ZA IZVOĐENјE RADOVA I UVID U PROJEKTNU DOKUMENTACIJU,   Odelјak 6. Obilazak lokacije za izvođenje radova i uvid u projektnu dokumentaciju.


	Dokaz:

Popunjen, potpisan i overenObrazac izjave o obilasku lokacije za izvođenje radova i izvršenom uvidu u projektnu dokumentaciju ( Poglavlјe XVI. Konkursne dokumentacije).



6)Standardi kvaliteta

	Uslov:

Ponuđač je dužan da primenjuje sistem menadžmenta kvalitetom, u skladu sa zatevima standarda koji se odnose na oblast izgradnje objekata i to:

1. ISO 9001 (upravlјanje kvalitetom)

2. ISO 14001( upravljanje zaštitom životne sredine)

3. OHSAS 18001 (upravljanje zdravljem i bezbednosti na radu)


	Dokaz:

Kopije sertifikata.Sertifikati moraju biti važeći u momentu podnošenja ponuda i izdati od strane ovlašćenog tela (tela akreditovanog za ocenu usaglašenosti sertifikata)


	Dokazivanje ispunjenosti obaveznih i dodatnih uslova ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača

	1) Uslove iz člana 75. stav 1. tač. 1) do 4) Zakona: mora da ispuni svaki  ponuđač iz grupe ponuđača, a ispunjenost svakog od tih obaveznih uslova dokazuje se dostavlјanjem odgovarajućih dokaza navedenih u ovom delu Konkursne dokumentacije, dok je uslov iz člana 75. stav 1. tač. 5) Zakona, dužan da ispuni ponuđač iz grupe ponuđača kojem je povereno izvršenje dela nabavke za koji je neophodna ispunjenost tog uslova.

	2) Uslov iz člana 75. stav 2. Zakona: Obrazac izjave o poštovanju obaveza iz člana 75. Stav 2. Zakona, koji  mora da potpiše ovlašćeno lice svakog ponuđača iz grupe ponuđača i da je overi pečatom, koji je dat u Poglavlјu X. Konkursne dokumentacije.

	3) Dodatni uslov Finasijskog kapaciteta pod tačkom (2) da ponuđač od 01.01.2016. godinenije nelikvidan i dodatni uslov pod rednim brojem 6) Standardi kvaliteta, mora ispuniti svaki član grupe ponuđača samostalno, ostale dodatne uslove, grupa ponuđača ispunjava zajedno.


	Dokazivanje ispunjenosti obaveznih i dodatnih uslova ukoliko ponuđač ponudu podnosi sa podizvođačem

	Ponuđač je dužan da za podizvođača dostavi dokaze da ispunjava obavezne uslove iz člana 75. stav 1. tač. 1) do 4) i stav 2. Zakona, a dokaz o ispunjenosti uslova iz člana 75. stav 1. tačka 5) Zakona, za deo nabavke koji će izvršiti preko podizvođača.

Ako je za izvršenje dela javne nabavke čija vrednost ne prelazi 10%  ukupne vrednosti javne nabavke potrebno ispuniti obavezan uslov iz člana 75, stav 1. tačka 5)  Zakona, ponuđač može dokazati ispunjenost tog uslova preko podizvođača kome je poverio izvršenje tog dela nabavke.

Dodatni uslov Poslovnog kapaciteta pod tačkom 2.ponuđač može ispuniti i dokazati preko podizvođača, ako je ovaj uslov u direktnoj vezi sa delom posla koji će ponuđač poveriti tom podizvođaču ukoliko mu bude dodeljen ugovor o javnoj nabavci.


Navedene dokaze o ispunjenosti uslova ponuđač može dostaviti u vidu neoverenih kopija, a naručilac može pre donošenja odluke o dodeli ugovora, da traži od ponuđača, čija je ponuda na osnovu izveštaja o stručnoj oceni ponuda  ocenjena kao najpovolјnija da dostavi na uvid original ili overenu kopiju svih ili pojedinih dokaza.

Ako ponuđač u ostavlјenom primerenom roku koji ne može biti kraći od pet dana, ne dostavi na uvid original ili overenu kopiju traženih dokaza, naručilac će njegovu ponudu odbiti kao neprihvatlјivu.

Ponuđači koji su registrovani u registru koji vodi Agencija za privredne registre ne moraju da dostave dokaz iz čl.75.st.1. tač.1) – Izvod iz registra Agencije za privredne registre, koji je javno dostupan na internet stranici Agencije za privredne registre.

Ukoliko su ponuđači registrovani u Registru ponuđača, koji vodi Agencija za privredne registre, ne moraju da dostavlјaju dokaze iz čl.75.stav 1.tač.1) do 4) ZJN., već su u obavezi, da jasno naglase da su upisani u Registar ponuđača.
Naručilac neće odbiti ponudu kao neprihvatlјivu, ukoliko ponuda ne sadrži dokaz određen konkursnom dokumentacijom, ako ponuđač u ponudi navede  internet stranicu na kojoj su podaci koji su traženi u okviru uslova javno dostupni.Ukoliko je dokaz o ispunjenosti uslova elektronski dokument, ponuđač dostavlјa kopiju elektronskog dokumenta u pisanom obliku, u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski dokument.

 Ako se u državi u kojoj ponuđač ima sedište ne izdaju traženi dokazi, ponuđač može, umesto dokaza, priložiti svoju pisanu izjavu, datu pod krivičnom i materijalnom odgovornošću overenu pred sudskim ili upravnim organom, javnim beležnikom ili drugim nadležnim organom te države.
Ako ponuđač ima sedište u drugoj državi, naručilac može da proveri da li su dokumenti kojima ponuđač dokazuje ispunjenost traženih uslova izdati od strane nadležnih organa te države.

Ponuđač je dužan da bez odlaganja pismeno obavesti naručioca o bilo kojoj promeni u vezi sa ispunjenošću uslova iz postupka javne nabavke, koja nastupi do donošenja odluke, odnosno zaklјučenja ugovora, odnosno tokom važenja ugovora o javnoj nabavci i da je dokumentuje na propisan način.

VI. UPUTSTVO PONUĐAČIMA KAKO DA SAČINE PONUDU
PODACI O JEZIKU NA KOJEM PONUDA MORA DA BUDE SASTAVLJENA

Ponuda mora biti sastavlјena na srpskom jeziku.

NAČIN NA KOJI PONUDA MORA DA BUDE PODNETA I SAČINJENA
Ponuđač ponudu podnosi neposredno ili putem pošte u zatvorenoj koverti ili kutiji, zatvorenu na način  da se prilikom otvaranja ponuda može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara.


Ponuđač može da podnese samo jednu ponudu.


Ponuđač koji je samostalno podneo ponudu ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj ponudi ili kao podizvođač, niti isto lice može učestvovati u više zajedničkih ponuda. Sve ponude koje su podnete suprotno ovoj zabrani,  Naručilac će da odbije.

U Obrascu ponude (Poglavlјe VII.Konkursne dokumentacije), ponuđač navodi na koji način podnosi ponudu, odnosno da li podnosi ponudu samostalno, ili kao zajedničku ponudu ili podnosi ponudu sa podizvođačem.


Na poleđini koverte ili na kutiji navesti naziv i adresu ponuđača.

U slučaju da ponudu podnosi grupa ponuđača ( zajednička ponuda) , na koverti je potrebno naznačiti da se se radi o grupi ponuđača i navesti nazive i adresu svih ponuđača iz grupe ponuđača. 

Ponudu dostaviti na adresu (Naručioca): Kninska 157, Veternik „Ponuda za javnu nabavku: Izvođenje radova na sanaciji i adaptaciji dela kompleksa zgrada za socijalnu zaštitu-paviljon B ( servisni prostori-trpezarija, kuhinja i stara kotlarnica-podstanica) JN OP 15/2018, NE OTVARATI“. 
Ponuda se smatra blagovremenom, ako je primlјena od strane naručioca do 29.10.2018. godine  do 9,00 časova.
Naručilac će po prijemu ponude, na koverti, odnosno kutiji, u kojoj se ponuda nalazi, upisati vreme prijema i evidentirati broj i datum ponude prema redosledu prispeća. Ukoliko je ponuda dostavlјena neposredno, naručilac će ponuđaču predati potvrdu prijema ponude. U potvrdi prijema ponude naručilac će navesti datum i sat prijema ponude.

Ponuda koju naručilac nije primio u roku određenom za podnošenje ponuda, odnosno koja je primlјena po isteku dana i sata do kojeg se mogu podneti ponude, smatraće se neblagovremenom.


Ponuda, pored dokumenata kojima se dokazuje ispunjenost obaveznih i dodatnih uslova, mora da sadrži:

1) obrazac ponude,

2) model ugovora,

3) obrazac strukture cene (predračun radova) u papirnoj i elektronskoj formi,

4) obrazac troškova pripreme ponude,

5) obrazac izjave o nezavisnoj ponudi,

6) obrazac izjave o poštovanju obaveza iz člana 75. stav 2. Zakona,

7) obrazac Referentne liste i obrazac Potvrde o ranije realizovanim ugovorima,

8) obrazac Izjave o tehničkoj opremlјenosti,

9) obrazac izjave o obilasku lokacije za izvođenje radova i izvršenom uvidu u projektnu dokumentaciju,

10) obrazac Izjave o ključnom tehničkom osoblju

11) obrazac Izjave odgovornih izvodjaca da ce se staviti na raspolaganje ponudjacu

12) sve priloge, obrasce i izjave koji su traženi Konkursnom dokumentacijom.

Ponuđač je dužan da, na način definisan konkursnom dokumentacijom, popuni, overi pečatom i potpiše sve obrasce iz konkursne dokumentacije. Obrasci se ne mogu popunjavati i potpisivati grafitnom olovkom.

Obrasce ponuđač mora popuniti čitko, odnosno dužan je upisati podatke u, za njih predviđena prazna polјa ili zaokružiti već date elemente u obrascima, tako da obrasci budu u potpunosti popunjeni, a sadržaj jasan i nedvosmilen. 

Ponuda se daje u originalu, na obrascima preuzete konkursne dokumentacije sa svim stranicama preuzete konkursne dokumentacije, sa svim navedenim traženim podacima.

Ponuđač je dužan da dokaze o ispunjenosti uslova i ponudu preda u formi koja onemogućava ubacivanje ili uklanjanje pojedinih dokumenata nakon otvaranja ponude (povezana jemstvenikom ili na drugi način). 
Ukoliko ponuđači podnose zajedničku ponudu, grupa ponuđača može da se opredeli da obrasce date u konkursnoj dokumentaciji potpisuju i pečatom overavaju svi ponuđači iz grupe ponuđača ili grupa ponuđača može da odredi jednog ponuđača iz grupe koji će potpisivati i pečatom overavati obrasce date u konkursnoj dokumentaciji, izuzev obrazaca koji podrazumevaju davanje izjava pod materjalnom i krivičnom odgovornošću (npr. Izjava o nezavisnoj ponudi, Izjava o poštovanju obaveza iz člana 75.stav 2. Zakona.),koji moraju biti potpisani i overeni pečatom od strane svakog ponuđača iz grupe ponuđača.
U slučaju da se ponuđači opredele da jedan ponuđač iz grupe potpisuje i pečatom overava obrasce date u konkursnoj dokumentaciji (izuzev obrazaca koji podrazumevaju davanje izjava pod materijalnom i krivičnom odgovornošću), to treba da definišu sporazumom kojim se ponuđači iz grupe međusobno i prema naručiocu obavezuju na izvršenje javne nabavke, a koji čini sastavni deo zajedničke ponude saglasno čl. 81. Zakona.
PARTIJE

Predmet ove javne nabavke nije oblikovan po partijama.

PONUDA SA VARIJANTAMA

Podnošenje ponude sa varijantama nije dozvolјeno.

NAČIN IZMENE, DOPUNE I OPOZIVA PONUDE

U roku za podnošenje ponude ponuđač može da izmeni, dopuni ili opozove svoju ponudu na način koji je određen za podnošenje ponude.

Ponuđač je dužan da jasno naznači koji deo ponude menja odnosno koja dokumenta naknadno dostavlјa.
Izmenu, dopunu ili opoziv ponude treba dostaviti na adresu koja je navedena kao adresa za dostavu ponude sa istim naznakama uz dodatnu naznaku:

„Izmena ponude za javnu nabavku JN OP 15/2018“ ili„Dopuna ponudeza javnu nabavku JN OP 15/2018“ ili „Opoziv ponude za javnu nabavku JN OP 15/2018“ ili „Izmena i dopuna ponude za javnu nabavku JN OP 15/2018“.
Na poleđini koverte ili na kutiji navesti naziv i adresu ponuđača. 

U slučaju da ponudu podnosi grupa ponuđača, na koverti je potrebno naznačiti da se radi o grupi ponuđača i navesti nazive i adresu svih učesnika u zajedničkoj ponudi.
Po isteku roka za podnošenje ponuda ponuđač ne može da povuče niti da menja svoju ponudu.
UČESTVOVANJE U ZAJEDNIČKOJ PONUDI ILI KAO PODIZVOĐAČ 


Ponuđač ponudu može da podnese samostalno ili sa podizvođačem.

Ponudu može podneti grupa ponuđača (zajednička ponuda).

Ponudu može podneti zadruga, samostalno, u svoje ime, a za račun zadrugara ili zajedničku ponudu u ime zadrugara. Ako zadruga podnosi ponudu u svoje ime, za obaveze iz postupka javne nabavke i ugovora o javnoj nabavci odgovara zadruga i zadrugari, u skladu sa zakonom. Ako zadruga  podnosi zajedničku ponudu u ime zadrugara , za obaveze iz postupka javne nabavke i ugovor o javnoj nabavci neograničeno solidarno odgovaraju zadrugari.

PONUDA SA PODIZVOĐAČEM

Ukoliko ponuđač podnosi ponudu sa podizvođačem dužan je da u Obrascu ponude (Poglavlјe VII. Konkursne dokumentacije) navede da ponudu podnosi sa podizvođačem, da navede procenat ukupne vrednosti nabavke koji će poveriti podizvođaču,  a koji ne može biti veći od 50%, kao i deo predmeta nabavke koji će izvršiti preko podizvođača. 

Ponuđač u Obrascu ponudenavodi naziv i sedište podizvođača, ukoliko će delimično izvršenje nabavke poveriti podizvođaču. 


Ukoliko ugovor o javnoj nabavci bude zaklјučen između naručioca i ponuđača koji podnosi ponudu sa podizvođačem, taj podizvođač će biti naveden i u ugovoru o javnoj nabavci.
Ponuđač je dužan da za podizvođače dostavi dokaze o ispunjenosti uslova koji su navedeni u  poglavlјu V.USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE IZ ČL.  75. I 76. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA I UPUTSTVO KAKO SE DOKAZUJE ISPUNјENOST TIH USLOVA Konkursne dokumentacije, na način kako je to navedeno u delu tog poglavlјa koji se odnosi na Dokazivanje ispunjenosti obaveznih i dodatnih uslova ukoliko ponuđač ponudu podnosi sa podizvođačem.
Ponuđač u potpunosti odgovara naručiocu za izvršenje obaveza iz postupka javne nabavke, odnosno izvršenje ugovornih obaveza, bez obzira na broj podizvođača. 

Ponuđač je dužan da naručiocu, na njegov zahtev, omogući pristup kod podizvođača, radi utvrđivanja ispunjenosti traženih uslova.
U predmetnoj javnoj nabavci Naručilac ne predviđa prenos dospelih potraživanja direktno podizvođaču.

ZAJEDNIČKA PONUDA

Ponudu može podneti grupa ponuđača.

Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, sastavni deo zajedničke ponude mora biti Sporazum kojim se ponuđači iz grupe međusobno i prema naručiocu obavezuju na izvršenje javne nabavke, a koji obavezno sadrži podatke iz člana 81. stav 4. tač. 1)do 2) Zakona i to: 

(1) podatke o članu grupe koji će biti nosilac posla, odnosno koji će podneti ponudu i koji će zastupati grupu ponuđača pred naručiocem; 

(2) opis poslova svakog od ponuđača iz grupe ponuđača u izvršenju ugovora.

Pored navedenih obaveznih elemenata, sporazum sadrži i podatke o:  

· ponuđaču koji će u ime grupe ponuđača potpisati ugovor, 

· ponuđaču koji će u ime grupe ponuđača dati sredstvo obezbeđenja, 

· ponuđaču koji će izdati račun, 

· računu na koji će biti izvršeno plaćanje, 

· obavezama svakog od ponuđača iz grupe ponuđača za izvršenje ugovora.
Grupa ponuđača je dužna da dostavi sve dokaze o ispunjenosti uslova koji su navedeni u poglavlјu  V. USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE IZ ČL.  75. I 76. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA I UPUTSTVO KAKO SE DOKAZUJE ISPUNјENOST TIH USLOVA Konkursne dokumentacije, na način kako je to navedeno u delu tog poglavlјa koji se odnosi na Dokazivanje ispunjenostnsi obaveznih i dodatnih uslova ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača. 
Ponuđači iz grupe ponuđača odgovaraju neograničeno solidarno prema naručiocu.
NAČIN I USLOVI PLAĆANјA, GARANTNI ROK, KAO I DRUGE OKOLNOSTI OD KOJIH ZAVISI PRIHVATLjIVOST  PONUDE

 1. Zahtevi u pogledu načina, roka i uslova plaćanja.

Avans 30% ostatak u roku od sedam dana od dana prijema fakture.
 2. Zahtevi u pogledu garantnog roka
Garancija  ne može biti kraća od 2 (dve) godine od dana  primopredaje radova, osim ako je Pravilnikom o minimalnim garantnim rokovima za pojedine vrste objekata, odnosno radova drugačije određeno. 

Za ugrađene materijale važi garantni rok u skladu sa uslovima proizvođača, koji teče od dana izvršene primopredaje radova, a minimum 2 (dve) godine od primopredaje radova. 

11. Zahtev u pogledu roka i mesta izvođenja radova

Nadzor je dužan da Izvođača uvede u posao 10 dana od potpisivanja Ugovora ukoliko drugačije nije dogovoreno.

Radovi na objektu izvode se u skladu sa dinamičkim planom za izvođenje radova.
Rok za završetak radova je maksimalno 60 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao.



Mesto izvođenja radova: Dom “Veternik”, Kninska 157, Veternik
4. Zahtev u pogledu roka važenja ponude
Rok važenja ponude ne može biti kraći od 60 dana od dana otvaranja ponuda.

U slučaju isteka roka važenja ponude, naručilac je dužan da u pisanom obliku zatraži od ponuđača produženje roka važenja ponude.

Ponuđač koji prihvati zahtev za produženje roka važenja ponude ne može menjati ponudu.

VALUTA I NAČIN NA KOJI MORA DA BUDE NAVEDENA I IZRAŽENA CENA U PONUDI

Cena mora biti iskazana u dinarima, sa i bez poreza na dodatu vrednost,sa uračunatim svim troškovima koje ponuđač ima u realizaciji predmetne javne nabavke, s tim da će se za ocenu ponude uzimati u obzir cena bez poreza na dodatu vrednost.
Cena je fiksna i ne može se menjati.
Ako je u ponudi iskazana neuobičajeno niska cena, naručilac će postupiti u skladu sa članom 92. Zakona.
Ako ponuđena cena uklјučuje uvoznu carinu i druge dažbine, ponuđač je dužan da taj deo odvojeno iskaže u dinarima.
 PODACI O DRŽAVNOM ORGANU ILI ORGANIZACIJI, ODNOSNO ORGANU ILI SLUŽBI TERITORIJALNE AUTONOMIJE  ILI LOKALNE SAMOUPRAVE GDE SE MOGU BLAGOVREMENO DOBITI ISPRAVNI PODACI O PORESKIM OBAVEZAMA, ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE, ZAŠTITI PRI ZAPOŠLjAVANјU, USLOVIMA RADA I SL., A KOJI SU VEZANI ZA IZVRŠENјE UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI 

Podaci o poreskim obavezama se mogu dobiti u Poreskoj upravi Ministarstva finansija.

Podaci o zaštiti životne sredine se mogu dobiti u Agenciji za zaštitu životne sredine i u Ministarstvu zaštite životne sredine.

Podaci o zaštiti pri zapošlјavanju i uslovima rada mogu se dobiti u Ministarstvu za rad, zapošlјavanje, boračka i socijalna pitanja.
PODACI O VRSTI, SADRŽINI, NAČINU PODNOŠENјA, VISINI I ROKOVIMA OBEZBEĐENјA ISPUNјENјA OBAVEZA PONUĐAČA

IZABRANI PONUĐAČ JE DUŽAN DA DOSTAVI:

Menicu za povraćaj avansnog plaćanja -Izabrani ponuđač se obavezuje da u trenutku zaključenja ugovora preda naručiocu blanko sopstvenu menicu za pokriće uplate avansa, koja će biti sa klauzulama: bezuslovna i plativa na prvi poziv.

Menica mora biti evidentirana u Registru menica i ovlašćenja Narodne banke Srbije. Menica mora biti overena pečatom i potpisana od strane lica ovlašćenog za zastupanje, a uz istu mora biti dostavljeno popunjeno i overeno menično ovlašćenje – pismo, sa naznačenim iznosom u visini traženog avansa  sa PDV-om. Uz menicu mora biti dostavljena kopija kartona deponovanih potpisa koji je izdat od strane poslovne banke koju ponuđač navodi u meničnom ovlašćenju –pismu. Rok važenja menice je do pravdanja avansa odnosno do završetka svih obaveza, od strane obe ugovorne strane. Naručilac će unovčiti menicu za povraćaj avansnog plaćanja u slučaju da ponuđač ne bude izvršavao svoje ugovorne obaveze. Podneta menica ne može da sadrži dodatne uslove za isplatu, kraće rokove, manji iznos ili promenjenu mesnu nadležnost za rešavanje sporova.

Bankarsku garanciju za dobro izvršenje posla - najkasnije 7 dana od dana zaklјučenja ugovora, koja će biti sa klauzulama: bezuslovna i plativa na prvi poziv. Bankarska garancija za dobro izvršenje posla izdaje se u visini ne manjoj od 10% od ukupne vrednosti ugovora bez PDV, sa rokom važnosti koji je 30 dana duži od ugovorenog roka za završetak radova (u korist  Naručioca. Ako se za vreme trajanja ugovora promene rokovi za izvršenje ugovorne obaveze, važnost bankarske garancije za dobro izvršenje posla mora se produžiti.

Naručilac će unovčiti bankarsku garanciju za dobro izvršenje posla u slučaju da ponuđač ne bude izvršavao svoje ugovorne obaveze u rokovima i na način predviđen ugovorom. 

Podneta bankarska garancija ne može da sadrži dodatne uslove za isplatu, kraće rokove, manji iznos ili promenjenu mesnu nadležnost za rešavanje sporova.

Bankarsku garanciju za otklanjanje grešaka u garantnom roku - Izabrani ponuđač se obavezuje da u trenutku primopredaje radova preda naručiocu bankarsku garanciju za otklanjanje grešaka u garantnom roku, koja će biti sa klauzulama: bezuslovna i plativa na prvi poziv. Bankarska garancija za otklanjanje grešaka u garantnom roku se izdaje u visini ne manjoj od 5% od ukupne vrednosti ugovora bez PDV, u korist Naručioca. Rok važnosti bankarske garancije mora biti 5 dana duži od garantnog roka. Naručilac će unovčiti bankarsku garanciju za otklanjanje grešaka u garantnom roku u slučaju da izabrani ponuđač ne izvrši obavezu otklanjanja nedostataka koji bi mogli umanjiti mogućnost korišćenja predmeta ugovora u garantnom roku. 

Po izvršenju ugovorenih obaveza ponuđača na koja se odnose, sredstva finansijskog obezbeđenja će biti vraćena. 

Prilikom podnošenja ponude Ponuđač mora dostaviti Izjavu datu pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću na memorandumu Ponuđača da garantuje da će prilikom zaključenja Ugovora predati Naručiocu:

-  blanko sopstvenu menicu, neopozivu, bezuslovnu, naplativu na prvi pogled, u visini  traženog avansa  sa PDV-om, kao finansijsku garanciju za povraćaj isplaćenog avansa; sa meničnim ovlašćenjem , overenim kartonom deponovanih potpisa i zahtevom za registraciju menice, overenog od strane poslovne banke.

- bankarsku garanciju za dobro izvršenje posla, najkasnije 7 dana od dana zaklјučenja ugovora, koja će biti sa klauzulama: bezuslovna i plativa na prvi poziv. Bankarska garancija za dobro izvršenje posla izdaje se u visini ne manjoj od 10% od ukupne vrednosti ugovora bez PDV, sa rokom važnosti koji je 30 dana duži od ugovorenog roka za završetak radova (u korist  Naručioca.

- bankarsku garanciju za otklanjanje grešaka u garantnom roku -   u trenutku primopredaje radova predate  naručiocu bankarsku garanciju za otklanjanje grešaka u garantnom roku, koja će biti sa klauzulama: bezuslovna i plativa na prvi poziv. Bankarska garancija za otklanjanje grešaka u garantnom roku se izdaje u visini ne manjoj od 5% od ukupne vrednosti ugovora bez PDV, u korist Naručioca. Rok važnosti bankarske garancije mora biti 5 dana duži od garantnog roka.

OTVARANJE PONUDA

Otvaranje ponuda održaće se 29.10.2018.godine u 10 časova, u prostorijama Naručioca, na adresi: Ul. Kninska 157, Veternik

Otvaranje ponuda je javno i može prisustvovati svako zainteresovano lice.

U postupku otvaranja ponuda aktivno mogu da učestvuju samo ovlašćeni predstavnici ponuđača.

Pre početka postupka javnog otvaranja ponuda ovlašćeni predstavnici ponuđača, koji će učestvovati u postupku otvaranja ponuda, dužni su da naručiocu predaju overeno ovlašćenje na memorandumu Ponuđača, na osnovu koga će dokazati ovlašćenje za aktivno učešće u postupku otvaranja ponuda.

ZAŠTITA POVERLjIVOSTI PODATAKA KOJE NARUČILAC STAVLjA PONUĐAČIMA NA RASPOLAGANјE, UKLjUČUJUĆI I NјIHOVE PODIZVOĐAČE 

Predmetna nabavka ne sadrži poverlјive informacije koje naručilac stavlјa na raspolaganje ponuđačima.

ZAŠTITA POVERLjIVOSTI PODATAKA O PONUĐAČIMA

Naručilac je dužan da čuva kao poverlјive sve podatke o ponuđačima sadržane u ponudi koje je kao takve, u skladu sa zakonom, ponuđač označio rečju „POVERLJIVI“ u ponudi. Naručilac će odbiti  davanje informacije koja bi značila povredu poverlјivosti podataka dobijenih u ponudi;

Naručilac je dužan da čuva kao poslovnu tajnu imena zainteresovanih lica i  ponuđača, kao i podatke o podnetim ponudama, do otvaranja ponuda. 

Neće se smatrati poverlјivim dokazi o ispunjenosti obaveznih uslova, cena i drugi podaci iz ponude koji su od značaja za primenu elemenata kriterijuma i rangiranje ponude. 

DODATNE INFORMACIJE ILI POJAŠNјENјA U VEZI SA PRIPREMANјEM PONUDE

Zainteresovano lice može, u pisanom obliku (putem pošte na adresu naručioca, elektronske pošte na e-mail: veternikddo@minrzs.gov.rs i to u toku radnog vremena Naručioca (ponedeljak-petak od 7:00-14:00h))tražiti od naručioca dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude, pri čemu može da ukaže naručiocu i na eventualne nedostatke i nepravilnosti u Konkursnoj dokumentaciji, najkasnije 5 (pet) dana pre isteka roka za podnošenje ponude. Zahtevi koji putem elektronske pošte ili faksa stignu nakon isteka radnog vremena  Naručioca smatraće se da su stigli prvog sledećeg radnog dana Naručioca. 
Naručilac je dužan da u roku od 3 (tri) dana od dana prijema zahteva objavi odgovor na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici.
Dodatne informacije ili pojašnjenja upućuju se sa napomenom "Zahtev za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima konkursne dokumentacije, JN br. 15/2018"
Ako naručilac izmeni ili dopuni kokursnu dokumentaciju 8 (osam) ili manje dana pre isteka roka za podnošenje ponuda, dužan je da produži rok za podnošenje ponuda i na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici  objavi obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda.

Po isteku roka predviđenog za podnošenje ponuda naručilac ne može da menja niti da dopunjuje konkursnu dokumentaciju.

Traženje dodatnih informacija ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude telefonom nije dozvolјeno. 
 Komunikacija u postupku javne nabavke vrši se isklјučivo na način određen čl. 20.Zakona.

DODATNA OBJAŠNјENјA OD PONUĐAČA POSLE OTVARANјA PONUDA I KONTROLA KOD PONUĐAČA ODNOSNO NјEGOVOG PODIZVOĐAČA

Posle otvaranja ponuda naručilac može prilikom stručne ocene ponuda da u pisanom obliku zahteva od ponuđača dodatna objašnjenja koja će mu pomoći pri pregledu, vrednovanju i upoređivanju ponuda, a može da vrši kontrolu (uvid) kod ponuđača, odnosno njegovog podizvođača (čl.93.Zakona).

Ukoliko naručilac oceni da su potrebna dodatna objašnjenja ili je potrebno izvršiti kontrolu (uvid) kod ponuđača, odnosno njegovog podizvođača, naručilac će ponuđaču ostaviti primereni rok da postupi po pozivu naručioca, odnosno da omogući naručiocu kontrolu (uvid) kod ponuđača, kao i kod njegovog podizvođača.

Naručilac može uz saglasnost ponuđača da izvrši ispravke računskih grešaka uočenih prilikom razmatranja ponude po okončanom postupku otvaranja.

U slučaju razlike između jedinične i ukupne cene, merodavna je jedinična cena. Ako se ponuđač ne saglasi sa ispravkom računskih grešaka, naručilac će njegovu ponudu odbiti kao neprihvatlјivu.
VRSTA KRITERIJUMA ZA DODELU UGOVORA, ELEMENTI KRITERIJUMA NA OSNOVU KOJIH SE DODELjUJE UGOVOR I METODOLOGIJA ZA DODELU PONDERA ZA SVAKI ELEMENT KRITERIJUMA

Kriterijum za ocenjivanje ponude je „Najniža ponuđena cena“.

Pri  ocenjivanju ponuda, Naručilac je dužan da primenjuje samo kriterijum koji je određen  Konkursnom dokumentacijom.

ELEMENTI KRITERIJUMA NA OSNOVU KOJIH ĆE NARUČILAC IZVRŠITI DODELU UGOVORA U SITUACIJI KADA POSTOJE DVE ILI VIŠE PONUDA SA JEDNAKIM BROJEM PONDERA ILI ISTOM PONUĐENOM CENOM 

Ukoliko dve ili više ponuda imaju istu najnižu ponuđenu cenu, kao najpovolјnija biće izabrana ponuda onog ponuđača koji je imao veći broj izvršenih referentnih ugovora (Dodatni uslovi, poslovni kapacitet, tačka 1). 

KORIŠĆENјE PATENTA I ODGOVORNOST ZA POVREDU ZAŠTIĆENIH PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE TREĆIH LICA

Naknadu za korišćenje patenata, kao i odgovornost za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica snosi ponuđač.
RAZLOZI ZA ODBIJANјE PONUDE

Naručilac će odbiti ponudu ako:

1. ponuđač ne dokaže da ispunjava obavezne uslove za učešće;

2. ponuđač ne dokaže da ispunjava dodatne uslove 

3. ponuđač nije dostavio tražena sredstva finansijskog obezbeđenja; 

4. je ponuđeni rok važenja ponude kraći od propisanog;

5. ponuda sadrži druge nedostatke zbog kojih nije moguće utvrditi stvarnu sadržinu ponude ili nije moguće uporediti je sa drugim ponudama;
Naručilac može odbiti ponudu ukoliko poseduje dokaz da je ponuđač u 

prethodne tri godine pre objavlјivanja poziva za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke:

(1) postupao suprotno zabrani iz čl. 23. i 25.ZJN-a;

(2) učinio povredu konkurencije; 

(3) dostavio neistinite podatke u ponudi ili bez opravdanih razloga odbio da  zaklјuči ugovor o javnoj nabavci, nakon što mu je ugovor dodelјen;  

(4) odbio da dostavi dokaze i sredstva finansijskog obezbeđenja na šta se u ponudi obavezao.

Naručilac može odbiti ponudu ukoliko poseduje dokaz koji potvrđuje da ponuđač nije ispunjavao svoje obaveze po ranije zaklјučenim ugovorima o javnim nabavkama koji su se odnosili na isti predmet nabavke, za period od prethodne tri godine pre objavlјivanja poziva za podnošenje ponuda.

Dokazi na osnovu kojih naručilac može odbiti ponudu su: 

1) pravosnažna sudska odluka ili konačna odluka drugog nadležnog organa;

2) isprava o realizovanom sredstvu obezbeđenja ispunjenja obaveza u postupku javne nabavke ili ispunjenja ugovornih obaveza;

3) isprava o naplaćenoj ugovornoj kazni;

4) reklamacije potrošača, odnosno korisnika, ako nisu otklonjene u ugovorenom roku;

5) izveštaj nadzornog organa o izvedenim radovima koji nisu u skladu sa projektom, odnosno ugovorom;

6) izjava o raskidu ugovora zbog neispunjenja bitnih elemenata ugovora data na način i pod uslovima predviđenim zakonom kojim se uređuju obligacioni odnosi;

7) dokaz o angažovanju na izvršenju ugovora o javnoj nabavci lica koja nisu označena u ponudi kao podizvođači, odnosno članovi grupe ponuđača;

8) drugi odgovarajući dokaz primeren predmetu javne nabavke, koji se odnosi na ispunjenje obaveza u ranijim postupcima javne nabavke ili po ranije zaključenim ugovorima o javnim nabavkama.

Naručilac može odbiti ponudu ako poseduje dokaz iz tačke 1) prethodnog stava, koji se odnosi na postupak koji je sproveo ili ugovor koji je zaključio i drugi naručilac ako je predmet javne nabavke istovrstan.

ROKOVI I NAČIN PODNOŠENјA ZAHTEVA ZA ZAŠTITU PRAVA SA UPUTSTVOM O UPLATI TAKSE IZ ČLANA 156. ZAKONA

Zahtev za zaštitu prava može da podnese ponuđač, odnosno  zainteresovano lice koje ima interes za dodelu ugovora u ovom postupku javne nabavke i koje je pretrpelo ili bi moglo da pretrpi štetu zbog postupanja naručioca protivno odredbama Zakona (u dalјem tekstu: podnosilac zahteva).

Zahtevzazaštitupravapodnosisenaručiocu, a kopija se istovremeno dostavlјa Republičkoj komisiji zazaštitupravaupostupcimajavnihnabavkinaadresu: Nemanjina22-26, 11000 Beograd. 
Zahtev za zaštitu prava dostavlјa se neposredno, elektronskom poštom na e-mail: veternikddo@minrzs.gov.rs ili preporučenom pošilјkom sa povratnicom.
Zahtevzazaštitupravamožesepodnetiutokucelogpostupkajavnenabavke,protivsvakeradnjenaručioca,osimakoZakonom nijedrugačijeodređeno. 
1. Zahtev za zaštitu prava kojim se osporava vrsta postupka, sadržina poziva za podnošenje ponuda ili konkursne dokumentacije, smatraće se blagovremenim ako je primlјen od strane naručioca najkasnije 7 (sedam) dana pre isteka roka za podnošenje ponuda, bez obzira na način dostavlјanja, i ukoliko je podnosilac zahteva u skladu sa članom 63. stav 2. Zakona ukazao naručiocu na eventualne nedostatke i nepravilnosti, a naručilac iste nije otklonio.

Zahtev za zaštitu prava kojim se osporavaju radnje koje naručilac preduzme pre isteka roka za podnošenje ponuda, a nakon isteka roka iz člana 149.stav 3. Zakona, smatraće se blagovremenim ukoliko je podnet najkasnije do isteka roka za podnošenje ponuda. 

2. Posledonošenja odluke o dodeli ugovora iz člana 108. Zakona ili odluke o obustavi postupka javne nabavke iz člana 109. Zakona, rok za podnošenje zahteva za zaštitu prava je 10 (deset) dana od dana objavlјivanja odluke na Portalu javnih nabavki.
Zahtevom za zaštitu prava ne mogu se osporavati radnje naručioca preduzete u postupku javne nabavke ako su podnosiocu zahteva bili ili mogli biti poznati razlozi za njegovo podnošenje pre isteka roka iz člana 149. st. 3. i 4. Zakona, a podnosilac zahteva ga nije podneo pre isteka tog roka.
Ako je u istom postupku javne nabavke ponovo podnet zahtev za zaštitu prava od strane istog podnosioca zahteva, u tom zahtevu se ne mogu osporati radnje naručioca za koje je podnosilac zahteva po podnetom zahtevu znao ili mogao znati prilikom podnošenja prethodnog zahteva.

O podnetom zahtevu za zaštitu prava Naručilac objavlјuje obaveštenje na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici, najkasnije u roku od dva dana od dana prijema zahteva za zaštitu prava.

Posle podnetog zahteva za zaštitu prava, Naručilac sprovodi, odnosno zaustavlјa  dalјe  aktivnosti u skladu sa odredbom člana 150. Zakona.
Podnosilaczahtevaje dužandauplatitaksunasledećiračun: Tekućiračun:840-30678845-06, Model:97, Pozivnabroj:50-016  Primalac:budžetRepublikeSrbije.

Podnosilac zahteva dužan je da na račun budžeta Republike Srbije uplati taksu od:
-120.000 dinara, ako se zahtev za zaštitu prava podnosi pre otvaranja ponuda i ako procenjena vrednost nije veća od 120.000.000 dinara;

- 250.000 dinara ako se zahtev za zštitu prava podnosi pre otvaranja ponuda i ako je procenjena vrednost veća od 120.000.000 dinara;

-120.000 dinara, ako se zahtev za zaštitu prava podnosi nakon otvaranja ponuda i ako procenjena vrednost nije veća od 120.000.000 dinara;

- 0,1 % procenjene vrednosti javne nabavke, odnosno ponuđene cene ponuđača kojem je dodelјen ugovor, ako se zahtev za zaštitu prava podnosi nakon otvaranja ponuda i ako je ta vrednost veća od 120.000.000 dinara.
Postupak zaštite prava uređen je odredbama čl.138. – 159.Zakona, a posebna ovlašćenja Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, odredbama čl. 160 do 167. Zakona.

ROK U KOJEM ĆE UGOVOR BITI ZAKLJUČEN
Naručilac će ugovor o javnoj nabavci dostaviti ponuđaču kojem je ugovor dodelјen u roku od 8 (osam) dana od dana proteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava.

U slučaju da je podneta samo jedna ponuda naručilac može zaklјučiti ugovor pre isteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava, u skladu sa članom 112. stav 2. tačka 5) Zakona.

IZMENE TOKOM TRAJANJA UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI RADOVA
Naručilac može, nakon zaklјučenja Ugovora o javnoj nabavci bez sprovođenja postupka javne nabavke, da poveća obim radova koji su predmet ugovora, ako je to povećanje posledica okolnosti koje su uočene u toku realizacije ugovora i bez čijeg izvođenja cilј zaklјučenog ugovora ne bi bio ostvaren u potpunosti. Vrednost povećanog obima radova ne može biti veća od 5% ukupne vrednosti zaklјučenog ugovora. Navedeno ograničenje ne odnosi se na viškove radova ukoliko su ti radovi ugovoreni. ( član 115. st. 1. i  3. Zakona).

Ako vrednost povećanog obima radova prelazi propisane limite,  povećanje obima predmeta ugovora ne može se izvršiti bez sprovođenja odgovarajućeg postupka javne nabavke.

Naručilac će dozvoliti produžetak roka za izvođenje radova, ako nastupe okolnosti na koje izvođač radova nije mogao da utiče, a koje se odnose na:

1) prirodni događaj (požar, poplava, zemlјotres, izuzetno loše vreme neuobičajeno za godišnje doba i za mesto na kome se radovi izvode i sl.);

2) mere koje budu predviđene aktima nadležnih organa;

3) uslovi za izvođenje radova u zemlјi ili vodi, koji nisu predviđeni tehničkom dokumentacijom;

4) nepredviđene radove za koje Izvođač radova prilikom izvođenja radova nije znao niti je mogao znati da se moraju izvesti.

5) u slučaju potrebe izvođenja nepredviđenih radova, pored produženja roka, naručilac će dozvoliti i promenu vrednosti zaklјučenog ugovora, do iznosa troškova koji su nastali zbog izvođenja tih radova, pod uslovom da vrednost tih troškova ne prelazi propisane limite za povećanje obima predmeta javne nabavke.
Naručilac donosi odluku o izmeni ugovora zbog povećanja obima predmeta javne nabavke ili zbog promene drugih bitnih elemenata ugovora, u skladu sa članom 115. Zakona.


Izmenom ugovora, po bilo kom od navedenih osnova, ne može se menjati predmet javne nabavke. 

VII  OBRAZAC PONUDE
Ponuda br ________________ od ________________ za javnu nabavku: Izvođenje radova na sanaciji i adaptaciji dela kompleksa zgrada za socijalnu zaštitu-paviljon B ( servisni prostori-trpezarija, kuhinja i stara kotlarnica-podstanica) JN OP 15/2018
1)OPŠTI PODACI O PONUĐAČU
	Naziv ponuđača:
	

	Adresa ponuđača:
	

	Matični broj ponuđača:
	

	Poreski identifikacioni broj ponuđača (PIB):
	

	Ime lica za kontakt:
	

	Elektronska adresa ponuđača (e-mail):
	

	Telefon:
	

	Telefaks:
	

	Broj računa ponuđača i naziv banke:
	

	Lice ovlašćeno za potpisivanje ugovora
	


2) PONUDU PODNOSI: 
	A) SAMOSTALNO 

	B) SA PODIZVOĐAČEM

	V) KAO ZAJEDNIČKU PONUDU


Napomena: zaokružiti način podnošenja ponude i upisati podatke o podizvođaču, ukoliko se ponuda podnosi sa podizvođačem, odnosno podatke o svim učesnicima zajedničke ponude, ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača
3) PODACI O PODIZVOĐAČU 

	1)
	Naziv podizvođača:
	

	
	Adresa:
	

	
	Matični broj:
	

	
	Poreski identifikacioni broj:
	

	
	Ime lica za kontakt:
	

	
	Procenat ukupne vrednosti nabavke koji će izvršiti podizvođač:
	

	
	Deo predmeta nabavke koji će izvršiti podizvođač:
	

	2)
	Naziv podizvođača:
	

	
	Adresa:
	

	
	Matični broj:
	

	
	Poreski identifikacioni broj:
	

	
	Ime lica za kontakt:
	

	
	Procenat ukupne vrednosti nabavke koji će izvršiti podizvođač:
	

	
	Deo predmeta nabavke koji će izvršiti podizvođač:
	


Napomena:Tabelu „Podaci o podizvođaču“ popunjavaju samo oni ponuđači koji podnose  ponudu sa podizvođačem, a ukoliko ima veći broj podizvođača od mesta predviđenih u tabeli, potrebno je da se navedeni obrazac kopira u dovolјnom broju primeraka, da se popuni i dostavi za svakog podizvođača.
4) PODACI O UČESNIKU U ZAJEDNIČKOJ PONUDI

	1)
	Naziv učesnika u zajedničkoj ponudi:
	

	
	Adresa:
	

	
	Matični broj:
	

	
	Poreski identifikacioni broj:
	

	
	Ime lica za kontakt:
	

	2)
	Naziv učesnika u zajedničkoj ponudi:
	

	
	Adresa:
	

	
	Matični broj:
	

	
	Poreski identifikacioni broj:
	

	
	Ime osobe za kontakt:
	

	3)
	Naziv učesnika u zajedničkoj ponudi:
	

	
	Adresa:
	

	
	Matični broj:
	

	
	Poreski identifikacioni broj:
	

	
	Ime osobe za kontakt:
	


Napomena:Tabelu „Podaci o učesniku u zajedničkoj ponudi“ popunjavaju oni ponuđači koji podnose zajedničku ponudu. Potrebno je da se navedeni obrazac kopira u dovolјnom broju primeraka, da se popuni i dostavi za svakog ponuđača koji je učesnik u zajedničkoj ponudi.
5) OPIS PREDMETA NABAVKE - Izvođenje radova na sanaciji i adaptaciji dela kompleksa zgrada za socijalnu zaštitu – paviljon B ( servisni prostori-trpezarija, kuhinja i stara kotlarnica-podstanica), JN OP 15/2018
	Ukupna cena bez PDV


	

	Ukupna cena sa PDV


	

	Rok i način plaćanja


	Avans 30% ostatak po završetku radova u roku od sedam dana od dana prijema fakture

	Rok važenja ponude


	___ dana od dana otvaranja ponuda (minimum 60 dana od dana otvaranja ponuda)

	Rok izvođenja radova 


	____________dana od dana uvođenja u posao(maksimum 60 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao)

	Garantni period


	Za radove: 2 (dve) godine od dana primopredaje radova 

Za opremu i materijal: u skladu sa garantnim rokom proizvođača, a minimum 2 (dve) godine od dana primopredaje radova


NAPOMENA:

Ovom ponudom prihvatamo sve uslove iz poziva za podnošenje ponuda i konkursne dokumentacije za ovu javnu nabavku
Datum 




              Ponuđač

    M. P. 
_____________________________


________________________________

Napomene:
Obrazac ponude ponuđač mora da popuni, overi pečatom i potpiše, čime potvrđuje da su tačni podaci koji su u obrascu ponude navedeni. Ukoliko ponuđači podnose zajedničku ponudu, ponudu potpisuje član grupe ponuđača koji  je Sporazumom ovlašćen da podnese ponudu, a ponudu mogu da potpišu i pečatom overe svi ponuđači iz grupe ponuđača 

Ukoliko je predmet javne nabavke oblikovan u više partija, ponuđači će popunjavati obrazac ponude za svaku partiju posebno.
VIII. OBRAZAC IZJAVE O NEZAVISNOJ PONUDI

Na osnovu člana 26.stav 2. Zakona, ____________________________________________, 


(naziv ponuđača)

dajem sledeću 
IZJAVU 

O NEZAVISNOJ PONUDI
Izjavlјujem, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da sam ponudu u postupku javne nabavke: Izvođenje radova na sanaciji i adaptaciji dela kompleksa zgrada za socijalnu zaštitu – paviljon B ( servisni prostori-trpezarija, kuhinja i stara kotlarnica-podstanica), JN OP 15/2018, podneo nezavisno, bez dogovora sa drugim ponuđačima ili zainteresovanim licima.
	Datum:
	M.P.
	Potpis ponuđača

	
	
	


Napomena: u slučaju postojanja osnovane sumnje u istinitost izjave o nezavisnoj ponudi, naručulac će odmah obavestiti organizaciju nadležnu za zaštitu konkurencije. Organizacija nadležna za zaštitu konkurencije, može ponuđaču, odnosno zainteresovanom licu izreći meru zabrane učešća u postupku javne nabavke ako utvrdi da je ponuđač, odnosno zainteresovano lice povredilo konkurenciju u postupku javne nabavke u smislu zakona kojim se uređuje zaštita konkurencije. Mera zabrane učešća u postupku javne nabavke može trajati do dve godine. 
Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, Izjava mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica svakog ponuđača iz grupe ponuđača i overena pečatom.
IX.  OBRAZAC TROŠKOVA PRIPREME PONUDE
Na osnovu člana 88.stav 1. Zakona, _______________________________________, kao ponuđač,
naziv ponuđača
dostavlјa ukupan iznos i strukturu troškova pripremanja ponude, kako sledi u tabeli:
	VRSTA TROŠKA
	IZNOS TROŠKA U RSD

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	UKUPAN IZNOS TROŠKOVA PRIPREMANJA PONUDE
	


	Datum:
	M.P.
	Potpis ponuđača

	
	
	


Napomena: dostavlјanje ovog obrasca nije obavezno.
Troškove pripreme i podnošenja ponude snosi isklјučivo ponuđač i ne može tražiti od naručioca naknadu troškova.

Ako je postupak javne nabavke obustavlјen iz razloga koji su na strani naručioca, naručilac je dužan da ponuđaču nadoknadi troškove izrade uzorka ili modela, ako su izrađeni u skladu sa tehničkim specifikacijama naručioca i troškove pribavlјanja sredstva obezbeđenja, pod uslovom da je ponuđač tražio naknadu tih troškova u svojoj ponudi.
X.  OBRAZAC IZJAVE O POŠTOVANJU OBAVEZA  IZ ČL. 75. ST. 2. ZAKONA

Postupajući po odredbi člana  75. stav 2. Zakona, __________________________________, 









naziv ponuđača
kao ovlašćeno lice ponuđača/podizvodjača (ili kao zakonski zastupnik ponuđača/podizvodjača) ,  dajem sledeću 

IZJAVU

Izjavlјujem, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da je Ponuđač __________________________________________ pri sastavlјanju ponude za javnu nabavku: 
naziv ponuđača/podizvodjača
Izvođenje radova na sanaciji i adaptaciji dela kompleksa zgrada za socijalnu zaštitu – paviljon B ( servisni prostori-trpezarija, kuhinja i stara kotlarnica-podstanica), JN OP 15/2018, poštovao obaveze koje proizlaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošlјavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine i potvrđujem da ponuđač/podizvodjač nema zabranu obavlјanja delatnosti koja je na snazi u vreme podnošenja ponude.
	Datum:
	M.P.
	Potpis ponuđača/podizvodjača

	
	
	


Napomena: Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, ili ponuđač sa podizvođačima, Izjava mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica svakog ponuđača iz grupe ponuđača, odnosno podizvođača i overena pečatom.

XI.  MODEL UGOVORA
UGOVOR O

IZVOĐENJU RADOVA NA SANACIJI I ADAPTACIJI DELA KOMPLEKSA ZGRADA ZA SOCIJALNU ZAŠTITU – PAVILJON B ( SERVISNI PROSTORI-TRPEZARIJA, KUHINJA I STARA KOTLARNICA-PODSTANICA), JN OP 15/2018
Zaklјučen  u ________________, dana___________godine, između:

NARUČILAC RADOVA:

Dom „Veternik“ sa sedištem u Vetrniku, adresa Kninska 157, PIB 100734977, MB: 08066159 koga zastupa direktorka master logoped Ana Vila  (u dalјem tekstu: Naručilac), 

i

IZVOĐAČ RADOVA:

______________________________________________sa sedištem u ______________________ 

naziv izvođača
ul.___________________________________br. ______, PIB___________________ koga zastupa

adresa
___________________________________________________ (u dalјem tekstu: Izvođač radova).

Ili 

Nosilac posla ______________________________________sa sedištem u _________________ 

naziv nosioca posla
ul.___________________________________br. ______, PIB___________________ koga zastupa

adresa
___________________________________ (u dalјem tekstu: Izvođač radova) sa članovima grupe 

__________________________________________sa sedištem u _________________ 

naziv člana grupe
ul.________________________________________br. ______, PIB_______________ i

adresa
__________________________________________sa sedištem u _________________ 

naziv člana grupe
ul.________________________________________br. ______, PIB_______________ 

ili

Nosilac posla ______________________________________sa sedištem u _________________ 

naziv nosioca posla
ul.___________________________________br. ______, PIB___________________ koga zastupa

adresa
___________________________________ (u dalјem tekstu: Izvođač radova) sa podizvođačem

__________________________________________sa sedištem u _________________ 

naziv Podizvođača
ul.________________________________________br. ______, PIB_______________ i

adresa
Član 1. 


Ugovorne strane konstatuju:


- da je Naručilac na osnovu člana 32. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glanik RS” broj 124/12, 14/15 i 68/15), dana________ godine, objavio Poziv za podnošenje ponuda u otvorenom postupku i Konkursnu dokumentaciju, za javnu nabavku Izvođenje radova na sanaciji i adaptaciji dela kompleksa zgrada za socijalnu zaštitu – paviljon B ( servisni prostori-trpezarija, kuhinja i stara kotlarnica-podstanica), JN OP 15/2018;

- da je u propisanim rokovima sproveo postupak javne nabavke, izvršio ocenu, vrednovanje i upoređivanje ponuda i da je kao najpovolјniju ponudu izabrao ponudu koju je podneo Izvođač radova, koja u potpunosti odgovara svim uslovima iz Zakona o javnim nabavkama, zahtevima konkursne dokumentacije, kao i tehničkim specifikacijama;

-da je Naručilac u skladu sa članom 108. stav 1. Zakona o javnim nabavkama, doneo Odluku o dodeli ugovora br._______od___________ godine, kojom je ugovor o javnoj nabavci dodelio Izvođaču radova. 

Predmet ugovora

Član 2. 


Predmet ovog ugovora je Izvođenje radova na sanaciji i adaptaciji dela kompleksa zgrada za socijalnu zaštitu – paviljon B ( servisni prostori-trpezarija, kuhinja i stara kotlarnica-podstanica), JN OP 15/2018.
Radi izvršenja radova koji su predmet Ugovora, Izvođač radova se obavezuje da obezbedi radnu snagu, materijal, građevinsku i drugu opremu, izvrši građevinske, građevinsko-zanatske, instalaterske i pripremno-završne radove, kao i sve drugo neophodno za potpuno izvršenje radova koji su predmet ovog ugovora.

Vrednost radova – cena

Član 3.

Ugovorne strane utvrđuju da cena svih radova koji su predmet Ugovora iznosi:______________ dinara sa PDV(slovima: _________________________________________),od čega je PDV_______________, što bez PDV iznosi ______________________(slovima:_____________________________) a dobijena je na osnovu jediničnih cena iz usvojene ponude Izvođača radova broj ___________ od ___________2018. godine.
Ugovorena cena je fiksna po jedinici mere i ne može se menjati usled povećanja cene elemenata na osnovu kojih je određena.

Osim vrednosti rada, dobara i usluga neophodnih za izvršenje ugovora, cena obuhvata i troškove organizacije gradilišta, osiguranja i sve ostale zavisne troškove Izvođača radova.

Ponuđenom cenom iz stava 1. ovog Člana Ugovora obuhvaćeno je: vrednost materijala, radne snage, mehanizacije, skele, oplate, sredstva za rad, unutrašnji i spolјašnji transport, čuvanje i održavanje radova, osiguranje i obezbeđenje odvijanja nesmetanog kretanja korisnika objekta i saobraćaja u toku radova, obezbeđenje celokupnih radova, materijala, građevinske mehanizacije, garancije, osiguranje, rad noću i rad nedelјom i praznikom, sve privremene radove potrebne za izvođenje stalnih radova, sve takse, naknade, kao i sve troškove mobilizacije i demobilizacije gradilišta, organizacije istog, sprovođenje mera bezbednosti i zdravlјa na radu i zaštite životne sredine, gradilišnih priklјučaka, pripremnih radova, gradilišne ograde i gradilišne table, prilazne puteve i platoe za komunikaciju i organizaciju građenja, režijske i sve druge troškove koji se jave tokom izvođenja radova i koji su potrebni za izvođenje i završetak radova u skladu sa zahtevima Naručioca. Ugovorene jedinične cene za materijal, instalacije i svu opremu, podrazumevaju franko gradilište, odnosno objekat, razmešteno i izvedeno prema tehničkoj dokumentaciji.

Uslovi i način plaćanja

Član 4.


Ugovorne strane su saglasne da se plaćanje po ovom ugovoru izvrši  avans 30% ostatak nakon primopredaje  radova u roku od sedam dana od dana prijema fakture.
U slučaju obustave radova koja se evidentira  u građevinskom dnevniku, rok za izvođenje radova se produžava za onoliko dana koliko je trajala obustava radova i taj rok se ne obračunava u kalendarske dane koji su potrebni  za završetak radova. Razlozi za obustavu radova u skladu sa članom  6. ovog ugovora su:
1. prirodni događaji (požar, poplava, zemlјotres, izuzetno loše vreme neuobičajeno za godišnje doba i za mesto na kome se radovi izvode i sl.);

2. mere predviđene aktima nadležnih organa;

3. uslovi za izvođenje radova u zemlјi ili vodi, koji nisu predviđeni tehničkom dokumentacijom;

Pod završetkom radova smatra se dan njihove spremnosti za primopredaju izvedenih radova, a što stručni nadzor konstatuje u građevinskom dnevniku.

Utvrđeni rokovi su fiksni i ne mogu se menjati bez saglasnosti Naručioca. 

Ako postoji opravdana sumnja da će radovi biti izvedeni u ugovorenom roku, Naručilac ima pravo da zatraži od Izvođača radova da preduzme potrebne mere kojima se obezbeđuje odgovarajuće ubrzanje radova i njihovo usklađivanje sa ugovorenim planom građenja.

Član 6
Izvođač radova ima pravo da zahteva produženje roka za izvođenje radova u slučaju u kome je zbog promenjenih okolnosti ili neispunjenja obaveza Naručioca bio sprečen da izvodi radove.

Kao razlozi zbog kojih se, u smislu stava 1. ovog člana, može zahtevati produženje rokova, smatraju se naročito:
1. prirodni događaji (požar, poplava, zemlјotres, izuzetno loše vreme neuobičajeno za godišnje doba i za mesto na kome se radovi izvode i sl.);

2. mere predviđene aktima nadležnih organa;

3. uslovi za izvođenje radova u zemlјi ili vodi, koji nisu predviđeni tehničkom dokumentacijom;

4. nepredviđeni radovi za koje Izvođač radova prilikom izvođenja radova nije znao niti je mogao znati da se moraju izvesti.

Naručilac odlučuje da li će i za koliko produžiti rok za završetak radova u  roku od 8 dana od dana kada je Izvođač radova zatražio od Naručioca da odluči o produženju roka za završetak radova. Ukoliko Izvođač radova propusti da dostavi blagovremeno upozorenje o kašnjenju ili ne sarađuje u smislu rešavanja ovog kašnjenja, kašnjenje izazavano ovim propustom se neće razmatrati prilikom određivanja novog roka za završetak radova.


Zahtev za produženje roka za izvođenje radova Izvođač radova pismeno podnosi Naručiocu u roku od jednog dana od saznanja za okolnost, a najkasnije 10 (deset) dana pre isteka konačnog roka za završetak radova. 
Ugovoreni rok je produžen kada ugovorne strane zaklјuče Aneks ugovora u skladu sa odlukom koju Naručilac donese na način i pod uslovima propisanim članom 115. Zakona.

U slučaju da Izvođač radova ne ispunjava predviđenu dinamiku, obavezan je da uvede u rad više izvršilaca, bez prava na zahtevanje povećanih troškova ili posebne naknade.
Ako Izvođač radova padne u docnju sa izvođenjem radova, nema pravo na produženje ugovorenog roka zbog okolnosti koje su nastale u vreme docnje.
Ugovorna kazna

Član 7

Ukoliko Izvođač radova ne završi radove u ugovorenom roku, dužan je da plati Naručiocuradovaugovornu kaznu u visini 0,1% (0,1 procenata) od ukupno ugovorene vrednosti bez PDV-a za svaki dan zakašnjenja. Ukoliko je ukupan iznos obračunat po ovom osnovu veći od 5% od ukupne ugovorene cene bez PDV-a, Naručilac može jednostrano raskinuti Ugovor.
Naplatu ugovorne kazne Naručilac radova će izvršiti, bez prethodnog pristanka Izvođača radova, umanjenjem računa navedenog u konačnom obračunu.

Ako je Naručilaczbog zakašnjenja u izvođenju ili predaji izvedenih radova pretrpeo kakvu štetu, može zahtevati od Izvođača radova i potpunu naknadu štete, nezavisno od ugovorene kazne i zajedno sa njom.

Obaveze Izvođača radova

Član 8
Izvođač radova se obavezuje da radove izvede u skladu sa važećim tehničkim propisima, dokumentacijom i ovim ugovorom kao i da iste po završetku preda Naručiocu radova, kao i:

(1) da pre početka radova Naručiocu radova dostavi rešenje o imenovanju odgovornih Izvođača radova po strukama;    

(2) da po prijemu projektno-tehničke dokumentacije istu detalјno pregleda i brižlјivo prouči i u roku od 10 (deset) dana, računajući od dana primopredaje tehničke dokumentacije, dostavi u pisanom obliku Naručiocu eventualne primedbe na razmatranje i dalјe postupanje. Neblagovremeno uočene ili dostavlјene primedbe, kao i eventualni nedostaci u projektno-tehničkoj dokumentaciji koji nisu mogli ostati nepoznati da je projektno-tehnička dokumentacija, na vreme, savesno i brižlјivo sagledana, neće se uzeti u obzir, niti će imati uticaja na rok i cenu izvođenja radova; 

(3) da u roku od 7 (sedam) dana od dana potpisivanja ugovora dostavi stručnom nadzoru dinamički plan izvođenja radova; 

(4) da o svom trošku obezbedi i istakne na vidnom mestu gradilišnu tablu u skladu sa važećim propisima; 

(5) da se strogo pridržava mera zaštite na radu; 

(6) da po završenim radovima odmah obavesti Naručioca radova da je završio radove i da je spreman za njihovu primopredaju; da izvodi radove prema dokumentaciji na osnovu koje je izdato odobrenje za izgradnju, odnosno  projektu, u skladu sa propisima, standardima, tehničkim normativima i normama kvaliteta koje važe za pojedine vrste radova, instalaciju i opreme;

(7) da obezbedi dovolјnu radnu snagu na gradilištu i blagovremenu isporuku ugovorenog materijala i opreme potrebnih za izvođenje ugovorom preuzetih radova;

(8) da dostavi spisak angažovanih lica sa brojevima ličnih karata kao i spisak motorinih vozila sa registarskistarskim oznakama koji će biti angažovani na gradilištu

(9) da poštuje kućni red 

(10) da obezbedi bezbednost svih lica na gradilištu, odnosno da  sprovodi mere zaštite od požara i ekspolozija, bezbednosti i zdravlja na radu i zaštite životne sredine,  odgovarajuće obezbeđenje skladišta svojih materijala i slično, tako da se Naručilac radova oslobađa svih odgovornosti prema državnim organima, što se tiče bezbednosti, propisa o zaštiti od požara, bezbednosti i zdravlja na radu  zaštiti životne sredine, i radno-pravnih propisa za vreme ukupnog trajanja izvođenja radova do predaje radova Naručiocu radova;

(11) da pre početka rada na gradilištu pismenim aktom odredi koordinatora za bezbednost i zdravlјe na radu u fazi izvođenja radova, a u skladu sa zakonom koji reguliše ovu oblast
(12) da uredno vodi sve knjige predviđene zakonom i drugim propisima Republike Srbije;

(13) da na gradilištu obezbedi ugovor o građenju, rešenje o određivanju odgovornog izvođača radova na gradilištu , odnosno dokumentaciju na osnovu koje se objekat gradi;

(14) da omogući vršenje stručnog nadzora na objektu;

(15) da omogući naručiocu stalan nadzor nad radovima i kontrolu količine i kvaliteta upotreblјenog materijala;

(16) da postupi po svim osnovanim primedbama i zahtevima Naručioca radova datim na osnovu izvršenog nadzora i da u tom cilјu, u zavisnosti od konkretne situacije, o svom trošku, izvrši popravku ili rušenje ili ponovno izvođenje radova, zamenu nabavlјenog ili ugrađenog materijala, opreme, uređaja i postrojenja ili ubrzanja izvođenja radova kada je zapao u docnju u pogledu ugovorenih rokova izvođenja radova;
(17) da uvede u rad više smena, produži smenu ili uvede u rad više izvršilaca, bez prava na povećanje troškova ili posebne naknade za to ukoliko ne ispunjava predviđenu dinamiku;

(18) da snosi troškove naknadnih pregleda komisije za prijem radova ukoliko se utvrde nepravilnosti i nedostaci;

(19) da garantuje kvalitet izvedenih radova i upotreblјenog materijala, s tim da otklanjanju nedostatka u garantnom roku za izvedene radove Izvođač mora da pristupi u roku od 5 dana;

(20) da obezbedi dokaz o kvalitetu izvršenih radova, odnosno ugrađenog materijala, instalacija i opreme;

(21) da otkloni, sve eventualno načinjene štete na postojećim instalacijama, objektima, saobraćajnicama, javnim i privatnim površinama;

(22) da po završetku radova izradi i preda Naručiocu Projekat izvedenog objekta.
Obaveze Naručioca radova

Član 9

Naručilac radova će obezbediti vršenje stručnog nadzora nad izvršenjem ugovornih obaveza Izvođača radova.

Naručilac radova se obavezuje da u roku od 10 (deset) dana od zaključenja ugovora uvede Izvođača radova u posao, predajući mu tehničku dokumentaciju kao i obezbeđujući mu nesmetan prilaz gradilištu, da obezbedi priključak na električno napajanje, priključak vode za potrebe gradilišta..

Naručilac radova se obavezuje da učestvuje u radu komisije za primopredaju i konačni obračun izvedenih radova sa stručnim nadzorom i Izvođačem radova.

Eventualne primedbe i predlozi nadzornog organa

Član 10
Eventualne primedbe i predlozi nadzornog organa upisuju se u građevinski dnevnik.

Izvođač radova je dužan da postupi po opravdanim primedbama i zahtevima nadzornog organa i da otkloni nedostatke u radovima u pogledu kojih su stavlјene primedbe i to na sopstveni trošak.

Finansijsko obezbeđenje

Član 11
Izvođač radova se obavezuje da na dan zaklјučenja Ugovorn preda Naručiocu :

Menicu za povraćaj avansnog plaćanja -Izabrani ponuđač se obavezuje da u trenutku zaključenja ugovora preda naručiocu blanko sopstvenu menicu za pokriće uplate avansa, koja će biti sa klauzulama: bezuslovna i plativa na prvi poziv.

Menica mora biti evidentirana u Registru menica i ovlašćenja Narodne banke Srbije. Menica mora biti overena pečatom i potpisana od strane lica ovlašćenog za zastupanje, a uz istu mora biti dostavljeno popunjeno i overeno menično ovlašćenje – pismo, sa naznačenim iznosom u visini traženog avansa  sa PDV-om. Uz menicu mora biti dostavljena kopija kartona deponovanih potpisa koji je izdat od strane poslovne banke koju ponuđač navodi u meničnom ovlašćenju –pismu. Rok važenja menice je do pravdanja avansa odnosno do završetka svih obaveza, od strane obe ugovorne strane. Naručilac će unovčiti menicu za povraćaj avansnog plaćanja u slučaju da ponuđač ne bude izvršavao svoje ugovorne obaveze. Podneta menica ne može da sadrži dodatne uslove za isplatu, kraće rokove, manji iznos ili promenjenu mesnu nadležnost za rešavanje sporova.

Bankarsku garanciju za dobro izvršenje posla - najkasnije 7 dana od dana zaklјučenja ugovora, koja će biti sa klauzulama: bezuslovna i plativa na prvi poziv. Bankarska garancija za dobro izvršenje posla izdaje se u visini ne manjoj od 10% od ukupne vrednosti ugovora bez PDV, sa rokom važnosti koji je 30 dana duži od ugovorenog roka za završetak radova (u korist  Naručioca. Ako se za vreme trajanja ugovora promene rokovi za izvršenje ugovorne obaveze, važnost bankarske garancije za dobro izvršenje posla mora se produžiti.

Naručilac će unovčiti bankarsku garanciju za dobro izvršenje posla u slučaju da ponuđač ne bude izvršavao svoje ugovorne obaveze u rokovima i na način predviđen ugovorom. 

Podneta bankarska garancija ne može da sadrži dodatne uslove za isplatu, kraće rokove, manji iznos ili promenjenu mesnu nadležnost za rešavanje sporova.

Bankarsku garanciju za otklanjanje grešaka u garantnom roku - Izabrani ponuđač se obavezuje da u trenutku primopredaje radova preda naručiocu bankarsku garanciju za otklanjanje grešaka u garantnom roku, koja će biti sa klauzulama: bezuslovna i plativa na prvi poziv. Bankarska garancija za otklanjanje grešaka u garantnom roku se izdaje u visini ne manjoj od5% od ukupne vrednosti ugovora bez PDV, u korist Naručioca. Rok važnosti bankarske garancije mora biti 5 dana duži od garantnog roka. Naručilac će unovčiti bankarsku garanciju za otklanjanje grešaka u garantnom roku u slučaju da izabrani ponuđač ne izvrši obavezu otklanjanja nedostataka koji bi mogli umanjiti mogućnost korišćenja predmeta ugovora u garantnom roku. 

Po izvršenju ugovorenih obaveza ponuđača na koja se odnose, sredstva finansijskog obezbeđenja će biti vraćena. 

Garancija za izvedene radove i garantni rok

Član 12
Izvođač radova garantuje da su izvedeni radovi u vreme primopredaje u skladu sa ugovorom, propisima i pravilima struke i da nemaju mana koje onemogućavaju ili umanjuju njihovu vrednost ili njihovu podobnost za redovnu upotrebu, odnosno upotrebu određenu ugovorom.

Garantni rok za kvalitet izvedenih radove iznosi 2 (dve) godine i računa se od datuma primopredaje radova. Garantni rok za svu ugrađenu opremu i materijal je u skladu sa garantnim rokom proizvođača, a minimum 2 (dve) godine računajući od datuma primopredaje radova, s tim što je Izvođač radova dužan da svu dokumentaciju o garancijama proizvođača opreme, zajedno sa uputstvima za upotrebu, pribavi i preda Naručiocu radova.

Izvođač radova je dužan da o svom trošku otkloni sve nedostatke koji se pokažu u toku garantnog roka, a koji su nastupili usled toga što se Izvođač radova nije držao svojih obaveza u pogledu kvaliteta radova i materijala u roku od 5 dana od prijema pisanog zahteva od strane Naručioca.
Nezavisno od prava iz garancije, Naručilac radova ima pravo da od Izvođača radova zahteva naknadu štete koja je nastala kao posledica nekvalitetno izvedenih radova ili ugradnje materijala neodgovarajućeg kvaliteta.

Kvalitet ugrađenog materijala

Član 13

Za ukupan ugrađeni materijal Izvođač radova mora da ima sertifikate kvaliteta i ateste koji se zahtevaju po važećim propisima i merama za objekte te vrste u skladu sa projektnom dokumentacijom.

Dostavlјeni izveštaji o kvalitetu ugrađenog materijala moraju biti izdati od akreditovane laboratorije za taj tip materijala.

Ukoliko Naručilac utvrdi da upotreblјeni materijal ne odgovara standardima i tehničkim propisima, on ga može odbiti i zabraniti njegovu upotrebu. U slučaju spora merodavan je nalaz ovlašćene organizacije za kontrolu kvaliteta.

Izvođač radova je dužan da o svom trošku obavi odgovarajuća ispitivanja materijala. Pored toga, on je odgovoran ukoliko upotrebi materijal koji ne odgovara kvalitetu.

U slučaju da je zbog upotrebe nekvalitetnog materijala ugrožena bezbednost i funkcionalnost objekta, Naručilac ima pravo da traži od Izvođača radova da poruši izvedene radove i da ih o svom trošku ponovo izvede u skladu sa tehničkom dokumentacijom i ugovornim odredbama. Ukoliko Izvođač radova u određenom roku to ne učini, Naručilac ima pravo da angažuje drugo lice na teret Izvođača radova.

Stručni nadzor nad izvođenjem ugovorenih radova se vrši u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja. 

Izvođač radova se ne oslobađa odgovornosti ako je šteta nastala zbog toga što je pri izvođenju određenih radova postupao po zahtevima Naručioca.

Viškovi i manjkovi radova

Član 14
Za svako odstupanje od tehničke dokumentacije na osnovu koje se izvode radovi i ugrađuje oprema, odnosno za svako odstupanje od ugovorenih radova, Izvođač radova je dužan da o tome obavesti Naručioca i da traži pismenu saglasnost za ta odstupanja. 

Izvođač radova ne može zahtevati povećanje ugovorene cene za radove koje je izvršio bez saglasnosti Naručioca.

Viškovi ili manjkovi radova za čije izvođenje je Naručilac dao saglasnost, obračunavaju se i plaćaju po ugovorenim fiksnim jediničnim cenama i stvarnim količinama izvedenih radova.

Naručilac ima pravo da u toku izvođenja radova, odnosno montaže opreme, odustane od dela radova i opreme predviđenih u tehničkoj dokumentaciji čija ukupna vrednost ne prelazi 10% ukupne ugovorene cene, pod uslovom da se tim odustajanjem ne ugroze garantovane karakteristike objekta kao celine.

Nepredviđeni radovi

Član 15
Nepredviđeni radovi su oni radovi čije je preduzimanje bilo nužno zbog osiguranja stabilnosti objekta ili radi sprečevanja nastanka štete, a izazvani su neočekivanom težom prirodom zemlјišta, neočekivanom pojavom vode ili drugim vanrednim i neočekivanim događajem.

Nepredviđene radove Izvođač radova može da izvede i bez prethodne saglasnosti Naručioca, ako zbog njihove hitnosti nije bio u mogućnosti da pribavi tu saglasnost.  

Izvođač  radova je dužan bez odlaganja obavestiti Naručioca o razlozima za izvođenje nepredviđenih radova i o preduzetim merama. 

Izvođač radova ima pravo na pravičnu naknadu za nepredviđene radove koji su morali biti obavlјeni.

Naručilac može raskinuti ovaj ugovor ako bi usled nepredviđenih radova ugovorena cena morala biti povećana za 5,0%, i više, o čemu je dužan bez odlaganja obavestiti Izvođača radova. 

U slučaju raskida ugovora Naručilac je dužan isplatiti Izvođaču radova odgovarajući deo cene za već izvršene radove, kao i pravičnu naknadu za učinjene neophodne troškove.

Primopredaja izvedenih radova

Član 16
Primopredaja izvedenih radova vrši se po završetku izvođenja ugovorenih radova na objektu, odnosno svih radova predviđenih odobrenjem za izgradnju ili odobrenjem za izvođenje radova i tehničkom dokumentacijom. Primopredaja izvedenih radova može da se vrši i uporedo sa izvođenjem radova na zahtev Naručioca, ako po završetku izvođenja svih radova na objektu ne bi mogla da se izvrši kontrola dela izvedenih radova.

Primopredaja izvedenih radova obuhvata kontrolu usklađenosti izvedenih radova sa odobrenjem za izgradnju ili odobrenjem za izvođenje radova i tehničkom dokumentacijom na osnovu koje se izvode ugovoreni radovi, kao i sa tehničkim propisima i standardima koji se odnose na pojedine vrste radova, odnosno materijala, opreme i instalacija.

Izvođač radova o završetku ugovorenih radova obaveštava Naručioca i stručni nadzor, a dan završetka radova upisuje se u građevinski dnevnik.

Primopredaja radova se vrši komisijski najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana od završetka radova.Komisiju za primopredaju radova imenovaće Naručilac.Komisija sačinjava zapisnik o primopredaji.

Izvođač radova je dužan da prilikom primopredaje preda Naručiocu kompletnu gradilišnu dokumentaciju,projekte izvedenih radova u dva primerka (u analognom i elektronskom formatu) sa odgovarajućim atestima za ugrađeni materijal i izveštajima o ispitivanju.

Greške, odnosno nedostatke koje utvrdi Naručilac u toku izvođenja ili prilikom preuzimanja i predaje radova, Izvođač radova mora da otkloni bez odlaganja. Ukoliko te nedostatke Izvođač radova ne počne da otklanja u roku od 3 (tri) dana i ako ih ne otkloni u razumno utvrđenom roku, Naručilac ima pravo da te nedostatke otkloni preko drugog lica na teret Izvođača radova.

Eventualno ustupanje otklanjanja nedostataka drugom licu, Naručilac će učiniti po tržišnim cenama i sa pažnjom dobrog privrednika. 
Primopredaju radova obezbediće Naručilac u zakonski predviđenom roku. 

Naručilac će u momentu  primopredaje radova od strane Izvođača radova primiti na korišćenje izvedene radove.

                                                     Konačni obračun
Član 17
Konačnu količinu i vrednost izvedenih radova po Ugovoru utvrđuje Komisija za konačni obračun na bazi stvarno izvedenih radova overenih u građevinskoj knjizi od strane stručnog nadzora i usvojenih jediničnih cena iz ponude koje su fiksne i nepromenlјive.
Komisiju za konačni obračun imenovaće Naručilac radova.

Komisija sačinjava Zapisnik o konačnom obračunu izvedenih radova.

Konačni obračun za izvedene radove ispostavlјa se istovremeno sa Zapisnikom o primopredaj..

Raskid Ugovora

Član 19

Naručilac zadržava pravo da jednostrano raskine ovaj ugovor ukoliko Izvođač radova kasni sa izvođenjem radova duže od 15 (petnaest) kalendarskih dana.

Naručilac zadržava pravo da jednostrano raskine ovaj ugovor ukoliko izvršeni radovi ne odgovaraju propisima ili standardima za tu vrstu posla i kvalitetu navedenom u ponudi Izvođača radova, a Izvođač radova nije postupio po primedbama stručnog nadzora, kao i ako Izvođač radova ne izvodi radove u skladu sa projektno-tehničkom dokumentacijom ili iz neopravdanih razloga prekine sa izvođenjem radova.
Naručilac može jednostrano raskinuti ugovor i u slučaju nedostatka sredstava za njegovu realizaciju.

Ukoliko dođe do raskida Ugovora pre završetka svih radova čije izvođenje je bilo predmet ovog Ugovora zajednička Komisija će sačiniti Zapisnik o do tada stvarno izvedenim radovima i njihovoj vrednosti u skladu sa Ugovorom.

Ugovor se raskida pisanom izjavom koja sadrži osnov za raskid ugovora i dostavlјa se drugoj ugovornoj strani.

U slučaju raskida Ugovora, Izvođač radova je dužan da izvedene radove obezbedi i sačuva od propadanja, kao i da Naručiocu preda projekat izvedenog objekta kao i pregled stvarno izvedenih radova do dana raskida ugovora, potpisan od strane odgovornog izvođača radova i nadzornog organa.
Izmene ugovora

Član 20

Naručilac može, nakon zaklјučenja ovog ugovora, bez sprovođenja postupka javne nabavke, da poveća obim radova koji su predmet ugovora, ako je to povećanje posledica okolnosti koje su uočene u toku realizacije ugovora i bez čijeg izvođenja cilј zaklјučenog ugovora ne bi bio ostvaren u potpunosti.  Vrednost povećanog obima radova ne može biti veća od  5%  ukupne vrednosti zaklјučenog ugovora, odnosno ukupna vrednost povećanja ugovora ne može da bude veća od 5.000.000 dinara. Navedeno ograničenje ne odnosi se na viškove radova. Ako vrednost povećanog obima radova prelazi propisane limite, povećanje obima predmeta ugovora ne može se izvršiti bez sprovođenja odgovarajućeg postupka javne nabavke.

 Naručilac će dozvoliti produžetak roka za izvođenje radova, ako nastupe okolnosti na koje Izvođač radova nije mogao da utiče, a koje se odnose na:

1) prirodni događaj (požar, poplava, zemlјotres, izuzetno loše vreme neuobičajeno za godišnje doba i za mesto na kome se radovi izvode i sl.);

2) mere koje budu predviđene aktima nadležnih organa;

3) uslovi za izvođenje radova u zemlјi ili vodi, koji nisu predviđeni tehničkom dokumentacijom;

4) nepredviđene radove za koje Izvođač radova prilikom izvođenja radova nije znao niti je mogao znati da se moraju izvesti.

Član 21

U slučaju potrebe izvođenja nepredviđenih radova, pored produženja roka, Naručilac će dozvoliti i promenu cene, do iznosa troškova koji su nastali zbog izvođenja tih radova, pod uslovom da vrednost tih troškova ne prelazi propisane limite za povećanje obima predmeta javne nabavke predvidjene članom 20. Ovog Ugovora.

U roku od 3 (tri) dana od početka izvođenja radova na pozicijama nepredviđenih radova, Izvođač je u obavezi da dostavi Nadzornom organu na saglasnost Ponudu sa analizom cena za navedene pozicije nepredviđenih radova.

Naručilac donosi odluku o izmeni ugovora zbog povećanja obima predmeta javne nabavke ili zbog promene drugih bitnih elemenata ugovora, u skladu sa članom 115. Zakona.

Izmenom ugovora, po bilo kom od navedenih osnova, ne može se menjati predmet javne nabavke. 

Shodna primena drugih propisa
Član 22


Na pitanja koja ovim ugovorom nisu posebno utvrđena, primenjuju se odgovarajuće odredbe zakona kojim se uređuje planiranje i izgradnja, zakona kojim se uređuju obligacioni odnosi i Posebnih uzansi o građenju („Službeni list SFRJ“, br. 18/77).

Sastavni deo ugovora

Član 23
Prilozi i sastavni delovi ovog Ugovora su:
- tehnička dokumentacija

- ponuda Izvođača radova br. _______________ od __________. godine

- dinamika izvođenja radova

- konkursna dokumentacija

Rešavanje sporova

Član 24

Sve eventualne sporove ugovorne strane će rešavati sporazumno. Ukoliko do sporazuma ne dođe, ugovara se nadležnost Privrednog suda u Novom Sadu.
Broj primeraka ugovora

Član 25

Ovaj ugovor sačinjen je u 6 (šest ) jednakaprimerka, 4 (četiri) za Naručioca a  2 (dva) za Izvođača radova.
Stupanje na snagu

Član 26

Ovaj ugovor se smatra zaklјučenim kada ga potpišu obe ugovorne strane a stupa na snagu danom predaje Naručiocu bankarske garancije za dobro izvršenje posla od strane Izvođača radova. 
ZA IZVOĐAČA RADOVA
                                             
ZA NARUČIOCA

________________________                                               ________________________

XII.  OBRAZAC STRUKTURE CENE SA UPUTSTVOM KAKO DA SE POPUNI

	
	Predmet JN

Opis pozicije radova
	Jedinica mere
	Količina
	Jedinična cena bez PDV
	Ukupna cena bez PDV

	Br.
	1
	2
	3
	4
	5

	
	I ARHITEKTONSKO-GRAĐEVINSKI RADOVI

1. PRIPREMNI RADOVI
	
	
	
	

	1.1
	Skidanje vertikalnih oluka sa čišćenjem veznog materijala U cenu uračunati potrebnu skelu.Obračun po m1.
	m1
	21,00
	
	

	1.2
	Skidanje horizonrtalnih oluka sa čišćennjem veznog materijalaObračun po m1.
	m1
	112,62
	
	

	1.3
	Demontaža kalkanskih okapnica sa čišćenjem od veznog materijala.Obračun po m1.
	m1
	107,80
	
	

	1.4
	Demontaža opšivki spoja krova i zida sa čišćenjem od  veznogmaterijala.
	m1
	107,80
	
	

	1.5
	Demontaža ravnog krova do potpunog ćišćenja od svih elemenata krovne konstrukcije.U cenu uračunati odvoz nagradsku deponiju. Obračun po m2.
	m2
	118,82
	
	

	1.6
	Demontaža postojećih vrata prema pozicijama iz grafičkih priloga-prikaz intervencija.U cenu uračunati odvoz na gradskudeponiju do 5 km.
Obračun po komadu

prizemlje-unutrašnja vrata poz 1-71/205

prizemlje-unutrašnja vrata poz 3-100/205

prizemlje-unutrašnja vrata poz 4-120/205

prizemlje-unutrašnja vrata poz 5-151/205

prizemlje-unutrašnja vrata poz 6-161/205

prizemlje-unutrašnja vrata poz 9-148/300

prozemlje-spoljna vrata poz 18-80/200

prozemlje-spoljna vrata poz 23-91/200
	     Kom
Kom

Kom

Kom

Kom

Kom

Kom

Kom
	3,00
4,00

1,00

1,00

2,00

1,00

1,00

3,00


	
	

	1.7
	Izbijanje zida od opeke za proširenje toaleta i garderobe u svemuprema grafičkim prilozima-prikaz intervencija.U cenu uračunatiodvoz šuta na gradsku deponiju do 5 km.Obračun po m2
	 m2
	0,70
	
	

	1.8
	Demontaža sanitarnih elemenata prostorijama poz 1,2,2B i 15, sa potpunim čišćenjem od spojnog materijala.U cenu uračunati demontažu slavina i odvoz na gradsku deponiju 

do 5 km.Obračun po komadu
*wc solja sa vodokotlićem

*umavionik

*tuš kada
	Kom

Kom

Kom
	2,00
2,00

1,00


	
	

	1.9
	Skidanje zidnih keramičkih pločica do maltera u svim prostorijama kuhinje i magacina.U cenu  uračunati odvoz šuta na gradsku deponiju do 5 km. Obračun po m2
	m2
	398,87
	
	

	1.10
	Rušenje podnih keramičkih pločica sa skidanjem slojeva do betonske ploče u svim prostorijama kuhinje poz od 1 do 11U cenu uračunati odvoz šuta na gradsku deponiju do 5 km.

Obračun po m2.
	m2
	286,25
	
	

	1.11
	Skidanje zidnih keramičkih pločica do maltera u prostorutoaleta u kotlarnici.U cenu  uračunati odvoz šuta na gradskudeponiju do 5 km. Obračun po m2
	m2
	7,74
	
	

	1.12
	Rušenje podnih keramičkih pločica sa skidanjem slojeva do betonske ploče u prostoru toaleta kotlarnice poz 15.U cenu uračunati odvoz šuta na gradsku deponiju do 5 km.Obračun po m2.
	m2
	1,85
	
	

	1.13
	Skidanje zidnih keramičkih pločica do maltera u prostorutrpezarije visine 1.6 m.U cenu uračunati odvoz šuta na gradskudeponiju do 5 km. Obračun po m2
	m2
	92,41
	
	

	1.14
	Skidanje keramičkih pločica na koritima za pranje ruku dopotpunog guljenja.U cenuuračunat odvoz šuta na gradsku deponiju do 5km.Obračun po m2
	m2
	29,34
	
	

	1.15
	Skidanje podne pvc obloge  i lepka do cementne košuljice.u trpezarijskom prostoru poz 12. U cenu uračunati odvoz otpada na gradsku deponiju do 5 km.Obračun po m2.
	m2
	325,66
	
	

	1.16
	Skidanje lamperije visine 1,6 u prostoriji za pripremu hranepoz 6. U cenu uračunat odvoz na gradsku deponiju do 5 km.
	m2
	43,60
	
	

	1.17
	Skidanje plafona u magacinu br.3 do konstrukcije sa čišćenjemod veznog materijala.u cenu uračunati odvoz na gradsku deponiju do 5 km.Obračun po m2.
	m2
	28,48
	
	

	1.18
	Sanacija vidljivih pukotina na zidovima trpezarije reparaturnimepoksidnim malterom.U cenu uračunati obijanje lošeg maltera do "zdravog" maltera,sav potreban materijal i odvoz na gradsku deponiju do 5km.Obračun paušalno
	Pauš
	
	
	

	1.19
	Guljenje maltera do gole konstrukcije-zidova u prostoru ostava,kotlarnice i kanc. sa toaletom od poz 13-17. U cenu uračunata sanacija i ponovno malterisanje zida epoksidnim malterom iodvoz šuta na gradsku deponiju do 5km.Obračun po m2
	m2
	124,60
	
	

	1.20
	Sanacija zidova i plafona od vlage.Zidove oguliti do zdravog maltera i premazati adekvatnim premazom.Obračun paušalno
	Pauš
	
	
	

	1.21
	Demontaža limenih prozorskih klupica.U cenu uračunatičišćenje od spojnog materijala i odvoz na gradskudeponiju do 5 km.Obračun po m1
	m1
	67,70
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	UKUPNO:

	
	2. BETONSKI RADOVI

	
	
	
	

	2.1
	Betoniranje serklaža i nadvratnika betonom MB30 u odgovarajućojoplati u prostorijama toeleta, garderobe i hodnika poz 1,2,1B.U cenu uračunata potrebna armatura.Obračun po m3.
	m3
	0,15
	
	

	2.2
	Izrada cementne košuljice u prostorima poz od 1-11.Cementnu odvojiti od zida spužvastom dilatacionom trakom.Obračun po m2.
	m3
	288,41
	
	

	2.3
	Izrada betona  u padu u sloju od d=5cm do 14cm na aneksu trpezarije.Obračun po 1m2                        
	m2
	118,82
	
	

	2.4
	Izrada betona za zaštitu hidroizolacije d=5cm  na poziciji aneksa trpezarije.Obračun po 1m2  
	m2
	118,82
	
	

	
	
	UKUPNO:

	
	3. ZIDARSKI RADOVI
	
	
	
	

	3.1
	Zidanje  zida punom opekom d=12cm  na poziciji 1, 2, 1B u produžnom cementnom malteru.Obračun po 1m2.                                  
	m2
	16,18
	
	

	3.2
	Malterisanje unutrašnjih zidova u prostorijama 1,2,1B i poz 13-17 produžnim cementnim malterom.Obračun po 1m2.                     
	m2
	33,60
	
	

	
	
	UKUPNO:

	
	4. IZOLATERSKI RADOVI
	
	
	
	

	4.1
	Izrada horizontalne hidroizolacije po HIO-tehnologiji ili drugoj sličnih karakteristika presecanjem temeljnih zidova od 30cm. Zidove preseći dijamantskim sajlama u etapama od 20-30cm, očistiti rez, izmeriti visinu reza radiugradnje PVC šina širine 9.5cm isključivo sa vertikalnim rebrima kao HIO-master šina ili slično.Pre ugradnje svaku šinu sa 13mm precizno obrusiti na izmerenu visinu reza da bi šine nakon ugradnje svojom konstrukcijom sprečile sleganje objekta a vertikalna krilca preuzela u potpunosti vertikalno opterećenje bez ikakvih deformacija. Rezove injektirati cement-polimernom masom sa pumpom pod pritiskom od 30 Bara i specijalnom iglom koja se uvlači duboko u rez.
Injektirana masa mora optimalno da ispuni zonu reza kao I površinu šine i da nakonočvršćavanja sa šinom čini novu monolitnu spojnicu. Obavezno priložiti atest o ispitivanju nosivosti same šine na vertikalno opterećenje (ne nosivost

zida u koji je ugrađena šina), ne manje od 9Mpa. Obavezno priložiti rezultat ispitivanja adhezije mase i šine min.vrednosti 0.215(Mpa)(N/mm2) i mase opeke min. vrednosti  0.24(Mpa)(N/mm2).

Hidroizolacija presecenjam zidova se radi na bloku kuhinje I pratećih prostora kotlarnica,ostave i dr. kako je to obeleženo u grafičkim prilozima-intervencije-osnova prizemlja-dužina zida koji se izoluje je 108,80 m1.Obračun po m2.
	m2
	32,64
	
	

	4.2
	Izrada horizontalne hidroizolacije od bitumenskih traka "kondora V4" sa unakrsnim polaganjem slojeva sa preklopima od 15 cm sa predhodnim izravnjavanjem i premazivanjem 

podloge bitulitom.Obračun po 1m2. 

prostori kuhinje poz od 1 do 11 

krovna izolacija aneksa trpezarije
	m2
m2
	302,83
124,76


	
	

	4.3
	Nabavka i ugradnja tvrdopresovanog stiropora težine 24kg/m2 za termoizolaciju poda,debljine 5 cm.Obračun po m2
	m2
	288,41
	
	

	4.4
	Nabavka i ugradnja kamene vune d=20cm za termoizolaciju tavanske ploče aneksa trpezarije. Termoizolaciju postaviti u dve paropropusne pvc folije.Obračun po m2
	m2
	117,30
	
	

	4.5
	Nabavka i ugradnja kamene vune d=20cm za termoizolaciju kose stropne konstrukcije aneksa kuhinje. Termoizolaciju postaviti u dve paropropusne pvc folije.Obračun po m2
	m2
	37,00
	
	

	4.6
	Nabavka i ugradnja kamene vune d=20cm za termoizolaciju tavanske ploče-ravnog dela. Termoizolaciju postaviti u dve paropropusne pvc folije.Obračun po m2
	m2
	155,50
	
	

	4.7
	Nabavka i ugradnja kamene vune d=20cm za termoizolaciju kose tavanice .Termoizolaciju postaviti u dve paropropusne pvc folije.U cenu uračunati demontažu lima i ponovnu montažu sa postavljanjem novog veznog materijala

Obračun po m2
	m2
	416,00
	
	

	
	
	UKUPNO:

	
	
	
	
	
	

	
	5. POKRIVAČKI RADOVI
	
	
	
	

	5.1
	Nabavka i ugradnja čeličnog trapezastog bojenog lima d=0.55. na poziciji aneksa trpezarije  U cenu uračunat sav spojni materijal.U cenuuračunati drvene gredice 5/8 kao podkonstrukciju.
Obračun po m2 kose krovne površine
	m2
	122,70
	
	

	
	
	UKUPNO:

	
	6. LIMARSKI RADOVI
	
	
	
	

	1.1
	Nabavka i ugradnja opšava horizontalne strehe razvijene širine 33cm.u svemu prema detalju od pocinčanog bojenog lima.U cenu uračunati sav spojni materijal.Obračun po m'
	m1
	58,50
	
	

	1.2
	Nabavka i ugradnja opšava drvenih streha na kalkanima pocinčanim bojenim limom razvijene širine 80 cm.U cenu uračunati sav spojni materijal.Obračun po m1
	m1
	15,50
	
	

	1.3
	Izrada i ugradnja porubnog lima razvijene širine 28 cm U cenu uračunati postavljanje podvezica na svakih 40-50 cm Obračun po m'
	m1
	58,50
	
	

	1.4
	Izrada i ugradnja horizontalnih oluka od pocinčanog bojenog lima Ø140 (razvijena širina 40cm) sa svim pripadajućim veznim materijalima.Obračun po m'
	m1
	112,60
	
	

	1.5
	Izrada i ugradnja vertikalnih oluka Ø100 (razvijena širina 33cm) U cenu uračunat sav spojni materijal i nosači oluka.Obračun po m'
	m1
	39,20
	
	

	1.6
	Izrada opšava spoja kalkanskog zida i krova pocinčanim bojenim limom razvijene širine 45cm. Obračun po m1.
	m1
	107,50
	
	

	1.7
	Izrada kalkanskih okapnica atike od pocinčanog bojenog lima r.s 60 cm sa  svim potrebnim veznim materijalom. Obračun po 1m1.
	m1
	107,50
	
	

	1.8
	Opšivanje krovnih prodora ventilacija pocinkovanim bojenim limom d=0,55mm, razvijene širine 55cm.Obračun po paušalno
	Pauš
	
	
	

	
	
	UKUPNO: 

	
	7. STOLARSKI RADOVI
	
	
	
	

	1.1
	Nabavka i ugradnja  dvokrilnih i  jednokrilnih vrata po pozicijama i šemama  izrađenih  od petokomornih PVC profila.širina štoka 64 mm,krila 74 mm.Krilo vrata ispunjeno PVC panelom d= 24mm.Termička vrednost profilskog

sistema Uf = 1.3 W / ( m2K).Ugradnja vrata na ozidan otvor suvom montažom.U poziciju spadaju sve opšivne lajsne Vrata su opremljena neophodnim okovom i bravom sa cilindar umetkom .Krilo vrata se otvara po vertikalnoj osi. 

Pre izrade mere uzeti na licu mesta.
Obračun po komadu.
prizemlje-unutrašnja vrata poz 1-71/205

prizemlje-unutrašnja vrata poz 3-100/205

prizemlje-unutrašnja vrata poz 4-120/205

prizemlje-unutrašnja vrata poz 5-151/205

prizemlje-unutrašnja vrata poz 6-161/205

prizemlje-unutrašnja vrata poz 9-148/300
	Kom

Kom

Kom

Kom

Kom

kom
	3,00
4,00

1,00

1,00

2,00

1,00
	
	

	1.2
	Nabavka i ugradnja prozorskih PVC klupica širine 25 cm sa tipskim završnim lajsnamaza 29 komada prozora .Obračun po m1.
	m1
	67,70
	
	

	
	
	UKUPNO:

	
	8. BRAVARSKI RADOVI
	
	
	
	

	8.1
	Nabavka i ugradnja punih  vrata poz13,14,16,17  izrađenih od hladnog Al profila.Vrata su opremljena   neophodnim okovom  i bravom sa cilindar umetkom.

Obračun po komadu

prozemlje-spoljna vrata poz 18-80/200

prozemlje-spoljna vrata poz 23-91/200
	Kom
Kom
	1,00
3,00
	
	

	
	
	UKUPNO:

	
	9. KERAMIČARSKI RADOVI
	
	
	
	

	9.1
	Oblaganje podova u svim prostorijama poz od 1-11 i poz 14 podnim protivkliznim  pločicama postavljenih na lepak sa fugovanjem. Obračun po 1m2.                                         

kuhinja poz od 1 do 11

kotlarnica poz 14 i 15
	m2
m2

	285,36
14,10


	
	

	9.2
	Oblaganje zidova keramičkim pločicama na lepak u svim prostorijama do visine 2,05 m sa fugovanjem .U cenu uračunate AL lajsne postavljene na sve ivice zidova.Obračun po 1m2. 
kuhinja poz od 1 do 11

trpezarija

kotlarnica  od 13 do 17

hodnik 1B,2B
	m2
m2
m2
m2
	435,81
170,30

170,27

25,80
	
	

	9.3
	Oblaganje  korita za pranje ruku keramičkim pločicama  sa ugradnjom Al lajsne na ivice.U cenu uračunati nove slavine ukupno 9 kom za tri korita.Obračun po m2.
	m2
	29,34
	
	

	9.4
	Oblaganje parapetnih zidova kuhinje zidova keramičkim pločicama na lepak  visine 2,05 m sa fugovanjem.Na uglove postaviti AL tipsku lajsnu.Obračun po 1m2.                                                                                 
	m2
	12,81

	
	

	
	
	UKUPNO:

	
	10. PODOPOLAGAČKI RADOVI
	
	
	
	

	10.1
	Nabavka i ugradnja u poz13-trpezarija  homogenog PVC poda debljine 2,2 mm  sa kompletnim sistemom ugradnje  koji sarži sledeće radove

*brušenje postojeće betonske podloge

*nanošenje prajmera

*izlivanje nivelirajuće mase

*brušenje mase

*nanošenje lepka

*polaganje PVC poda

*frezovanje i varenje sastava

Na ivice postaviti HPR traku radijusa zakrivljeniosti Ø50 mm za postavljanje holkera visine 10 cm.Na holker postaviti završnu lajsnu 1 cm širine.Obračun po m2.
	m2
	325,66
	
	

	
	
	UKUPNO:

	
	11. MOLERSKI RADOVI
	
	
	
	

	11.1
	Gletovanje zidova svih prostorija od visine 2.05 do pune visine.U cenu uračunati pripremu zida 
( guljenje stare boje) i sav potreban materijal.

Obračun po m2
	m2
	553,24
	
	

	11.2
	Bojenje svih zidova i plafona disperzivnom bojom preko gletovanih površina zidova i postojeće boje plafona .U cenu                 uračunati nanošenje podloge. 
Obračun po 1m2                                                               

zidovi

plafoni
	m2
m2
	553,24
720,81


	
	

	11.3
	Bojenje  nadsvetla od drveta visine 160 cm sa predhodnom pripremom drvenog okvira.
Obračun po m2
	m2
	10,00
	
	

	
	
	UKUPNO:

	
	12. FASADERSKI RADOVI
	
	
	
	

	12.1
	Obrada fasade kompletnog objekta po sistemu termoizolovane fasade sa završnom obradom bavalitom.U cenu uračunati fasadnu kamenu vunu d=10 cm, kompletan sistem fasade od istog proizvođača-prajmer,fasadni lepak,sitnozrni 

materijal od kamenog agregata.Na sve uglove ugrađivati PVC tipsku lajsnu.Na spoju sa soklenim zidom ugraditi lajsnu - okapnicu od PVC materijala.U cenu uračunato čišćenje postojećih fasadnih površina i fasadna skela.

Obračun po m2                     
	m2
	470,23
	
	

	12.2
	Obrada betonskih streha obimom dela objekta različitih širina fasadnim materijalom preko postojeće fasade.U cenu uračunati sav potreban materijal.
Obračun po m2.
	m2
	17,60
	
	

	12.3
	Obrada vertikalnih fasadnih  istaka betonske konstrukcije kamenom vunom d=2cm sa svim potrebnim predradnjama kompletnog sistema fasade sa završnom obradom bavalitom fasada od kamenog agregata.
Obračun po m2
	m2
	8,96
	
	

	
	
	UKUPNO:

	
	13. OSTALI RADOVI
	
	
	
	

	13.1
	Zamena sanitarnih elemenata u rekonstruisanim sanitarnim čvorovima.U cenu uračunati potrebne slavine i tuš baterije
Obračun po komadu 
*wc solja sa vodokotlićem

*umavionik

*tuš kabina
	Kom

Kom

Kom
	2,00
2,00

1,00
	
	

	13.2
	Nabavka i ugradnja plafona od vatrootpornih vario ploča na poz 3 plafona ispod krovne konstrukcije sa duplim postavljanjem ploča.

U cenu uračunata potrebna podkonstrukcija,bandažiranjespojeva i gletovanje.
Obračun po m2.
	m2
	28,48
	
	

	13.3
	Nabavka i ugradnja gips kartonskih ploča na prostoru aneksa  trpezarije.U cenu uračunata potrebna podkonstrukcija, bandažiranje spojeva i gletovanje.
Obračun po m2.
	m2
	105,87
	
	

	13.4
	Brušenje betonske podloge u prostoru kotlarnice poz 13 i ostava  16 i 17 i nanošenje protuprašnog epoksidnog premaza.u cenu uračunati nanošenje podloge.
	m2
	73,37
	
	

	13.5
	Obrada špaletni produžnim malterom na otvorima vrata koja se menjaju.Na ivicama postaviti ugaonu AL lajsnu.

Obračun po kom.
	m2
	58,90
	
	

	
	
	UKUPNO:

	
	
	
	
	
	

	
	REKAPITULACIJA
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1.
	PRIPREMNI RADOVI
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.
	BETONSKI RADOVI
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	3.
	ZIDARSKI RADOVI
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	4.
	IZOLATERSKI RADOVI
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	5.
	POKRIVAČKI RADOVI
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	6.
	LIMARSKI RADOVI
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	7.
	STOLARSKI RADOVI
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	8.
	BRAVARSKI RADOVI
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	9.
	KERAMIČARSKI RADOVI
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	10.
	PODOPOLAGAČKI RADOVI
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	11.
	MOLERSKI RADOVI
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	12.
	FASADERSKI RADOVI
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	13.
	OSTALI  RADOVI
	
	
	 
	

	
	
	
	UKUPNO CENA BEZ PDV-A:

	
	
	
	
	
	

	
	II INSTALACIJE VODOVODA I KANALIZACIJE
1.KUHINJA I TRPEZARIJA
	
	
	
	

	
	NAPOMENA:  Cenom obuhvatiti; nabavku, transport, skladištenje i ugradnju kvalitetnog materijala, sve potrebne skele i sredstva za horizontalni i vertikalni transport kao i potrebnu zaštitu kako ljudi tako i stvari kao i izvedenih radova. Cenom obuhvatiti predhodno ispitivanje položaja postojećih cevi vodovoda i kanalizacije, otvaranje i zatvaranje vodovodne instalacije i razna plombiranja cevi radi odvijanja procesa izgradnje. Za početak svakog rada na rušenju i probijanju postojeće instalacije, izvođač mora da dobije pismenu saglasnost nadzorne službe kojoj će predhodno, u pismenoj formi, dostaviti tehnološki proces izvođenja radova. Posebno obratiti pažnju na druge instalacije u objektu, struja, telefoni, internet mreža i grejanje da ne dođe do oštećenja istih. U slučaju oštećenja izvođač je dužan da obavesti nadzornog organa i da o svom trošku istu dovede u prvobitno stanje. Po izvršenom postavljanju novog vodovodnog i kanalizacionog razvoda, izraditi crteže izvedenog stanja i predate  investitoru. Sva oprema mora zadovoljiti domaće standarde  i tehničku regulativu. Ugradnju izvršiti striktno po uputstvu iz kataloga proizvođača.
	
	
	
	

	
	1. DEMONTAŽA I RUŠENJE
	
	
	
	

	
	NAPOMENA: U cenu ulazi zatvaranje vodovodne instalacije, razna plombiranja cevi isključenje strujnog kola i sl. Pre izvođenja pozicija demontaže sa investitorom dogovoriti način i mesto odlaganja demontiranih elemenata, kao i  način i mesto odvoženja i predaju investitoru, što treba kompletno obuhvatiti cenom pozicije. Cenama pozicija obuhvatiti i sva čišćenja, iznošenje i  utovare šuta i uklonjenog materijala na kamion, kao  i sav vertikalni i horizontalni transport na gradilištu i odvoz šuta na gradsku deponiju.
	
	
	
	

	1.1
	Demontaža vodovodne mreže sa svim fazonskim delovima i propusnim ventilima sa utovarom cevi u transportna sredstva i odvoženjem na deponiju. Demontirati cevi do vertikalnog voda. Obračun po m' cevi.
	M
	60,00
	
	

	1.2
	Demontaža kanalizacione mreže mreže sa svim fazonskim delovima sa utovarom cevi u transportna sredstva i odvoženjem na deponiju. Demontirati cevi do vertikalnog voda. 
Obračun po m’ cevi.
	M
	30,00
	
	

	1.3
	“Demontaža umivaonika, korita I sudopera sa sifonom I baterijom. Skloniti na mesto gde odredi investitor.

Obračun po kompletu”
	Kompl.
	4,00
	
	

	1.4
	“Demontaža WC šolje I trokadera sa vodokotlićem I pripadajućim cevima. Skloniti na mesto gde odredi investitor.

Obračun po kompletu”
	Kompl
	2,00
	
	

	1.5
	“Demontaža kade I tuš kade sa pripadajućim slavinama I cevima. Skloniti na mesto gde odredi investitor.

Obračun po kompletu”
	kom
	1,00
	
	

	
	
	UKUPNO:

	
	
	
	
	
	

	
	2. INSTALACIJE VODOVODA
	
	
	
	

	2.1
	Nabavka i montaža polipropilen (plastičnih) vodovodnih cevi sa svim potrebnim fazonskim komadima (fitinzima) na cevnoj mreži. Pozicija obuhvata kačenje cevi o zid i konstrukciju, štemovanje i probijanje zidova međuspratne konstrukcije, kao i poterban iskop sa zatrpavanjem.
Obračun po m gotovog cevovoda.

Ø20,DN 15 mm

Ø25,DN 20 mm

Ø32,DN 25 mm

Ø40,DN 32 mm

Ø50,DN 40 mm

Ø65,DN 50 mm

Ø72,DN 65 mm
	M

M

M

M

M

M

M
	60,00
5,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
	
	

	2.2
	Ispitivanje cevovoda na pritisak. Neispravne cevi i spojeve zameniti.

Obračun paušalno
	Paušalno
	
	
	

	2.3
	Dezinfekcija i bakteriološko ispitivanje cevovoda.

Obračun paušalno.
	Paušalno
	
	
	

	2.4
	Nabavka i montaža električnih bojlera pod pritiskom.

Obračun za komplet montiran bojler.

V = 80 lit. - vertikalni

V = 80 lit- - horizontalni

V = 10 lit.
	Kom
Kom

Kom
	0,00

0,00

1,00
	
	

	2.5
	Nabavka i montaža termoizolacije za cevi od POLIURETENA ili odgovarajućeg drugog penastog izolatora.

Obračun po m'.

Ø 20-32mm

Ø 40-65 mm
	M
M
	5,00
0,00
	
	

	2.6
	Filcovanje cevne mreže.
	m
	60,00
	
	

	
	
	UKUPNO:

	
	3. INSTALACIJE KANALIZACIJE
	
	
	
	

	3.1
	Nabavka i montaža PVC kanalizacionih cevi zajedno sa odgovarajućim fazonskim komadima. Cevi se montiraju kačenjem, štemovanjem i probijanjem zidova međuspratne konstrukcije ili ukopavanjem  u zidove ili podove u strogo projektovanom padu od 2%. Pod ovom pozicijom podrazumeva se i zaptivni materijal za spojeve cevi.

Obračun po m gotovog cevovoda.

Ø 50 mm - PVC

Ø 110 mm - PVC
	M
M


	10,00
5,00


	
	

	3.2
	Nabavka i montaža ventilacione kape od PVC-a.

Obračun za komplet montiranu ventilacionu kapu.

Ø 110 mm 

Ø 75 mm
	Kom
Kom
	0,00
0,00
	
	

	3.3
	Nabavka i montaža podnih vertikalnih slivnika s plastičnim kućištem i hromiranom rešetkom.

Obračun za komplet montiran slivnik.

Ø 50 mm 

Ø 100 mm
	Kom
Kom
	1,00
2,00
	
	

	3.4
	Nabavka i montaža poklopaca na otvorima na kadi. Poklopac se radi od hromiranog lima dimenzija 25x25cm.

Obračun po komadu montiranog poklopca.
	Kom
	1,00
	
	

	
	
	UKUPNO:

	
	4. SANITARNI UREĐAJI
	
	
	
	

	4.1
	Nabavka, transport i montaža kompletnog umivaonika I klase od belog fajansa. Umivaonik je veličine 50/40 cm. Umivaonik snabdeti stojećom jednoručnom baterijom za hladnu i toplu vodu sa kraćim ispustom, poniklovanim odvodnim sifonom ø32 mm sa rozetom, čepom i lancem. Izrada i ugradnja paknica ili plastičnih tipli u zid za pričvršćivanje umivaonika ulazi u cenu rada. 

Obračun po komadu za rad i materijal.
	Kom
	2,00
	
	

	4.2
	Nabavka, transport i montaža kompletnog WC-a od fajansa I klase. Na dovodu vode u vodokotlić montirati EK ventil ø15 mm sa poniklovanom kapom. Na WC šolju montirati sedište od plastične mase. WC snabdeti nisko montažnim vodokotlićem, tipa fontana sa plastičnom ispirnom cevi i ostalim pripadajućim materijalom. Cenom je obuhvaćen sav spojni i zaptivni materijal.

Obračun po komadu za rad i materijal.
	Kom
	2,00
	
	

	4.3
	Nabavka, transport i montaža kompletnog WC-a čučavca od fajansa I klase. Na dovodu vode u vodokotlić montirati EK ventil ø15 mm sa poniklovanom kapom. WC snabdeti nisko montažnim vodokotlićem, tipa fontana sa plastičnom ispirnom cevi i ostalim pripadajućim materijalom. Cenom je obuhvaćen sav spojni i zaptivni materijal.

Obračun po kompletu montiranog i isprobanog uredjaja.
	Kom
	0,00
	
	

	4.4
	Nabavka i montaža kade od čeličnog emajliranog lima dimenzije  1700 x 80 cm. Pod ovom pozicijom podrazumeva se:livena kada, jednoručna zidna baterija za toplu i hladnu vodu sa pokretnim tušem i odvodna-prelivna armatura sa sifonom.

Obračun  za komplet montiranu tuš kadu.
	Kom
	0,00
	
	

	4.5
	Nabavka i montaža tuš kade od čeličnog emajliranog lima dimenzije  80 x 80 cm. Pod ovom pozicijom podrazumeva se:livena kada, jednoručna zidna baterija za toplu i hladnu vodu sa pokretnim tušem i odvodna-prelivna armatura sa sifonom.

Obračun  za komplet montiranu tuš kadu.
	Kom
	1,00
	
	

	4.6
	Nabavka i montaža holender slavina za priključak veš mašine i kod korita za pranje ruku.

Obračun  za komplet montiranu holender slavinu.
	Kom
	6,00
	
	

	4.7
	Nabavka i montaža sifona za odvod od veš mašine.

Obračun  za komplet montiran sifon.
	Kom
	1,00
	
	

	4.8
	Nabavka i montaža česmemene šolje. Pod ovom pozicijom podrazumeva se emajlirana česmena šolja, izlivna slavina i odvodna armatura.

Obračun  za komplet montiranu česmenu šolju.
	Kom
	1,00
	
	

	
	
	UKUPNO:

	
	5. SANITARNA ARMATURA
	
	
	
	

	5.1
	Nabavka i montaža propusnih ventila sa unutrašnjim navojem i to:

- propusni ventili sa točkom i ispusnom slavinom:

Ø 32 mm

Ø 40 mm

Ø 65 mm

- propusni ventili sa točkom:

Ø 15 mm

- EK ventil

- ugaoni ventil za vodokotlić: Ø 15 mm

- sigurnosni ventil za bojler: Ø 15 mm
	Kom

Kom

Kom

Kom

Kom
Kom

Kom


	0,00
0,00
0,00
2,00
14,00

2,00

0,00


	
	

	
	
	UKUPNO:

	
	6. SANITARNA GALANTERIJA 
	
	
	
	

	6.1
	Prateća galanterija u kupatilima i toaletima, sa svim potrebnim materijalom za pričvršćivanje:

* ogledalo sa etažerom 60x80cm

* fiksni držač peškira od 60 cm – 1 kom/kupatilu

* držač toalet papira u rolni

* vešalice za odela – dvostruka – 2 kom/kupatilu

* WC metlica

* držač tečnog sapuna
	Kom
Kom

Kom

Kom

Kom

Kom
	2,00
2,00

2,00

2,00

2,00

2,00
	
	

	
	
	UKUPNO:

	
	REKAPITULACIJA INSTALACIJE VODOVODA I KANALIZACIJE KUHINJA I TRPEZARIJA
	
	
	
	

	1.
	DEMONTAŽA I RUŠENJE
	

	2.
	INSTALACIJE VODOVODA
	

	3.
	INSTALACIJE KANALIZACIJE
	

	4.
	SANITARNI UREĐAJI
	

	5.
	SANITARNA  ARMATURA
	

	6.
	SANITARNA GALANTERIJA
	

	
	
	UKUPNO:

	
	INSTALACIJE VODOVODA I KANALIZACIJE 2.KOTLARNICA
	
	
	
	

	
	NAPOMENA:  Cenom obuhvatiti; nabavku, transport, skladištenje i ugradnju kvalitetnog materijala, sve potrebne skele i sredstva za horizontalni i vertikalni transport kao i potrebnu zaštitu kako ljudi tako i stvari kao i izvedenih radova. Cenom obuhvatiti predhodno ispitivanje položaja postojećih cevi vodovoda i kanalizacije, otvaranje i zatvaranje vodovodne instalacije i razna plombiranja cevi radi odvijanja procesa izgradnje. Za početak svakog rada na rušenju i probijanju postojeće instalacije, izvođač mora da dobije pismenu saglasnost nadzorne službe kojoj će predhodno, u pismenoj formi, dostaviti tehnološki proces izvođenja radova. Posebno obratiti pažnju na druge instalacije u objektu, struja, telefoni, internet mreža i grejanje da ne dođe do oštećenja istih. U slučaju oštećenja izvođač je dužan da obavesti nadzornog organa i da o svom trošku istu dovede u prvobitno stanje. Po izvršenom postavljanju novog vodovodnog i kanalizacionog razvoda, izraditi crteže izvedenog stanja i predati investitoru. Sva oprema mora zadovoljiti domaće standarde i tehničku regulativu. Ugradnju izvršiti striktno po uputstvu iz kataloga proizvođača.
	
	
	
	

	
	1.DEMONTAŽA I RUŠENJE
	
	
	
	

	
	NAPOMENA: U cenu ulazi zatvaranje vodovodne instalacije, razna plombiranja cevi isključenje strujnog kola i sl. Pre izvođenja pozicija demontaže sa investitorom dogovoriti način i mesto odlaganja demontiranih elemenata, kao i  način i mesto odvoženja i predaju investitoru, što treba kompletno obuhvatiti cenom pozicije. Cenama pozicija obuhvatiti i sva čišćenja, iznošenje i  utovare šuta i uklonjenog materijala na kamion, kao  i sav vertikalni i horizontalni transport na gradilištu i odvoz šuta na gradsku deponiju.
	
	
	
	

	1.1
	Demontaža vodovodne mreže sa svim fazonskim delovima i propusnim ventilima sa utovarom cevi u transportna sredstva i odvoženjem na deponiju. Demontirati cevi do vertikalnog voda. Obračun po m' cevi.
	m
	40,00
	
	

	1.2
	Demontaža kanalizacione mreže mreže sa svim fazonskim delovima sa utovarom cevi u transportna sredstva i odvoženjem na deponiju. Demontirati cevi do vertikalnog voda. Obračun po m' cevi.
	m
	10,00
	
	

	
	
	UKUPNO:

	
	2. INSTALACIJE VODOVODA
	
	
	
	

	2.1
	Nabavka i montaža čelilčnopocinkovanih vodovodnih cevi sa svim potrebnim fazonskim komadima (fitinzima) na cevnoj mreži. Pozicija obuhvata kačenje cevi o zid i konstrukciju, štemovanje i probijanje zidova međuspratne konstrukcije, kao i poterban iskop sa zatrpavanjem.

Obračun po m gotovog cevovoda.

Ø 15 mm

Ø65 mm

Ø150 mm

Ø200 mm
	M
M

M

M
	10,00
30,00

20,00

10,00
	
	

	2.2
	Ispitivanje cevovoda na pritisak. Neispravne cevi i spojeve zameniti.

Obračun paušalno.
	Pauš
	
	
	

	2.3
	Dezinfekcija i bakteriološko ispitivanje cevovoda.

Obračun paušalno.
	Pauš
	
	
	

	2.4
	Nabavka i montaža termoizolacije za cevi od POLIURETENA ili odgovarajućeg drugog penastog izolatora.

Obračun po m'.

Ø 20-32mm

Ø 40-65 mm

Ø 150-200 mm
	M

M

M
	0,00

30,00
30,00
	
	

	2.5
	Filcovanje cevne mreže.
	m
	10,00
	
	

	
	
	UKUPNO:

	
	3. INSTALACIJE KANALIZACIJE
	
	
	
	

	3.1
	Nabavka i montaža PVC kanalizacionih cevi zajedno sa odgovarajućim fazonskim komadima. Cevi se montiraju kačenjem, štemovanjem i probijanjem zidova međuspratne konstrukcije ili ukopavanjem  u zidove ili podove u strogo projektovanom padu od 2%. Pod ovom pozicijom podrazumeva se i zaptivni materijal za spojeve cevi. Obračun po m gotovog cevovoda.

Ø 110 mm - PVC
	M
	20,00
	
	

	3.2
	Nabavka i montaža podnih vertikalnih slivnika s metalnim kućištem i čeličnogvozdenom rešetkom.Obračun za komplet montiran slivnik.

Ø 50 mm 

Ø 100 mm
	     Kom
Kom
	0,00

3,00
	
	

	
	
	UKUPNO:

	
	4. SANITARNI UREĐAJI
	
	
	
	

	4.1
	Nabavka i montaža česmemene šolje. Pod ovom pozicijom podrazumeva se emajlirana česmena šolja, izlivna slavina i odvodna armatura.

Obračun  za komplet montiranu česmenu šolju.
	kom
	1,00
	
	

	
	
	UKUPNO:

	
	5. SANITARNA ARMATURA
	
	
	
	

	5.1
	Nabavka i montaža propusnih ventila sa unutrašnjim navojem i to:

- propusni ventili sa točkom i ispusnom slavinom:

Ø 15 mm

Ø 65 mm

Ø 150 mm

Ø 200 mm

- propusni ventili sa točkom:

Ø 15 m
	Kom
Kom

Kom

Kom

kom
	1,00
1,00

1,00

1,00

1,00
	
	

	
	
	UKUPNO:

	
	REKAPITULACIJA INSTALACIJE VODOVODA I KANALIZACIJE KOTLARNICA
	
	
	
	

	1.
	DEMONTAŽA I RUŠENJE
	

	2.
	INSTALACIJE VODOVODA
	

	3.
	INSTALACIJE KANALIZACIJE
	

	4.
	SANITARNI UREĐAJI
	

	5.
	SANITARNA  ARMATURA
	

	
	
	UKUPNO:

	
	
	
	
	
	

	
	ZBIRNA REKAPITULACIJA INSTALACIJA VODOVODA I KANALIZACIJE
	
	
	
	

	1.
	KUHINJA I TRPEZARIJA
	

	
	
	
	
	
	

	2.
	KOTLARNICA
	

	
	
	
	
	
	

	
	ZBIRNO:
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	III ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Svaka pozicija predmera i predračuna obuhvata isporuku i montažu svog navedenog glavnog i pomoćnog materijala tako da stavka ima konačnu funkcionalnost.

Sva oprema ista ili ekvivalentna navedenoj.

Pre početka izvođenja radova Izvođač je u obavezi da obiđe objekat i proveri da li postojeće stanje odgovara onom prikazanom u projektu. Na licu mesta uzeti tačne mere i količine. Ukoliko postoje odstupanja (iz razloga mogućih rekonstrukcija delova objekta) Izvođač je u obavezi da o tome obavesti naručioca i nadzorni organ.
	
	
	
	

	
	1. DEMONTAŽA POSTOJEĆE OPREME
	
	
	
	

	1.1
	Demontaža postojeće instalacione galanterije (prekidači, priključnice, itd…). 
Predaja naručiocu na mesto u okviru kompeksa.
- jednopolni prekidač, montaža na zid

- jednopolni prekidač, montaža u zid

- serijski prekidač, montaža u zid

- monofazna priključnica, montaža u zid

- dvostruka monofazna priključnica, montaža u zid

- monofazna priključnica sa poklopcem, montaža na zid

- trofazna priključnica, montaža u zid

- trofazna priključnica sa poklopcem, montaža na zid

- industrijska UKO-UTO priključnica 16A, 32A, 50A
	Kom

Kom

Kom

Kom

Kom

Kom

Kom

Kom

Kom
	2
6

10

5

1

15

3

3

6
	
	

	1.2
	Demontaža postojećih svetiljki. 
Predaja naručiocu na mesto u okviru kompeksa.

- nadgradna plafonjera 2x60W

- svetiljka opal kugla na visilici

- svetiljka opal kugla, montaža na zid

- nadgradna fluo svetiljka 4x18W, h=7m

- nadgradna fluo svetiljka 4x18W, opal difuzor

- nadgradna fluo svetiljka 2x36W

- nadgradna fluo svetiljka 2x36W, na visilici

- nadgradna plafonjera kvadratna, 3 komada u kompletu

- nadgradna plafonjera kvadratna, 4 komada u kompletu

- nadgradna svetiljka u trpezariji, h=4m
	Kom

Kom

Kom

Kom

Kom

Kom

Kom

Komplet

Komplet

Komplet
	5
50

4

32

1

52

6

5

5

3
	
	

	1.3
	Demontaža svih kablova (vidno postavljeni na odstojne obujmice ili u PVC kanalice) za koje se ispitivanjem utvrdi da 
ise nisu u funkciji ili su neispravni
	Komplet
	1
	
	

	1.4
	Demontaža svih razvodnih ormana za koje se ispitivanjem utvrdi da 
ise nisu u funkciji
	Komplet
	1
	
	

	
	
	UKUPNO:

	
	2. NOVA INSTALACIONA OPREMA
	
	
	
	

	
	Sva oprema treba da bude u skladu sa važećim SRPS standardima.
	
	
	
	

	2.1
	Nabavka, isporuka i montaža nove instalacione galanterije (prekidači, priključnice, itd…). 
- jednopolni prekidač 10A, 230V, bele boje, montaža na zid

- jednopolni prekidač 10A, 230V, bele boje,  montaža u zid

- serijski prekidač 10A, 230V, bele boje, montaža u zid

- grebenasti prekidač 0-1, 12A, 1p,230V, u kućištu za montažu na zid

- monofazna priključnica 16A, 230V, bele boje, montaža u zid

- monofazna priključnica sa poklopcem, 16A, 230V, bele boje, montaža u zid

- dvostruka monofazna priključnica, 16A, 230V, bele boje, montaža u zid

- monofazna priključnica sa poklopcem, 16A, 230V, bele boje, montaža na zid

- trofazna priključnica, 16A, 400V, bele boje, montaža u zid

- trofazna priključnica sa poklopcem, 16A, 400V, bele boje, montaža na zid

- industrijska UKO-UTO priključnica+utikač 16A, 32A, 50A, proveriti na licu mesta
	Kom
Kom

Kom

Kom

Kom

Kom

Kom

Kom

Kom

Kom

Kom
	6
5

7

6

5

2

2

16

1

6

6
	
	

	2.2
	Nabavka, isporuka i montaža novih svetiljki. 
- nadgradna plafonjera LED 16S/840, 24W, 1600lm, 4000K, IP65, Ø 334mm, kućište od polikarbonata bele boje, opal difuzor.

- nadgradna vodootporna svetiljka LED 40S/840, 36W, 4000 lm, 4000K, IP65, 120cm, kućište od polikarbonata.

- nadgradna vodootporna svetiljka na vislilicama LED 40S/840, 36W, 4000 lm, 4000K, IP65, 120cm, kućište od polikarbonata.

- nadgradna vodootporna svetiljka LED 60S/840, 57W, 6000 lm, 4000K, IP65, 150cm, kućište od polikarbonata. Montaža na visini cca 7m.

- panik svetiljka LED 1W, autonomija 3h, Ni-Cd 3,6V baterija, sa nalepnicom IZLAZ.
	Kom
Kom

Kom

Kom

Kom
	5
60

6

16

4
	
	

	2.3
	Sitan instalacioni materijal potreban za montažu instalacione opreme.
	paušalno
	1
	
	

	
	
	UKUPNO:

	
	3. PKN REGALI, PARAPRTNI KANALI …
	
	
	
	

	
	Sva oprema treba da bude u skladu sa važećim SRPS standardima.
	
	
	
	

	3.1
	Nabavka, isporuka i montaža PNK regala sledećih dimenzija:
PNK 200x60mm

Zidne konzole za PNK regale
	m
kom
	26
26
	
	

	3.2
	Nabavka, isporuka I montaža halogen free kanalica sledećih dimenzija:

40x20mm

20x20mm
	m
m
	50
50
	
	

	3.3
	Nabavka, isporuka I montaža čeličnih plastificiranih fleksibilnih(SAPA) creva. Dimenziju izabrati prema tipu kabla.
	Kg
	14
	
	

	3.4
	Sitan instalacioni material potreban za montažu PNK regala, parapetnih kanala, ..
	paušalno
	1
	
	

	
	
	UKUPNO:

	
	4. RAZVOD
	
	
	
	

	
	Sva oprema treba da bude u skladu sa važećim SRPS standardima.
	
	
	
	

	4.1
	Isporuka i polaganje sa povezivanjem kablova položenih delimično u PVC kanalicama, parapetnim kanalima i na OG odstojne obujmice:
N2XH-O 2x1.5mm²

N2XH-J 3x1.5mm²

N2XH-J 3x2.5mm²

N2XH-J 5x2.5mm²

N2XH-J 4x2.5mm²
	m
m
m
m
m
	50
60

350

18

130
	
	

	4.2
	Vraćanje kablova u odstojne obujmice I kablovske kanalice postojećih kablova koji vise na zidovima I plafonima.
	Paušalno
	1
	
	

	4.3
	Nabavka, isporuka I montaža zamenskih delova postojećih odstojnih obujmica, kablovskih kanalica, itd
	paušalno
	1
	
	

	
	
	UKUPNO:

	
	5. RAZVODNI ORMANI
	
	
	
	

	
	Sva oprema treba da bude u skladu sa važećim SRPS standardima.
	
	
	
	

	5.1
	Razvodni orman RO-Kuhinja. U razvodnom ormanu je potrebno uraditi sledeće:

- zaštiti od korozije i prefarbati vrata ormana

- detaljno pregledati orman

- proveriti sva ožičenja, sve žične veze uredno složiti

- popraviti zaštitu od slučajnog dodira delova pod naponom

- ukoliko je potrebno zameniti neispravnu opremu u ormanu

- postaviti nove oznake opreme

- postaviti jednoponu šemu ormana

- sitan instalacioni materijal potreban za popravke

Sve komplet
	Kompl.

Kompl.

Kompl.

Kompl.

Kompl.

Kompl.

Kom.

Kompl.

Kompl.
	1
1

1

1

1

1

1

1

1
	
	

	5.2
	Razvodni orman RO-St.kotlarnica. U razvodnom ormanu je potrebno uraditi sledeće:
automatski osigurač C 6A, 1p, 6Ka
automatski osigurač C 10A, 1p, 6Ka
automatski osigurač C 16A, 1p, 6Ka
automatski osigurač C 16A, 3p, 6Ka
motorna zaštitna sklopka 1.6-2.5A, 3p, 230V

motorna zaštitna sklopka 6.3-10A, 3p, 230V

kontaktor 50Hz, 230V, 9A, 3p,  NO+NC.

Kontaktor 50Hz, 230V, 12A, 3p,  NO+NC.

Grebenasti prekidač 0-1, 12A, 1p, 230V, montaža na vrata ormana

signalna sijalica 230V, crvena(RD).

signalna sijalica 230V, zelena(GN).

- zaštititi od korozije I prefarbati vrata ormana

- detaljno pregledati orman

- proveriti sva ožičenja, sve žične veze uredno složiti

- popraviti zaštitu od slučajnog dodira delova pod naponom

- ukoliko je potrebno zameniti neispravnu opremu u ormanu

- postaviti nove oznake opreme

- postaviti jednoponu šemu ormana

- izvaditi iz ormana opremu koje je vezana za uređaje koji se ukidaju

- sitan instalacioni material potreban za popravke I za ugradnju nove opreme

Sve komplet
	Kom.
Kom.

Kom.

Kom.

Kom.

Kom.

Kom.

Kom.

Kom.

Kom.

Kom.

Kompl.

Kompl.

Kompl.

Kompl.

Kompl.

Kompl.

Kom.

Kompl.

Kompl.
	1
8

2

1

2

1

3

1

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1
	
	

	5.3
	Razvodni orman RO-Mašina. U razvodnom ormanu je potrebno uraditi sledeće:

-zaštititi od korozije I prefarbati vrata ormana

- detaljno pregledati orman

- proveriti sva ožičenja, sve žične veze uredno složiti

- popraviti 
ateria od slučajnog dodira delova pod naponom

- postaviti nove oznake opreme

- postaviti jednoponu šemu ormana

- sitan instalacioni 
aterial potreban za popravke

Sve komplet
	Komplet
Komplet
komplet
komplet

komplet

kom.

komplet

komplet
	1
1

1

1

1

1

1

1
	
	

	5.4
	Razvodni orman za uključenje rasvete u trpezariji. U razvodnom ormanu je potrebno uraditi sledeće:

-zaštitit od korozije I prefarbati vrata ormana

- detaljno pregledati orman

- proveriti sva ožičenja, sve žične veze uredno složiti

- popraviti 
ateria od slučajnog dodira delova pod naponom

- ukoliko je potrebno zameniti neispravnu opremu u ormanu

- postaviti nove oznake opreme

- postaviti jednoponu šemu ormana

- sitan instalacioni 
aterial potreban za popravke

Sve komplet
	komplet

komplet
komplet
komplet
komplet

  komplet

kom

komplet

komplet
	1
1

1

1

1

1

1

1

1
	
	

	
	
	UKUPNO:

	
	6. IZJEDNAČENJE POTENCIJALA
	
	
	
	

	
	Sva oprema treba da bude u skladu sa važećim SRPS standardima.
	
	
	
	

	6.1
	Izrada izjednačenja potencijala metalnih masa. Spojeve izvesti sa prstena koji se formira od pocinkovane trake po zidu. Spajanje izvesti prespajanjem provodnikom P/F 1x16mm2 dovoljne dužine. spoj trake i provodnika izvesti odgovrajućim žabicama. Komplet sa svim potrebnim materijalom.
	Komplet
	1
	
	

	6.2
	Nabavka, isporuka i montaža pocinkovane trake FeZn 25x4mm po zidu kotlarnice za izradu prstena za izjednačenje potencijala. Traka se postavlja na potpore za nošenje trake po zidu. U cenu uračunati i potpore za zid. Obračun po dužnom metru.
	m
	35
	
	

	6.3
	Nabavka, isporuka i montaža mostova za premošćenje elemenata na cevovodima (ventili, prirubnice,…), PNK regalima. Mostove praviti od provodnika P/F 1x16mm2 dovoljne dužine. U cenu uračunati i sav sitan materijal (kablovske papučice, podloške, , itd..)
	Paušalno
	1
	
	

	6.4
	Sitan instalacioni materijal potreban za izradu izjednačenja potencijala i uzemljenja (zavrtnji, papučice, ukrsni komadi...).
	Paušalno
	1
	
	

	
	
	UKUPNO:

	
	7. ISPITIVANJE
	
	
	
	

	7.1
	Ispitivanje elektroenergetske instalacije jake struje. Ispitivanje izvodi ovlašćena institucija sa izdavanjem zapisnika o ispitivanju.
	paušalno
	1
	
	

	
	
	UKUPNO:

	
	REKAPITULACIJA ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE
	
	
	
	

	
	

	1.
	DEMONTAŽA POSTOJEĆE OPREME
	

	2.
	NOVA INSTALACIONA OPREMA
	

	3.
	PKN REGALI, PARAPETNI  KANALI …
	

	4.
	RAZVOD
	

	5.
	RAZVODNI ORMANI
	

	6.
	IZJEDNAČENJE POTENCIJALA
	

	7.
	ISPITIVANJE
	

	
	
	UKUPNO:

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	IV MAŠINSKE INSTALACIJE
	
	
	
	

	1.1
	Nabavka, isporuka i montaža livenih radijatora proizvod FKiR Zrenjanin, TIP "TERMIK-2" ili slično.

Te2-800/160

Te2-500/220
	Kom.

Kom.
	512
74
	
	

	1.2
	Isporuka i ugradnja. Termostatski radijatorski ventil sa termostatkom glavom, sa kontinualnom predregulacijom protoka, navojni,  PN10, tmax=120°C. Ventil ima sledece funkcije: kontrolna, predregulacija protoka i zatvaranje. Kućište od mesinga, zaptivno sedište EPDM. Telo ventila prema sledećim zahtevima:– KEYMARK sertifikovano i testirano prema DIN EN 215. Termostatska glava: sa skrivenim podešavanjem, u antivandal izvedbi, izdržava opterećenje od 1000N, termostat punjen tečnošću, maksimalnim histerezisom od 0,2 K,  M 30 x 1.5 navojna veza za vezu sa ventilom, opseg podešavanja 8 °C – 26 °C. 

Proizvođač:IMIHydronic-HEIMEIER ili slično; 

tip ventila: Calypso-Exact

tip termostatske glave: B
DN20 (R3/4") PN10, ugaoni ili pravi
	Kom.
	28
	
	

	1.3
	Isporuka i ugradnja radijatorski navijak, navojni,  PN10, tmax=120°C.  Navijak ima sledece funkcije: regulacija i zatvaranje. Kućište od mesinga.

Proizvođač: IMI Hydronic-HEIMEIER ili slično; 

tip ventila: Regutec
DN20 (R3/4") PN10, ugaoni ili pravi
	Kom.
	28
	
	

	1.4
	Nabavka, isporuka i montaža konzola ili nogu za radijatore.

deo NUT

deo KUD

noge za radijatore
	Kom.
Kom.

Kom.
	56
56

6
	
	

	1.5
	Nabavka, isporuka i montaža držača za radijatore.

PUT-u
	Kom.
	28
	
	

	1.6
	Nabavka, isporuka i montaža redukcija za radijatore.

3/4“-5/4“
	Kom.
	28
	
	

	1.7
	Nabavka, isporuka i montaža čepova za radijatore.

5/4“
	Kom.
	28
	
	

	1.8
	Isporuka i montaža čeličnih bešavnih cevi za toplu vodu u kvalitetu Č1212, prema SRPS C.B5.221 sledećih dimenzija

Ø 139,7x4,0 mm 

Ø 114,3x3,6 mm 

Ø 76,1x2,9 mm 

Ø 33,7x2,6 mm 

Ø 26,9x2,6 mm
	m
m
m
m
m
	130
120

115

40

351
	
	

	1.9
	Materijal za montažu cevi kao što su: konzole, vešalice, obujmice, hamb. Lukovi, rozetne za cevi, materijal za zavarivanje itd. 40% od vrednosti cevi
	
	0
	
	

	1.10
	Cirkulacione pumpe za grejanje proizvođača Grundfos ili slično
	
	0
	
	

	1.10.1
	Za cirkulacioni krug u paviljonu „B“ tip:

Magna3 80-120 F

H = 60 kPa

V = 42 m3/h
	Kom.
	2
	
	

	1.10.2
	Za cirkulacioni krug stara kotlarnica-podstanica paviljon „A“ stari tip:

Magna1 65-80 F N

H = 57 kPa

V=18,8 m3/h
	Kom.
	2
	
	

	1.11
	Isporuka i montaža ravnih zapornih ventila za toplovodnu instalaciju, u cenu uračunati prirubnice i prirubnički set, sledećih dimenzija:

DN125 NP16

DN100 NP16
	Kom.
Kom.
	5
4
	
	

	1.12
	Isporuka i montaža hvatača nečistoće,u cenu uračunati prirubnice i prirubnički set, sledećih dimenzija

DN125 NP16
	Kom.
	1
	
	

	1.13
	Nabavka, isporuka i montaža slavina za punjenje i pražnjenje.

DN 15
	Kom.
	80
	
	

	1.14
	Isporuka i montaža termometara 0-120ºC
	Kom.
	4
	
	

	1.15
	Isporuka i montaža manometara 0-16 bar-a

Ø100
	Kom.
	6
	
	

	1.16
	Izrada i montaža odzračnog lonca DN50, 

L=100 mm, sa prelivnim vodom DN15 i kuglastom

slavinom DN15
	Kom.
	12
	
	

	1.17
	Razdelnik i sabirnik tople vode 90/70ºC maksimalnog pritiska 6 bar. Razdelnik je termoizolovan mineralnom vunom b=100 mm u plaštu od Al lima b=1mm. U cenu uračunati: oslonce razdelnika, prirubničke priključke, pločica suda pod pritiskom, radiografska kontrola zavarenih spojeva. 

Plašt: čelična bešavna cev 

DN 250,Ø2 273,0x4,0 mm Č1214             

Danca: plitko dance Ø273,0x4,0 mm Č1214 Dužina: 1000 mm

Priključci sa gornje strane razdelnika: 

Priključak DN 100 kom 1                              Priključak DN 125 kom 1                             

Priključci sa donje strane razdelnika: 

Priključak DN 125 1 kom 

Priključak DN 20 kom 1

Priključci sa bočne strane razdelnika: 

Priključak DN 100 kom 1 
	Kom.
	1
	
	

	1.18
	Čišćenje od rđe i miniziranje sa dva premaza svih cevi i elemenata za nošenje cevovoda i opreme. Obračun po m² površine cevi
	Paušalno
	
	
	

	1.19
	Bojenje radijatora toplootpornom bojom dva puta uz prethodno čišćenje.
	Kom.
	28
	
	

	1.20
	Probijanje, bušenje rupa u zidovima radi provođenja cevi. Ugradnja čaura/hilzna cevi i naknadno zatvaranje otvora. U cenu uračunati i zatvaranje otvora nakon ugradnje hilze/čaure, kao i ponovno krečenje dela oko otvora.
	Kom.
	70
	
	

	1.21
	Isporuka i montaža kanalskih ventilatora za izbacivanje otpadnog vazduha iz prostorije za ručno pranje veša, proizvođača Systemair tip:KT 50-30-4 ili slično,  u cenu uračunati kompletno sa elementima za nošenje, pričvršćivanje i elastičnom vezom, sledećih tehničkih karakteristika:

Protok L=2250 m3/h

Napor H=80 Pa

Električnih karakteristika U=400 V 50Hz; P=935 W; I=1,64 
	Kom.
	2
	
	

	1.22
	Isporuka i montaža kanalskih ventilatora za izbacivanje otpadnog vazduha iz prostorije za ručno pranje veša, proizvođača Systemair tip:DVG-H 560EC/F400 ili slično,  u cenu uračunati kompletno sa elementima za nošenje, pričvršćivanje i elastičnom vezom, sledećih tehničkih karakteristika:

Protok L=11430 m3/h

Napor H=500 Pa

Električnih karakteristika U=400 V 50Hz; P=5060 W; I=8,0 
	Kom.
	1
	
	

	1.23
	Isporuka i montaža odsisnih rešetki za izbacivanje vazduha proizvođača Lindab ili slično, tip: AE-11-CM-200x100

sledećih dimenzij
200x100
	Kom.
	20
	
	

	1.24
	Isporuka i montaža spoljašnjih rešetki za izbacivanje vazduha proizvođača Lindab ili slično tip: WLS-11-V-I

1000x700

600x500
	Kom.
Kom.
	1
1
	
	

	1.25
	Isporuka i montaža plenuma i pravougaonih kanala od pocinkovanog čeličnog lima za izbacivanje vazduha, sve sa fazonskim komadima i prirubnicama, komplet sa materijalom za spajanje (profili za spajanje kanala sa račvama, stegice sa šrafom i obujmicama, navojne šipke za držanje kanala, šestougaone spojnice za međusobno spajanje navojnih šipki, anivibracioni držači, silikon i dr.), učvršćivanje i zaptivanje
	Kg
	820
	
	

	1.26
	Isporuka, montaža i izrada oslonaca, konzola, vešaljki za kanale koje obuhvataju: čelični profili za izradu noseće konstrukcije kanala, oslonaca kanala, ventilatora i opreme. 

U cenu uračunati čišćenje i dvostruko miniziranje profila oslonaca. 
	Kg
	368
	
	

	1.27
	Isporuka i montaža spiro kanala od čeličnog lima za izbacivanje vazduha iz kuhinjskih napa, kanali se zavaruju, u cenu uračunati sav materijal za zavarivanje i spajanje kanala.
	Kg
	200
	
	

	1.28
	Demontaža postojećih livenih radijatora i odlaganje istih na mesto gde naručilac odredi.

Te2-800/160

Te2-500/220
	Kom.
Kom.
	25
3
	
	

	1.29
	Demontaža postojeće cevne mreže, istu deponovati i odložiti na mesto gde investitor odredi.

Ø 139,7x4,0 mm 

Ø 114,3x3,6 mm 

Ø 76,1x2,9 mm 

Ø 33,7x2,6 mm 

Ø 26,9x2,6 mm
	m
m
m
m
m
	130
120

115

40

351
	
	

	
	
	UKUPNO MAŠINSKE INSTALACIJE:


ZBIRNA REKAPITUALACIJA RADOVA:
	I
	ARHITEKTONSKO-GRAĐEVINSKI RADOVI
	

	II 
	INSTALACIJE VODOVODA I KANALIZACIJE
	

	III
	ELEKTOENERGETSKE INSTALACIJE
	

	IV
	MAŠINSKE INSTALACIJE
	

	
	
	

	
	UKUPNA VREDNOST PONUDE BEZ PDV: 
	

	
	OBRAČUNAT PDV:  
	

	
	UKUPNA VREDNOST PONUDE SA PDV:
	


NAPOMENA:

Izjavlјujem da sam ponudu sačinio u sladu sa tehničkim uslovima i tehničkom dokumentacijom koji su sastavni deo ove konkursne dokumentacije.
Uputstvozapopunjavanjeobrascastrukturecene: 
Ponuđačtrebadapopuniobrazacstrukturecenekoji je dat u eksel fajlovima i to elektronski i da odštampa dokument, parafira i pečatira svaku stranu, a jedan primerak da dostavi u elektronskoj formi na DVD/CD formatu.

XIII. OBRAZAC IZJAVE O TEHNIČKOJ OPREMLJENOSTI
U vezi sa članom 76. stav 2. Zakona , _____________________________________, izjavlјujemo da 







naziv ponuđača
raspolažemo opremom za izvođenje predmetnih radova, čija je vrsta, količina,godina proizvodnje, oblik posedovanja, navedena u sledećoj tabeli:

	Redni broj
	Vrsta i tip
	Količina
	Godina proizvodnje
	Oblik posedovanja (svojina, zakup, lizing)
	Napomena

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	
	

	5.
	
	
	
	
	

	6.
	
	
	
	
	

	7.
	
	
	
	
	

	8.
	
	
	
	
	

	9.
	
	
	
	
	

	10.
	
	
	
	
	


	Datum:
	M.P.
	Potpis ovlašćenoglica

	
	
	


XIV-1. OBRAZAC REFERENTNE LISTE
KAO DOKAZ FINANSIJSKOG KAPACITETA POD TAČKOM 1) (1)
U vezi sa članom 76. stav 2. Zakona ,___________________________________, izjavlјujemo da 







naziv ponuđača
smo u prethodne tri obračunske godine (2015, 2016, 2017), realizovali ili učestvovali u realizaciji  ugovora, čija lista je navedena u sledećoj tabeli:
	Redni br.
	Naziv ugovora

(navesti naziv objekta,  vrstu radova, površina i namena objekta) 
	Godina realizacije ugovora 
	Naručilac
	Vrednost

(dinara bez PDV-a)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Zbirvrednostirealizovanihugovora: __________________ dinarabezPDV-a.
Ukoliko je potrebno, obrazac kopirati u potrebnom broju primeraka.
	Datum:
	M.P.
	Potpis ovlašćenoglica

	
	
	


XIV-2. OBRAZAC REFERENTNE LISTE
KAO DOKAZ POSLOVNOG KAPACITETA pod tačkom 2) 1.
U vezi sa članom 76. stav 2. Zakona , ___________________________________, izjavlјujemo da 







naziv ponuđača
smo samostalno ili kao nosilac posla u prethodnih 5 (pet) godina do dana podnošenja ponude u ovom postupku javne nabavke, realizovali ili učestvovali u realizaciji  ugovora, čija lista je navedena u sledećoj tabeli:

	Redni br.
	Naziv ugovora

(navesti naziv objekta,  vrstu radova, površina i namena objekta) 
	Godina realizacije ugovora 
	Naručilac
	Vrednost

(dinara bez PDV-a)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Zbir vrednosti realizovanih ugovora: __________________ dinara bez PDV-a.
Ukoliko je potrebno, obrazac kopirati u potrebnom broju primeraka.
	Datum:
	M.P.
	Potpis ovlašćenoglica

	
	
	


XV. POTVRDA O REALIZACIJI RANIJE ZAKLJUČENIH UGOVORA
Naziv naručioca izvedenih radova:

Sedište naručioca:

Matični broj:

PIB:

Naosnovučlana 76.stav 2. Zakonaojavnimnabavkamanaručilacizdaje:

POTVRDU
Daje ponuđač____________________________________________________

(naziv,sedišteizvođačaradova/ponuđača)  

za potrebe naručioca  _________________________________________________,
kvalitetnoi u ugovorenom roku izvršio sledeće radove (navesti vrstu radova) na objektu ___________________________________________ :

1) ____________________________________________________________________

2) ____________________________________________________________________

3) ____________________________________________________________________

u vrednosti od _________________________________ dinara bez PDV-a,
(slovima: ___________________________________________________ dinara bez PDV-a), a na osnovu ugovora broj ____________________od ___ . ___. _____. godine.
Datum početka radova:________________________

Datum završetka radova:______________________

Navesti u kom obliku je izvodio radove: ______________izvođač, podizvođač, člangrupe
Ova potvrda se izdaje radi učešća u postupku javne nabavke I za druge svrhe se ne može upotrebiti.

Kontakt lice naručioca: ____________________________, telefon: ________________.
	Datum:
	M.P.
	Potpis ovlašćenog lica naručioca izvedenih radova

	
	
	


Napomena: Svaka zloupotreba i  netačni podaci u ovoj potvrdi mogu proizvesti materijalnu i krivičnu odgovornost. Ova potvrda se sa Obrascem referentne liste podnosi uz ponudu.
XVI.   OBRAZAC IZJAVE O OBILASKU LOKACIJE ZA IZVOĐENJE RADOVA I IZVRŠENOM UVIDU U PROJEKTNU DOKUMENTACIJU


Ponuđač ________________________________________, daje sledeću
IZJAVU
OBILASKU LOKACIJE ZA IZVOĐENJE RADOVA I IZVRŠENOM UVIDU U PROJEKTN U DOKUMENTACIJU

Ponuđač __________________________________________________, sa sedištem u ____________________________, po prijavi koju je podneo Naručiocu i obaveštenju Naručioca, dana _________________. godine, obišao je lokaciju gde će se izvoditi  radovi koji su predmet javne nabavke: Izvođenje radova na sanaciji i adaptaciji dela kompleksa zgrada za socijalnu zaštitu-paviljon B ( servisni prostori-trpezarija, kuhinja i stara kotlarnica-podstanica) JN OP 15/2018, detalјno je pregledao lokaciju i izvršio uvid u projektno tehničku dokumetnaciju i dobio sve neophodne informacije potrebne za pripremu ponude. Takođe izjavlјujemo da smo upoznati sa svim uslovima gradnje i da oni, sada vidlјivi, ne mogu biti osnov za bilo kakve naknadne promene u ceni ni obimu radova.  
	Datum:
	M.P.
	Potpis

	
	
	


Napomena:Obrazac potpisuje ovlašćeni predstavnik ponuđača odnosno ovlašćeni član grupe ponuđača.
XVII. OBRAZAC IZJAVE O KLJUČNOM TEHNIČKOM OSOBLJU
Izjavljujemo da za realizaciju  javne nabavke: Izvođenje radova na sanaciji i adaptaciji dela kompleksa zgrada za socijalnu zaštitu-paviljon B ( servisni prostori-trpezarija, kuhinja i stara kotlarnica-podstanica) JN OP 15/2018 imamo sledeća lica sa potrebnim licencama IKS:
	BR
	IME I PREZIME
	BROJ LICENCE
	POTVRDA (do kada važi licenca)
	NAZIV POSLODAVCA

	1.
	
	
	
	

	Diplomirani inženjer arhitekture/diplomirani građevinski inženjer (licenca 400 ili 401 ili 410 ili 411)

	2.
	
	
	
	

	Diplomirani elektro inženjer (licenca450)


	Datum
	
	
	POTPIS OVLAŠĆENOG LICA

	
	
	
	M.P.


XVIII.   OBRAZAC IZJAVE ODGOVORNOG IZVOĐAČA DA ĆE SE STAVITI NA RASPOLAGANJE PONUDJAČU



Odgovorni izvođač ________________________________________, dajesledeću
IZJAVU

Ja, __________________________ (ime i prezime) iz _______________, ul._____________________, JMBG___________________, sa licencom _____________  (navesti broj licence), izjavljujem da ću se kao odgovorni izvođač radova ______________________________(navesti vrstu radova) staviti na raspolagnje ponuđaču ________________________________ u slučaju zaključenja ugovora u postupku javne nabavke Izvođenje radova na sanaciji i adaptaciji dela kompleksa zgrada za socijalnu zaštitu-paviljon B ( servisni prostori-trpezarija, kuhinja i stara kotlarnica-podstanica) JN OP 15/2018
	Datum:
	M.P.
	Potpis odgovornog izvodjača

	
	
	


Napomena:Obrazac potpisuje odgovorni izvodjač koji daje izjavu i overava je licencnim pečatom. 
_________________________________________________________________________________

1 оd 1

