
[image: image1.png]



 Broj: 801/2-2019
 Datum: 25.11.2019. godine


PREDMET: Pojašnjenje Konkursne dokumentacije za javnu nabavku medicinske opreme – kreveti JN MV  18/2019.
Povodom Vašeg pismeno, elektronskim putem dostavljenog dopisa za pojašnjenje

konkursne dokumentacije za javnu nabavku medicinske opreme – kreveti JN MV  18/2019, primljenog dana 22.11.2019. godine u 12,59 časova, zavedeno kod Naručioca dana 22.11.2019. godine pod brojem 801/1, u skladu sa članom 63. stav 2., dostavljamo Vam odgovor na:

  Vaše pitanje:
 
U opisu kreveta koji se traži nije navedeno da li krevet ima podizanje uzglavlja što je vrlo bitna karakteristika kreveta. Molimo Vas da izmenite konkursnu dokumentaciju i  navedete u konkursnoj dokumentaciji taj podatak.

Odgovor:

Nije potrebno da krevet ima podizanje uzglavlja.
           Vaše pitanje:

Molimo Vas da pojasnite sledeće : "Na odgovarajućoj visini treba da budu zavareni limovi od inoxa debljine 2mm za spoj sa ramom kreveta sa po dve rupe minimalnog prečnika za vijak M 8, tako da ležeća površina dušeka bude na visini od 520 mm."
Da li  navedeno znači da limovi od inox-a ustvari pričvršćuju ispunu od univera za ovkir odnosno ram čeone stranice ? Iz navedenog opisa se ne može najjasnije zaključiti šta to znači , te Vas molimo da to detaljno i jasno obrazložite. 
Odgovor:

Ne znači, jer ti limovi učvršćuju ležeću ploču kreveta za čeone stranice, a ispuna od univera se vezuje sa odgovarajućim prohromskim limovima.

Napominjemo sa smo uslove i zahteve u konkursnoj dokumentaciji, definisali polazeći od svojih objektivnih potreba, a ne od poslovnih i ekonomskih interesa potencijalnih ponuđača. Naručilac ostaje u svemu prema svojim zahtevima.
Zahvaljujemo Vam na konstruktivnoj saradnji i za sva dalja pojašnjenja stojimo Vam na raspolaganju.

                                                                                                                KONKURSNA KOMISIJA

DOM „VETERNIK“, Veternik, Kninska 157


Tel/fax:021/821-034, 821-270, 823-518; Tekući račun: 840-1620-21


Matični broj:08066159; Poreski ID broj:100734977; Šifra delatnosti:8720


Internet adresa:� HYPERLINK "http://www.veternik.org.rs" �www.veternik.org.rs�; E-mail:veternikddo@minrzs.gov.rs








PAGE  
1

_1553317592.psd

