KONKURSNA DOKUMENTACIJA
Za javnu nabavku dobara- materijala za tekuće popravke i održavanje zgrada i objekata
JNMV   1/2014
Veternik, mart  2014.godine
Na osnovu čl. 39 i 61 Zakona o javnim nabavkama ( „Sl. Glasnik RS“  br 124/2012, u daljem tekstu Zakon) , člana 6. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova ( „Sl. Glasnik RS“ br. 29/2013), Odluke o pokretanju  postupka javne nabavke dobra- materijala za tekuće popravke i održavanje zgrada i objekata ( broj: 171/4-2014 od 03.03.2014. godine) i Rešenja o obrazovanju Komisije za javnu nabavku ( broj:171/5-2014 od 03.03.2014. godine),  Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke male vrednosti  pripremila  je :
KONKURSNU DOKUMENTACIJU ZA JAVNU NABAVKU DOBARA – MATERIJALA ZA TEKUĆE ODRŽAVANjE ZGRADA I OBJEKATA
Postupak javne nabavke male vrednosti
JNMV 1/2014
Konkursna dokumentacija sadrži:

	Naziv poglavlja
	Strana

	OPŠTI PODACI O JAVNOJ NABAVCI
	3

	PODACI O PREDMETU JAVNE NABAVKE
	3

	VRSTA, TEHNIČKE KARAKTERISTIKE, KVALITET, KOLIČINA I OPIS USLUGA, NAČIN SPROVOĐENjA KONTROLE I OBEZBEĐENjE GARANCIJE KVALITETA, ROK IZVRŠENjA, MESTO IZVRŠENjA I EVENTUALNE DODATNE USLUGE I SL.
	4

	USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE IZ ČL. 75 I 76 ZAKONA I UPUTSTVO KAKO SE DOKAZUJE ISPUNjENOST TIH USLOVA
	20

	UPUTSTVO KAKO SE DOKAZUJE ISPUNJENOST USLOVA IZ ČLANA 75. I 76. 
	21

	OBRAZAC IZJAVE O ISPUNjENOST TIH USLOVA IZ ČL. 75 I 76 ZAKONA
	25

	UPUTSTVO PONUĐAČIMA KAKO DA SAČINE PONUDU
	27

	OBRAZAC PONUDE
	35

	PODACI O PODIZVOĐAČU
	37

	PODACI O PONUĐAČU KOJI JE ČLAN GRUPE
	38

	SPORAZUM ČLANOVA GRUPE PONUĐAČA
	39

	OBRAZAC IZJAVE O NEZAVISNOJ PONUDI
	40

	MODEL UGOVORA
	41

	OBRAZAC TROŠKOVI PRIPREME PONUDE
	47

	MENIČNO OVLAŠĆENjE
	48

	POMOĆNI OBRAZAC: OBRAZAC ZA PREDNjU STRANU KOVERTE
	49


Konkursna dokumentacija sadrži ukupno 49 strana
OPŠTI PODACI  O JAVNOJ NABAVCI
	1. OPŠTI PODACI O NABAVCI


	        1.1.Naziv, adresa i internet strana naručioca

	Naručilac
	Dom „Veternik“

	Adresa
	Kninska 157, 21203 Veternik

	Internet stranica naručioca
	 www.veternik. org.rs

	1.2. Napomena da se sprovodi postupak  javne nabavke male vrednosti

	Za predmetnu javnu nabavku sprovodi se postupak javne nabavke male vrednosti shodno članu 39. Zakona o javnim nabavkama ( „Službeni glasnik RS“ , br.124/2012“)

	1.3. Predmet javne nabavke

	Predmet javne nabavke je nabavka  dobara - materijala za tekuće popravke i održavanje zgrada i objekata 

	1.4. Napomena ukoliko je u pitanju rezervisana nabavka

	U predmetnom postupku NIJE u pitanju rezervisana javna nabavka

	1.5. Kontakt osoba

	Kontakt lice je: Veljko Mihić, tel: 021/821-034

	


	2. PODACI O PREDMETU JAVNE NABAVKE


	2.1. Opis predmeta nabavke, naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke

	Predmet nabake su dobra – materijal  za tekuće popravke i održavanje zgrada i objekata

	Naziv iz opšteg rečnika nabavke: 31000000 - Električne mašine, aparati, oprema i potrošni materijal; rasveta

	2.2.Napomena ukoliko je nabavka oblikovana po partijama

	Predmetna nabavka  oblikovana  je u šest  partija:
- Partija1. Zidarski materijal
- Partija 2. Stolarski materijal

- Partija 3. Molerski materija

- Partija 4. Materijal za vodovod i kanalizaciju i centralno grejanje

- Partija 5. Materijal za električne instalacije

- Partija 6. Ostali materijal za tekuće popravke i održavanje zgrada


	3. VRSTA, TEHNIČKE KARAKTERISTIKE, KVALITET, KOLIČINA I OPIS DOBARA, RADOVA I USLUGA, NAČIN SPROVOĐENjA KONTROLE I OBEZBEĐENjE GARANCIJE KVALITETA, ROK IZVRŠENjA, MESTO IZVRŠENjA I EVENTUALNE DODATNE USLUGE I SL.


	3.1.1. VRSTA, TEHNIČKE KARAKTERISTIKE (SPECIFIKACIJE)


PARTIJA 1.  ZIDARSKI  MATERIJAL

	Redni broj


	Naziv artikla
	Jed.mere
	Količina za 12 meseci
	Jedinična    Cena (din)
	Vrednost

    4X5
	Napomena

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Šljunak
	m³
	5
	
	
	

	2
	Pesak
	m³
	5
	
	
	

	3
	Cement 32.5
	t
	2
	
	
	

	4
	Cigla puna
	kom
	1000
	
	
	

	5
	Blokovi giter
	kom
	500
	
	
	

	6
	Kreč-gašeni 30/1
	džak
	10
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Ukupno:
	
	


       Mesto i datum                                                                                DAVALAC PONUDE

_________________________              M.P.                                 _________________________


        Ime i prezime


_________________________


      Svojeručni potpis

	3.1.2. VRSTA, TEHNIČKE KARAKTERISTIKE (SPECIFIKACIJE)


PARTIJA 2.  STOLARSKI  MATERIJAL

	Redni broj


	Naziv artikla
	Jed.mere
	Količina za 12 meseci
	Jedinična    Cena (din)
	Vrednost

    4X5
	Napomena

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Univerzalni vijak 4x50
	kom
	300
	
	
	

	2
	Univerzalni vijak 4x30
	kom
	300
	
	
	

	3
	Univerzalni vijak 4x18
	kom
	300
	
	
	

	4
	Univerzalni vijak 3.5x18
	kom
	300
	
	
	

	5
	Univerzalni vijak 5x70
	kom
	300
	
	
	

	6
	Univerzalni vijak 5x80
	kom
	300
	
	
	

	7
	Univerzalni vijak 5x30
	kom
	300
	
	
	

	8
	Univerzalni vijak 5x20
	kom
	300
	
	
	

	9
	Nosači polica metalni
	kom
	100
	
	
	

	10
	Ekseri
	kg
	10
	
	
	

	11
	Klizači za fioke 40cm
	kom
	10
	
	
	

	12
	Drvene tiple Ø 8
	m
	5
	
	
	

	13
	Drvene tiple Ø 10
	m
	5
	
	
	

	14
	Drvene tiple Ø 12
	m
	5
	
	
	

	15
	Skrivene tiple Ø 8
	kom
	50
	
	
	

	16
	Nožice za nameštaj
	kom
	10
	
	
	

	17
	Torban vijak 6x30
	kom
	50
	
	
	

	18
	Torban vijak 6x35
	kom
	50
	
	
	

	19
	Torban vijak 6x40
	kom
	50
	
	
	

	20
	Torban vijak 6x50
	kom
	50
	
	
	

	21
	Torban vijak 6x60
	kom
	50
	
	
	

	22
	Torban vijak 6x80
	kom
	50
	
	
	

	23
	Torban vijak 8x80
	kom
	20
	
	
	

	24
	Torban vijak 8x100
	kom
	20
	
	
	

	25
	Štok tiple Ø10
	kom
	20
	
	
	

	26
	Univer ( iverica) 18mm bela
	tabla
	10
	
	
	

	27
	Univer ( iverica) 18mm boja
	tabla
	10
	
	
	

	28
	Radna ploča 28mm
	m
	10
	
	
	


     Mesto i datum                                                                                DAVALAC PONUDE
_________________________              M.P.                                 _________________________


        Ime i prezime

_________________________

      Svojeručni potpis
	3.1.3. VRSTA, TEHNIČKE KARAKTERISTIKE (SPECIFIKACIJE)


PARTIJA 3.  MOLERSKI  MATERIJAL

	R.b.
	Naziv artikala
	J.m.
	Količina
	Cena
	Vrednost 4x5
	Napomena

	1
	Farba uljana
	kom
	30
	
	
	

	2
	Farba nitro
	kom
	50
	
	
	

	3
	Farba temeljna nitro
	kom
	50
	
	
	

	4
	Farba za beton
	kom
	20
	
	
	

	5
	Sadolin
	Kom
	20
	
	
	

	6
	Razređivač uljani
	Lit
	20
	
	
	

	7
	Razređivač nitro
	Lit
	50
	
	
	

	8
	Četka za farbanje 4 cm
	kom
	20
	
	
	

	9
	Četka za farbanje 8 cm
	Kom
	20
	
	
	

	10
	Brusni papir 80 (120mm)
	M
	30
	
	
	

	11
	Brusni papir 120 (120mm)
	M
	30
	
	
	

	12
	Brusni papir 240 (120mm)
	M
	30
	
	
	

	13
	Lepak univerzalni 120g
	kom
	10
	
	
	

	14
	Lepak za drvo 750g
	kom
	10
	
	
	

	15
	Staklarski git
	Kg
	2
	
	
	

	16
	Boja za zid  5/1
	Kom
	10
	
	
	

	17
	Boja za zid 25/1
	Kom
	20
	
	
	

	18
	Glet masa 5/1
	kom
	      10
	
	
	

	19
	Lepak za pločice 25/1
	kom
	10
	
	
	

	20
	Lepljiva krep traka 20mm
	Kom
	20
	
	
	

	21
	Valjak veliki (komplet)
	Kom
	10
	
	
	

	22
	Uložak za veliki valjak
	Kom
	15
	
	
	

	23
	Valjak mali (komplet)
	Kom
	10
	
	
	

	24
	Uložak za valjak mali
	Kom
	10
	
	
	

	25
	Firnajz
	Lit
	10
	
	
	

	26
	Toneri
	Kom
	20
	
	
	

	27
	Gips 2/1
	kom
	25
	
	
	

	28
	Silikon transparentni
	Kom
	50
	
	
	

	29
	Pur pena 750ml
	Kom
	10
	
	
	

	30
	Špakla 10cm
	kom
	5
	
	
	

	31
	Špakla 3cm
	kom
	5
	
	
	

	32
	Gleterica
	kom
	1
	
	
	

	33
	Bandaš traka 45m
	kom
	10
	
	
	

	34
	Sprej farba
	kom
	10
	
	
	

	
	
	
	
	Ukupno:
	
	


Mesto i datum                                                                                            DAVALAC PONUDE
_________________________              M.P.                                         _________________________

                                                                                                                                  Ime i prezime

                                                                                                                      _________________________


    Svojeručni potpis
	3.1.4. VRSTA, TEHNIČKE KARAKTERISTIKE (SPECIFIKACIJE)


PARTIJA 4.  MATERIJAL ZA VODOVOD,  KANALIZACIJU I CENTRALNO GREJANJE 
	R.b.
	Naziv artikala
	J.m.
	Količina
	Cena
	Vrednost 4x5
	Napomena

	1
	2
	3
	
	5
	6
	7

	1
	Plovak
	kom
	20
	
	
	Geberit

	2
	Odsisni ventil
	kom
	20
	
	
	

	3
	Poluga za WC kotlić
	kom
	20
	
	
	Gberit

	4
	Kanap za WC kotlić
	kom
	20
	
	
	

	5
	Kotlić WC
	kom
	10
	
	
	Gebrit

	6
	Daska WC PVC
	kom
	10
	
	
	

	7
	Šrafovi za WC dasku
	kom
	20
	
	
	

	8
	Slavina obična
	kom
	10
	
	
	

	9
	Baterija za umivaonik
	kom
	10
	
	
	

	10
	Baterija za kadu
	kom
	10
	
	
	

	11
	Ispirna cev za WC kotlić
	kom
	10
	
	
	

	12
	Akvaispirač-automatski
	kom
	2
	
	
	

	13
	Akvaispirač-obični
	kom
	2
	
	
	

	14
	Slavina samozatvarajuća
	kom
	2
	
	
	

	15
	Sifon za kadu sa prelivom pvc
	kom
	2
	
	
	

	16
	Gornji deo baterije 1/2“
	kom
	30
	
	
	

	17
	Gornji deo baterije 3/8“
	kom
	10
	
	
	

	18
	Izlivna cev za slavinu
	kom
	30
	
	
	

	19
	Uložak za jednoručnu bateriju
	kom
	20
	
	
	

	20
	Ručica za jednoručnu bateriju
	kom
	30
	
	
	

	21
	Jednoručna baterija za kadu
	kom
	5
	
	
	

	22
	Jednoručna baterija za umiva.
	kom
	5
	
	
	

	23
	Slavina za veš mašinu
	kom
	5
	
	
	

	24
	Crevo za veš mašinu
	kom
	5
	
	
	

	25
	Odvodno crevo za veš mašinu
	kom
	5
	
	
	

	26
	Brinoks crevo 3/8“  40cm
	kom
	20
	
	
	

	27
	Brinoks crevo 1/2“ 
	kom
	20
	
	
	

	28
	Tuš crevo
	kom
	100
	
	
	

	29
	Umivaonik 50cm
	kom
	5
	
	
	

	30
	WC  šolja
	kom
	10
	
	
	

	31
	Šrafovi za umivaonik
	kom
	10
	
	
	

	32
	Šrafovi za WC šolju
	kom
	10
	
	
	

	33
	Bojler 80 L
	kom
	2
	
	
	Prokron

	34
	Bojler  60 L
	kom
	2
	
	
	Prokron

	35
	Bojler  10 L
	kom
	1
	
	
	Prokron

	36
	Gumice razne
	kom
	100
	
	
	

	37
	PVC cev  Ø 50 (1m)
	kom
	5
	
	
	

	38
	PVC cev  Ø 75 (1m)
	kom
	5
	
	
	

	39
	PVC cev  Ø 110 (1m)
	kom
	5
	
	
	

	40
	PVC cev  Ø 150 (1m)
	kom
	5
	
	
	

	41
	PVC cev  Ø 200 (1m)
	kom
	5
	
	
	

	42
	Koleno Ø ½“
	kom
	5
	
	
	

	43
	Koleno Ø ¾“
	kom
	5
	
	
	

	44
	Koleno Ø 1“
	kom
	5
	
	
	

	45
	Koleno Ø 5/4“
	kom
	5
	
	
	

	46
	Koleno Ø 6/4“
	kom
	5
	
	
	

	47
	Koleno Ø 2“
	kom
	5
	
	
	

	48
	T komad Ø ½“
	kom
	5
	
	
	

	49
	T komad Ø ¾“
	kom
	5
	
	
	

	50
	T komad Ø 1“
	kom
	5
	
	
	

	51
	T komad Ø 5/4“
	kom
	5
	
	
	

	52
	T komad Ø 6/4“
	kom
	5
	
	
	

	53
	T komad Ø 2“
	kom
	5
	
	
	

	54
	Ventil kuglasti Ø ½“
	kom
	5
	
	
	

	55
	Ventil kuglasti Ø ¾“
	kom
	5
	
	
	

	56
	Ventil kuglasti Ø 1“
	kom
	1
	
	
	

	57
	Ventil kuglasti Ø 5/4“
	kom
	1
	
	
	

	58
	Ventil kuglasti Ø 6/4“
	kom
	1
	
	
	

	59
	Ventil kuglasti Ø 2
	kom
	1
	
	
	

	60
	Tuš ručice
	kom
	50
	
	
	

	61
	Dijana vijak
	kom
	10
	
	
	

	62
	Dupla nipla Ø ½“
	kom
	5
	
	
	

	63
	Dupla nipla Ø 3/4“
	kom
	5
	
	
	

	64
	Dupla nipla Ø 1“
	kom
	1
	
	
	

	65
	Dupla nipla Ø 5/4“
	kom
	1
	
	
	

	66
	Dupla nipla Ø 6/4“
	kom
	1
	
	
	

	67
	Dupla nipla Ø 2“
	kom
	1
	
	
	

	68
	Redukcija Ø ½“ -3/8“
	kom
	1
	
	
	

	69
	Redukcija Ø 3/4“ -1/2“
	kom
	1
	
	
	

	70
	Redukcija Ø 1“ -3/4“
	kom
	1
	
	
	

	71
	Redukcija Ø 5/4“ -1“
	kom
	1
	
	
	

	72
	Redukcija Ø 6/4“ -5/4“
	kom
	1
	
	
	

	73
	Redukcija Ø 2“ -6/4“
	kom
	1
	
	
	

	74
	Radni termostat za bojler
	kom
	5
	
	
	

	75
	Grejač 2 Kw komplet
	kom
	5
	
	
	

	76
	Muf Ø ½“
	kom
	1
	
	
	

	77
	Muf Ø ¾“
	kom
	1
	
	
	

	78
	Muf Ø 1“
	kom
	1
	
	
	

	79
	Muf Ø 5/4“
	kom
	1
	
	
	

	80
	Muf Ø 6/4“
	kom
	1
	
	
	

	81
	Muf Ø 2“
	kom
	1
	
	
	

	82
	Ukrasne rozetne sa kapom
	kom
	10
	
	
	

	83
	Kada stojeća
	kom
	1
	
	
	

	84
	Kada ležeća
	kom
	1
	
	
	

	85
	Sudoper-rosfraj kadica dupli
	kom
	1
	
	
	

	86
	Gumeno crevo ½“
	m
	100
	
	
	

	87
	Produžetak ½“
	kom
	10
	
	
	

	88
	PVC cev Ø 20
	m
	50
	
	
	

	89
	PVC cev Ø 25
	m
	40
	
	
	

	90
	PVC cev Ø 32
	m
	20
	
	
	

	91
	PVC koleno Ø 20 završno UN
	kom
	20
	
	
	

	92
	PVC koleno Ø 20 obično
	kom
	50
	
	
	

	93
	PVC Ø 20 T komad
	kom
	20
	
	
	

	94
	PVC Ø 20 ventil
	kom
	10
	
	
	

	95
	PVC Ø 20 muf UN
	kom
	10
	
	
	

	96
	PVC Ø 20 muf VN
	kom
	10
	
	
	

	97
	PVC Ø 20 muf običan
	kom
	10
	
	
	

	98
	PVC Ø 20 obilazni luk
	kom
	10
	
	
	

	99
	PVC Ø 25 koleno završno UN
	kom
	10
	
	
	

	100
	PVC Ø 25 koleno obično 
	kom
	10
	
	
	

	101
	PVC Ø 25 T komad
	kom
	10
	
	
	

	102
	PVC Ø 25 ventil
	kom
	5
	
	
	

	103
	PVC Ø 25 muf UN
	kom
	5
	
	
	

	104
	PVC Ø 25 muf VN
	kom
	5
	
	
	

	105
	PVC Ø 25 muf običan
	kom
	5
	
	
	

	106
	PVC Ø 32 koleno završno UN
	kom
	5
	
	
	

	107
	PVC Ø 32 koleno obično
	kom
	5
	
	
	

	108
	PVC Ø 32 T komad
	kom
	5
	
	
	

	109
	PVC Ø 32 ventil
	kom
	1
	
	
	

	110
	PVC Ø 32 muf UN
	kom
	1
	
	
	

	111
	PVC Ø 32 muf VN
	kom
	1
	
	
	

	112
	PVC Ø 32 muf običan
	kom
	1
	
	
	

	113
	 Poklopac za šaht kanalizaci.
	kom
	1
	
	
	

	114
	Poklopac za šaht vodovodni
	kom
	1
	
	
	

	115
	Čep pocinkovani ½“
	kom
	10
	
	
	

	116
	Čep pocinkovani ¾“
	kom
	10
	
	
	

	117
	Čep pocinkovani 1“
	kom
	10
	
	
	

	118
	Čep pocinkovani 5/4“
	kom
	5
	
	
	

	119
	Čep pocinkovani 6/4“
	kom
	5
	
	
	

	120
	CH rešetka podna 20 x 20
	kom
	5
	
	
	

	121
	Čep PVC ½“
	kom
	10
	
	
	

	122
	Klizna spojka ½“
	kom
	10
	
	
	

	123
	Klizna spojka ¾“
	kom
	10
	
	
	

	124
	Klizna spojka 1“
	kom
	1
	
	
	

	125
	Klizna spojka 5/4“
	kom
	1
	
	
	

	126
	Klizna spojka  6/4“
	kom
	1
	
	
	

	127
	Klizna spojka 2“
	kom
	1
	
	
	

	128
	Teflon traka
	kom
	10
	
	
	

	129
	Cev za vodokotlić (gibljiva)
	kom
	10
	
	
	Geberit

	130
	EK ventil ½“-3/8“
	kom
	10
	
	
	

	131
	Sigurnosni ventil za bojler
	kom
	10
	
	
	

	132
	Gornji deo baterije ½“
	kom
	10
	
	
	Nautilus

	133
	Gornji deo baterije 3/8“
	kom
	10
	
	
	Nautilus

	134
	Ekscentar za WC šolju
	kom
	10
	
	
	

	135
	Koleno za WC šolju
	kom
	10
	
	
	

	136
	Gumene manžet. za WC šolj. 
	kom
	10
	
	
	

	137
	Glava ventila ½“
	kom
	10
	
	
	

	138
	Glava ventila ¾“
	kom
	10
	
	
	

	139
	Glava ventila 1“
	kom
	1
	
	
	

	140
	Virbla pvc
	kom
	100
	
	
	

	141
	Tuš ruža
	kom
	10
	
	
	

	142
	Podni slivnik 50 horizontalni
	kom
	1
	
	
	

	143
	Kudelja
	kg
	2
	
	
	

	144
	Odmuljna slavina ½“
	kom
	5
	
	
	

	145
	Radijaror redukcija 5/4-1/2“
	kom
	5
	
	
	

	146
	Radijator redukcija 5/4-3/8“
	kom
	5
	
	
	

	147
	Nepovratni ventil No40NP16
	kom
	1
	
	
	

	148
	Radijator ventil ½“ ravni
	kom
	10
	
	
	

	149
	Radijator ventil ½“ ugaoni
	kom
	10
	
	
	

	150
	Radijator zaptivač 5/4“
	kom
	50
	
	
	

	151
	Radijator konzola KUD
	kom
	5
	
	
	

	152
	Radijator konzola NUT
	kom
	5
	
	
	

	153
	Zatezač jedn. baterije
	kom
	10
	
	
	

	154
	Držač ispirne cevi
	kom
	10
	
	
	

	155
	Sifon za umivaonik
	kom
	10
	
	
	

	156
	Matica za kotlić
	kom
	10
	G
	
	

	157
	CH rešetka
	kom
	1
	
	
	

	158
	Cev poc. ½“
	kom
	1
	
	
	

	159
	Cev poc. ¾“
	kom
	1
	
	
	

	160
	Cev poc. 1“
	kom
	1
	
	
	

	161
	PVC koleno Fi 50 90*
	kom
	5
	
	
	

	162
	PVC koleno fi 50 45*
	kom
	5
	
	
	

	163
	T račva fi 50
	kom
	5
	
	
	

	164
	Kosa račva fi 50
	kom
	5
	
	
	

	165
	PVC koleno fi 110  90*
	kom
	5
	
	
	

	166
	PVC koleno fi 110 45*
	kom
	5
	
	
	

	167
	T račva fi110 
	kom
	5
	
	
	

	168
	T račva fi 110 
	kom
	5
	
	
	

	169
	Kosa račva fi 110
	kom
	5
	
	
	

	170
	PVC koleno fi 125 90*
	kom
	5
	
	
	

	171
	PVC koleno fi 125 45*
	kom
	5
	
	
	

	172
	T račva fi 125
	kom
	5
	
	
	

	173
	Kosa račva fi 125
	kom
	1
	
	
	

	174
	Šelne ¾“
	kom
	10
	
	
	

	175
	Šelna 1“
	kom
	10
	
	
	

	176
	Šelna 5/4“
	kom
	10
	
	
	

	177
	Šelna ½“
	kom
	10
	
	
	

	178
	Ventil za plinske instalac. ½“
	kom
	1
	
	
	

	178
	Ventil za plinske inst. ¾“
	kom
	1
	
	
	

	179
	Ventil za plinske inst. 1“
	kom
	1
	
	
	

	180
	Ventil za plinske inst.5/4“
	kom
	1
	
	
	

	181
	Ventil za plinske inst. 6/4“
	kom
	1
	
	
	

	182
	Ventil za plinske inst. 2“
	kom
	10
	
	
	

	183
	Crevo met. Za plinske peći ½“
	kom
	1
	
	
	

	184
	Crevo met. Za plinske peći ¾“
	kom
	1
	
	
	

	185
	Dupla nipla ½“
	kom
	1
	
	
	

	186
	Dupla nipla ¾“
	kom
	1
	
	
	

	187
	Dupla nipla 1“
	kom
	1
	
	
	

	188
	Dupla nipla 5/4“
	kom
	1
	
	
	

	189
	Dupla nipla 6/4“
	kom
	1
	
	
	

	190
	Dupla nipla 2“
	kom
	1
	
	
	

	191
	Nepovratni ventil ½“
	kom
	1
	
	
	

	192
	Nepovratni ventil ¾“
	kom
	1
	
	
	

	193
	Nepovratni ventil 1“
	kom
	1
	
	
	

	194
	Nepovratni ventil 5/4“
	kom
	1
	
	
	

	195
	Nepovratni ventil 6/4“
	kom
	1
	
	
	

	196
	Nepovratni ventil 2“
	kom
	1
	
	
	

	197
	Kuglasti ventil ½“
	kom
	1
	
	
	

	198
	Kuglasti ventil ¾“
	kom
	1
	
	
	

	199
	Kuglasti ventil 1“
	kom
	1
	
	
	

	200
	Kuglasti ventil 5/4“
	kom
	1
	
	
	

	201
	Kuglasti ventil 6/4“
	kom
	1
	
	
	

	202
	Kuglasti ventil 2“
	kom
	1
	
	
	

	203
	Holender spojka met. ½“
	kom
	1
	
	
	

	204
	Holender spojka met. ¾“
	kom
	1
	
	
	

	205
	Holender spojka met. 1“
	kom
	1
	
	
	

	206
	Holender spojka met. 5/4“
	kom
	1
	
	
	

	207
	Holender spojka met. 6/4“
	kom
	1
	
	
	

	208
	Holender spojka met. 2“
	kom
	1
	
	
	

	209
	Holender spojka fi 20
	kom
	1
	
	
	

	210
	Holender spolka fi 25
	kom
	1
	
	
	

	211
	Holender spojka fi 32
	kom
	1
	
	
	

	212
	Slavina za mali bojler jed. Zid
	kom
	1
	
	
	

	213
	Sifon za veš mašinu PVC
	kom
	1
	
	
	

	214
	Ventil mesing ½“
	kom
	1
	
	
	

	215
	Ventil mesing ¾“
	kom
	1
	
	
	

	216
	Ventil mesing 1“
	kom
	1
	
	
	

	217
	Ventil mesing 5/4“
	kom
	1
	
	
	

	218
	Ventil mesing 6/4“
	kom
	1
	
	
	

	219
	Ventil mesing 2“
	kom
	10
	
	
	

	220
	Polu spojka ½“
	kom
	1
	
	
	

	221
	Polu spojka ¾“
	kom
	1
	
	
	

	222
	Polu spojka 1“
	kom
	1
	
	
	

	223
	Polu spojka 5/4“
	kom
	1
	
	
	

	224
	Polu spojka 6/4“
	kom
	1
	
	
	

	225
	Polu spojka 2“
	Kom
	10
	
	
	

	226
	Okiten crevo ½“
	m
	10
	
	
	

	227
	Okiten crevo ¾“
	m
	10
	
	
	

	228
	Okiten crevo 1“
	m
	10
	
	
	

	229
	Okiten crevo 5/4“
	m
	10
	
	
	

	230
	Okiten crevo 6/4
	   m
	10
	
	
	

	231
	Okiten crevo 2“
	m
	10
	
	
	

	232
	Muf poc. ½“
	kom
	10
	
	
	

	233
	Muf poc. ¾“
	kom
	10
	
	
	

	234
	Muf poc. 1“
	kom
	10
	
	
	

	235
	Muf poc. 5/4“
	kom
	10
	
	
	

	236
	Muf poc. 6/4“
	kom
	10
	
	
	

	237
	Muf poc. 2“
	kom
	10
	
	
	

	238
	Koleno poc 2“
	kom
	10
	
	
	

	239
	T kom poc. 2“
	kom
	10
	
	
	

	240
	Cev poc 2“ (6m)
	kom
	10
	
	
	

	241
	Klingerit 2mm
	m2
	1
	
	
	

	
	
	
	
	Svega:
	
	


       Mesto i datum                                                                                           DAVALAC PONUDE
_________________________              M.P.                                 _________________________


 Ime i prezime

                                                                                                                  _________________________


 Svojeručni potpis

	3.1.5. VRSTA, TEHNIČKE KARAKTERISTIKE (SPECIFIKACIJE)


PARTIJA 5.  ELEKTROMATERIJAL  
	R.br.


	Naziv artikla
	Jed.m.
	Količina
	Jedinačna cena
	Ukupno

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Kabel PGP 3x1,5
	m
	30
	
	

	2
	Kabel PGP 3x2,5
	m
	30
	
	

	3
	Kabel PGP 5x1,5
	m
	30
	
	

	4
	Kabel PGP 5x2,5
	m
	30
	
	

	5
	Gumeni kabel PGP 3x1,5
	m
	20
	
	

	6
	Gumeni kabel PGP 3x2,5
	m
	20
	
	

	7
	Gumeni kabel PGP 5x1,5
	m
	20
	
	

	8
	Gumeni kabel PGP 5x2,5
	m
	20
	
	

	9
	Licnasti kabl PPL 3x1,5
	m
	20
	
	

	10
	Licnasti kabl PPL 3x2,5
	m
	20
	
	

	11
	Licnasti kabl PPL 5x1,5
	m
	20
	
	

	12
	Licnasti kabl PPL 5x2,5
	m
	20
	
	

	13
	Fluo cevi L 600
	kom
	150
	
	

	14
	Fluo cevi L 1200
	kom
	50
	
	

	15
	Starter 4-65 W FU - 2
	kom
	150
	
	

	16
	Starter 4-20 W FU - 8
	kom
	50
	
	

	17
	Prigušnica 40 W
	kom
	5
	
	

	18
	Prigušnica 125 W
	kom
	5
	
	

	19
	Sijalica 60 W
	kom
	100
	
	

	20
	Sijalica 75 W
	kom
	200
	
	

	21
	Sijalica 100 W
	kom
	100
	
	

	22
	Sijalica za luster 40 W
	kom
	50
	
	

	23
	Sijalica za luster 60 W
	kom
	20
	
	

	24
	Sijalica živina 125 W
	kom
	15
	
	

	25
	Prekidač običan
	kom
	50
	
	

	26
	Prekidač naizmeničan
	kom
	20
	
	

	27
	Prekidač dupli
	kom
	10
	
	

	28
	Prekidač OG naizmeničan
	kom
	10
	
	

	29
	Prekidač OG dupli
	kom
	10
	
	

	30
	Utikač gumirani monofazni
	kom
	10
	
	

	31
	Utičnica gumirana monofa. (kuplung)
	kom
	10
	
	

	32
	Utikač trofazni
	kom
	10
	
	

	33
	Utičnica trofazna
	kom
	10
	
	

	34
	Utičnica monofazna
	kom
	20
	
	

	35
	Konektor OG monofazna(kupling)
	kom
	10
	
	

	36
	Konektor OG trofazni( keramika)
	kom
	10
	
	

	37
	Taster za zvonce OG
	kom
	10
	
	

	38
	Razvodna kutija OG
	kom
	20
	
	

	39
	Patrona osigurača topljeni 6 A
	kom
	30
	
	

	40
	Patrona osigurača topljeni 10 A
	kom
	30
	
	

	41
	Patrona osigurača topljeni 16 A
	kom
	30
	
	

	42
	Patrona osigurača topljeni 20 A
	kom
	30
	
	

	43
	Patrona osigurača topljeni 25 A
	kom
	30
	
	

	44
	Patrona osigurača topljeni 35 A
	kom
	30
	
	

	45
	Patrona osigurača topljeni 50 A
	kom
	30
	
	

	46
	Patrona osigurača topljeni 63 A 
	kom
	30
	
	

	47
	Kalibarski prsten osigurača 6 A
	kom
	10
	
	

	48
	Kalibarski prsten osigurača 10 A
	kom
	10
	
	

	49
	Kalibarski prsten osigurača 16 A
	kom
	10
	
	

	50
	Kalibarski prsten osigurača 20 A
	kom
	10
	
	

	51
	Kalibarski prsten osigurača 25 A
	kom
	10
	
	

	52
	Kalibarski prsten osigurača 35 A
	kom
	10
	
	

	53
	Kalibarski prsten osigurača 50 A
	kom
	10
	
	

	54
	Kalibarski prsten osigurača 63 A
	kom
	10
	
	

	55
	Izolir traka
	kom
	20
	
	

	56
	Teflon traka
	kom
	10
	
	

	57
	Grlo za sijalicu E14
	kom
	10
	
	

	58
	Sijalično grlo keramičko obično E27
	kom
	50
	
	

	59
	Luster kleme 2,5
	kom
	10
	
	

	60
	Luster kleme 4
	kom
	10
	
	

	61
	Luster kleme 6
	kom
	10
	
	

	62
	Luster kleme keramičke 2,5
	kom
	10
	
	

	63
	Luster kleme keramičke 4
	kom
	10
	
	

	64
	Luster kleme keramički 6
	kom
	10
	
	

	65
	Šina za sklopke
	kom
	5
	
	

	66
	Šina za redne stezaljke 
	m
	5
	
	

	67
	Telefonska utičnica
	m
	10
	
	

	68
	Telefonski utikač
	kom
	10
	
	

	69
	Telefonski kabel PG A4
	m
	50
	
	

	70
	Kabel za antenu (koaksijalni)
	m
	50
	
	

	71
	Grla za fluo cevi
	kom
	50
	
	

	72
	Sigurnosni termostat za bojler
	kom
	10
	
	

	73
	Radni termostat za bojler
	kom
	10
	
	

	74
	Grejač za bojler 2kw kompletan
	kom
	10
	
	

	75
	Grejač 6/4“ 6kw
	kom
	5
	
	

	76
	Kontaktor DILM15-10(230V50Hz240V60Hz)15.5A, 1NO
	kom
	5
	
	

	77
	Kontaktor 3P,DILM25-10(230V50Hz,240V60Hz)25A,1NO
	kom
	5
	
	

	78
	Kontaktor 3P,DILM40(230V50Hz,240V60Hz)40A
	kom
	5
	
	

	79
	Vremenski rele TON90S 220AC
	kom
	2
	
	

	80
	Kontaktor 225A, 3P,230V 50/60Hz, LC1F225P7 SE
	kom
	1
	
	

	81
	Produžni kabel  3X1.5, 5m 3 rupe
	kom
	5
	
	

	82
	Produžni kabel 3X1.5, 5m 6 rupa
	kom
	5
	
	

	83
	Produžni kabel 3X1.5, 3m 3 rupe
	kom
	5
	
	

	84
	Produžni kabel 3X1.5, 3m 6 rupa
	kom
	5
	
	

	85
	Priklj. Prenosa u podsklopu  3 rupe
	kom
	5
	
	

	86
	Kompaktna sijalica 23W/865 E27 Tornado Filips (Ekvivalent)
	Kom
	150
	
	

	87
	Bimetal ZB32-2.4 (1.6-2.4)A ZA KONTAKTORE 18-38
	kom
	3
	
	

	88
	Bimetal zb32-4 (2.4-4)A za kontaktore 18-38A
	kom
	3
	
	

	89
	Bimetal ZB32-6(4-6)Aza kontaktore 18-38A
	kom
	3
	
	

	90
	Bimetal zb65-16(10-16)A za kontaktore 40-65A
	
	
	
	

	91
	Kabel PPOO/Y 4x25
	m
	145
	
	

	
	
	
	
	Svega:
	


       Mesto i datum                                                                                                DAVALAC PONUDE
_________________________              M.P.                                             _________________________


        Ime i prezime

_________________________


      Svojeručni potpis

	3.1.6. VRSTA, TEHNIČKE KARAKTERISTIKE (SPECIFIKACIJE)


PARTIJA 6. OSTALI MATERIJAL ZA TEKUĆE POPRAVKE I
ODRŽAVANJE ZGRADA
	R. br.


	Naziv artikla
	Jed.mere
	Količina
	Jedinična    Cena
	Ukupna vrednost

	
	
	
	
	
	

	1
	Kvadratna cev
	kg
	400
	
	

	2
	Šavna cev
	kg
	100
	
	

	3
	Crni L profil
	kg
	100
	
	

	4
	Crni Lim
	kg
	100
	
	

	5
	Pocinkovani lim
	kg
	50
	
	

	6
	Aluminijski lim
	kg
	50
	
	

	7
	Armatura
	kg
	100
	
	

	8
	Žica za Co2 aparat Ø 0.6 
	kg
	60
	
	

	9
	Paljena žica
	kg
	10
	
	


	10
	Pop nitne 4,8x16
	kom
	1000
	
	

	11
	Burgija za metal Ø 012
	kom
	20
	
	

	12
	Burgija za metal Ø 14
	kom
	20
	
	

	13
	Burgija za metal Ø 1
	kom
	20
	
	

	14
	Burgija za metal Ø 2
	kom
	20
	
	

	15
	Burgija za metal Ø 3
	kom
	20
	
	

	16
	Burgija za metal Ø 4
	kom
	50
	
	

	17
	Burgija za metal Ø 5
	kom
	50
	
	

	18
	Burgija za metal Ø 6
	kom
	50
	
	

	19
	Burgija za metal Ø 7
	kom
	20
	
	

	20
	Burgija za metal Ø 8
	kom
	20
	
	

	21
	Burgija za metal Ø 9
	kom
	10
	
	

	22
	Burgija za metal Ø10
	kom
	10
	
	

	23
	Burgija vidija  Ø 6
	Kom
	10
	
	

	24
	Burgija vidija  Ø 8
	Kom
	10
	
	

	25
	Burgija vidija  Ø10
	kom
	10
	
	

	
	
	
	
	
	

	26
	Burgija vidija Ø 12
	kom
	10
	
	

	27
	Žičana četka za bušilicu
	kom
	5
	
	

	28
	Žičana četka
	kom
	10
	
	

	29
	Žičana četka za brusilicu manja mes.
	kom
	10
	
	

	30
	Dizna za CO2 Ø 0.6
	kom
	10
	
	

	31
	Reza za vrata veća
	kom
	20
	
	

	32
	Reza za vrata manja
	kom
	20
	
	

	33
	Elektrode (fi 2.5)
	kg
	30
	
	

	34
	Kamen za nemetal Ø 230
	kom
	10
	
	

	35
	Odvijač sprej
	kom
	20
	
	

	36
	Sprej WD-40
	kom
	20
	
	

	37
	Katanac (srednje veličine 45mm)
	kom
	20
	
	

	38
	Tipla Ø 6
	kom
	200
	
	

	39
	Tipla Ø 8
	kom
	200
	
	

	40
	Tipla Ø 10
	kom
	200
	
	

	41
	Tipla fi 12
	kom
	200
	
	

	42
	Brava za metalna vrata 2.5 cm
	kom
	10
	
	

	43
	Brava za metalna vrata 4 cm
	kom
	10
	
	

	44
	Rezna ploča za metal 300x3.5x32
	kom
	50
	
	

	45
	Rezna ploča za metal 125x2x22.23
	kom
	70
	
	

	46
	Rezna ploča za metal 125x1x22
	kom
	100
	
	

	47
	Rezna ploča za metal 230x1.8x22.23
	kom
	70
	
	

	48
	Maska za varenje 
	kom
	1
	
	

	49
	Staklo za varenje crno (11)
	kom
	10
	
	

	50
	Staklo za varenje belo 
	kom
	10
	
	

	51
	Samourezujući vijci za metal 3.9x20
	kom
	500
	
	

	52
	Matice M6
	kom
	500
	
	

	53
	Matice M8
	kom
	500
	
	

	54
	Matice M10
	kom
	200
	
	

	55
	Matice M12
	kom
	200
	
	

	56
	Šoba za Co2 aparat Ø0.6
	kom
	10
	
	

	57
	Točak Ø 100 stabilni
	kom
	20
	
	

	58
	Točak Ø 100 okretni
	kom
	20
	
	

	59
	Točak Ø 160 stabilni
	kom
	30
	
	

	60
	Točak Ø 160 okretni
	kom
	30
	
	

	61
	Vijak za tiple 4 x 40
	kom
	200
	
	

	62
	Vijak za tiple 5 x 50
	kom
	200
	
	

	63
	Vijak za tiple 6 x 60
	kom
	200
	
	

	64
	Vijak za tiple 8 x 80
	kom
	200
	
	

	65
	Kvake 
	par
	30
	
	

	66
	Brava 6.5cm cilindar
	kom
	30
	
	

	67
	Brava običan ključ 6.5cm
	kom
	30
	
	

	68
	Brava cilindar 8cm
	kom
	10
	
	

	69
	Brava običan ključ 8cm
	kom
	10
	
	

	70
	Bravica za plakar štelujuća
	kom
	30
	
	

	71
	Šiltovi za brave
	par
	30
	
	

	72
	Klap šarka ravna
	kom
	25
	
	

	73
	Klap šarka kriva
	kom
	25
	
	

	74
	Klavir šarka 
	m
	5
	
	

	75
	Pin PZ2
	kom
	10
	
	

	76
	Pin PH2
	kom
	10
	
	

	77
	Cilindar 4o+60
	kom
	10
	
	

	78
	Cilindar 50+50
	Kom
	10
	
	

	79
	Cilindar kodirani 40+40
	Kom
	10
	
	

	80
	Cilindar kodirani 45+45
	Kom
	10
	
	

	81
	Sigurnosna brava 80
	Kom
	10
	
	

	82
	Sigurnosna dodatna brava
	kom
	10
	
	

	83
	Šarke za klateća vrata 200
	kom
	8
	
	

	84
	Šarke za klateća vrata 150
	Kom
	8
	
	

	85
	Šarke za klateća vrata 100
	Kom
	8
	
	

	
	
	
	
	SVEGA:
	


     

 Mesto i datum                                                                                                DAVALAC PONUDE
_________________________              M.P.                                             _________________________


        Ime i prezime

_________________________


      Svojeručni potpis
	3.2. KVALITET


Kvalitet  dobara koja Ponuđač nudi moraju u potpunosti odgovarati važećim standardima i zahtevima Naručioca, odnosno zadatim tehničkim karakteristikama sadržanim u Konkursnoj dokumentaciji.

Dobra moraju imati deklaraciju na srpskom jeziku, koja sadrži podatke o proizvođaču, zemlji porekla, uvozniku, dobavljaču,sastavu, količini, kvalitetu, datumu proizvodnje i roku trajanja, odnosno roku upotrebe, načinu upotrebe, održavanju ili čuvanju proizvoda i druge podatke u skladu sa zakonom i ostalim propisima koji regulišu ovu oblast.
Deklaracija proizvoda dokazuje usaglašenost isporučene robe sa tehničkom specifikacijom i opisima traženim u konkursnoj dokumentaciji.

Ponuđač je obavezan da u slučaju zaključenog ugovora, obezbeđuje Zakonom propisane mere zaštite života, zdravlja i sigurnosti ponuđača, što se reguliše ugovorm, saglasno modelu koji je sastavni deo konkursne dokumentacije.
	3.3. KOLIČINA I OPIS DOBARA


Data u specifikaciji dobara pod tačkom 3. ( 3.1.1. -3.1.6.)
	3.4. NAČIN SPROVOĐENjA KONTROLE I OBEZBEĐANjA GARANCIJE KVALITETA


Ukoliko Ponuđač ne isporuči dobra u ugovorenom roku, isporučenu količinu i dobra uobičajenog  kvaliteta, kvantiteta prema važećim standardima, Naručilac može  raskinuti ugovor o javnoj nabavci.

	3.5. ROK ISPORUKE DOBARA


Dobra se isporučuju na osnovu pisanog trebovanja Naručioca, koje sadrži vrstu i količinu i to u roku od 3 sata od sata dostavljanja trebovanja.

	3.6. MESTO ISPORUKE


Mesto isporuke dobara je sedište Naručioca, odnosno: Dom „Veternik“, Kninska 157, Veternik
	3.7. EVENTUALNE DODATNE USLUGE


U predmetnoj nabavci nisu predviđene dodatne usluge ili slično.
	4. TEHNIČKA DOKUMENTACIAJ I PLANOVI 


Konkursna dokumantacija za predmetnu nabavku NE sadrži tehničku dokumentaciju i planove.

	5. USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE IZ ČL. 75 I 76 ZAKONA I UPUTSTVO KAKO SE DOKAZUJE ISPUNjENOST TIH USLOVA


	5.1.  USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE


	Redni broj
	OBAVEZNI USLOVI
za učešće u postupku javne nabavke iz člana 75. ZJN

	1.
	Da je registrovan kod nadležnog organa, odnosno upisan u odgovarajući registar

	2.


	Da on i njegov zakonki zastupnik nije osuđivan za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare

	3.

	Da mu nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti, koja je na snazi u vreme objavljivanja, odnosno slanja  poziva za podnošenje ponuda

	4.
	Da je izmirio dospele poreze, doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije ili strane države kada ima sedište na njenoj teritoriji

	5.

	Da ima važeću dozvolu nadležnog organa za obavljanje delatnosti koja je premet javne nabavke

	6.
	Da je poštovao obaveze koje proizilaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine, kao i da je imalac prava intelektualne svojine

	Redni broj

	DODATNI USLOVI
Za učešće u postupku javne nabavke iz člana 76. ZJN


	7.


	Poslovni kapacitet

	
	Minimum jedan maloprodajni i ili veleprodajni objekat  na teritoriji Grada Novog Sada



Uslovi koje mora da ispuni podizvođač u skladu sa članom 80. ZJN
Ukoliko ponuđač ponudu podnosi sa podizvođačem, dužan je da za podizvođača u ponudi dostavi dokaze o ispunjenosti obaveznih uslova iz člana 75 stav 1 tačke 1) do 4) Zakona o javnim nabavkama, a dokaz o ispunjenosti uslova iz člana 75 stav 1 tačka 5) za deo nabavke koji će izvršiti preko podizvođača.

Uslovi koje mora da ispuni svaki ponuđač iz grupr ponuđača  u skladu sa članom 81 ZJN
Svaki ponuđač iz grupe ponuđača samostalno mora da ispuni obavezne uslove iz člana 75 stav 1 tačka 1) do 4) i člana 75 stav 2 ZJN ( uslovi pod rednim brojem 1,2,3,4 i6) dok dodatne uslove ispunjavaju zajedno.

Uslov iz člana 75 stav 1 tačka 5 Zakona o javnim nabavka za učešće u postupku jevne nabavke dužan je da ispuni ponuđač iz grupe ponuđača koje je povereno izvršenje dela nabavke za koji je naophodna ispunjenost tog uslova.
	5.2.  UPUTSTVO KAKO SE DOKAZUJE ISPUNjENOST USLOVA IZ ČLANA 75 I 76 ZJN


Precizno navođenje jednog ili više dokaza određenih Zakonom i Pravilnikom za svaki od predviđenih uslova za učešće u postupku javne nabavke i organa nadležnog za njegovo izdavanje:
	Redni broj

	DOKAZI
O ISPUNjENOSTI USLOVA ZA UČEŠĆE U
POSTUPKU JAVNE NABAVKE

	1.


	IZVOD IZ REGISTRA NADLEŽNOG ORGANA


	
	PRAVNO LICE
	Izvod iz registra Agencije za privredne registre, odnosno Izvod iz registra nadležnog  Privrednog suda

	
	PREDUZETNIK

	Izvod iz registra Agencije za privredne registre, odnosno Izvod iz odgovarajućeg registra   

	
	FIZIČKO LICE
	

	
	Organ nadležan za izdavanje
	Agencija za privredne registre ( za pravna lica i preduzetnike)
Privredni sud  ( za pravna lica i druge subjekte za koje nije nadležan drugi organ) 

	2.
	POTVRDA NADLEŽNOG SUDA I NADLEŽNE POLICIJSKE UPRAVE MUP-A
NAPOMENA: ne može biti starija od dva meseca pre otvaranja ponuda ukoliko ponuđač ima više zakonskih zastupnika dužan je da potvrdu dostavi za svakog zakonskog zastupnika

	
	PRAVNO LICE

	Pravno lice:

1) Izvod iz kaznene evidencije, odnosno Uverenje osnovnog
suda na čijem području se nalazi sedište predstavništva domaćeg pravnog lica, odnosno sedište predstavništva ili ogranka stranog pravnog lica, kojim se potvrđuje da pravno lice nije osuđivano za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja i davanja mita, krivično delo prevare;

2) Izvod iz kaznene evidencije Posebnog odeljenja za organizovani kriminal Višeg suda u Beogradu, (  i s tim u vezi je objavljeno obaveštenje na internet stranici Višeg suda   www.bg.vi.sud.rs) kojim se potvrđuje da pravno lice nije osuđivano za neko od krivičnih dela organizovanog kriminala;

Zakonski zastupnik:

3) Izvod iz kaznene evidencije, odnosno Uverenje nadležne policijske uprave MUP-a, kojom se potvrđuje da zakonski zastupnik ponuđača nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare i neko od krivičnih dela organizovanog kriminala ( zahtev se može podneti prema mestu rođenja ili prema mestu prebivališta zakonskog zastupnika).

Ukoliko ponuđač ima više zakonskih zastupnika dužan je da dostavi dokaz za svakog od njih.

	
	PREDUZETNICI 

I 

FIZIČKA LICA
	Izvod iz kaznene evidencije, odnosno Uverenje nadležne policijske uprave MUP-a kojom se potvrđuje da nije osuđivan za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe
· za krivična dela protiv privrede 

·  krivična dela protiv životne sredine 

· Krivična dela primanja ili davanja mita
· Krivična dela prevare

	
	Organ
nadležan za izdavanje
	ZA PRAVNA LICA
Izvod iz kaznene evidencije osnovnog, prvostepeng suda na čijem području je sednište domaćeg pravnog lica, odnosno sedište predstavništva ili ogranka stranog pravnog lica
Izvod iz kaznene evidencije Posebnog odeljenja ( za organizovani kriminal) Višeg suda u Beogradu
Uverenje iz kaznene evidencije nadležne policijske uprave MUP-a za zakonskog zastupnika ( zahtev se može podneti prema mestu rođenja, ali i prema mestu prebivališta)

· ZA PREDUZETNIKA/FIZIČKA LICA
Uverenje iz kaznene evidencije nadležne policijske uprave MUP-a (zahtev se može podneti prema mestu rođenja, ali i prema mestu prebivališta).



	3.
	POTVRDA NADLEŽNOG SUDA ILI NADLEŽNOG ORGANA ZA REGISTRUCAJI PRIVREDNIH SUBJEKATA
Napomena: ne može biti starija od 2 meseca pre otvaranja ponuda
· mora biti izdata nakon objavljivanja  poziva za podnošenje ponuda
· da nije izrečena mera koja je na snazi u vreme objavljivanja poziva

	
	PRAVNO LICE
	Potvrda privrednog i prekršajnog suda da mu nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti ili
Potvrda Agencije za privredne registre da kod ovog organa nije registrovano da mu je kao privrednom društvu izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti

	
	PREDUZETNIK
	Potvrda privrednog i prekršajnog suda daa mu nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti ili
Potvrda Agencije za privredne registre da kod ovog organa nije registrovano da mu je kao privrednom subjektu izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti

	
	FIZČKO LICE
	Potvrda prekršajnog suda da mu nije izrečena mera zabrane obavljanja određenih poalova

	
	Organ nadležan
	Privredni sud prema sedištu pravnog lica
Prekršajni sud prema sedištu pravnog lica, odnosno preduzetnika/fizičkog lica
Agencija za privredne registe za pravna lica i preduzetnike

	4.
	POTVRDA NADLEŽNOG PORESKOG ORGANA I ORGANIZACIJE ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANjE ILI POTVRDE NADLEŽNOG ORGANA DA SE PONUĐAČ NALAZI U POSTUPKU PRIVATIZACIJE
Napomena: Ne može biti starija od dva meseca pre otvaranja ponuda

	
	PRAVNO LICE, PREDUZETNICI,

FIZIČKA LICA
	Uverenje Poreske uprave – Ministarstva finansija da je izmirio dospele poreze i doprinose i
Uverenja nadležne lokalne samouprave da je izmirio obaveze po osnovu izvornih lokalnih javnih prihoda ili potvrdu Agencije za privatizaciju da se ponuđač nalazi u postupku privatizacije


	
	Organ nadležan
	Republika Srbija – Ministartvo finansija – Poreska uprava – Regionalni centar-__________________________Filijala / ekspozitura - ____________________________ prema mestu sedišta poreskog obveznika pravnog lica, odnosno  prebivališta fizičkog lica, odnosno propisanoj nadležnosti za utvrđivanj i naplatu određene vrste javnog prihoda.
Grad, odnosno opština – gradska odnosno opštinska poreska uprava prema mestu sedišta poreskog obveznika pravnog lica, odnosno prema prebivalištu fizičkog lica, odnosno propisanoj nadležnosti za utvrđivanje i naplatu određene vrste javnog prihoda
Napomena:Ukoliko lokalna (opštinska) poreska uprava u svojoj potvdi navede da se dokazi za određene izvorne lokalne prihode pribavljaju i od drugih  lokalnih organa/organizacija/ustanova ponuđač je dužan da uz potvrdu lokalne poreske uprave priloži i potvrde ostalih lokalnih organa/organizacija/ustanova.

	5.
	Potpisan i overen Obrazac izjave da je poštovao obaveze koje proizilaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine, kao i da je imalac prava intelektualne svojine. Izjava mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača i overena pečatom. Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, Izjava mora biti potpisana od starne ovlašćenog lica svakog ponuđača iz grupe ponuđača i overena pečatom.

	
	

	Redni broj
	DOKAZI
O ISPUNjENOSTI DODATNIH USLOVA ZA UČEŠĆE
U POSTUPKU JAVNE NABAVKE

	1.
	PRAVNO LICE, PREDUZETNICI,

FIZIČKA LICA
	Potpisan i overen Obrazac izjave

 Izjava mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača i overena pečatom. Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, Izjava mora biti potpisana od starne ovlašćenog lica svakog ponuđača iz grupe ponuđača i overena pečatom.




U skladu sa članom 77 stav 4 Zakona o javnim nabavkama ( „Službeni glasnik RS“ broj 124/112 ) a s obzirom na to da se radi o sprovođenju postupka javne nabavke male vrednosti, čija je procenjena vrednost manja od iznosa iz člana 39 Zakona o javnim nabavka ( 3.000.000,00 dinara) ispunjenost svih uslova, osim uslova iz člana 75 stav 1 tačka 5) ZJN, može se dokazivati s dostavljanjem  IZJAVE  kojom ponuđač pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću potvrđuje da ispunjava uslove za učešće u postupku javne nabavke.
 Ako ponuđač dostavi izjavu iz člana 77 stav 4 ZJN, naručilac MOŽE da pre donošenja odluke o dodeli ugovora traži od ponuđača, čija je ponuda ocenjena kao najpovoljnija da dostavi na uvid orginal ili overenu kopiju svih ili pojednih dokaza o ispunjenosti uslova.

Ako ponuđač u ostavljenom, primerenom roku koji ne može biti kraći od pet dana, ne dostavi na uvid orginal ili overenu kopiju traženih dokaza, naručilac će njegovu ponudu odbiti kao neprihvatljivu.

Ponuđač je dužan da bez odlaganja pismeno obavesti naručioca o bilo kojoj promeni u vezi sa ispunjenošću uslova iz postupka javne nabavke koja nastupi od donošenja odluke o dodeli ugovora, odnosno zaključenja ugovora, odnosno tokom važenja ugovora o javnoj nabavci i da je dokumentuje na propisan način.

2) Tekst izjave o poštovanju obaveza iz člana 75 stav 2 Zakona o javnoj nabavkama: U okviru Izjave o ispunjenosti uslova iz člana 75 i 76 ZJN
3) tekst izjave ukoliko se ispunjenost uslova dokazuje izjavom iz člana 77 stav 4 ZZJN
NAPOMENA:

Ukoliko ponuđač ima više podizvođača umnožiće obrazac izjave o ispunjenosti uslova iz člana 75  i člana 76 Zakona o javnim nabavka, u dovoljnom broju primeraka
Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, potrebno je da se Obrazac izjave o ispunjenosti uslova iz člana 75 i člana 76 ZJN fotokopira za svakog ponuđača iz grupe ponuđača. Svaki učesnik grupe ponuđača će obrazac uredno popuniti, overiti i potpisom i pečatom i dostaviti uz ponudu.

	OBRAZAC IZJAVE O ISPUNjENOSTI USLOVA IZ ČLANA 75 I 76 ZJN

	OSNOVI PODACI O PONUĐAČU  * podaci iz APR-a

	NAZIV
	

	POSLOVNO  IME
	

	SEDIŠTE

	OPŠTINA
	MESTO
	ULICA I BROJ

	
	
	
	

	MATIČNI BROJ
	

	PIB
	

	TELEFON
	

	E-mail
	


Na osnovu člana 77 stav 4 Zakona o javnim nabavkama ( „Službeni glasnik RS“ broj 124/2012) pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću ponuđač ____________________________________________iz_____________________________________ul._________________________________________br.________________daje
I Z J A V U

Da ispunjava uslove utvrđene Konkursnom dokumentacijom za javnu nabavku dobara – materijala za tekuće popravke i održavanje zgrada i objekata, u postupku javne nabavke male vrednosti broj:JN MV 1/2014 i to:
1)Da je registrovan kod nadležnog organa, odnosno upisan u odgovarajući registar
2) Da on i njegov zakonki zastupnik nije osuđivan za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare
3) Da mu nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti, koja je na snazi u vreme objavljivanja, odnosno slanja  poziva za podnošenje ponuda
4) Da je izmirio dospele poreze, doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije ili strane države kada ima sedište na njenoj teritoriji
5) Da ima važeću dozvolu nadležnog organa za obavljanje delatnosti koja je premet javne nabavke
( ukoliko je takva dozvola predviđena važećim zakonskim propisima)

6) Da je poštovao obaveze koje proizilaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine, kao i da je imalac prava intelektualne svojine
7) Da ima minimum jedan maloprodajni ili veleprodajni objekat na teritoriji Grada Novog Sada

Odgovorno izjavljujem da su svi podaci podaci sadržani u ponudi istiniti i svestan sam da davanje  netačnih ili nepopunih podataka može dovesti do isključenja iz ovog postupka
        Mesto i datum                                                                                        DAVALAC PONUDE
________________________                 M.P.                                    _________________________

        







                Ime i prezime
                                                                                                                   _________________________


      Svojeručni potpis
4) precizno navođenje dokaza u slučaju dokazivanja ispunjenosti uslova na način propisan članom 77 stav 5 Zakona:/

5) obaveštenje da ponuđač nije dužan da dostavlja dokaze koji su javno dostupni na internet stranici nadležnih organa i da navede koji su to dokazi:

Na osnovu člana 79 stav 4 ZJN ponuđač nije dužan da dostavlja sledeće dokaze koji su javni dostupni na internet stranicama nadležnih organa i to:

1) izvod iz registra nadležnog organa:

· izvod iz registra APR: www.apr.gov.rs link Registri:

                                                                                              Privredna društva        


                                              Pretraga podataka 
                                   Predraga pd
                                                              Pretraga pd i preduzetnika
Ukoliko je lice upisano u registar ponuđača to nači da ispunjava obavezne uslove iz člana 75 stav 1 tačka 1) do 4) Zakona o javnim nabavkama, te nije u obavezi da u ponudi ili prijavi podnosi dokaze o tim uslovima, dovoljno  je da uz ponudu dostavi Izvod o registrovanim podacima o ponuđaču – koji izdaje Agencija za privredne registre ili izjavu pod krivičnom i materijalnom odgovornošću u kojoj navodi internet starnu Agencije za privredne registre gde se može proveriti da je ponuđač registrovan u registru ponuđača.
Naručilac neće odbiti ponudu kao neprihvatljivu, ukoliko ne sadrži dokaz određen konkursnom dokumentacijom, ako ponuđač navede u ponudi internet stranicu na kojoj su podaci koji su traženi u okviru uslova javno dostupni.

Ponuđač ne mora da odstavi dokaz o troškovima pripremanja ponude.

	6. UPUTSTVO PONUĐAČIMA KAKO DA SAČINE PONUDU


	6.1. Podaci o jeziku na kojem ponuda mora biti sasatavljena


Ponuda i dokumenta koja se odnose na ponudu mora biti sastavljena na  srpskom jeziku i postupak otvaranja ponuda se vodi na srpskom jeziku
	6.2. Podaci o obaveznoj sadržini ponude


Ponuda mora da sadrži sve elemente koji su traženi u Pozivu za podnošenje ponude, Konkursnoj dokumentaciji, odnosno u Uputstvu ponuđačima kako da sčine ponudu, eventualno naknadno dostavljenim izmenama i dopunama Konkursne dokumentacije i dodatnim pojašnjenjima.

Ponuda mora da sadrži sve dokumente i dokaze koje je naručilac tražio kako bi se utvrdila ispunjenost obaveznih i dodatnih uslova, ocenila ozbiljnost i kvalitet ponude, odnosno utvrdila kvalifikovanost ponuđača.

Svi obrasci moraju biti čitko popunjeni, overeni pečatom i potpisani od starne ovlašćenog lica. 

Uz ponudu ponuđač mora obavezno dostaviti OP obrazac lica ovlašćenog za zastupanje.

Potrebna dokumenta složiti prema redosledu iz tabele Obavezna sadržina ponude
	Obavezna sadržina ponude

	1.
	Tehnička specifikacija predmeta javne nabavke

	2.
	Obrazac  Izjave o ispunjenosti uslova iz člana 75 i 76 ZJN

	3.
	Obrazac ponude

	4.
	Podaci o podizvođaču

	5.
	Podaci o ponuđaču koji je član grupe ponuđača

	6.
	Sporazum članova grupe ponuđača

	7.
	Obrazac Izjave o nezavisnoj ponudi

	8.
	Model ugovora

	9.
	Obrazac troškova pripreme ponude

	10.
	Menično ovlašćenje za dobro izvršenje posla

	11.
	Sredstvo obezbeđenja sa neophodnim prilozima ( samo ponuđač kome bude dodeljen ugovor –prilikom zaključenja ugovora)

	12.
	OP obrazac lica ovlašćenog za zastupanje


	6.3  Obaveštenje o mogućnosti da ponuđač može da podnese ponudu samo za jednu ili više partija i uputstvo o načinu na koji ponuda mora da bude podneta, ukoliko je predmet javne nabavke oblikovan u više partija


Predmetna nabavka  oblikovana  je u šest  partija:

- Partija1. Zidarski materijal

- Partija 2. Stolarski materijal

- Partija 3. Molerski materija

- Partija 4. Materijal za vodovod i kanalizaciju i centralno grejanje

- Partija 5. Materijal za električne instalacije

- Partija 6. Ostali materijal za tekuće popravke i održavanje zgrada

	6.4.Posebani zahtevi u pogledu načina na koji ponuda mora biti sačinejna i način popunjavanja obrazaca datih u konkursnoj dokumentaciji


Ponuda mora biti jasna, precizna i nedvosmislena, a sastavlja se tako što ponuđač upisuje tražene podatke u obrace/izjave koji su sastavni deo Konkursne dokumentacije. Podaci se upisuju čitko  -štampanim slovima, hemijskom olovkom. Ponude u kojoj nisu dati svi traženi podaci, nisu popunjene sve stavke ili je naznačeno „Odmah“, „po dogovoru“ tj. podaci su neprecizni ili upisani mimo obrazaca/izjava neće se ocenjivati.
Ukoliko ponđač načini grešku u popunjavanju, dužan je da istu izbeli i pravilno popuni, a mesto načinjene greške parafira, overi inicijalima osobe koja je potpisala ponudu i overi pečatom.
Sva dokumenta u ponudi koje dostavlja ponuđač, pre stavljanja u koverat  poželjno je da budu uvezana jemstvenikom-trakom u celinu tako da se, bez oštećenja, ne mogu naknadno ubacivati, odstranjivati ili zameniti pojedini listovi.
Ponudu dostaviti na adresu naručioca: Dom „Veternik“ , Kninska 157, 21203 Veternik, sa obaveznom naznakom na licu koverte ili kutije „NE OTVARATI- Ponuda za JN MV 1/2014.“

	6.5. Podnošenje ponude sa varijantama nije dozvoljeno


	6.6. Ponuđač koje je samostalno podneo ponudu ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj ponudi ili kao podizvođeč, niti isto lice može učestvovati u više zajedničkih ponuda.


	6.7. Naknadu za korišćenje patenata, kao i odgovornost za proveru zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica snosi ponuđač.


	6.8. Rok važenja ponude


Rok važenja ponude je najmanje  30 dana od dana otvaranja ponuda
	6.9. Troškovi pripremanja ponude


Svi troškovi vezani za izradu kompletne ponude, kao i za učešće ponuđača u postupku padaju isključivo na teret ponuđača nezavisno od ishoda postupka, odnosno ne predstavljaju direktne troškove vezane za isporuku predmetnih dobara, te isti neće biti nadoknađeni od starne Naručioca.

	6.10. Negativne reference


Naručilac će odbiti kao neprihvatljivu ponudu ponuđača ukoliko za tog ponuđača poseduje dokaz negativne reference, odnodno odbiće ponudu ponuđača koji je na spisku negativnih referenci ako je predmet javne nabavke istovrstan predmetu za koji je ponuđač dobio negativnu referencu.

Ako predmet javne nabavke nije istovrstan predmetu za koji je ponuđač  dobio negativnu referencu, Naručilac zahteva dodatno obezbeđenje ispunjenja ugovornih obaveza. Ponuđač je u obavezi da dostavi dodatno obezbeđenje ispunjenja ugovornih obaveza – blanko solo menicu vrednosti 10% od ponuđene cene bez pdv-a, sa rokom trajanja koliki je rok za ispunjenje obaveza ponuđača.

Dodatno obezbeđanje se predaje Naručiocu u momentu zaključenja ugovora.
	6.10. Podaci o podizvođaču, ukoliko ponuđač angažuje podizvođača


Ponuđač, ukoliko angažuje podizvođača, dužan je da  navede:
· Da će delimično izvršenje nabavke poveriti podizvođaču
· Naziv podizvođača, odnosno osnovne podatke o podizvođeču
· Procenat ukupne vrednosti nabavke koji će poveriti podizvođaču koji ne može biti veći od 50% kao i 

· Deo predmetne nabavke koji će izvrštiti preko podizvođača
Ponuđač je dužan da naručiocu, na njegov zahtev , omogući pristup kod podizvođača radi utvrđivanja ispunjenosti uslova. Ponuđač je dužan da za podizvođača dostavi dokaze o ispunjenosti obaveznih uslova iz člana 75 stav 1 tačka 1) do 4) ZJN i člana 76 , a dokaz o ispunjenosti uslova iz člana 75 stav 1 tačka 5) ZJN za deo nabavke koji će izvršiti preko podizvođača kojem je povereno izvršenja tog dela nabavke.

Ukoliko ugovor između naručioca i ponuđača bude zaključen, taj podizvođač će biti naveden u ugovoru.

Ponuđač u potpunosti odgovara naručiocu za izvršenje obaveza iz postupka javne nabavke, odnosno za izvršenje ugovornih obaveza, bez obzira na broj podizvođača.

Ako u toku trajanja ugovora podizvođač kome je povereno delimično izvršenje nabavke, iz opravdanih i objaktivnih razloga, otkaže izvršenje ugovora ponuđač mora o tome u pisanoj formi obavetiti naručioca i zatražiti saglasnost za drugog podizvođača uz dostavljanje svih dokaza traženih konkursnom dokumentacijom za podizvođača u protivnom ugovor će e raskinuti.

	6.12. Zajednička ponuda


Ponudu može podneti grupa ponuđača. Svaki ponuđač iz grupe ponuđača mora da ispuni obavzene uslove iz člana 75 stav 1 tačka 1) do 4) ZJN, a dodatne uslove shodno članu 76 Zakona, ispunjavaju zajedno. Uslovi iz člana 75 stav 1 tačka 5) ZJN dužan je da ispuni ponuđač iz grupe ponuđača kojem je povereno izvršenje dela nabavke za koji je naophodna ispunjenost tog uslova.

Sastavni deo zajedničke ponude je sporazum kojim se ponuđači iz grupe međusobno i prema naručiocu obavezuje na izvršenje javne nabavke, a koji obavezno sadrži podatke o:

· Članu grupe koji će biti nosilac posla, odnosno koji će podneti ponudu i koji će zastupati grupu ponuđača pred naručiocem
· Ponuđaču koji će u ime grupe ponuđača potpisati ugovor
· Ponuđaču koji će u ime grupe ponuđača dati sredstva obezbeđenja
· Ponuđaču koji će izdati račun
· Računu na  koji će biti izvršeno plaćanje
· Obavezama svakog od ponuđača iz grupe ponuđača za izvršenje ugovora
Ponuđači koji podnesu zajedničku ponudu odgovaraju neograničeno solidarno prema naručiocu.

	6.13. Valuta i cena


Cena, odnosno ukupna vrednost isporučenih dobara koji su predmet javne nabavke iskazuje se u dinarima, bez i sa PDV—om.

Cenu je otrebno izraziti numerički i slovima, pri čemu slovima izražena cena ima prednost u slučaju nesaglasnosti.

U slučaju da u podnetoj ponudi nije naznačeno da li je ponuđena cena sa ili bez pdv-a smatraće se saglasno ZJN da je ista data bez pdv-a.

Ponuđač u ponudi treba da naznači jediničnu i ukupnu cenu za svaki pojedinačni predmet nabavke. Jednične cene treba oformiti tako da obuhvate sve troškove, znači  i usluge koje su nužno vezane za isporuku dobara.

Ponuđene jedinične cene moraju biti jasno i čitko napisane. Svaka eventualna izmena ili prepravka već upisane cene, mora biti parafirana i overena od starne ponuđača, tako da ne dovodi u sumnju, koja od upisanih cena važi.

 U toku ocnenjivanja ponude, Komisija će vršiti i kontrolu računskih operacija ponuđača, a kao merodavu, uzimati jediničnu cenu.

Ako je u ponudi iskazana neuobičajno niska cena, Naručilac će  postupku u skladu sa članom 92  Zakona o javnim nabavkama ( „Sl. Glasnik RS“ br.124/2012), odnosno tražiće obrazloženje svih njenih sastavnih delova koje smatra merodavnim
	6.14. Način, uslovi plaćanja


Način plaćanja: virmanski, na račun ponuđača
Uslovi plaćanja: u roku od 45 dana od dana uredno ispostavljene fakture
Naručilac nema obavezu izdavanja instrumenata obazbeđenja plaćanja ( menice, akreditivi, bankarske garancije i sl.)

	6.15. Način označavanja poverljivih podataka u ponudi


Naručilac će čuvati kao poverljive sve podatke sadržane u ponudi koji su posebnim propisom utvrđeni kao poverljivi i koje je kao takve ponuđač označio u ponudi. Naručilac će kao poverljive tretirati podatke u ponudi koji su sadržani u dokumentima koji su označeni kao takvi, odnosno koji u gornjem desnom uglu sadrže oznaku „POVERLjIVO“, kao i ispod pomenute oznake potpis ovlašćenog lica ponuđača.
Ukoliko se poverljivim smatra samo određeni podatak sadržan u dokumentu koji je dostavljen uz ponudu, poverljiv podatak mora da bude obeležen crvenom bojom pored njega mora biti navedeno „POVERLjIVO“, a ispod pomenute oznake potpis ovlašćenog lica ponuđača. 

Naručilac ne odgovara za poverljivost podataka koji nisu označeni na pomenuti način. Naručilac će odbiti davanje informacije koja bi značila povrdu poverljivosti podataka dobijenih u ponudi.  Cena iz ponude ne smatra se poverljivim podatkom. Naručilac će čuvati kao poslovnu tajnu imena ponuđača, kao i podnete ponude, do isteka roka predviđenog za otvaranje ponuda.
	6.16. Izmene i dopune konkursne dokumentacije, dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude


Zainteresnovano lice može, u pisanom obliku tražiti od Naručioca dodatne informacije ili pojašnjena u vezi sa pripremanjem ponude, najkasnije pet dana pre siteka roka za podnošenje ponuda.
Zahtev za dodatne informacije, sa obaveznom naznakom „ Pitanja za Komisju za javnu nabavku materijala za tekuće popravke i održavanje zgrada i objekata, JNMV _/2014, može se uputiti naručiocu:

· Pisanim putem, odnosno putem pošte ili neposredno preko pisarnice na adresu naručioca, Kninska 157, ili
· Putem elektronske pošte, na adresu veternikddo@minrzs.gov.rs ili
· Putem faksa na broj 021/821-034

Naručilac je dužan da zainteresovanom licu u roku od tri dana od dana prijema zahteva, pošalje odgovr u pisanom obliku i da istovremeno tu informaciju objavi na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet starnici.

Komunikacija u postupku javne nabavke vršiće se na ančin određen članom 20 ZJN i to:

· pisanim putem, odnosno putem pošte, elektronske pošte ili faksom
· Sredstvo komunikacije široko dostupno, tako da ne ograničava mogućnost učešća zainteresovanih lica u postupku javne nabavke
· Na način da se poštuju rokovi predviđeni ZJN i da se u tom cilju, kada je to moguće, koriste elektronska sredstva
· Da se obezbedi čuvanje poverljivih podataka o zainteresovanim licima, podataka o ponudama i ponuđačima do otvaranja ponuda, da se obezbedi evidentiranje radnji preduzetih u postupku i čuvanje dokumentacije u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast dokumentarne građe
· Da koriste proizvode informacionih tehnologija u opštoj upotrebi
· Ako je dokument iz postupka javne nabavke dostavljen od starne naručioca ili ponuđača putem elektronske pošte ili faksom, strana koja je izvršila dostavljanje dužna je da od druge strane zahteva isti način potvrdi prijem tog dokumenta, što je druga strana dužna i da učini kada je to neophodno kao dokaz da je izvršeno dostavljanje.
Traženje dodatnih informacija ili pojašnjenja telefonom nije dozvoljeno.

	6.17. Izmene i povlačenje ponude u smislu člana 87 stav 6 ZJN


Ponuđač može, u roku za podnošenje ponuda da izmeni, dopuni ili opozove ponudu nakon podnošenja, pod uslovom da Naručilac primi pismeno obaveštenje o izmeni ili povlačenju ponude. Ponuđač je dužan da jasno naznači koji deo ponude menja odnosno koji dokument naknadno dostavlja.

Pisano obaveštenje o izmeni, dopuni ili opozivu ponude se podnosi na adresu Naručioca ( Dom „Veternik“ , Kninska 157, Veternik) putem pošte ili neposredno preko pisarnice, sa obaveznom naznakom „IZMENA PONUDE ili DOPUNA PONUDE ili OPOZIV PONUDE za JNMV 1/2014) . U suprotnom ponuda se neotvorena vraća ponuđaču.

Nijedna ponuda ne može biti menjana niti povučena u periodu između isteka roka za podnošenje ponude i isteka roka važenja ponude.

Ukoliko se izmena ponude odnosi na ponuđenu cenu, cena mora biti izražena u dinarskom iznosu, ne u procentima.

	6.18 Dodatna objašnjenja posle otvaranja ponuda, kontrola i dopuštene ispravke


Naručilac može prilikom stručne ocene ponuda da zahteva od ponuđača dodatna objašnjenja koja će mu pomoći pri pregledu ponuda. Naručilac može da vrši i kontrolu (uvid) kod ponuđača odnosno njegovog podizvođača.
Ponuđač je obavezan da u roku od dva (2) radna dana od dana prijema zahteva za objašnjenja ponude dostavi oodgovor, u suprotnom će se njegova ponuda odbiti kao neprihvatljiva.

Naručilac može, u saglasnost ponuđača, da izvrši ispravke računarskih grešaka uočenih prilikom razmatranja ponuda po okončanom postupku otvaranja ponuda. U slučaju razlike između jedinične i ukupne cene, merodavna je jedinična cena. Ako se ponuđač ne saglasi sa ispravkom računarskih grešaka, naručilac će njegovu ponudu odbiti kao neprihvatljivu.

	6.19 Kriterijum za dodelu ugovora je NAJNIŽA PONUĐENA CENA.


Kriterijum za dodelu ugovra za javnu nabavku dobra- materijala za tekuće popravke i održavanje zgrada i objekata je najniža ponuđena cena.
	6.20 Elementi kriterijuma na osnovu kojih će se izvršiti dodela ugovora u situaciji kada postoje dve ili više ponuda sa istim brojem pondera


U situaciji kada postoje dve ili više ponuda sa istim brojem pondera, Naručilac će ugovor dodeliti onom ponuđaču koji je teritorjalno bliži naručiocu. 
	6.21 Obustava postupka javne nabavke


Naručilac će obavestiti postupak javne nabavke, ukoliko nisu ispunjeni uslovi za dodelu ugovora, ili iz objektivnih i dokazivih razloga, koji se nisu mogli predvideti u vreme pokretanja postupka i koji onemogućavaju da se započeti postupak okonča, odnosno usled kojih je prestala potreba naručioca za predmetnom nabavkom zbog čega se neće ponavaljati u toku iste budžetske godine, odnosno u narednih šest meseci.
	6.22 Podaci o vrsti, sadržini, načinu podnošenja, visini i rokovima obezbeđenja ispunjenja obaveza ponuđača, ukoliko isto naručilac zahteva.


Vrsta: Sredstvo obezbeđenja kojim ponuđač obezbeđuje dobro izvršenje posla, odnosno  obezbeđenje izvršenja svih ugovornih obaveza ( predaje smo ponuđač kome je dodeljen ugovor i to prilikom zaključenja ugovora, NE PREDAJE SE UZ PONUDU): blanko, solo menica sa meničnim pismom/ovlašćenjem, depo kartonom i kopijom zahteva/potvrde za registraciju menice, kao garancija za dobro izvršenje posla, odnosno kao garancija za izvršenje svih ugovornih obaveza.

Sredstvo obezbeđenja za dobro izvršenje posla, odnosno za izvršenje svih ugovornih obaveza predaje samo ponuđač kome je dodeljen ugovor, znači NE PREDAJE SE UZ PONUDU, nego prilikom potpisivanja ugovra o javnoj nabavci.

Menica mora biti registrovana u Registru menica Narodne banke Srbije, a kao dokaz ponuđač uz menicu dostavlja važeću kopiju zahteva / Potvrde poslovne banke da je dostavljena menica zavedena u Registar menica i ovlašćenja NBS, u skladu sa Odlukom o bližim uslovima, sadržini i načinu vođenja registra menica i ovlašćenja ( „Sl. Glasnik RS“ 56/11) i fotokopiju kartona deponovanih potpisa lica koja imaju deponovane potpise u banci u kojoj ponuđač ima otvoren tekući račun.

Sadržina: Blanko solo menica mora biti bezuslovna, plativa na prvi poziv, ne može sadržati dodatne uslove za isplatu, kraće rokove od rokova koje je odredio Naručilac, manji iznos od onog koji je odredio Naručilac ili promenjenu mesnu nadležnost za rešavanje sporova. Blanko solo menica mora da sadrži potpis i pečat ponuđača.

Menično pismo/ovlašćenje obavezno mora da sadrži ( pored ostalih podataka) i tačan naziv korisnika meničnog pisma/ovlašćenja (Naručioca), predmet javne nabavke-broj JN i naziv javne nabavke, iznos na koji se izdaje-10% od ukupne vrednosti ugovora i u dinarima bez pdv-a , sa navođenjem roka važnosti – koji je 30 dana duži od dana okončanja realizacije ugovora.

Menično pismo/ovlašćenje se daje na obrascu iz Konkursne dokumentacije, 12 Obrazac MENIČNO OVLAŠĆENjE ZA DOBRO IZVRŠENjE POSLA.

Način podnošenja:prilikom zaključenja ugovora
Visina: 10% od ukupne vrednosti ugovora izražene u dinarima , bez pdv-a
Rok trajanja: 30 dana duži od dana okončanja realizacije ugovora
Naručlac je ovlašćen da unovči garanciju datu prilikom potpisivanja ugovora o javnoj nabavci, ako ponuđač ne izvršava sve ugovorne obaveze, što je detaljno regulisano ugovorm o predmetnoj javnoj nabavci.

Priliko popunjavanja menice nijedan deo pečata, nijedno slovo/broj ili deo istih ne sme da pređe beli rub koji uokviruje menicu.
	6.23 Način i rok podnošenja zahtev aza zaštitu prava ponuđača


U slučaju da ponuđač smatra da su mu u postupku javne nabavke povređena prava može shodno članu 148 i 149 Zakona o javnim nabavkama ( „Sl. Glasnik RS“ broj 124/2012) uložiti zahtev za zaštitu prava Republičkoj  komisiji i iti predati Naručiocu. 

Zahtev za zaštiti prava, ponuđač može uložiti u toku celog postupka za dodelu ugovra o javnoj nabavci, a nakon donošenja odluke o dodeli ugovora najkasnije 5 (pet) dana od dana prijema odluke o dodeli ugovora.

Zahtev za zaštitu prava mora da sadrži sve elemente iz člana 151 Zakona.

Broj računa Budžeta Republike Srbije za uplatu takse:840-742221843-57 broj modela 97, poziv na broj 50-016, svrha : republička administrativna taksa, a korisnik je Budžet RepublikeSRbije.

Podnosilac zahteva za zaštitu prava je dužan da nevedeni broj računa Budžeta Republike Srbije uplati taksu u iznosu od 40.000,00 dinara ( četrdesethiljada dinara)

	6.24. Rok za zaključenje ugovora


Ponuđač će biti pozvan da najduže u roku od 8 (osma) dana po isteku roka za podnošenje  Zhateva za zaštitu prava ponuđača, pristupi zaključenju ugovora.

Ako ponuđač kome je dodeljen ugovor o javnoj nabavci odbije zaključenje ugovora Naručilac može da zaključi ugovor sa prvim sledećim najpovoljijim ponuđačem.

	7. Obrazac PONUDE


PONUDA BROJ _________________OD__________________________GODINE
ZA JAVNU NABAVKU DOBARA-MATERIJALA ZA TEKUĆE ODRŽAVANjE ZGRADA I OBJEKATA
Postupak javne nabavke male vrednosti JN MV 1/2014
PARTIJA ______________________________________________
Na osnovu Poziva za podnošenje ponude za javnu nabavku dobara materijala za tekuće popravke i održavanje zgrada i objekata JN MV 1/2014, objavljenog na Portalu javnih nabavki i internet starnici Naručioca www.veternik.org.rs  dana 05.03.2014.godine.
	1. PODACI O PONUĐAČU


	NAZIV PONUĐAČA
	

	PRAVNI OBLIK
	

	ADRESA I SEDIŠTE PONUĐAČA
	

	OVLAŠĆENO LICE PONUĐAČA
	

	OSOBA ZA KONTAKT
	

	TELEFON/TELEFAKS
	

	ELEKTRONSKA POŠTA
	

	PIB
	

	MATIČNI BROJ
	

	NAZIV I ŠIFRA DELATNOSTI
	

	BROJ RAČUNA
	

	NAZIV BANKE
	

	Internet stranica na kojoj su dokazi iz člana 77 ZJN javno dostupni
	

	2. NAČIN PODNOŠENjA PONUDE


	· SMOSTALNO

	· PONUDA SA PODIZVOĐAČEM

	Naziv i sedište ponuđača

	

	Procenat ukupne vrednosti nabavke koja će se poveriti podizvođaču

	

	Deo predmeta nabavke koji će
Izvršiti podizvođač

	_________________________________________



	· ZAJEDNIČKA PONUDA GRUPE PONUĐAČA

	Naziv i sedište
člana grupe
	

	Naziv i sedište 

člana grupe
	

	Naziv i sedište 

člana grupe
	

	3. ROK VAŽENjE PONUDE izražen u broju dana od dana otvaranja ponude

	ROK VAŽENjA PONUDE, ne kraći od 30 dana
	

	4. PREDMET, CENA I OSTALI PODACI BITNI ZA ZAKLjUČENjE UGOVORA


	PREDMET JAVNE NABAVKE
	

	UKUPNA CENA bez obračunatog PDV-a
	

	VREDNOST PDV-a
	

	UKUPNA CENA sa obračunatim PDV-om

	


NAPOMENA:  Obrazac ponude ponuđač mora popuniti, overiti pečatom i potpisom, čime potvrđuje da su tačni podaci koji su navedeni.
Ukoliko se podnosi ponuda sa podizvođačem kao obavezan prilog koji predstavlha sastavni deo Obrasca ponude obaveznose dostavlja popunjen, potpisan i pečatom overen Obrazac ponude Podaci o podizvođaču.

Ukoliko se podnosi zajednička ponuda kao obavezan prilog koji  predstavlja sastavni deo Obrasca ponude obavezno se dostavlja popunjen, potpisan i pečatom overen Obrazac Podaci o ponuđaču iz grupe ponuđača.

       Mesto i datum                                                                                DAVALAC PONUDE
_________________________              M.P.                                 _________________________


        Ime i prezime

_________________________


      Svojeručni potpis
	7.1. Obrazac PODACI O PODIZVOĐAČU


Na osnovu Poziva za podnošenje ponude za javnu nabavku dobara materijala za tekuće popravke i održavanje zgrada i objekata JN MV 1/2014, objavljenog na Portalu javnih nabavki i internet starnici Naručioca www.veternik.org.rs dana 04.03.2014.godine.
	NAZIV PODIZVOĐAČA
	

	PRAVNI OBLIK
	

	ADRESA I SEDIŠTE PODIZVOĐAČA
	

	OVLAŠĆENO LICE PODIZVOĐAČA
	

	OSOBA ZA KONTAKT
	

	TELEFON/TELEFAKS
	

	ELEKTRONSKA POŠTA
	

	PIB
	

	MATIČNI BROJ
	

	BROJ RAČUNA/NAZIV BANKE
	

	Dali je obveznik PDV-a i ukoliko jeste, obavezno naveti PEPDV
	

	% ukupne vrednosti nabavke koja je poverena podizvođaču
	

	Deo nabavke koji će biti izvršiti podizvođač
	


Napomena: obrazac se popunjava i podnosi samo ako se podnosi sa podizvođačem.
Ukoliko ponuđač nastupa sa većim brojem podizvođača ovaj obrazac fotokopirati, popuniti  za svakog podizvođača i dostaviti uz ponud.

       Mesto i datum                                                                                             PONUĐAČ
_________________________              M.P.                                 _________________________


   Ime i prezime-čitko napisani

 _________________________


      Svojeručni potpis
	7.2. Obrazac PODACI O PONUĐAČU KOJI JE ČLAN GRUPE PONUĐAČA


Na osnovu Poziva za podnošenje ponude za javnu nabavku dobara materijala za tekuće popravke i održavanje zgrada i objekata JN MV 1/2014, objavljenog na Portalu javnih nabavki i internet starnici Naručioca www.veternik.org.rs dana04.03.2014.godine, izjavljujemo da ponudu podnosimo kao grupa ponuđača, odnosno podnoimo zajedničku ponudu.

	NAZIV PONUĐAČA
	

	PRAVNI OBLIK
	

	ADRESA I SEDIŠTE PONUĐAČA
	

	OVLAŠĆENO LICE P PONUĐAČA 
	

	OSOBA ZA KONTAKT
	

	TELEFON/TELEFAKS
	

	ELEKTRONSKA POŠTA
	

	PIB
	

	MATIČNI BROJ
	

	BROJ RAČUNA/NAZIV BANKE
	

	Dali je obveznik PDV-a i ukoliko jeste, obavezno naveti PEPDV
	

	Imena i odgovarajuće kvalifikacije lica koje će biti odgovorna osoba za izvršenje ugovora o javnoj nabavci
	

	Podaci o obavezi za izvršenje ugovora
	


Napomena: obrazac popunjavaju i podnose samo oni ponuđači koji podnose zajedničku ponudu. U tom slučaju obrazac kopirati u dovoljnom broju primeraka, popuniti i dostaviti za svakog ponuđača koji je učesnik u zajedničkoj ponudi.

Obrazac popunjava i potpisuje ponuđač-nosilac posla, odnosno njegovo ovlašćeno lice ( lice sa OP obrasca)

       Mesto i datum                                                                                             PONUĐAČ
_________________________              M.P.                                 _________________________


   Ime i prezime-čitko napisani

 _________________________


      Svojeručni potpis
	8. Obrazac SPORAZUM ČLANOVA GRUPE PONUĐAČA


SPORAZUM ČLANOVA GRUPE PONUĐAČA
Na osnovu Poziva za podnošenje ponude za javnu nabavku dobara materijala za tekuće popravke i održavanje zgrada i objekata JN MV 1/2014, objavljenog na Portalu javnih nabavki i internet starnici Naručioca www.veternik.org.rs  dana04.03.2014.godine, ovim sporazumom sledeći članovi grupe ponuđača:

	Redni broj
	NAZIV ČLANOVA GRUPE ILI SKRAĆENO POSLOVNO IME
	SEDIŠTE I ADRESA
	OVLAŠĆENO LICE

	1.
	
	
	 

	2.
	
	
	

	3.
	
	
	


Se međusobno i prema naručiocu obavezuju na izvršenje javne nabavke dobara – materijala za tekuće popravke i održavanje zgrada i objekata JN MV 1/2014. Članovi grupr ponuđača saglasni su da odgovaraju neograničeno solidarno prema naručiocu i obavezuju se da će:
1. Član grupe ponuđača naveden pod rednim brojem 1, u gornjoj tabeli biti član grupe koji će biti nosilac posla, odnosno koji će podneti ponudu i koji će zastupati grupu ponuđača pred naručiocem
2. Član grupe ponuđača naveden pod rednim brojem ________u gornjoj tabeli, u ime grupe ponuđača dati sredstvo obezbeđenja
3. Član grupe ponuđača naveden pod rednim brojem__________u gornjoj tabeli, će izdati račun i sva plaćanja će se izvršiti na njegov račun br:_______________________otvoren u banci__________________________________________

4. Ponuđač – član grupe ponuđača, naveden pod rednim brojem:

1. Da izvršava:__________________________________________________________

 __________________________________________________________________________
2. Da izvršava:__________________________________________________________

 __________________________________________________________________________

3. Da izvršava:__________________________________________________________

 __________________________________________________________________________

Za člana zajedničke ponude pod rednim brojem 1 u gornjoj tabeli ____________________________


                   Ovlašćena osoba
Za člana zajedničke ponude pod rednim brojem 2 u gornjoj tabeli ____________________________


                   Ovlašćena osoba
Za člana zajedničke ponude pod rednim brojem 3 u gornjoj tabeli ____________________________


                   Ovlašćena osoba
Napomena:Obrazac popunjava ponuđač, član grupe – nosilac posla, odnosno njegovo ovlašćeno lice ( lce sa OP obrasca)
	9. Obrazac IZJAVA O NEZAVISNOJ PONUDI


	OSNOVNI PODACI O PONUĐAČU

	NAZIV
	

	POSLOVNO IME
	

	Skraćeno polsovno ime
	

	SEDIŠTE

	OPŠTINA
	MESTO
	ULICA I BROJ

	
	
	
	

	MATIČNI BROJ
	

	PIB
	

	TELEFON
	

	E-mail
	


Na osnovu člana 26 Zakona o javnim nabavkama ( Sl. Glasnik RS“ broj 124/2012) i člana 20 Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova ( Sl. GlasnikRS“ br.29/2013)

PONUĐAČ____________________________________iz______________________________ul.___________________________________br._____________________________daje:

IZJAVU O NEZAVISNOJ PONUDI
I pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću potvrđuje da je ponudu za javnu nabavku dobara materijala za tekuće popravke i održavanje zgrada i objekata ( redni broj JNMV1/2014) Naručioca Doma „Veternik“, Kninska 157, Veternik po pozivu za podnošenje ponuda objavljenom na Portalu javnih nabavki i internet starni Naručioca www.veternik.org.rs dana 05.03.2014.godine, podneo nezavisno, bez dogovora sa drugim ponuđačima ili zainteresovanim licima.

U suprotnom upoznat sa da će shodno članu 168 stav 1 tačka 2) Zakona o javnim nabavkama ( Sl. Glasnik RS“ broj 124/2012) ugovor o javnoj nabavci biti ništavan.
       Mesto i datum                                                                                Davalac izjave-ovlašćeno lice
_________________________              M.P.                                 _________________________


   Ime i prezime-čitko napisani

 _________________________

                                                                                                                           Svojeručni potpis ovlašćenog lica
	10. MODEL UGOVRA


Model ugovora ponuđač mora da popuni, overi pečatom i potpiše, čime potvrđuje da je saglasan sa sadržinom ugovora. U slučaju podnošenja zajedničke ponude, odnosno ponude sa učešćem podizvođača, u modelu ugovora odnosno ugovoru moraju biti navedeni svi ponuđači iz grupe ponuđača, odnosno svi podizvođači.
UGOVOR
o javnoj nabavci materijala za tekuće popravke i održavanje zgrada i objekata
JN MV 1/2014
Partija __________________________

Zaključen na osnovu sprovedenog postupka javne nabavke male vrednosti, dana ________________2014. godine, U Veterniku, između:

1. Doma „Veternik“, Kninska 157, ( u daljem tekstu: Naručilac) , koga zastupa direktor Zoran Arbutina , i
2. *________________________________iz_______________________-, ul._______________________________br.__________ ( u daljem tekstu Isporučilac), koga zastupa ____________________________________
*(popunjava Naručilac)
	Podaci o naručiocu
	Podaci o isporučiocu

	Matični broj:
	
	Matični broj:
	

	PIB
	
	PIB
	

	Beoj račuan
	
	Beoj račuan
	

	Telefon
	
	Telefon
	

	El. pošta
	
	El. pošta
	

	
	
	
	


*Ako je zajednička ponuda podaci o članu grupe ponuđača koji je nosilac posla
	Osnov ugovora

	Broj konkursne dokumentacije
	

	Redni broj JN
	

	Datum objavljivanja Poziva za podnošenje poziva na Portalu javnih nabavki i internet stani naručioca
	

	Broj i datum odluke o dodeli ugovora
	*

	Ponuda izabranog ponuđača delovodni broj *_____________od*_____________2014. god.


NAPOMENA: sva polja u tabeli Osnov ugovora označena sa * popunjava Naručilac pre zaključenja ugovora
AKO JE DATA ZAJEDNIČKA PONUDA / PONUDE GRUPE PONUĐAČA:

2* _________________________________iz___________________________________,

ul.____________________________, br._________________i ________________________

iz_____________________________ul.__________________________br._______________ ( u daljem tekstu Isporučilac) koga zastupa ______________________iz _______________________
ul.____________________________br.____________________________________________

*( upisati podatke ukoliko se ponuda daje kao zajednička/grupe ponuđača)
Predmet ugovora
Član 1.

Predmet ugovora je kupoprodaja ______________________________________potrebe Doma „Veternik“ za 2014. godinu, u celini u skladu sa ponudom ponuđača broj ________od______________god., kome je u postupku javne nabavke male vrednosti dodeljen ugovor.

Specifikacija dobara preuzeta iz ponude čini sastavni deo Ugovora.

Član 2.

Naručilac zadržava pravo da u toku trajanja ugovora, a u okviru ukupne količine izvrši preraspodelu količine, prema svojim potrebama, o čemu je dužan da u pisanoj formi obavesti Isporučioca najmanje 10 (deset) dana pre predviđene isporuke.
Potrebe Naručioca, u smislu stava 1 ovog člana, sastavni su deo porudžbine koju Naručilac upućuje Isporučiocuu telefonom, putem faksa ili elektronskom poštom.

Cena
Član 3.
Ugovorne strane prihvataju cenu koju je Isporučilac dao u Ponudi.

Ugovorne strane su saglasne da ukupna cena na dan zaključenja ovog ugovora iznosi_______________________dinara , slovima_________________________________________,

bez pdv-a, odnosno___________________________________dinara, slovima_________________________________________________sa pdv-om.

Ugovorne strane su saglasne da je cena fiksna i nepromenjiva.

Cene iz ponude obuhvataju sve troškove koji se odnose na realizaciju nabavke dobara kao i pružanje usluga koje su nužno vezane za isporuku robe ( prevoz, osiguranje, pregledi, istovar i sl.) kao i obezbeđenje neophodne i odgovarajuće ambalaže.

AKO JE PONUDA DATA SA PODIZVOĐAČEM/PODIZVOĐAČIMA:

Član_____.

*Isporučilac je deo nabavke koja je predmet ovog ugovora ___________, poverio podizvođaču_______________________PIB_____________, matični broj ________________,   a  koja čini __________% od ukupne ugovorene vrednosti.

Isporučilac je deo nabavke koja je predmet ovog ugovora______________, poverio
podizvođaču _______________________ PIB_____________, matični broj______________, akoja čini __________% od ukupne ugovorene vrednosti.

Za uredno izvršenje nabavke od strane podizvođača odgovara Isporučilac kao da je sam izvršio delove nabavke poverene podizvođačima iz stava 1. i 2. ovog člana.
*(upisati podatke ako se ponuda daje sa podizvođačem)

Utvrđivanje kvaliteta i količine
Član 4.
Isporučilac garantuje da kvalitet iz člana 1. ovog ugovora u potpunosti odgovara važećim standardima i zahtevima Naručioca.
Garantni rok je rok koji priznaje proizvođač.
Isporučilac obezbeđuje Zakonom propisane mere zaštite životne sredine, zdravlja i sigurnostu potrošača.

Naručilac zadržava pravo da, u slučaju sumnje u ispravnost, takvu robu odmah vrati Isporučiocu, uz obavezu Isporučioca da mu dostavi ispravnu robu, a na teret Isporučioca  izvrši neophodne kontrole ispravnosti, u ovlašćenoj ustanovi u mestu sedišta Naručioca.

Član 5.
 Dobra iz člana 1. ovog ugovora, moraju imati deklaraciju i uputstvo na srpskom jeziku.
Deklaracija mora sadržati podatke o proizvođaču, zemlji porekla, uvozniku, dobavljaču, sastavu, količini, kvalitetu, datumu proizvodnje i roku trajanja, odnosno roku upotrebe, načinu upotrebe, održavanju ili čuvanju proizvoda i druge podatke u skladu sa zakonom i ostalim propisima koji regulišu ovu oblast.

Podaci iz deklaracije ne mogu se menjati ili uklanjati.

Deklaracija dokazuje usaglašenost isporučene robe-dobara sa tehničkom specifikacijom i opisima traženim u konkursnoj dokumentaciji Naručioca.

Član 6.

Pisani prigovora na kvalitet i količinu, bilo koji nedostatak ili je dobro lošeg klaviteta, Naručilac je dužan da istakne Isporučiocu u roku od 24 časa od momenta preuzimanja dobara koja su predmet ovog ugovora, a Izvršilac je dužan da izvrši neophodnu zamenu u roku od 24 časa od prijema prigovora.

Ukoliko i nakon utvrđenih nedostatka i pisanog obaveštenja od starne Naručioca o istom,nedostatci ponove u nekoj od narednih isporuka Naručilac ima pravo da zahteva od Isporučioca promenu dobavljača-proizvođača proizvoda, a ukoliko Isporučilac to ne prihvati naručilac ima pravo da raskine ugovor uz naplatu ugovorne kazne za delimično izvršenje isporuke, koja će se iskoristiti za nabavku sredstava za period dok se novi postupak ne sprovede.

Neispravne proizvode Naručilac će odmah vratiti, a za sve skrivene nedostake Naručilac će prigovoriti u roku od osam dana od dana kada je nedostatka otkriven.
Isporučialc je dužan da izvrši zamenu istih u roku od tri dana.

Isporuka
Čaln 7.

Isporučilac se obavezuje da stalno i redovno isporučuje robu – dobra, u količini koja se objektivno predviđa kao potreba za koji se ugovor zaključije.

Dobra iz člana 1. ovog ugovora se isporučuju na osnovu posmenog trebovanja Naručioca, koje sadrži vrstu i količinu, u roku od 3 sata od  sata dostavljanja trebovanja.

Datumom isporuke smatra se datum na otpremnici, koju je Naručilac dužan da potpiše prilikom prijema dobara. Isporučilac je dužan da u otpremnici tačno naznači broj i datum, naziv dobara, pakovanje, broj komada.

Podaci naznačeni u otpremnici moraju biti identični sa podacima iz računa koji će Isporučilac dostaviti Naručiocu u roku od tri dana.

Isporučilac je u obavezi da u pisanoj formi, odmah nakon dobijanja trebovanja obavesti Naručioca o svakoj smetnji zbog koje nije u mogućnosti da izvrši isporuku Naručiocu u skladu sa njegovim trebovanjem i ovim Ugovorm.

Roba koja ima rok trajanja se isporučuje na početku upotrebe i orginalnoupakovana.
Član 8.

Roba se isporučuje FCO magacin Dom „Veternik, Kninska 157, Veternik, osim ako Naručilac i Isporučilac ne sporazumeju drugačije za pojedine isporuke.

Sredstvo finansijskog obezbeđenja
Član 9.

Isporučilac, prilikom potpisivanja ugovora, predaje Naručiocu u depozit bezuslovnu, neopozivu, naplativu po prvom pozivu, registrovanu blanko solo menicu serije___________________sa meničnim ovlašćenjem na iznos od 10% od vrednosti ugovora bez PDV-a, sa rokom važenja koji je trideset dana duži od dana okončanja realizacije ugovora, koja predstavlja sredstvo finansijskog obezbeđenja i kojim se garantuje dobro izvršenje posla, odnosno ispunjenje svih ugovornih obaveza i eventualno plaćanje ugovorne kazne.

Istovremeno, sa predajom menice i meničnog ovlašćenja iz stava 1. Ovog člana, Isporučilac se obavezuje da Naručiocu preda i kopiju kartona sa deponovanim potpisom ovlašćenog lica Isporučioca i kopiju / Potvrdu poslovne banke da je dostavljena menica zavedena u registar menica i ovlašćenja Narodne banke Srbije.

Član 10.
Potpisom ovog ugovora Isporučilac daje svoju bezuslovnu saglasnost Naručiocu da  može realizovati deponovanu blanko solo menicu u slučaju da Isporučilac ne izvrši sve svoje obaveze iz Ugovora, kao i da u slučaju da se Isporučilac ne pridržava bilo kojeg uslova iz ponude, Naručilac ima pravo jednostarnog raskida ugovora i naplate ugovorne kazne od 10% od ukupne vrednosti, naplatom menice za dobro izvršenje posla.

U slučaju da Isporučilac jednostrano raskine ugovor, Naručilac ima pravo da realizuje blanko solo menicu kao garanciju za izvršenje ugovornih obaveza datu u depozit, kao i na troškove nastale zbog naknadne nabavke dobara od drugog Ponuđača-isporučioca.

Obavezuje se naručilac da Isporučiocu na njegov pismeni zahtev vrati nerealizovanu deponovanu blanko solo menicu u roku od trideset dana od dana kada je Isporučilac u celosti izvršio svoje obaveze preuzete ovim Ugovorom.
Plaćanje
Član 11.
Plaćanje se vrši, po cenama iz ponude, u roku od 45 (četrdesetpet) dana od svake pojedinačne isporuke.

Osnov za plaćanje isporučenih dobara je uredno ispostavljen račun, faktura sa otpremnicom, overena pečatom i potpisanom od starne ovlašćenog lica Naručioca, na račun Isporučioca br._____________________kod___________________________banke.

Praćenje realizacije ugovora
Član 12.

Lice odgovorno za praćenje i kontrolisanje izvršenja ugovornih obaveza, odnosno za organizovanje vršenja neophodnih radnji u komunikaciji sa Isporučiocem, a naročito za praćenje usaglašenosti cena sa objavljenim indeksima kao i kontrolu kvaliteta je zaposleni na poslovima referenta nabavke i prodaje..  
Ovo lice takođe, inicira kod diplomiranog pravnika slanje pisanog prigovora – reklamaciju i za tu svrhu .

Rok važenja ugovora
Član 13.

Ovaj ugovor se zaključuje na period od godinu dana, a može se raskinuti jednostarnim pisanim otkazom sa otkaznim rokom od 30 dana od dana dostavljanja drugoj strani.

Važenje ovog ugovora se može produžiti anksom, samo izuzetno i ne menjanjujući uslove iz ugovora, u slučaju da Naručilac iz objektivnih i dozvoljenih razloga ne odabere ponuđača za naredni period, odnosno za 2015. godinu.
Završne odredbe
Član 14.

Ugovorne strane su saglasne da se na sve međusobne odnode, koji nisu definisani ovim ugovorom, neposredno primenjujeu odredbe Zakona o obligacionim odnosima, kao i drugi propisi koji regulišu ovu materiju.
Član 15.
Ugovorne strane su saglasne da sve eventualne sporove rešavaju sporazumno, a u slučaju da sporazum nije moguć ugovora se nadležnost stvarno nadležnog suda u Nobvom Sadu.
Član 16.
Ugovor je sačinjen u 6 (šest) istovetnih primeraka od koji svaka ugovorna strana zadržava 3 (tri) primerka.

         ZA NARUČIOCA                                                 
                        ZA ISPORUČIOCA
  _________________________                                               ______________________________
           Direktor
         Zoran Arbutina
	11. Obrazac  TROŠKOVI PRIPREME PONUDE


	OSNOVNI PODACI O PONUĐAČU

	NAZIV
	

	POSLOVNO IME
	

	Skraćeno polsovno ime
	

	SEDIŠTE

	OPŠTINA
	MESTO
	ULICA I BROJ

	
	
	
	

	MATIČNI BROJ
	

	PIB
	

	TELEFON
	

	E-mail
	


Na osnovu člana 88. Zakona o javnim nabavkama ( „Sl. glasnik RS“ beoj 124/2012) a shodno članu 2 stav 1 tačka 10) Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispounjenosti uslova ( SL. glasnik RS RS“ br.29/2013 ), uz ponudu prilažem
STRUKTURU TROŠKOVA PRIPREMANjA PONUDE
za javnu nabavku dobara materijala za tekuće popravke i održavanje zgrada i objekata
	_________________________(*navesti trošak)

	____________________dinara bez PDV-a

	Troškovi pribavljanja sredstava obezbeđenja
	______________________dinara bez PDV-a


	Ukupni troškovi bez PDV-a
	__________________________dinara


	Vrednost PDV-a
	___________________________dinara


	Ukupni troškovi sa PDV-om

	__________________________dinara


Napomena: ponuđač može da u okviruu ponude dostavi ukupan iznos i strukturu troškova pripremanja ponude. Troškove pripreme i podnošenja ponude nosi isključivo ponuđač i ne može tražiti od naručioca naknadu troškova shodno članu 88. Zakona o javnim nabavkama ( „Sl. glasnik RS“ beoj 124/2012). Ako je postupak javne nabavke obustavljen iz razloga koji su na strani naručioca, naručilac je dužan da ponuđaču nadoknadi troškove izrade uzorka ili modela, ako su izrađeni u skaldu sa tehničkom specifikacijoma naručioca i troškove pribavljanja sredstava obezbeđenja. Popunjavanje, potpisivanje i overavanje ovog obrasca smatraće se činom podnošenja Zahteva za naknadu troškova.
       Mesto i datum                                                                        Podnosilac zahteva-ovlašćeno lice
_________________________              M.P.                                 _________________________


   Ime i prezime-čitko napisani

 _________________________

                                                                                                                           Svojeručni potpis ovlašćenog lica
	12. Obrazac MENIČNO OVLAŠĆENjE ZA DOBRO IZVRŠENjE POSLA


Na osnovu člana 47 Zakona o platnom prometu ( Sl. list SRJ“, br.3/2002 i 5/2003 i „Sl. glasnik RS“ br. 43/2004, 62/2006, 111/2009 – dr. zakon i 31/2011) Zakona o menici ( Sl. list FNRJ“ br 104/46, „Sl. list SFRJ“ br.16/65, 54/70 i 57/89, Sl.list SRJ“ br.46/96 i „Sl. lust SCG“ br.1/2003- Ustvana povelja) i Odluke o blićim uslovima, sadržini i načinu vođenja registra menica i ovlašćenja ( Sl. glasnik RS“ br,56/2011) i učestvovanja u postupku javne nabavke dobara- sredtsva za čistoću i higijenu JNMV 1/2014, menični dužnik daje:
MENIČNO OVLAŠĆENjE/PISMENO ZA DOBRO IZVRŠENjE POSLA
ZA KORISNIKA BLANKO, SOLO MENICE SERIJSKOG BROJA____________________________

	MENIČNI DUŽNIK
	

	SEDIŠTE I ADRESA
	

	MATIČNI BROJ
	
	PIB
	

	TEKUĆI RAČUN/BANKA
	


	MENIČNI POVERILAC
	Dom „Veternik“

	SEDIŠTE I ADRESA
	Vetrnik, Kninska 157

	MATIČNI BROJ
	
	PIB
	

	TEKUĆI RAČUN/BANKA
	


Menični dužmik predaje Meničnom poveriocu blanko, solo menicu serijskog broja________________
Koja je bezuslovna, plativa na prvi poziv i bez dodatnih uslova za ispaltu.

Menica i menično ovlašćenje se izdaju kao finansijska granacija za dobro izvršenje posla, eventualno plaćanje ugovorne kazne, odnosno ispunjenje svih ugovornih obaveza koju je menični dužnik podneo prilikom potpisivanja Ugovora o javnoj nabavcimaterijala za tekuće popravke i održavanje zgrada i objekata JNMV 1/2014.

Menica i menično ovlašćenje se izdaju sa rokom važnosti koji je 30 dana suži od dana okončanja realizacije ugovora. Menični dužnik je saglasan da Menični poverilac može popuniti menicu na koju se odnosi menično ovlašćenje na iznos od ________________________________dinara
Slovima__________________________________________________________________________) što predstavlja 10% bez PDV-a od iznosa ponude koju je Menični dužnik podneo.

Menični dužnik ovim izročito ovlašćuje banke kod kojih ima otvoren račun da bezuslovno i neopozivo, bez troškova i vansudski izvrše naplatu na teret računa Meničnog dužnika kod tih banaka, odnosno ovlašćuje ove banke da podnete naloge za naplatu zavedu u evidenciju redosleda čekanja zbog eventualnog nedostatka sredstava na računu ili zbog obaveza poštovanja redosleda čekanja zbog eventualnog nedostatka sredstava na računu ili zbog obaveza poštovanja redosleda naplate sa računa utvrđenog Zakonom o platnom prometu i propisima donetim na osnovu ovog Zakona.

Menica i menično ovlašćenje su važeći i u slučaju da u toku predmetnog Ugovora dođe do promene lica ovlašćenih za zastupanje, lica ovlašćenih za raspolaganje sredstvima sa računa Meničnog dužnika, promena pečata, statusnihpromena kod dužnika, osnivanje novih pravnih subjekata dužnika i drugih promena koje su od značaja za platni promet.

Za sve sporove koji eventualno nastanu nadležan je sud u Novom Sadu.

Datum i mesto izdavanja ovlašćenja
        Dužnik-izdavalac menice

M.P.
              (pun naziv, adesa, overa)
______________________________
_____________________________
	Pomoćni obrazac OBRAZAC ZA PREDNjU STRANU KOVERTE


	PODNOSILAC:



	PRIMALAC:

DOM „VETERNIK“

KNINSKA 157

21203 VETERNIK


	PONUDA
ZA JAVNU NABAVKU
MATERIJALA ZA TEKUĆE ODRŽAVANjE ZGRADA I OBJEKATA
Postupak javne nabavke male vrednosti
JNMV 1/2014

Partija _______________________________________

NE OTVARATI


	Datum i sat podnošenja
(popunjava Naručilac)




Strana 49 od 49

