ДОМ  „ВЕТЕРНИК“
КОНКУРСНА  ДОКУМЕНТАЦИЈА

За јавну набавку добара – набавка, испорука и инсталација громобрана
ЈН МВ 9/2014

Ветерник, 02.06. 2014. gодине
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности број:  9/2014
На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр.

124/2012, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима

конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања

испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању

поступка јавне набавке број  9/2014  ЈН МВ донете дана 30.05.2014. године под бројем 534/4-2014 и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 534/5-2014, donetog dana 30.05.2014. године, припремљена је:

	КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку мале вредности –Набавка, испорукa и инсталација громобрана за потребе  Дома „Ветерник“

ЈН МВ бр. - 9/2014



Конкурсна документација садржи:

	Поглавље
	Назив поглавља
	Страна

	I
	Општи подаци о јавној набавци
	3

	II
	Подаци о предмету јавне набавке
	4

	III
	Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина

и опис добара
	5

	IV
	Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл.

75. И 76. Закона и упутство како се доказује

испуњеност тих услова
	10

	V
	Упутство понуђачима како да сачине понуду
	14

	VI
	Образац понуде
	23

	VII
	Модел уговора 
	27

	VIII
	Образац трошкова припреме понуде 
	32

	IX
	Образац изјаве о независној понуди 
	33

	X
	Образац изјаве у складу са чланом 75. став 2. Закона
	34


	I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ


1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: Дом „Ветерник“
Адреса:Ветерник, Книнска 157
ПИБ: 100734977  
Матични број: 08066159 
Интернет страница наручиоца: www.veternik.org.rs
2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале

вредности у складу са Законом о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број

124/2012, у даљем тексту Закона), подзаконским актима којима се уређују јавне

набавке и конкурсном документацијом.

Позив за подношење понуда за предметну јавну набавку је објављен на

Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца  www.veternik.org.rs
3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке број 9/2014 је набавке добара: набавка, испорука и инсталација громобрана, за потребе Дома „Ветерник“.
4. Контакт

Лице за контакт: Радмила Радић, службеник за јавне набавке
Тел/факс: 021/ 821-034, 
 е-маил адреса: veternikddo@minrzs.gov.rs
5. Рок и начин подношења понуда

Понуде се подносе на адресу : Дом „Ветерник“ Ветерник, Книнска 157, 21203 Ветерник , путем поште или лично на писарници.

Рок за подношење понуда је:  10.06.2014. године до 9,00  часова.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране

наручиоца најкасније до  10.06.2014. године do 9,00  часова.
Понуде се подносе непосредно (лично) или путем поште, на

поменуту адресу наручиоца, с тим да ће понуђач на коверти назначити

следеће: „Понуда за јавну набавку добара, набавка, испорука  и

инсталација громобрана у Дому „Ветерник“  ЈН МВ 9/2014  - НЕ ОТВАРАЈ“.
6.Време и место отварања понуда

Јавно отварање понуда одржаће се 10.06.2014. године у 9,30 часова у радним просторијама Дома „Ветерник“ , Книнска 157, 21203 Ветерник .

У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени

представници понуђача.Пре почетка поступка јавног отварања понуда,

представници понуђача, који ће присуствовати поступку отварања понуда,

дужни су да наручиоцу предају писмено овлашћење за учешће у поступку

јавног отварања понуда, издато и потписано од стране овлашћеног лица

понуђача.

7.Рок у којем ће наручилац донети одлуку о додели уговора

Одлуку о додели уговора наручилац ће донети у року од 10 дана од дана отварања понуда.
	II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ


1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 9/2014 ЈН МВ  је набавка добара,набавка, испорука и инсталација громобрана за потребе  Дома „Ветерник“
Назив и ознака из општег речника набавки: 35100000 – Сигурносна опрема и опрема за ванредне ситуације
2.Партије

Јавна набавка није обликована по партијама.

	III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ,

КОЛИЧИНА И ОПИС 



                       ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА ЗА ОБЈЕКАТ “А“ ПАВИЉОН И УПРАВА
1 Испорука и монтажа громобрана са уређајем за рано стартовање “LEADER”2 ∆т=45μs или сличан                                                      са опоменском таблицом “ОПАСНИ-ВИСОКИ НАПОН”, самоносећом цеви од нерђајућег челика,                                                       пресека 1’’ дебљине зида 3мм, дужине 6метара, затезним сајлама, везивним елементима И                                                          осталом громобранском опремом потребном за монтажу  штапне хватаљке са уређајем                                                                                за рано стартовање на кров објекта “А“ ПАВИЉОН.

                МОНТАЖА ГРОМОБРАНА И ОПРЕМА=        комада 1                                x                          (дин.) =                   

2 Испорука траке ФеЗн25x4мм² просечне дужине 40м и уземљивача 2“ дужине 3м комада 6                                                                                за израду уземљења за штапну хватаљку. Земљани радови : лупање бетона, ископ рова-земље                                                          димензија 0,4м x 0,8м дужине 30м, за израду уземљења са затрпавањем и бетонирањем.                                                                                                                                          Уземљења израдити у облику зечије шапе са размаком између уземљивача њихове 2 дужине                                                                         -значи размак између уземљивача је 6м. За једно уземљење је потребно 3 уземљивача и                                                                              20м траке ФеЗн25x4мм² .                                                                                                                                                                                ИЗРАДА УЗЕМЉЕЊА И ОПРЕМА:                 комада 2                                 x                            (дин.) =                  
3 Израда земних уводника помоћу траке ФеЗн25x4мм² просечне дужине 5м од система                                                             уземљења до мерног споја на фасади објекта до висине х=2м од нивоа тла и испорука и                                                                                монтажа механичке заштите СРПС ЕН 913.                                                                                                                                                              ЗЕМНИ УВОДНИК:                                             комада  2                                x                            (дин.) =                    
4 Испорука и монтажа стезаљке за олук СРПС ЕН 908. и повезивање хоризонталног олука.                                                                          СТЕЗАЉКА ЗА ОЛУК:                                         комада  2                                x                            (дин.)  =  

5  Испорука и монтажаобујмице за олук СРПС ЕН 914. и повезивање олука са спусним водом.                                           ОБУЈМИЦА ЗА ОЛУК:                                        комада  2                                x                            (дин.)  =                                                                     

6 Израда спусног вода  по крову објекта помоћу траке ФеЗн20x3мм²  и носача СРПС ЕН 922.                                                              СПУСНИ ВОД ПО КРОВУ:                                  метара 20                               x                            (дин.)  =                  
7 Израда спусног вода по фасади објекта помоћу траке  ФеЗн20x3мм²  и носача СРПС ЕН 925.                                                           СПУСНИ ВОД ПО ФАСАДИ:                               метара   6                              x                             (дин.) =   
8  Израда мерног споја помоћу укрсног комада СРПС ЕН 936. на висини х=2м од нивоа тла.                                                           МЕРНИ СПОЈ:                                                       комада  2                                x                            (дин.)  =                  
9 Преглед и мерење  континуитета инсталације И отпора распростирања громобранског уземљења после израде новопројектоване громобранске инсталације. Издавање СТРУЧНОГ НАЛАЗА о извршеним прегледима И мерењима.                                                                                                                                                                   СТРУЧНИ НАЛАЗ:                                                комада  1                                x                           (дин.)  =                  
10 Ситан материајал и фиксни трошкови          паушално                                                             (дин.)  =                             

11 Издавање сертификата и гаранције громобрана у складу са  српским стандардом  SRPS ЕN 810. 

                 -Време предњачења (∆т) за примењену штапну хватаљку са уређајем за рано стартовање

                 -Уверење о ефикасности хватаљке издато од стране независне лабораторије.

                 -Упутство произвођача о начину утврђивања ефикасности хватаљке са уређајем за 

                  рано стартовање после монтаже, у којим временски интервалима и на који начин. 

                 -Упутство произвођача о ограничењима постављања хватаљке са уређајем за 

                  рано стартовање у било којем смислу, корозивна средина, висина објекта и др.                                                                                                                                                                                                                 

                 ДОКУМЕНТАЦИЈА=                                          комплета 1    
  

                                                                                                                                                              _____                                                                                                                                                                                              

               Испорука услуга и добара …......................................................................УКУПНО:    
                                                                                                                                                                                              Цена  без ПДВ-а

                               ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА ЗА ОБЈЕКАТ “Б“ ПАВИЉОН
1 Испорука и монтажа громобрана са уређајем за рано стартовање “LEADER”2 ∆т=45μs или сличан                                                      са опоменском таблицом “ОПАСНИ-ВИСОКИ НАПОН”, самоносећом цеви од нерђајућег челика,                                                       пресека 1’’ дебљине зида 3мм, дужине 6метара, затезним сајлама, везивним елементима И                                                          осталом громобранском опремом потребном за монтажу  штапне хватаљке са уређајем                                                                                за рано стартовање на кров објекта “Б“ ПАВИЉОН.

                МОНТАЖА ГРОМОБРАНА И ОПРЕМА=        комада 1                                x                                  (дин.) =                   

2 Испорука траке ФеЗн25x4мм² просечне дужине 20м и уземљивача 2“ дужине 3м комада 3                                                                                за израду уземљења за штапну хватаљку. Земљани радови : лупање бетона, ископ рова-земље                                                          димензија 0,4м x 0,8м дужине 15м, за израду уземљења са затрпавањем и бетонирањем.                                                                                                                                          Уземљења израдити у облику зечије шапе са размаком између уземљивача њихове 2 дужине                                                                         -значи размак између уземљивача је 6м.                                                                                                                                                  ИЗРАДА УЗЕМЉЕЊА И ОПРЕМА:                  комада 1                                 x                                  (дин.) =                  
3 Израда земних уводника помоћу траке ФеЗн25x4мм² просечне дужине 5м од система                                                             уземљења до мерног споја на фасади објекта до висине х=2м од нивоа тла и испорука и                                                                                монтажа механичке заштите СРПС ЕН 913.                                                                                                                                                              ЗЕМНИ УВОДНИК:                                              комада  1                                x                                 (дин.)   =                    
4 Испорука и монтажа стезаљке за олук СРПС ЕН 908. и повезивање хоризонталног олука.                                                                          СТЕЗАЉКА ЗА ОЛУК:                                          комада  2                                x                                 (дин.)   =  

5  Испорука и монтажаобујмице за олук СРПС ЕН 914. и повезивање олука са спусним водом.                                           ОБУЈМИЦА ЗА ОЛУК:                                        комада  2                                x                                   (дин.) =                                                                     

6 Израда спусног вода  по крову објекта помоћу траке ФеЗн20x3мм²  и носача СРПС ЕН 922.                                                              СПУСНИ ВОД ПО КРОВУ:                                  метара 20                               x                                  (дин.)   =                  
7 Израда спусног вода по фасади објекта помоћу траке  ФеЗн20x3мм²  и носача СРПС ЕН 925.                                                           СПУСНИ ВОД ПО ФАСАДИ:                              метара  20                               x                                 (дин.)   =   
8  Израда мерног споја помоћу укрсног комада СРПС ЕН 936. на висини х=2м од нивоа тла.                                                           МЕРНИ СПОЈ:                                                       комада  1                                x                                  (дин.)  =                  
9 Преглед и мерење  континуитета инсталације И отпора распростирања громобранског уземљења после израде новопројектоване громобранске инсталације. Издавање СТРУЧНОГ НАЛАЗ о извршеним прегледима И мерењима.                                                                                                                                                                   СТРУЧНИ НАЛАЗ:                                                 комада  1                               x                                 (дин.)   =                  
10 Ситан материајал  фиксни трошкови          паушално                                                                     (дин.)   =                             

11 Издавање сертификата и гаранције громобрана у складу са  српским стандардом  SRPS EN 810. 

                 -Време предњачења (∆т) за примењену штапну хватаљку са уређајем за рано стартовање

                 -Уверење о ефикасности хватаљке издато од стране независне лабораторије.

                 -Упутство произвођача о начину утврђивања ефикасности хватаљке са уређајем за 

                  рано стартовање после монтаже, у којим временски интервалима и на који начин. 

                 -Упутство произвођача о ограничењима постављања хватаљке са уређајем за 

                  рано стартовање у било којем смислу, корозивна средина, висина објекта и др.                                                                                                                                                                                                                 

                  ДОКУМЕНТАЦИЈА=                                         комплета 1    
  
                                                                                                                                                      __________                                                                                                                         ________      

 Испорука услуга и добара …......................................................................УКУПНО:    
                                                                                                                                               Цена без ПДВ-а
                              ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА ЗА ОБЈЕКАТ “А1“ ПАВИЉОН
1 Испорука и монтажа громобрана са уређајем за рано стартовање “LEADER”2 ∆т=45μс или сличан                                                      са опоменском таблицом “ОПАСНИ-ВИСОКИ НАПОН”, самоносећом цеви од нерђајућег челика,                                                       пресека 1’’ дебљине зида 3мм, дужине 6метара, затезним сајлама, везивним елементима И                                                          осталом громобранском опремом потребном за монтажу  штапне хватаљке са уређајем                                                                                за рано стартовање на кров објекта “А1“ ПАВИЉОН.

                 МОНТАЖА ГРОМОБРАНА И ОПРЕМА=        комада 1                               x                                   (дин.)  =                   

2 Испорука и монтажа стезаљке за олук СРПС ЕН 908. и повезивање хоризонталног олука.                                                                          СТЕЗАЉКА ЗА ОЛУК:                                         комада  2                                x                                  (дин.)   =   Испорука и монтажаобујмице за олук СРПС ЕН 914. и повезивање олука са спусним водом.                                           ОБУЈМИЦА ЗА ОЛУК:                                        комада  2                                x                                  (дин.)  =                                                                     

3 Израда спусног вода  по крову објекта помоћу траке ФеЗн20x3мм²  и носача СРПС ЕН 922.                                                              СПУСНИ ВОД ПО КРОВУ:                                  метара 30                               x                                  (дин.)  =                  
4 Израда спусног вода по фасади објекта помоћу траке  ФеЗн20x3мм²  и носача СРПС ЕН 925.                                                           СПУСНИ ВОД ПО ФАСАДИ:                              метара  6                                 x                                (дин.)   =   
5  Замена укрсног комада СРПС ЕН 936. на постојећем мерном споју                                                       .                                                           МЕРНИ СПОЈ:                                                      комада  2                                 x                                 (дин.)   =                  
6 Преглед и мерење  континуитета инсталације И отпора распростирања громобранског уземљења после израде новопројектоване громобранске инсталације. Издавање СТРУЧНОГ НАЛАЗA о извршеним прегледима И мерењима.                                                                                                                                                                   СТРУЧНИ НАЛАЗ:                                               комада  1                                 x                                (дин.)   =                  
7 Ситан материајал И фиксни трошкови        паушално                                                                   (дин.)   =                             

8 Издавање сертификата и гаранције громобрана у складу са  српским стандардом  СРПС ЕН 810. 

                 -Време предњачења (∆т) за примењену штапну хватаљку са уређајем за рано стартовање

                 -Уверење о ефикасности хватаљке издато од стране независне лабораторије.

                -Упутство произвођача о начину утврђивања ефикасности хватаљке са уређајем за 

                 рано стартовање после монтаже, у којим временски интервалима и на који начин. 

                -Упутство произвођача о ограничењима постављања хватаљке са уређајем за 

                 рано стартовање у било којем смислу, корозивна средина, висина објекта и др.                                                                                                                                                                                                                 

                ДОКУМЕНТАЦИЈА=                                          комплета 1    
  

                                                                                                                                                  _________                          

             Испорука услуга и добара …......................................................................УКУПНО:    
                                                                                                                                                                                                Цена  без ПДВ-а

                                   ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА ЗА ОБЈЕКАТ КОТЛАРНИЦА
1 Испорука и монтажа громобрана са уређајем за рано стартовање “LEADER”2 ∆т=45μс или сличан                                                      са опоменском таблицом “ОПАСНИ-ВИСОКИ НАПОН”, самоносећом цеви од нерђајућег челика,                                                       пресека 1’’ дебљине зида 3мм, дужине 6метара, затезним сајлама, везивним елементима И                                                          осталом громобранском опремом потребном за монтажу  штапне хватаљке са уређајем                                                                                за рано стартовање на кров објекта “Б“ ПАВИЉОН.

                 МОНТАЖА ГРОМОБРАНА И ОПРЕМА=        комада 1                                x                                (дин.) =                   

2 Испорука траке ФеЗн25x4мм² просечне дужине 20м и уземљивача 2“ дужине 3м комада 3                                                                                за израду уземљења за штапну хватаљку. Земљани радови : лупање бетона, ископ рова-земље                                                          димензија 0,4м x 0,8м дужине 15м, за израду уземљења са затрпавањем и бетонирањем.                                                                                                                                          Уземљења израдити у облику зечије шапе са размаком између уземљивача њихове 2 дужине                                                                         -значи размак између уземљивача је 6м.                                                                                                                                                  ИЗРАДА УЗЕМЉЕЊА И ОПРЕМА:                  комада 1                                 x                                 (дин.) =                  
3 Израда земних уводника помоћу траке ФеЗн25x4мм² просечне дужине 5м од система                                                             уземљења до мерног споја на фасади објекта до висине х=2м од нивоа тла и испорука и                                                                                монтажа механичке заштите СРПС ЕН 913.                                                                                                                                                              ЗЕМНИ УВОДНИК:                                              комада  1                                x                                (дин.)  =                    
4 Испорука и монтажа стезаљке за олук СРПС ЕН 908. и повезивање хоризонталног олука.                                                                          СТЕЗАЉКА ЗА ОЛУК:                                         комада  2                                x                                 (дин.)  =  

5  Испорука и монтажаобујмице за олук СРПС ЕН 914. и повезивање олука са спусним водом.                                           ОБУЈМИЦА ЗА ОЛУК:                                       комада  2                                 x                                 (дин.)  =                                                                     

6 Израда спусног вода  по крову објекта помоћу траке ФеЗн20x3мм²  и носача СРПС ЕН 922.                                                              СПУСНИ ВОД ПО КРОВУ:                                 метара 20                                x                                (дин.)  =                  
7 Израда спусног вода по фасади објекта помоћу траке  ФеЗн20x3мм²  и носача СРПС ЕН 925.                                                           СПУСНИ ВОД ПО ФАСАДИ:                             метара  60                               x                                (дин.)  =   
8  Израда мерног споја помоћу укрсног комада СРПС ЕН 936. на висини х=2м од нивоа тла.                                                           МЕРНИ СПОЈ:                                                      комада  2                                x                                (дин.)  =                  
9 Преглед и мерење  континуитета инсталације И отпора распростирања громобранског уземљења после израде новопројектоване громобранске инсталације. Издавање СТРУЧНОГ НАЛАЗА  о извршеним прегледима И мерењима.                                                                                                                                                                   СТРУЧНИ НАЛАЗ:                                               комада  1                                x                                (дин.)  =                  
10 Ситан материајал И фиксни трошкови         паушално                                                                 (дин.)  =                             

11 Издавање сертификата и гаранције громобрана у складу са  српским стандардом  СРПС ЕН 810. 

                 -Време предњачења (∆т) за примењену штапну хватаљку са уређајем за рано стартовање

                 -Уверење о ефикасности хватаљке издато од стране независне лабораторије.

                 -Упутство произвођача о начину утврђивања ефикасности хватаљке са уређајем за 

                  рано стартовање после монтаже, у којим временски интервалима и на који начин. 

                 -Упутство произвођача о ограничењима постављања хватаљке са уређајем за 

                 рано стартовање у било којем смислу, корозивна средина, висина објекта и др.                                                                                                                                                                                                                 

                  ДОКУМЕНТАЦИЈА=                                        комплета 1    
  

                                                                                                                                                 __________
             Испорука услуга и добара …......................................................................УКУПНО:    
                                                                                                                                                                                                Цена  без ПДВ-а

	РЕКАПИТУЛАЦИЈА УКУПНЕ ЦЕНЕ

	I   - ОБЈЕКАТ „А“ ПАВИЉОН И УПРАВА :   (дин. без ПДВ-а) 
	

	II   - ОБЈЕКАТ „Б“ ПАВИЉОН
:   (дин. без ПДВ-а)
	

	III  - ОБЈЕКАТ“А1“ПАВИЉОН
:   (дин. без ПДВ-а)
	

	IV  - ОБЈЕКАТ КОТЛАРНИЦА
:    (дин. без ПДВ-а)
	

	         ИЗНОС ПДВ-a
	

	         УКУПНО                                                         (дин. са ПДВ-ом)
	


Место и датум: _______________________                                                 Потпис овлашћеног лица
                                                                                           М.П.
        _______________________
Обилазак локације:
Заинтересовани понуђачи, пре предавања понуде, за учешће у ЈН МВ 9/2014 - набавка, испорука и инсталација громобрана, могу да контактирају наручиоца и изврше увид у простор и објекте, као место испоруке и инсталације громобрана, уз обавезно присуство овлашћеног лица Дома „Ветерник“.

Заинтересовани понуђачи могу извршити увид и у постојећу пројектну документацију сваког радног дана у термину од 10,30 до 12,30 часова, у просторијама  Дома „Ветерник“, Книнска 157, Ветерник,  контакт особа: Драган Авакумовић.
	IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.

75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ

ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА




	1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75.

ЗАКОНА


1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);

2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

3) Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуде (чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона);

4) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);
5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине ( чл. 75. Ст. 2. Закона ). 
Уколико понуђач подноси понуду са подиспоручилацем, у складу са

чланом 80. Закона, подиспоручилац мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе

понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.
	2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА


Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу IV одељак 3.), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. Закона.

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена

печатом.

Уколико понуђач подноси понуду са подиспоручиoцем, понуђач је дужан

да достави Изјаву подиспоручиoца (Образац изјаве подиспоручиoца, дат је у

поглављу IV одељак 3.), потписану од стране овлашћеног лица подиспоручиoца и оверену печатом.
 Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
 Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа. 
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

	3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ


У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу
И З Ј А В У

Понуђач _____________________________________________ у поступку јавне набавке добара, набавка, испорука  и инсталација громобрана на објектима Дома „Ветерник“, ЈНМВ 9/2014 испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3) Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуде;

4) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);
Место:_____________                                                                      Понуђач:

Датум:_____________                                                     _____________________

                                                           М.П.     
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача , Изјава мора бити

потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и

оверена печатом
	ИЗЈАВА ПОДИСПОРУЧИOЦА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ


У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подиспоручиoца, дајем следећу

И З Ј А В У
Подиспоручилац___________________________________________ у поступку јавне набавке добара, набавка, испорука и инсталација громобрана на објектима у Дому Ветерник“, ЈН МВ 9/2014 испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

1) Подиспоручилац  је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2) Подиспоручилац и његов законски заступник нису осуђивани за неко од

кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3) Подиспоручиоцу није изречена мера забране обављања делатности,

која је на снази у време објаве позива за подношење понуде;

4) Подиспоручилац је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији).

Место:_____________                                                                Подиспоручилац:

Датум:_____________                                                _____________________

                                                        М.П.
Уколико понуђач подноси понуду са подиспоручиoцем, Изјава мора бити

потписана од стране овлашћеног лица подиспоручиoца и оверена печатом.

	V  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ


1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Дом „Ветерник“, Книнска 157, 21203 Ветерник, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добара- Набавка, испорука и инсталација громобрана за потребе Дома „Ветерник“, ЈН МВ  9/2014 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 10.06.2014. године до 9,00 часова.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум

понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно

наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему

наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

У складу са чланом 89. став 3. наручилац не дозвољава подношење

електронске понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде

подносити, сматраће се неблаговременом.
Понуда мора да садржи:

- Образац врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис опреме- попуњен, потписан и печатиран од стране подносиоца понуде у случају

самосталне понуде или понуде са подиспоручиоцем, а уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписати и печатом оверити образац.

У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и

печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији , наведено треба

дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према

наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део

заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона

-образац понуде- попуњен, потписан и печатиран од стране подносиоца понуде у случају самосталне понуде или понуде са подиспоручиоцем, а уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписати и печатом оверити образац. У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији , наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона

-модел уговора- попуњен, потписан и печатиран од стране подносиоца понуде у случају самосталне понуде или понуде са подиспоручиоцем, а уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписати и печатом оверити образац. У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији , наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона

-изјава понуђача о испуњавању услова из члана 75. Закона у поступку јавне набавке мале вредности-изјаву потписује и печатира овлашћено лице понуђача који самостално подноси понуду.Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

-изјава подиспоручиoца о испуњавању услова из члана 75. Закона у поступку јавне набавке мале вредности
- Уколико понуђач подноси понуду са подиспоручиoцем, изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког подиспоручиoца и оверена печатом

-образац трошкова припреме понуде- попуњен, потписан и печатиран од стране подносиоца понуде у случају самосталне понуде или понуде са подиспоручиoцем, а уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписати и печатом оверити образац. У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији , наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона

- Образац изјаве о независној понуди-Изјаву потписује и печатира понуђач који наступа самостално или са подиспоручиoцем.Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

- Образац изјаве у складу са чланом 75. став 2. Закона- Изјаву потписује и печатира понуђач који наступа самостално или са подиспоручиoцем.Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

3. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која

документа накнадно доставља. Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Дом „Ветерник“, Книнска 157, 21203 Ветерник, са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку-  набавка, испорука и инсталација громобрана на објектима Дома „Ветерник“ ЈН  МВ 9/2014 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку  -  набавка, испорука и инсталација громобрана на објектима Дома „Ветерник“ ЈН  МВ 9/2014 - НЕ ОТВАРАТИ ” или

„Опозив понуде за јавну набавку-  набавка, испорука и инсталација громобрана на објектима Дома „Ветерник“ ЈН  МВ 9/2014 - НЕ ОТВАРАТИ ” или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку- набавка, испорука и инсталација громобрана на објектима Дома „Ветерник“ ЈН  МВ 9/2014 - НЕ ОТВАРАТИ ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој

понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

5. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО                     ПОДИСПОРУЧИЛАЦ
Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подиспоручилац, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подиспоручиoцем.

6. ПОНУДА СА ПОДИСПОРУЧИOЦЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подиспоручиоцем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VI) наведе да понуду подноси са подиспоручиоцем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подиспоручиоцу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подиспоручиоца.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подиспоручиoца, уколико ће делимично извршење набавке поверити подиспоручиоцу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подиспоручиoцем, тај подиспоручилац ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подиспоручиоце достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглаваља IV одељак 3.).

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подиспоручилаца.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подиспоручиoca, ради утврђивања испуњености тражених услова.

7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу

обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана

81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:

· члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

· члану групе који ће бити овлашћен да потписује и оверава обрасце у оквиру конкурсне документације, уколико су се чланови групе понуђача определили да обрасце потписује и оверава један од чланова, изузев образаца који морају потписати и оверити сви чланови групе понуђача

· понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,

· понуђачу који ће издати рачун,

· рачуну на који ће бити извршено плаћање,

· обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглавља IV одељак 3.).

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према

наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања .
Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли за извођење опреме захтева

исплату аванса, као и у коликом износу, с тим да аванс не може бити већи од

50% укупне вредности тј. цене опреме. Уколико понуђач не захтева исплату

аванса дужан је да наведе рок плаћања за изведене радове који не може бити

краћи од 20 дана нити дужи од 45 дана од дана примопредаје опреме и пријема

исправног рачуна испоручиoца опреме.Такође, уколико понуђач захтева плаћање аванса дужан је да за преостали износ наведе рок плаћања који не може бити краћи од 20 дана нити дужи од 45 дана од дана примопредаје опреме и пријема исправног рачуна испоручилаца опреме.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

8.2. Захтев у погледу рока и звођења радова
Рок за извођење радова  који су предмет набавке не може бити краћи од 20 радних дана нити дужи од 30 радних дана од дана увођења испоручилаца опреме у посао.

Извођење радова  који су предмет набавке врши се на адреси наручиоца: Дом „Ветерник“, Книнска 157, 21203 Ветерник
8 . 3 . Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може

мењати понуду.

8 . 4 . Захтев у погледу гарантног рока
Понуђач треба у понуди да наведе који рок гаранције обезбеђује за радове који су предмет набавке, рачунајући од дана извршене примопредаје опреме и радова, у складу са важећим прописима, с тим да максимално понуђени гарантни рок не може бити дужи од 5 година од дана извршене примопредаје опреме.

Понуђач је дужан да обезбеди гаранцију, с тим што гарантни рок за громобране не може бити краћи од 2 године, рачунајући од дана извршене примопредаје опреме и радова.

9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке (радови, материјал, трошкови транспорта, трошкови царине и остали трошкови који прате јавну набавку), с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

10. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО

ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ

САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ

ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ,

ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ

ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту

животне средине и Министарству енергетике, развоја и заштите животне

средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у

Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

11. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ

ПОДИСПОРУЧИОЦЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

12. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА

ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу

наручиоца Дом „Ветерник“, Книнска 157, 21203  Ветерник,

електронске поште на е-маил адресу veternik@minrzs.gov.rs  или

факсом на број 021 821-034 тражити од наручиоца додатне информације или

појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока

за подношење понуде.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту

информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 9/2014/ ЈН МВ.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем

понуде телефоном није дозвољено. Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

13. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИСПОРУЧИЛАЦА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подиспоручиоца (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подиспоручиоаца, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подиспоручиоца.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских

грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања. У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће

његову понуду одбити као неприхватљиву.

14. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

1) Меницу за повраћај авансног плаћања -Изабрани понуђач, који је

захтевао авансно плаћање, се обавезује да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу бланко сопствену меницу за покриће уплате аванса, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив.

Меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом у висини траженог аванса са ПДВ-ом. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.Рок важења менице је 30 дана дужи од уговореног рока за испоруку добара и радова. Наручилац ће уновчити меницу за повраћај авансног плаћања у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе. Поднета меница не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.

2) Меницу за добро извршење посла - Изабрани понуђач се обавезује да

у тренутку закључења уговора преда наручиоцу бланко сопствену меницу за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде са ПДВ-ом. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке

коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је 60 дана дужи од уговореног рока за испоруку добара и радова. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност менице за добро извршење посла мора да се продужи. Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. Поднета меница не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за

решавање спорова.

3) Меницу за отклањање грешака у гарантном року- Изабрани понуђач

се обавезује да у тенутку закључења уговора преда наручиоцу бланко сопствену меницу за отклањање грешака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 5% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном

овлашћењу – писму. Рок важења менице мора бити 30 дана дужи од

гарантног рока. Наручилац ће уновчити меницу за отклањање грешака у

гарантном року у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу

отклањања квара који би могао да умањи могућност коришћења предмета уговора у гарантном року.
	         15.ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
 


Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума: најнижа понуђена  цена. Уколико два понуђача понуде исту цену, биће изабрана она понуда са дужим роком гаранције.
16. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ

ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ

ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКОМ ЦЕНОМ
Уколико две или више понуда имају исту цену, као најповољнија биће изабрана понуда понуђача који је понудио дужи гарантни рок.
17. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.
18. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА

ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име. Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу.

Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља

Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно,

електронском поштом на е-маил адресу  veternikddo@minrzs.gov.rs ,

факсом на број 021 821-034 или препорученом пошиљком са повратницом на

адресу наручиоца Дом „Ветерник“, Книнска 157, 21203 Ветерник. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина

позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се

сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3

дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.

У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за

подношење понуда. После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана пријема одлуке.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете

у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити

познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда,

а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права

од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати

радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом

подношења претходног захтева.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 40.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-742221843-57, позив на број 50-016, сврха: Републичка административна такса са назнаком набавке на коју се односи, корисник: Буџет Републике Србије). Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.

19. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен

уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.
	VI  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ


Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку добара- Набавка, испорука и инсталација громобрана на објектима Дома „Ветерник“ ЈН број 9/2014 /ЈНМВ.

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

	Назив понуђача:
	

	Адреса понуђача:
	

	Матични број понуђача:
	

	Порески идентификациони број
	

	понуђача (ПИБ):
	

	Име особе за контакт:
	

	Електронска адреса понуђача (емаил):
	

	Телефон:
	

	Телефакс:
	

	Број рачуна понуђача и назив банке:
	

	Лице овлашћено за потписивање уговора
	


2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

	А) САМОСТАЛНО

	Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

	В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ


3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
	1.
	Назив подизвођача:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	
	Проценат укупне вредности

набавке који ће извршити

подизвођач:
	

	
	Део предмета набавке који ће

извршити подизвођач:
	

	2.
	Назив подизвођача:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	
	Проценат укупне вредности

набавке који ће извршити

подизвођач:
	

	
	Део предмета набавке који ће

извршити подизвођач:
	


Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у

довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.
4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

	1.
	Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	2.
	Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	3.
	Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	


Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи

који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој

понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац

копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког

понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ- Набавка добара,испорука и инсталација громобрана на објектима Дома „Ветерник“
	Укупна цена без ПДВ-а
	

	Укупна цена са ПДВ-ом
	

	Рок и начин плаћања

Понуђач је дужан да наведе да ли захтева исплату аванса, као и у коликом износу, с тим да аванс не може бити већи од 50% укупне

вредности тј. цене радова.Уколико понуђач не захтева исплату авнаса дужан је да наведе рок плаћања за изведене радове који

не може бити краћи од 20 дана нити дужи од 45 дана од дана примопредаје радова и пријема исправног рачуна извођача

радова.Такође, уколико понуђач захтева плаћање аванса дужан је да за преостали износ наведе рок плаћања који не може бити краћи од 20 дана нити дужи од 45 дана од дана примопредаје радова и пријема исправног рачуна извођача радова.

	Аванс ____% уговорене цене радова по

закључењу уговора, а преостали износ у року од _____ дана од дана примопредаје радова и пријема исправног рачуна

извођача радова, односно уколико понуђач не захтева авнас у том случају рок плаћања за целокупни износ изведених радова износи ______ дана од дана

примопредаје радова и пријема исправног рачуна извођача радова.

	Рок важења понуде (не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда)
	__________________дана рачунајући

од дана отварања понуда

	Рок извођења радова (не може бити краћи од 20 радних дана нити дужи од 30 радних дана од дана увођења извођача радова у посао)
	_________ радних дана од

дана увођења у посао

извођача радова

	Гарантни рок на изведене радове почиње тећи од дана извршене примопредаје радова.Понуђени гарантни рок на изведене радове не може бити краћи од законом

прописаног рока, нити дужи од 5 година.

Понуђач је дужан да за уграђени материјал обезбеди произвођачку гаранцију, с тим што гарантни рок за громобране  не може бити краћи од 2 године, рачунајући од дана извршене примопредаје радова
	________________ месеци

од дана примопредаје

радова


               Датум                                                                  Понуђач
                                                          М. П.
_____________________________             ________________________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.
	 VII  МОДЕЛ УГОВОРА


УГОВОР 
о јавној набавци ''Набавка и инсталација громобрана''
ЈН МВ 9/2014 
Закључен на  основу спроведеног поступка јавне набавке малe вредности, дана _________ godine, у Ветернику, измређу:

1. Дома „Ветерник“, Книнска 157, ( у даљем тексту: Наручилац) , кога заступa директор Зоран Арбутина , i

2. _____________________ iz _____________, улица и број _____________ ( у даљем тексту  Испоручилац), кога заступа  директор  _________________________
	Подаци o наручиоцу
	Подаци o испоручиоцу

	Матични број:
	
	Матични број:
	

	ПИБ
	
	ПИБ
	

	Број рачуна
Код пословне Банке
	
	Број рачуна
Код пословне Банке
	

	Телефон
	
	Телефон
	

	Ел. пошта
	
	Ел. пошта
	

	
	
	
	


Члан 1.
Предмет овог Уговора је набавка и инсталација громобрана за потребе Дома „Ветерник“ у Ветернику, Книнска 157, у целини у складу са понудом понуђача број ____________ од _____________ године, коме је у поступку јавне набавке мале вредности додељен уговор. 
Спецификација добара преузета из понуде чини саставни део Уговора
Члан 2.
Вредност добара из члана 1. овог Уговора, без урачунатог ПДВ-а, по усвојеној Понуди износи ______________________ динара, односно ___________________ динара са урачунатим ПДВ-ом. 

Уговорена цена је фиксна и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена. 

У цену из става 1. овог члана су урачунати сви трошкови. 

Члан 3.
Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши на следећи начин: 

_______% износа из члана 2. став 1. овог уговора на име аванса исплати у року од _______ дана од дана испостављања авансног предрачуна и истовременог достављања бланко сопствене меницe и меничног овлашћења за повраћај исплаћеног аванса са ПДВ-ом, у корист Наручиоца, која треба да буде са клаузулом „без протеста”, роком доспећа „ по виђењу” и роком важења 30 (тридесет) дана дужим од уговореног рока за испоруку добара - опреме. 

________% износа из члана 2. став 1. овог уговора по испостављеном коначном рачуну, сачињеном на основу јединичних цена из усвојене понуде бр. ______од _________2014. године, обострано оверене отпремнице, оверених гарантних листова за сваку појединачну ставку, записника о примопредаји опреме потписаног и обострано заведеног. 

Наручилац задржава право да динамику уплате средстава усклађује са ликвидним могућностима буџета Републике Србије. 

Члан 4.
Понуђач се обавезује да уговорену опрему из чл. 1. уговора испоручи и инсталира у року од ________ (словима:____________________________) календарских дана, рачунајући од дана обостране овере овог уговора и уплате аванса из члана 3 овог уговора, а најкасније до __________________. године. 

Под роком испуњења уговорне обавезе, сматра се дан испоруке и монтаже уговорених добара, оверених гарантних листова за сваку позицију, обострано оверених отпремница и сачињеног и обострано потписаног Записника о примопредаји добара. 

Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца. 

Члан 5.
Рок за испоруку и монтажу добара може се продужаити на захтев Понуђача: 

Захтев за продужење рока за испоруку и монтажу добара Понуђач писмено подноси Наручиоцу у року од 2 (два) дана од сазнања околности које утичу на уговорени рок, а најкасније 10 дана пре истека коначног рока за испоруку и монтажу добара. 

Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми анекса Уговора о томе постигну писмени споразум.
Члан 6.

Понућач се обавезује да предмет набавке из члана 1. овог Уговора буде стандардног квалитета, без правних и материјалних недостатака, у свему према спецификацији и понуди Понуђача. 

Члан 7.
Наручилац има право да изврши преглед испоручених добара и да о видљивим недостацима обавести Понуђача у року од 8 (осам) дана од дана пријема истих. 

Понуђач је дужан у року од 15 (петнаест) дана да отклони исте.

Члан 8.
Понуђач је дужан да Наручиоцу поред менице за повраћај авансног плаћања из члана 3. овог уговора, преда и бланко сопствене менице и менична овлашћења за добро извршење посла и за отклањање недостатака у гарантном року и то: 

Понуђач се обавезује да на дан закључења Уговора преда Наручиоцу бланко сопствену меницу и менично овлашћење за добро извршење посла, у корист Наручиоца, у износу од 10 % од укупне вредности уговора са ПДВ-ом, која треба да буде са клаузулом „ без протеста”, роком доспећа „ по виђењу” и роком важења 60 (шездесет) дана дужим од уговореног рока за испоруку добара - опреме, с тим да евентуални продужетак рока за испоруку добара - опреме, има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен и рок за испоруку добара - опреме. 

Понуђач се обавезује да приликом примопредаје добара – опреме Наручиоцу преда бланко соло меницу и менично овлашћењe за отклањање недостатака у гарантном року, у корист Наручиоца, у износу од 5 % од укупне вредности уговора са ПДВ-ом, која треба да буде са клаузулом „ без протеста”, роком доспећа „ по виђењу” и роком важења 30 (тридесет) дана дуже од гарантног рока. 

Наручилац има право да наплати меницу за отклањање недостатака у гарантном року уколико Понуђач на писани позив Наручиоца не отпочне са отклањањем недостатака на испорученим добрима - опреми, у року од 5 дана од дана пријема писаног захтева Наручиоца, односно не усклади квалитет испоручених добара - опреме са захтевима Наручиоца. 

У том случају Наручилац може ангажовати друго лице и недостатке отклонити по тржишним ценама у складу са правним стандардом о пажњи доброг привредника. 

Члан 9.
Уколико Понуђач не испоручи и монтира добра у уговореном року, дужан је да плати Наручиоцу уговорну казну у висини 0,2 ‰ (промила) од укупно уговорене вредности за сваки дан  закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 5 % од укупно уговорене вредности добара. 

Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити, без претходног пристанка Понуђача, умањењем коначног рачуна или активирањем менице за добро извршење посла. 

Ако је Наручилац због кашњења у испоруци и монтажи добара, претрпео штету која је већа од износа уговорне казне, може захтевати накнаду штете, односно поред уговорне казне и разлику до пуног износа претпљене штете. Постојање и износ штете Наручилац мора да докаже. 

Члан 10.
Наручилац задржава право да једнострано раскине овај Уговор: 

- уколико Понуђач касни са испоруком и монтажом добара дуже од 15 календарских дана. 

- уколико испоручена добра не одговарају техничким карактеристикама, прописима или стандардима за ту врсту опреме и квалитету наведеном у понуди Понуђача, а Понуђач није поступио по примедбама овлашћеног лица Наручиоца. 

- у случају недостатка средстава за његову реализацију. 

Уговор се раскида писменом изјавом која садржи основ за раскид уговора и доставља се другој уговорној страни. 

Члан 11.
Гарантни рок: ____ ( _______ ) године, рачунајући од дана примопредаје инсталираног громобрана. 

Члан 12.
Током извођења радова на постављању и монтажи инсталација громобрана Понуђач је дужан да упозна раднике са свим опасностима које се јављају у току извођења конкретних послова, као и са мерама и радњама које се морају предузети ради безбедног рада, односно дужан је да оспособи запослене за безбедан и здрав рад, као и да обезбеди запосленом безбедан рад на радном месту и у радној околини, у којој су спроведене мере безбедности и здравља на раду. 

Понуђач има право и дужност да предузима све потребне мере и радње у складу са прописима који обезбеђују безбедан рад. 

Члан 13.
За све што овим Уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о облигационим односима. 

Члан 14.
Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно. Уколико до споразума не дође уговара се надлежност Основног суда у Сомбору. 

Члан 15.

Овај Уговор ступа на снагу даном потписа уговорних страна. 

Члан 16.

Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветна примерка, по 3 (три) за сваку уговорну страну. 

          ЗА  НАРУЧИОЦА                                                
             ЗА ИСПОРИУЧИОЦА
  _________________________                                               ________________________

                    Директор
      Директор    

               Зоран Aрбутина                                                                            

	VIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ


У складу са чланом 88. став 1. Закона, 
Понуђач__________________________,

доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у

табели:
	ВРСТА ТРОШКА
	ИЗНОС ТРОШКА У РСД

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ
	


Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни

наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка

или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је

понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

     Датум:                                         М.П.                                   Потпис понуђача
__________________
_________________

	IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ



У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,

                                                                                           (Назив понуђача)

даје:
ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке : набавка, испорука и инсталација громобрана за потребе Дома „Ветерник“ ЈН МВ 9/2014 поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

          Датум:                                  М.П.                                  Потпис понуђача

___________________                                                   ______________________

	X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 75. СТАВ 2.

ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА


У складу са чланом 75. Став 2. Закона о јавним набавкама,                  

___________________________________________________________________,

                                                    (Назив понуђача)

даје:
ИЗЈАВУ
У складу са чланом 75. Став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12) изјављујем да сам при састављању понуде за јавну набавку: набавка, испорука и инсталација громобрана за потребе Дома „Ветерник“ у поступку јавне набавке мале вредности број 9/2014/ ЈН МВ, поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантујем да сам ималац права интелектуалне својине.
          Датум:                                  М.П.                                  Потпис понуђача

___________________                                                   ______________________
Strana 1 od 34

